REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

OGGETTO E DURATA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di “DISPOSITIVI PRELIEVI E SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI  E DI SISTEMI DI CONNESSIONE UNIVERSALE PER LINEE INFUSIONALI ENDOVENOSE O ENDOARTERIOSE A CIRCUITO CHIUSO” per un periodo di mesi 24, rinnovabile per un ulteriore periodo massimo di mesi 12, con decisione unilaterale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 2

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica ( allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE,  recepita con D.L.n. 46 del 24.02.1997, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9001  e EN ISO 13485, EN 46001.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda e’ tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa e’ altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ART .3

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E’ necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell’asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

ART .4

STERILIZZAZIONE

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

ART .5

OFFERTA-DOCUMENTAZIONE

Sono ammesse offerte per uno o più lotti indivisibili.

Non sono ammesse alternative.

I lotti  sono indivisibili.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui all’allegato “A”, specificando l’importo totale per lotto indivisibile, nonché il prezzo unitario dei dispositivi nello stesso contenuti, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.  I prezzi indicati in Euro non devono superare le due cifre decimali.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi.

Ferme restando le condizioni  stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora li pongano in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000 e 137/03, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

- attestazione di possesso della capacità economica finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 13, lett. a)  D.Lgs.358/92 presso una o più banche in cui è accreditata;

- l’elenco dei dispositivi offerti;

- l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari – art. 14, punto 1, lett. a) D.Lgs .358/92;

- l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento.

Non dovranno essere allegati i certificati attestanti quanto dichiarato.

3. n. 1 copia del capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante;

4 .n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara:

- Cataloghi, schede tecniche e quanto altro ritengano necessario, nonché l’elenco dei prodotti offerti;

- Certificazione CE del produttore;

- Certificazione di qualità EN ISO 13485, EN46001,ISO9001;

- Certificazione comprovante rispondenza direttiva 93/42 relativa ai dispositivi medici;

- Dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono sterili;

- Dichiarazione attestante la compatibilità e l’utilizzo per i farmaci antiblastici relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti DEHP relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

- Attestazione relativa all’assenza di lattice relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

- Scheda tecnica e depliants in originale rilasciata dall’azienda produttrice;

- Bibliografia e/o dichiarazioni relative all’utilizzo, esperienza e studi sull’utilizzo del prodotto in Italia e nei paesi della CEE  relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

- Dichiarazione attestante la propria disponibilità all’eventuale formazione del personale utilizzatore, in conformità delle direttive vigenti relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 14 D.Lgs 358/92).

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1.Possesso di DEHP <<relativamente Alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

2.Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con farmaci antiblastici <<relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

3.Produzione conforme alle norme F.U. e CE  in vigore;

4.Destinazione d’uso del prodotto;

5.Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell’organismo notificato ( allegare copia della certificazione CE);

6.Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre sterilizzazione ad ossido di etilene);

7.Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso;

8.Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio.

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione .

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

1-lotto ed eventuale riferimento

2-denominazione del prodotto

3-codice prodotto

4-prezzo unitario netto

5-prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

6-prezzo totale lotto indivisibile

7-minimo fatturabile per ordine

8-aliquota iva in vigore

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA DI  DISPOSITIVI PRELIEVI E SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI  E DI SISTEMI DI CONNESSIONE UNIVERSALE PER LINEE INFUSIONALI ENDOVENOSE O ENDOARTERIOSE A CIRCUITO CHIUSO PER UN PERIODO DI MESI 24”

ART. 6

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno inviare n. 2 campioni di per ogni prodotto offerto.  I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  -nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione qualitativa da parte della Commissione esaminatrice.

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura di cui all’allegato “A” e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico a parte, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI PRELIEVI E SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI  E DI SISTEMI DI CONNESSIONE UNIVERSALE PER LINEE INFUSIONALI ENDOVENOSE O ENDOARTERIOSE A CIRCUITO CHIUSO”.

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell’offerta.

ART. 7

SVOLGIMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA

Le operazioni di gara avranno il seguente svolgimento:

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta;

- la documentazione tecnica e la campionatura,  verrà inviata all’esame di apposito Organo Tecnico che, in separata sede, provvederà alla verifica della conformità della stessa alle caratteristiche individuate nel C.S.A.;

- le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno pertanto sospese in attesa che l’Organo Tecnico faccia pervenire apposita relazione tecnica:

- pervenuta la suddetta relazione tecnica, verrà fissata la data di apertura delle offerte economiche che avverrà in seduta pubblica, tutte le ditte, le cui offerte saranno ritenute dalla Commissione Tecnica conformi al C.S.A.,   verranno invitate a partecipare.

L’aggiudicazione dovrà intendersi per lotto unico e indivisibile così come meglio specificato nell’allegato A del presente Capitolato e secondo i criteri dell’ Art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.358/92 come modificato dal D.Lgs.402/98. Prezzo più basso rispetto alla base d’asta.

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Nell’eventualità che dovesse essere proposta, o restare valida, una sola offerta relativa ai prodotti in possesso delle caratteristiche tecniche individuate nel CSA, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con successivo e distinto procedimento, alla stipula del contratto di fornitura, previa ulteriore contrattazione.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

ART. 8

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi , analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati , senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART. 9

ORDINI-CONSEGNE-CONTROLLO-PAGAMENTI-PENALI

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili, descrizione del dispositivo, quantità contenuta ed ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento.

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell’orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d’ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi nelle consegne fino a gg 5 sarà applicata una penale pari all’1% per ogni giorno di ritardo calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. Tale penale sarà raddoppiata per i successivi gg 5 di ritardo.

L’ammontare delle penali e l’eventuale spesa sostenuta per l’affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell’impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l’Impresa ha in corso con l’Azienda, ovvero sulla cauzione.

In quest’ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall’impresa entro 15 gg dalla richiesta dell’Azienda.

L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno, come non presentate.

L’A. O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste ; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART. 10

C A U Z I O N E

La cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 11

ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale.

I soggetti aggiudicatari sono subito impegnati dal verbale di gara, mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

I soggetti aggiudicatari restano, altresì, impegnati dal verbale di gara anche in assenza di sottoscrizione dello stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione,  i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale.

ART.12

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica ed attribuito i relativi punteggi.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662265.

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è  il Rag. Giuseppe Salamone, il Dirigente Responsabile del Servizio Appalti e Forniture è il Dr. Salvatore Molinari.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

I contraenti, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, come previsto dall’art. 9 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

Art. 15

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art. 16

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

€ 0,15 per ogni facciata di formato A4

€ 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art. 17

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

( Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI  ARTT. 9-12- 13 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

Allegato “A”

## Voce 1:

Dispositivo per la ricostruzione e il prelievo di farmaci antiblastici:

Il dispositivo deve essere in policarbonato e/o polietilene.

Deve permettere il prelievo di tutto il volume del farmaco contenuto nel flacone, quindi garantire l’aspirazione di tutte le molecole di principio attivo.

Deve essere costituito da:

- un’attacco per siringhe luer lock;

- uno spike da inserire nel flacone di tutti i farmaci antiblastici;

- un filtro da 0,2 um per compensare la pressione interna del flacone;

- un filtro da 0,5 um per evitare il passaggio di materiali residui.

fabbisogno annuo pz. 1.500                             BASE D’ASTA   euro. 6.750,00

## Voce 2:

Dispositivo per la ricostruzione e il prelievo di farmaci antiblastici:

Il dispositivo deve essere in policarbonato e/o polietilene.

Deve permettere il prelievo di tutto il volume del farmaco contenuto nel flacone, quindi garantire l’aspirazione di tutte le molecole di principio attivo.

Deve essere costituito da:

- un’attacco per siringhe luer lock;

- uno spike da inserire nel flacone di tutti i farmaci antiblastici;

- un filtro idrofobico (1 cmq) da 0,2 um per la compensazione della pressione interna in  eccesso.

fabbisogno annuo pz. 3.500                       BASE D’ASTA   euro. 14.000,00

## Voce 3:

Dispositivo di miscelazione e connessione di sacca paziente con deflussore <<tale dispositivo deve essere compatibile  con la voce n. 4 e 5>>:

Deve essere costituito essenzialmente da:

- uno spike per sacca corredato di cappuccio;

- un filtro antibatterico da 0,2 um con valvola incorporata che ne impedisca l’umidifacazione;

- un attacco femmina per siringhe luer lock per l’aggiunta di farmaco dotato di un dispositivo di chiusura che non permetta la fuoriuscita di farmaco durante la deconnessione della siringa luer lock e garantisca la sterilità;

- un attacco maschio per siringa luer lock a valle da collegare al deflussore dotato di cappuccio;

- una clamp di chiusura per evitare gli spandimenti accidentali.

fabbisogno annuo  pz. 24.000                BASE D’ASTA  euro.  144.000,00

## Voce 4:

Dispositivo di miscelazione e connessione di sacca paziente di colore bianco con deflussore, per la somministrazione di farmaci fotosensibili <<tale dispositivo deve essere compatibile  con la voce n. 3 e 5>>:

Deve essere costituito essenzialmente da:

- uno spike per sacca corredato di cappuccio;

- un filtro antibatterico da 0,2 um con valvola incorporata che ne impedisca l’umidifacazione;

- un attacco femmina per siringhe luer lock per l’aggiunta di farmaco dotato di un dispositivo di chiusura che non permetta la fuoriuscita di farmaco durante la deconnessione della siringa luer lock e garantisca la sterilità;

- un attacco maschio per siringa luer lock a valle da collegare al deflussore dotato di cappuccio;

- una clamp di chiusura per evitare gli spandimenti accidentali.

fabbisogno pz. 250                               BASE D’ASTA   euro 1.000,00

## Voce 5:

Deflussori ad una , due, quattro vie per la somministrazione di farmaci antiblastici <<tale dispositivo deve essere compatibile  con la voce n. 3 e 4>>:

Deve essere costituito essenzialmente da:

- uno spike per la terapia di supporto, idratazione o altro;

- un filtro antibatterico da 0,2 um con valvola incorporata che ne impedisca   l’umidifacazione;

- una clamp di chiusura;

- una due, quattro vie lungo il decorso del deflussore, in cui congiungere il dispositivo di connessione, dotate di valvole unidirezionali, per evitare il reflusso della soluzione;

- una camera di gocciolamento con filtro;

- un roller clamp;

- un punto di accesso venoso a valle del deflussore da usare in caso di allergie, stravaso o altro (emergenza);

- un attacco luer lock maschio con filtro per la connessione all’accesso venoso del paziente.

fabbisogno annuo pz.   7.000  ad una via

fabbisogno annuo pz.   2.000  a   due vie

fabbisogno annuo pz.   6.000  a quattro vie

fabbisogno annuo pz.      250  bianchi per farmaci fotosensibili

BASE D’ASTA  euro 195.000,00

## Voce 6:

Dispositivo per la preparazione e somministrazione in pusch o in bolo di farmaci antiblastici:

Deve essere costituito essenzialmente da prolunga con attacco luer lock maschio a valle. All’origine deve avere un rubinetto a tre vie con accesso luer lock bidirezionale aperto per il farmaco, ed un accesso con valvola unidirezionale antireflusso con attacco luer lock.

Ogni accesso deve essere fornito da tappo di protezione luer lock.

fabbisogno annuo pz. 3.000                         BASE D’ASTA  euro 7.500,00

## Voce 7:

Dispositivo per il prelievo e la conservazione di farmaco antiblastico a circuito chiuso.

Questo deve permettere un bilanciamento di pressione all’interno del flacone, al fine di garantire la corretta conservazione del farmaco, garantendone l’asetticità del prodotto residuo.

Deve essere costituito essenzialmente da:

- un corpo in materiale plastico;

- una membrana in silicone M.G.;

- ampolla in policarbonato;

- cappuccio in ABS..

fabbisogno annuo pz. 1.500                 BASE D’ASTA   euro 7.500,00

## Voce 8:

Dispositivo per la somministrazione di farmaci antiblastici per istillazioni endovescicali.

Deve connettersi con il catetere endovescicale attraverso un attacco luer-lock, dotato di cappuccio di protezione. Deve essere dotato d’attacco per siringa luer-lock, contenente il farmaco antiblastico ed attacco per il lavaggio. Ogni via d’infusione, deve essere dotata, di una valvola antireflusso unidirezionale e di una clamp a scorrimento per garantire la sicurezza durante il trasporto.

fabbisogno annuo pz. 1.500                         BASE D’ASTA  euro 6.000,00

## Voce 9:

Sacca per il trasporto e smaltimento dei chemioterapici antiblastici.

Sacca per il trasporto e smaltimento dei farmaci e deflussori utilizzati nelle fasi successive alla somministrazione, in materiale PVC free, con adesivo di chiusura riutilizzabile, dotato d’avviso di pericolo, di misura 40x30 circa con spessore di almeno 0,1 mm. trasparente.

fabbisogno annuo pz.  35.000                BASE D’ASTA   euro 43.400,00

## Voce 10:

Sistema di connessione universale per linee infusionali endovenose o endoarteriose a circuito chiuso.

Composto da:

- camicia in polimero valox a norma di biocompatibilità ISO 10993 in grado di resistere alla pressione idrostatica, alla pressione arteriosa, compatibile con lipidi e con antiblastici, raccordabile con luer lock e luer slip;

- condotto fluidico in policarbonato medical grade con spazio morto di 0,06 cc, deflusso di 16 gauge, dotato d’apice finestrato a 3 fori;

- sigillo comprimibile, pressurizzato in silicone medical grade privo di lattice e molle, a copertura del condotto, con possibilità di subire pressioni da – 450 mmhg fino a + 1034 mmhg utilizzabile sia nelle connessioni venose sia in quelle arteriose.

## Attivazione del deflusso esclusivamente per captazione senza la necessità di utilizzare alcun tipo d’ago o tappino da perforare.

Sistema completamente chiuso, non meccanico, ad unico componente. Adattabile a qualsiasi linea infusionale con attacco universale senza la necessità di variazioni di protocolli terapeutici ed operativi del reparto.

Totale eliminazione di qualsiasi utilizzo d’aghi per qualsiasi accesso alle linee infusionali.

Eliminazione del rischio di contaminazione fluidica, sia infusionale che in aspirazione, per mezzo dell’attivazione del deflusso mediante captazione in circuito chiuso.

Il sistema è utilizzabile nella gestione asettica multi dose di: fluidi, farmaci, e soluzioni, con accesso, prelievo o preparazione degli stessi senza perforazione con aghi.

Sterilizzazione a raggi gamma.

Fabbricato a norma ISO 9001.

Marchio CE.

fabbisogno annuo pz. 16.000                         BASE D’ASTA  euro. 32.000,00

## Voce 11:

Sistema come sopra con:

-prolunga pediatrica fissa in pvc, medical grade da 18 cm; 0 int. 1,2 mm. capacità 0,3 ml.; con luer lock e clamp.

fabbisogno annuo pz. 3.000                BASE D’ASTA   euro 9.000,00

## Voce 12:

Sistema come sopra con:

-prolunga adulti fissa in pvc, medical grade anti attorcigliamento da 18 cm; 0 int.2,3 mm.; capacità 0,7 ml.; con luer lock e clamp.

fabbisogno annuo pz. 3.500                   BASE D’ASTA   euro 12.250,00

## Voce 13:

Sistema come sopra con:

-prolunga adulti a due vie, due connessioni, 0 int.2,3 mm.; capacità 1,3 ml.; lunghezza 20 cm., con luer lock e due clamps.

fabbisogno annuo pz. 5.600                          BASE D’ASTA   euro   28.000,00

## Voce 14:

Sistema come sopra con:

-prolunga pediatrica a due vie, due connessioni, 0 int.1,2 mm.; capacità 0,4 ml.; lunghezza 12,7 cm., con luer lock e due clamps.

fabbisogno annuo pz. 3.300                   BASE D’ASTA   euro 16.500,00

## Voce 15:

Sistema come sopra con:

-prolunga per accesso a Y antiattorcigliamento, 0 int.2,3 mm.; capacità 0,9 ml.; lunghezza 16 cm., con luer lock e clamp.

fabbisogno annuo pz. 3.500                  BASE D’ASTA   euro. 14.000,00

## Voce 16:

Sistema come sopra con:

-adattatore e supporto per connessione a linee infusionali con tappini laterali mini Y, dotato d’aggancio di sicurezza.

fabbisogno annuo pz.  3.000                         BASE D’ASTA  euro 8.400,00

## Voce 17:

Sistema come sopra con:

-adattatore e supporto per connessione a linee infusionali con gommini laterali a Y, dotato d’aggancio di sicurezza.

fabbisogno annuo pz.  3.500                     BASE D’ASTA    euro 13.300,00

## Voce 18:

Sistema come sopra con:

-adattatore ad arpione per accesso a flacone farmaco multi dose.

fabbisogno annuo pz.  3.500                         BASE D’ASTA euro 10.500,00

## Voce 19:

Sistema come sopra con:

-adattatore ad arpione e valvola anti-refluso per esclusivo prelievo asettico da flacone farmaco multi dose.

fabbisogno annuo pz. 3.500                    BASE D’ASTA  euro 14.000,00

## Voce 20:

Sistema come sopra con:

-adattatore spike per accesso a flaconi o sacche multi-dose.Spike in ABS medical grade con guaina in polietilene medical grade.

fabbisogno annuo pz.  3.300                   BASE D’ASTA   euro   9.900,00

## Voce 21:

Sistema come sopra con:

-adattatore spike per accesso a flaconi o sacche multi-dose con valvola anti-reflusso in plexiglass, dotato di diaframma mdx-med ms60 011-0 per esclusivo prelievo asettico.

fabbisogno annuo pz. 3.300                        BASE D’ASTA   euro 16.500,00

Per tutte le voci sopraindicate, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Certificazione CE del produttore;

- Certificazione di qualità EN ISO 13485, EN46001,ISO9001;

- Certificazione comprovante rispondenza direttiva 93/42 relativa ai dispositivi medici;

- Dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono sterili;

- Dichiarazione attestante la compatibilità e l’utilizzo per i farmaci antiblastici relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti DEHP relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

- Attestazione relativa all’assenza di lattice relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

- Scheda tecnica e depliants in originale rilasciata dall’azienda produttrice;

- Bibliografia e/o dichiarazioni relative all’utilizzo, esperienza e studi sull’utilizzo del prodotto in Italia e nei paesi della CEE  relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8;

- Dichiarazione attestante la propria disponibilità all’eventuale formazione del personale utilizzatore, in conformità delle direttive vigenti relativamente alle voci n.ri 1-2-3-4-5-6-7 e 8.