CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1

Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di tre anni, la fornitura, in somministrazione, di diagnostici vari per i laboratori analisi dei presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali “ Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli” ed è articolata in trentasei lotti come da scheda tecnica allegata.

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione. Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

### ARTICOLO 2

Esecuzione Della Fornitura

- La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax;

- Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico e/o presso la Farmacia del P.O. Di Cristina.

- Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

- La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

- I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

- I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

- All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ARTICOLO 3

###### Procedura di aggiudicazione

La procedura di aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art..19, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.358/92 come modificato dall’art.16 del citato D.Lgs. n.402/98 e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto, per singolo lotto,  il prezzo più basso.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una offerta valida.

L’aggiudicazione della fornitura, tra le ditte ammesse, avverrà secondo il giudizio espresso dall’esperto designato dall’Amministrazione che avvalendosi della documentazione tecnica prodotta a pena di esclusione dalle ditta, verificherà la conformità del materiale offerto.

ARTICOLO 4

Inadempienze / Penalita’

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45						0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56     		1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                     		2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti ai comma 5 e 6 dell’art.2 (validità e confezionamento). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti ai comma 5 e 6 dell’art. 2, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

- Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.     Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate,  si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7.  Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

ARTICOLO 5

## Eventuale richiesta di campionatura

Ove necessario, le ditte dovranno, con plico separato, trasmettere al Direttore delll’U.O. Patologia Clinica, entro i termini perentori indicati con la nota di richiesta e comunque non superiori a 7 giorni, eventuale campionatura gratuita di alcune delle voci messe in gara.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “Campionatura asta pubblica per la fornitura di diagnostici Vari per l’U.O. Patologia Clinica”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle ditte partecipanti.

La campionatura dei prodotti offerti dalle ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la conformità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, nei termini perentori su indicati, comporterà l’esclusione dalla gara.

ARTICOLO 6

Aggiornamento Tecnico

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits, analoghi a quelli oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ARTICOLO 7

Garanzia Per i Vizi Della Cosa

- Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni con propri mezzi ed a proprie spese.

- Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

- La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

- Le eventuali spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice.

- ARTICOLO 8

Pagamento Delle Forniture

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, entro i termini previsti dalla vigente legislazione, alla presentazione di regolare fattura.

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà espressamente riportare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

- ARTICOLO 9

Spese

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

ARTICOLO 10

Subappalto

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del D. Lvo 402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

ARTICOLO 11

### Risoluzione Del Contratto

Il contratto sarà risolto ipso iure nei seguenti casi:

- Sospensione della fornitura per colpa dell’aggiudicatario;

- Recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;

- Recidiva nei ritardi delle consegne o nell’effettuare consegne parziali nonché nell’eventuali sostituzioni;

- Fallimento dell’aggiudicatario.

La risoluzione del contratto comporterà, come conseguenza, l’incameramento, da parte dell’Amministrazione, della cauzione a titolo di penale ed inoltre il fornitore sarà tenuto a risarcire l’amministrazione di ogni maggiore onere e spesa per l’esecuzione in danno della fornitura

ARTICOLO 12

Controversie

1.	Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2.	Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3.	E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO  13

Clausola Risolutiva Espressa

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

- ARTICOLO 14

Norma Di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo, le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

- La ditta obbligata

------------------------------------------

- Il Direttore Generale

## Dott. Francesco Licata di Baucina

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui all’art.1 comma 4 e di cui all’art.12 comma 2 che qui di seguito si riportano:

art. 1 comma 4 “I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.”

art.12 comma 2 << Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

- La ditta obbligata

-------------------------------------------

Asta pubblica per la fornitura  triennale di

Diagnostici Vari

ALLEGATO al C.S.A.

- La fornitura riguarda i Laboratori Analisi de P.O. Civico e Di Cristina;

- L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto;

# Le ditte fornitrici devono essere in possesso di certificazione ISO 9002 ed i prodotti forniti devono avere il marchio CE;

# Per i prodotti non in uso o comunque non conosciuti dal Laboratorio deve essere fornito un Kit, a titolo gratuito, perché sia testato e l’aggiudicazione avverrà in seguito al buon esito della prova e a giudizio insindacabile del Direttore del Laboratorio;

# Ove necessario, dovrà essere fornito anche il materiale necessario per completare l’esecuzione del test ( calibratori, controlli, vetrini ecc…);

- Si precisa che l’indicazione della commercializzazione apposta in ogni lotto,  ha il solo scopo di individuare il tipo di metodica ed il principio che il laboratorio di analisi preferisce utilizzare.

# Lotto n° 1  - Test di gravidanza

Test Immunologico con anticorpi monoclonali per la determinazione qualitativa della gonadotropina corionaca umana con soglia di sensibilità di 25 U/l

##### Beta Diagnostici o similari

##### N° determinazioni presunto/anno  400

#### P.O. Civico

### Base d’asta triennale euro 3.600,00

## Lotto n° 2  - Curvosio

Glucosio al 50% per prova da carico di glucosio in flaconi da 150.

##### Beta Diagnostici o similari

N°  determinazioni presunto/anno  200

P.O. Civico

### Base d’asta triennale euro 2100,00

## Lotto n° 3  - Waleer Rose

Micrometodo semi-quantitativo per la titolazione dei fattori reumatoidi di classe M su siero con controllo positivo.

Reazione di agglutinazione in micropiastra di emazia di montone stabilizzate e sensibilizzate con gamma-globuline di coniglio anti emazia di montone.

##### Biomerieux o similari

#### N° determinazioni presunto/anno  300

#### P.O. Civico

Base d’asta  triennale euro  3.150,00

## Lotto n° 4 - Sangue occulto

- Test Immunocromatografico con anticorpi monoclinali anti Hb umana la cui sensibilità non sia superiore a 50 ng/ml in cui il sistema di prelievo funge anche da cuvetta di reazione completo .

N° determinazioni presunto/anno  500

- Set di prelievo per il sangue occulto

N° presunto/anno 700

##### AlfaWasserman o similari

#### P.O. Civico e P.O. Di Cristina

## Base d’asta  triennale euro  12.000,00

## Lotto n°  5  - Test di screening per la ricerca della proteina di Bence Jones

Test di screening per la rilevazione di catene leggere kappa o lambda con tecnica immunocromatografica a competizione su dipstick

##### Astra o similari

N° determinazioni presunto/anno  1000

#### P.O. Civico e P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  18.000,00

# Lotto n° 6 - Ricerca della proteina di Bence Jones con metodo immunoturbidimetrico

Metodo immunoturbidimetrico per la ricerca contemporanea di catene kappa e lamda con un cut-off di 3-4 mg/dl. Dovrà essere fornito applicativo su LX 20 Beckman.

##### Mascia Brunelli o similari

N° determinazioni presunto/anno  9000

P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  40.500,00

### Lotto n°  7- Vetrini da microscopio per la conta di elementi cellulari

Vetrini da microscopio con camera a spessore costante e speciale griglia per la determinazione quantitativa delle cellule/μl.

##### Menarini o similari

#### N° determinazioni presunte/anno 500

P.O. Civico e P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  1.800,00

### Lotto n°  8   - Calcoli urinari

Serie completa di reattivi pronti all’uso per la determinazione semiquantitativa dei principali componenti dei calcoli urinari calcio, ossalati, fosfati, magnesio, ammonio, acido urico, cistina.

#### Merckgnost o similari

N° determinazioni presunto/anno 200

P.O. Civico e P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  1.500,00

### Lotto n°  9   - Resistenze globulari completo di lettore dedicato

Reattivi per test al glicerolo  per la quantizzazione della resistenza osmotica  eritrocitaria completo di lettore.

Eurospital (Osmored) o similari

N° determinazioni presunto/anno 300

P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro 3.150,00

Lotto n°  10  - Porfirie (ALA/PBG)

Metodo cromatografico – spettrofotometrico

Alfawassermann - Biorad o similari

N° determinazioni presunto/anno 400

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  4.200,00

### Lotto n°  11 - Rame

Metodo spettrofotometrico al Di-Br-PAESA

Beta Diagnostici o similari

N°  determinazioni presunto/anno  300

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  1.350,00

### Lotto n°  12 - Aldolasi

Metodo cinetico in UV

Beta Diagnostici o similari

N°  determinazioni presunto/anno  200

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  900,00

### Lotto n° 13   - Ossaluria

Determinazione quantitativa enzimatica con lettura spetrofotometrica

Dasit o similari

N°  determinazioni presunto/anno  700

#### P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  45.000,00

Lotto n°  14    - G6PDH e relativi controlli M e N

Metodo  cinetico in UV

Dasit  o similari

#### N°  determinazioni presunto/anno 800

P.O.  Civico e Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  6.000,00

## Lotto n°   15    - Ammonio e relativo fotometro a riflessione

## Strisce reattive per la determinazione dell’ammonio ematico su sangue intero

Menarini o similari

N°  determinazioni presunto/anno  500

#### P.O .Civico e P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  10.500,00

## Lotto n°  16   - TPS

Dosaggio immunometrico su micropiastra dell’epitopo M3 della citocheratina 18

Medical System o similari

N°  determinazioni presunto/anno  400

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  12.000,00

## Lotto  n°  17  - Acido vanilmandelico

Cromatografia su colonna

Alfawasserman o similari

N°  determinazioni presunto/anno  200

#### P.O. Civico e P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  5.400,00

## Lotto n°   18  -  Fosfatasi alcalina ossea

Test immunoenzimatico su micropiastra con anticorpi monoclonali in fase solida per il dosaggio quantitativo nel siero umano

Pantec o similari

N° determinazioni presunto/anno  200

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  8.400,00

### Lotto n° 19  -  Chimotripsina e Set di prelievo, comprensivo di solvente

Dosaggio nelle feci

Roche o similari

N°  determinazioni presunto/anno  200

#### N° set di prelievo 600

P.O. Di Cristina e Civico

## Base d’asta triennale euro  3.600,00

## Lotto n°  20     - Recettori solubili  della Trasferrina e relativi controlli H e L

Metodo immunoturbidimetrico al lattice. Dovrà essere fornito applicativo su LX 20 Beckman.

Dasit o similari

#### N° determinazioni presunto/anno  1200

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  45.000,00

# Lotto n° 21   -  Ricerca autoanticorpi AMA

Test immunoblotting supportato su vetrino per la rilevazione dei seguenti autoanticorpi AMA (AMA-M2 + Ama-M4 + AMA-M9) avente le seguenti caratteristiche:

- I singoli antigeni devono essere blottati in unica banda  facilmente riconoscibile ed in posizione costante e definita in tutte le strisce ed in tutti i kit a parità di numero di codice del prodotto.

- La lettura deve essere visiva diretta o attraverso un template di riferimento che in dica chiaramente ed in posizione definita e costante i singoli antigeni.

- I kit devono comprendere tutto il necessario per l’esecuzione dei tests, inclusi i controlli negativi e positivi;

- Ogni striscia per ogni test deve contenere un controllo interno visibile; l’interpretazione deve essere di tipo qualitativo, visiva, senza necessità di strumentazione e senza cut-off di riferimento;

- Il risultato deve essere espresso soltanto in termini “negativo” o “ positivo”, senza nessuna gradazione di positività

Euroimmun o similari

N° determinazioni presunto/anno 150

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro 7.800,00

# Lotto n° 22   -   Ricerca di autoanticorpi anti-ENA

Test in immunoblotting su striscia di cellulosa per la rilevazione contemporanea su un’unica striscia degli autoanticorpi rivolti verso i seguenti antigeni:nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro52, SS-B, Scl70, PM-Scl, Jo1, CEMP-B, dsDNA, nuceosomi, Istoni, Prot-p-Rib, AMA-M2, PCNA avente le seguenti caratteristiche:

- I singoli antigeni devono essere blottati in unica banda  facilmente riconoscibile ed in posizione costante e definita in tutte le strisce ed in tutti i kit a parità di numero di codice del prodotto.

- La lettura deve essere visiva diretta o attraverso un template di riferimento che in dica chiaramente ed in posizione definita e costante i singoli antigeni.

- I kit devono comprendere tutto il necessario per l’esecuzione dei tests, inclusi i controlli negativi e positivi;

- Ogni striscia per ogni test deve contenere un controllo interno visibile; l’interpretazione deve essere di tipo qualitativo, visiva, senza necessità di strumentazione e senza cut-off di riferimento;

- Il risultato deve essere espresso soltanto in termini “negativo” o “ positivo”, senza nessuna gradazione di positività

Euroimmun o similari

#### N° determinazioni presunto/anno  1000

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  90.000,00

# Lotto n° 23 -  Ricerca anti-Ag Neuronali

Test in western blotting su striscia di cellulosa per la rilevazione contemporanea dei seguenti anticorpi: anti-Hu, anti- Yo, anti-Ri avente le seguenti caratteristiche:

- I singoli antigeni devono essere blottati in unica banda  facilmente riconoscibile ed in posizione costante e definita in tutte le strisce ed in tutti i kit a parità di numero di codice del prodotto.

- La lettura deve essere visiva diretta o attraverso un template di riferimento che in dica chiaramente ed in posizione definita e costante i singoli antigeni.

- I kit devono comprendere tutto il necessario per l’esecuzione dei tests, inclusi i controlli negativi e positivi;

- Ogni striscia per ogni test deve contenere un controllo interno visibile; l’interpretazione deve essere di tipo qualitativo, visiva, senza necessità di strumentazione e senza cut-off di riferimento;

- Il risultato deve essere espresso soltanto in termini “negativo” o “ positivo”, senza nessuna gradazione di positività

Euroimmun o similari

#### N° determinazioni presunto/anno  100

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  9.000,00

# Lotto n° 24   -  Ricerca autoanticorpi LKM

Test immunoblotting supportato su vetrino per la rilevazione dei seguenti autoanticorpi LKM ( AMA-M” + LKM-1 + LC-1 + SLA/LP) avente le seguenti caratteristiche:

- I singoli antigeni devono essere blottati in unica banda  facilmente riconoscibile ed in posizione costante e definita in tutte le strisce ed in tutti i kit a parità di numero di codice del prodotto.

- La lettura deve essere visiva diretta o attraverso un template di riferimento che in dica chiaramente ed in posizione definita e costante i singoli antigeni.

- I kit devono comprendere tutto il necessario per l’esecuzione dei tests, inclusi i controlli negativi e positivi;

- Ogni striscia per ogni test deve contenere un controllo interno visibile; l’interpretazione deve essere di tipo qualitativo, visiva, senza necessità di strumentazione e senza cut-off di riferimento;

- Il risultato deve essere espresso soltanto in termini “negativo” o “ positivo”, senza nessuna gradazione di positività

Euroimmun o similari

#### N° determinazioni presunto/anno  150

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  7.800,00

### Lotto n°  25  - D-Dimero

Metodo di agglutinazione al lattice per la determinazione quantitativa e/o semiquantitativa

Dade-Behring o similari

#### N° determinazioni presunto/anno 300

#### P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  8.500,00

### Lotto n°  26   -  Elastase  1 pancreatica umana nelle feci

Test immunoenzimatico in fase solida, a doppio sandwich, per la determinazione quantitativa.

Eurospital o similari

### N° determinazioni presunto/anno 400

### P.O. Civico e Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  7.800,00

## Lotto n° 27  -  Acido arachidonico per aggregazione piastrinica

Helena  o similari

### N° confezioni presunte anno 50 da 2 flac da 2ml.

### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  17.700,00

### Lotto n° 28  - Ristocetina per aggregazione piastrinica

Helena o similari

### N° confezioni presunte anno 20 da 10 flac.

### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  2.100,00

## Lotto n° 29  -  Citrato Urinario

Dosaggio quantitativo enzimatico con lettura spettrofotometrica UV

Biohealth o similari

#### N° determinazioni presunto/anno 700

#### P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  8.400,00

## Lotto n° 30  -  IGF-1

Test immunoenzimatico del fattore di crescita insulino-simile 1 senza estrazione

Alifax o similari

### N° determinazioni presunto/anno 400

### P.O. Di Cristina e Civico

## Base d’asta triennale euro  12.600,00

## Lotto n° 31  -  IGF BP3

Test immunoenzimatico tipo sandwich

Alifax o similari

### N° determinazioni presunto/anno 200

### P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  7.500,00

## Lotto n° 32  -  HGH

Test immunoenzimatico tipo sandwich

Alifax o similari

### N° determinazioni presunto/anno 200

### P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  2.700,00

## Lotto n° 33  -  LEPTINA

Test immunoenzimatico tipo sandwich

Alifax o similari

### N° determinazioni presunto/anno 200

### P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro  4.800,00

## Lotto n° 34  -  Citotoxic Test

Test in vitro per la diagnosi delle intolleranze alimentari.

Italian Cytotoxic Testing o similari

### N° determinazioni presunto/anno 50

### P.O. Di Cristina

## Base d’asta triennale euro 11.250,00

## Lotto n°  35  - TRHOMBOFIX

Stabilizzante delle piastrine per citofluorimetria

Instrument Laboratory o similari

N° Confezioni presunte/anno 10

#### P.O. Civico

## Base d’asta triennale euro  3.900,00