# LOTTO N. 4

# Scheda tecnica

Apparecchi per fisioterapia intensiva

N. 3 Pep: positive expiratory pressare therapy system

- Maschera facciale

- Valvola unidirezionale con resistenza applicata alla valvola espiratoria

- Monometro per determinare la corretta espirazione

- Sterilizzabile e riutilizzabile

N. 3 Flutter: vibratory pep therapy system

- Boccaglio e/o maschera

- Resistenza espiratoria REGOLABILE

- Valvola inspiratoria unidirezionale

- Apertura per l’aria espirata

- Sterilizzabile e riutilizzabile

N. 2 Girelli

- Struttura in acciaio

- regolabile in altezza

-  4 ruote piroettanti

- appoggio toracico

- supporti antibrachiali e maniglie regolabili

N. 5 Cuscini per appoggio cervicale

- Materiale espanso

- sagomato per un sostegno ergonomicamente corretto della colonna cervicale

N. 5 Cuscini per appoggio arti inferiori

- gommapiuma o altro materiale indeformabile

- rivestito in similpelle sagomato anatomicamente per una corretta postura degli arti inferiori

N. 5 Cuscini a forma di rullo

- gommapiuma a densità graduata

- rivestiti in similpelle

- forma cilindrica e semicilindrica

- varie dimensioni per allineamento posturale

N. 10 Archetti

N. 10 Sensyball