# LOTTO N. 5

# Scheda tecnica

N. 1 Sistema per il riscaldamento e il raffreddamento

- Limite Min e Max   +15° C / + 39°C

- Regolazione gradi     0.1°C

- Vari allarmi di sicurezza  sia per le basse che per le alte temperature.

- L’apparecchio deve essere dotato di sistema, per il controllo incrociato delle temperature.

- Sistema di sicurezza per le variazioni della temperatura

- Serbatoio di ridotte dimensioni capacità 0,5 – 1,75 lt circa o superiore

- Dotato di materassino in foam con le seguenti caratteristiche: schiuma interna per rendere la superficie confortevole ed antidecubito e canali di scorrimento dell’acqua antiocclusione; radiotrasparente; anti-batterico; alta sicurezza per il paziente (priva di corrente elettrica); latex free ; o in alternativa materiale plastico;

- Copertura per corpo superiore con le seguenti caratteristiche: la superficie deve essere liscia e confortevole al contatto con la pelle; radiotrasparente; anti-batterico; alta sicurezza per il paziente (priva di corrente elettrica); latex free