# LOTTO N. 11

# Scheda tecnica

## N. 1 ASPIRATORE AD ULTRASUONI PER CHIRURGIA NEOPLASTICA

Sistema che consente contemporaneamente di frammentare il tessuto tumorale mediante ultrasuoni ad elevata frequenza, di irrigare e di aspirare il materiale tumorale senza ledere i vasi cerebrali, e soprattutto, lasciando integro il tessuto nervoso circostante.

Composto da:

- Generatore di frequenza ad ultrasuoni;

- Consolle per impostazione comandi;

- Pedaliera esecuzione e comandi;

- Sistema di autodiagnosi e segnalazione guasti;

- Manipoli intercambiabili;

- Pompa peristaltica per irrigazione;

- Mobile carrellato con ruote antistatiche porta strumenti;

- Cannule di rimozione;

- Tubi di aspirazione ed irrigazione;

- Container completo di griglia e fermi per la conservazione e sterilizzazione degli strumenti;

- Manipoli: n. 1 angolato ed n. 1 retto;

- N. 1 punta retta di piccole dimensioni;

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

QUALITA’ TOTALE PUNTI 60

Caratteristiche tecniche: punti 25

Assistenza e garanzia : punti 15

Prova pratica: punti 20

| CARATTERISTICHE TECNICHE | TOTALE PUNTI 25 | TOTALE DITTA |
| --- | --- | --- |
| Varietà dei sistemi di rimozione e dissezione proposti | 6 |  |
| Varietà dei manipoli proposti | 6 |  |
| Dimensione dei manipoli | 5 |  |
| Rumorosità | 2 |  |
| Potenza d’irrigazione | 3 |  |
| Numero di frequenze | 3 |  |
| ASSISTENZA TECNICA | TOTALE PUNI 15 |  |
| Durata della garanzia | 5 |  |
| Organizzazione e capillarità della rete di assistenza, officina | 5 |  |
| Tempi d’intervento | 5 |  |

SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA PROVA PRATICA SOLO LE DITTE CHE ABBIANO RAGGIUNTO MINIMO 25 PUNTI DI QUALITA’

| PROVA PRATICA | TOTALE PUNTI 20 | TOTALE DITTA |
| --- | --- | --- |
| Corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle richieste | 2,5 |  |
| Dotazione complessiva del sistema (eventuali accessori ricompresi nell’offerta ma non richiesti) | 2,5 |  |
| Grado di adattabilità del sistema alla sala operatoria e relative dotazioni | 2,5 |  |
| Sensibilità e gradazione del comando mediante pedaliera | 2,5 |  |
| Potenza di aspirazione e frammentazione | 2,5 |  |
| Velocità di irrigazione | 2,5 |  |
| Facilità di manovra con i manipoli | 2,5 |  |
| Facilità e impostazione dati alla consolle | 2,5 |  |