# LOTTO N. 12

# Scheda tecnica

N. 1  TRAPANO AD ALATA VELOCITA’ CON MANIPOLI DIFFERENZIATI PER CHIRURGIA CRANICA E DELLA COLONNA

- Motore pneumatico ad aria compressa, ad alta velocità;

- Motore in grado di raggiungere minimo 75.000 giri/m’;

- Cavo pneumatico a doppia via;

- Peso non superiore a 90 gr.

- Ridotte dimensioni;

- Motore deve essere in grado di ospitare monipoli di ridotte dimensioni, con diametro di punta più sottile possibile in modo da consentire l’innesto rapido  nelle punte di fresa (senza dovere agire sul  corpo motore);

- Frese dotate di sistema di sicurezza per il blocco-sblocco;

- Sistema di manipoli dotato di innesti telescopici senza necessità di cambiare il manipolo edi sistema di protezione laterale a protezione del tessuto circostante e di salvadura;

- Sistema lubrificante di raffreddamento in grado di consentire lunghi periodi di attività senza alcun riscaldamento;

- Comando a pedale con una resistenza progressiva equilibrata e sensibile;

- Tubo flessibile di lunghezza non inferiore a 3 metri;

- Silenzioso;

- Manipoli medi 9 cm circa, lunghi 14 cm circa, retti ed angolati con ghiera di bloccaggio;

- Punte e frese adeguate;

- Tutto dovrà essere sterilizzabile in autoclave;

- Selezione velocità;

- Consolle mobile porta strumentario con ruote antistatiche;

- Container completo di griglia e fermi per la conservazione e sterilizzazione strumenti.

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

QUALITA’ TOTALE PUNTI 60

Caratteristiche tecniche: punti 25

Assistenza e garanzia : punti 15

Prova pratica: punti 20

| CARATTERISTICHE TECNICHE | TOTALE PUNTI 25 | TOTALE DITTA |
| --- | --- | --- |
| Velocità massima | 5 |  |
| Peso motore | 5 |  |
| Diametro manipolo motore | 4 |  |
| Lunghezza cavo pneumatico | 4 |  |
| Rumorosità | 2 |  |
| Disponibilità diversi taglienti | 5 |  |
| ASSISTENZA TECNICA | TOTALE PUNI 15 |  |
| Durata della garanzia | 5 |  |
| Organizzazione e capillarità della rete di assistenza, officina | 5 |  |
| Tempi d’intervento | 5 |  |

SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA PROVA PRATICA SOLO LE DITTE CHE ABBIANO RAGGIUNTO MINIMO 25 PUNTI DI QUALITA’

| PROVA PRATICA | TOTALE PUNTI 20 | TOTALE DITTA |
| --- | --- | --- |
| Corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle richieste | 2,5 |  |
| Dotazione complessiva del sistema (eventuali accessori ricompresi nell’offerta ma non richiesti) | 2,5 |  |
| Grado di adattabilità del sistema alla sala operatoria e relative dotazioni | 2,5 |  |
| Velocità e sicurezza nel cambio ed innesto dei taglienti ai manipoli | 2,5 |  |
| Velocità e sicurezza nel cambio manipoli | 2,5 |  |
| Grado di velocità di snodo dei manipoli e dei tubi pneumatici | 2,5 |  |
| Sensibilità e gradazione della velocità mediante pedale | 2,5 |  |
| Possibilità di telecomandare mediante pedale | 2,5 |  |