# LOTTO N. 13

# Scheda tecnica

N. 1 LAVAFERRI COMPLETA DI VASCHETTA DI  LAVAGGIO

- Sistema di lavaggio e disinfezione con temperatura da 50° e/o 100° (+ - 10°);

- Possibilità di ciclo a carico completo di ciclo a mezzo carico;

- Dispaly on caratteri visivi, che segnalino le procedure;

- Pannello con comandi digitali;

- Sistema di allarme visivo e acustico;

- Vano lavaggio strumenti a tre/quattro livelli con possibilità di ripiani rimovibili su binario scorrevole, completi di griglie con manico;

- Vaschetta contenitore detergente specifico;

- Sistema di asciugatura;

- Silenziosa;

- Risciacquo finale con acqua purificata per evitare deposito di calcare negli strumenti ;

- Sistema di dosaggio detergenti specifici, lubrificante;

- Due griglie per lavaggio zoccoli per sala operatoria;