# LOTTO N. 14

# Scheda tecnica

N. 1 FRIGOEMOTECA

Controllo elettronico della temperatura

Interno in acciaio inox

Capacità effettiva circa 300 litri

Doppiuo sistema di allarme per mancanza di tensione e porta chiusa male.

Capacità di conservazione circa 120 sacche da 450 ml

Almeno 4 ripiani e cassetti in acciaio inox

Temperatura operativa: + 4°C  +/-1°C

Allarmeacustico e visivo

Illuminazione interna

Registratore a 30 giorni