# LOTTO N. 15

# Scheda tecnica

N. 2 STUFE TERMICHE CONSERVAZIONE SOLUZIONI LAVAGGIO INTRAOPERATORIO

Temperatura da 40°C a 250°C circa.

Display digitale della temperatura e tempo.

Termostato di sicurezza a norme DIN classe II.

Interno in acciaio inox.

Capacità circa 90 litri.