# LOTTO N. 9

# Scheda tecnica

## N. 11 Ventilatori per terapia intensiva

# Ventilatore per rianimazione adulti-pediatrico, sia volumetrico che pressometrico, dotato di :

# Trigger flusso/pressione estremamente sensibile;

# Volume controllato;

# Pressione controllata;

# Volume garantito a regolazione di pressione;

# SIMV;

# Pressione assistita;

# Volume assistito;

# CPAP;

# NIV;

# Ventilazione d’apnea automatica;

# Display a colori possibilmente separabile dal corpo macchina ed orientabile, dotato di monitoraggio di tutti i parametri respiratori rilevati dall’apparecchiatura (compresa la meccanica polmonare), con visualizzazione di curve e loops;

- accessori per l’azzeramento del fermo macchina per la sterilizzazione.

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI 60

SARANNO AMMESSE ALLA FASE DELLE APERTURE DELLE OFFERTE ECONOMICHE SOLO LE DITTE CHE ABBIANO RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO DI 35.

| PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PUNTI ATTRIBUIBILI | TOTALE DITTA |
| --- | --- | --- |
| Separabilita’(unità paziente, monitor orientabile) | 5 |  |
| Dimensioni monitor | 5 |  |
| Tipologia e sensibilità trigger (pressione , flusso con bias flow, entrambi regolabili) | 5 |  |
| Curve e loops visualizzate contemporaneamente | 7 |  |
| Analisi CO2 integrata | 5 |  |
| Peso, dimensioni, ergonomia, trasportabilità | 5 |  |
| Facilità d’uso | 6 |  |
| Upgrade – Sofware/hardware | 2 |  |
| Servizio tecnico | 3 |  |
| Referenze | 3 |  |
| Reclutamento alveolare in dinamica e protezione polmonare | 4 |  |
| PO1 | 2 |  |
| Ventilazione interattiva | 1 |  |
| Salvataggio curve per analisi posteriori con cursore; trend parametri ventilatori | 4 |  |
| Intercambiabilità moduli tecnici e nebulizzatore di farmaci ad ultrasuoni | 3 |  |
| TOTALE | 60 |  |