ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI CUSTOM-PACK

SCHEDA TECNICA

N.2200 Kit per

- n.1 telo in TNT avvolgente il kit che serve da copricarrello cm 120x140, assorbente all’interno ed impermeabile all’esterno;

- n.2 siringhe 10 ml attacco cono, cod. colore verde;

- n.1 siringa 10 ml attacco cono, cod. colore rosso;

- n.1 siringa 20 ml attacco cono, con ago 20 G;

- n.1 ciotola diametro 28-30 cm, h.10-12- cm, colore celeste;

- n.3 ciotole diametro 10 cm circa (1 rossa, 1 gialla, 1 celeste);

- n.10 garze 10 x 10 cm;

- n.3 garze 40x40 cm (laparatomiche con orlo cucito e senza filo radiopaco);

- n.1 bisturi n.11;

10)n.1 telo per angiografia in TNT con fori femorali adesivi e con rinforzo superassorbente cm 200x350 con bande laterali trasparenti e assorbente in tutta la superficie ;

11) n.1 telo trasparente cm 100x150;

12) n.1 prolunga in PVC da cm 100 con attacco luer lock;

13) n.1 cover per I.B. (60x60 cm circa);

14) n.1 cover per monitor (60x40 circa);

15) n. 2 camici sterili in TNT superassorbenti mis.L;

16) n.1 guida angiografica 0.035” 145 cm di classe III.

Base d’asta euro 120.000,00