REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

OGGETTO E DURATA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di “CANNULE E SONDE” per le necessità di  questa Azienda Ospedaliera per un periodo di mesi 24 dalla data dell’aggiudicazione della fornitura.

ART. 2

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati negli allegati “A” e “B” che formano parte integrante del presente Capitolato.

Le misure riportate negli allegati “A” e “B” devono intendersi indicative. In sede di verifica della conformità dei dispositivi offerti con quanto richiesto dal presente capitolato, l’Organo tecnico procederà a valutare, caso per caso, la tolleranza dello scostamento delle misure indicate nei suddetti allegati.

Le quantità indicate nelle allegate schede tecniche ( allegati “A” e “B”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo, pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE,  recepita con D.L.n. 46 del 24.02.1997, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda e’ tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa e’ altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ART .3

CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E’ necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell’asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile e/o latex-free

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

ART .4

STERILIZZAZIONE

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

ART .5

OFFERTA-DOCUMENTAZIONE

Sono ammesse offerte per uno o più lotti indivisibili.

Non sono ammesse alternative.

I lotti  sono indivisibili.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui agli allegati “A” e “B”, specificando l’importo totale per lotto indivisibile, nonché il prezzo unitario dei dispositivi nello stesso contenuti, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all’art. 44 della Legge 23.12.1994 n. 724.

Ferme restando le condizioni  stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora li pongano in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI“; in essa va inserita:

l’allegato “C” -Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara - compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000 e 137/03, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

attestazione di possesso della capacità economica finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 13, lett. a)  D.Lgs.358/92 presso una o più banche in cui è accreditata;

l’elenco dei dispositivi offerti;

l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari – art. 14, punto 1, lett. a) D.Lgs .358/92;

l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento.

Non dovranno essere allegati i certificati attestanti quanto dichiarato.

3. n. 1 copia del  presente capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante;

4 .n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, cataloghi, schede tecniche e quanto altro ritengano necessario, nonché l’elenco dei prodotti offerti.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 14, lett. e) D.Lgs 358/92).

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1.Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione

2.Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di atossicità effettuati.

3.Produzione conforme alle norme F.U. e CE  in vigore

4.Destinazione d’uso del prodotto

5.Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell’organismo notificato ( allegare copia della certificazione CE)

6.Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre sterilizzazione ad ossido di etilene)

7.Dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, ecc)

8.Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso

9.Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione .

Qualora i dispositivi medici siano richiesti privi di lattice la ditta partecipante, oltre alla presentazione di apposita dichiarazione, dovrà fornire la relativa certificazione a conferma di quanto dichiarato.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

1-lotto ed eventuale riferimento

2-denominazione del prodotto

3-codice prodotto

4-prezzo unitario netto

5-prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

6-prezzo totale lotto indivisibile

7-minimo fatturabile per ordine

8-aliquota iva in vigore

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA DI CANNULE E SONDE  PER UN PERIODO DI MESI 24”

ART. 6

CAMPIONATURA

Non è richiesta, per la partecipazione alla gara, l’invio di campionatura.

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità da parte dell’Organo tecnico.

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura di cui agli allegati “A” e “B” e la ragione sociale della Ditta offerente.

La campionatura non è fatturabile e si intende “GRATUITA”, nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in un apposita busta, un elenco dettagliato di tutta la campionatura,

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

ART. 7

AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA

L’aggiudicazione dovrà intendersi per lotto unico e indivisibile.

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

L’aggiudicazione verrà effettuata con i criteri di cui all’art. 19 punto 1 lett. a) del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98. L’A. O. procederà all’aggiudicazione per un importo complessivo annuo massimo di € 1.500.000,00  oltre IVA, non sono ammesse offerte in aumento.

Ogni lotto verrà aggiudicato alla ditta che avrà proposto l’offerta economica più bassa, qualora il dispositivo medico offerto sia ritenuto conforme a quanto richiesto nel presente capitolato.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando quattro-cinque decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

I concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.

Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

ART. 8

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi , analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati , senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART. 9

ORDINI-CONSEGNE-CONTROLLO-PAGAMENTI-PENALI

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili, descrizione del dispositivo, quantità contenuta ed ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento.

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell’orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d’ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi nelle consegne fino a gg 5 sarà applicata una penale pari all’1% per ogni giorno di ritardo calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. Tale penale sarà raddoppiata per i successivi gg 5 di ritardo.

L’ammontare delle penali e l’eventuale spesa sostenuta per l’affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell’impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l’Impresa ha in corso con l’Azienda, ovvero sulla cauzione.

In questo ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall’impresa entro 15 gg dalla richiesta dell’Azienda.

L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno, come non presentate.

L’A. O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste ; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART. 10

C A U Z I O N E

La cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente sorte tra le parti.

ART. 11

ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale.

I soggetti aggiudicatari sono subito impegnati dal verbale di gara, mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

I soggetti aggiudicatari restano, altresì, impegnati dal verbale di gara anche in assenza di sottoscrizione dello stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione,  i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale.

ART.12

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposito Organo tecnico  avrà esaminato la documentazione tecnica e, se richiesta, la campionatura, ed avrà inviato apposita relazione tecnica di conformità.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662265.

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è  il Sig. Ubaldo Ferrante, il Dirigente Responsabile del Servizio Appalti e Forniture è il Dr. Salvatore Molinari.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

I contraenti, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, come previsto dall’art. 9 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

Art. 15

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art. 16

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

€ 0,15 per ogni facciata di formato A4

€ 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art. 17

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Il presente capitolato è formato da n. 17 articoli su 11 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

Allegato “A”;

Allegato “B”;

Allegato “C”.

Palermo lì,

IL DIRETTORE GENERALE

( Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI  ARTT. 9-12- 13 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

___________________________________________

ALLEGATO “A”

SCHEDA TECNICA CANNULE E SONDE 05

VOCE 1

Sonde nasogastriche per aspirazione/decompressione

In PVC senza Ftalati (DEHP FREE),con linea radiopaca, ad una via, con marker di profondità centimetrati da 5 a 25 c m, a due fori laterali e punta chiusa, bordi smussi e atraumatici, estremità prossimale con cono piccolo morbido e tappo di chiusura. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 40.

Diam. Ch 4 - 5 - 6 e 7.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1000

VOCE 2

Sonde nasogastriche per aspirazione/decompressione

In PVC senza Ftalati (DEHP FREE),con linea radiopaca, ad una via, con marker di profondità centimetrati da 5 a 25 cm, a due fori laterali e punta chiusa, bordi smussi e atraumatici, estremità prossimale con cono piccolo morbido e tappo di chiusura. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 50.

Diam. Ch 8 - 9 e 10.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 3000

VOCE 3

Sonde nasogastriche per aspirazione/decompressione

In PVC atossico e trasparente, punta appesantita con oliva metallica, linea radiopaca, ad una via, con marker di profondità a 45 - 55 - 65 e 75 cm, a quattro fori laterali e punta chiusa, bordi smussi e atraumatici, estremità prossimale con cono grande e morbido senza tappo di chiusura. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 125.

Diam. Ch 12 - 14 -16 -18 e 20. Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 5000

VOCE 4

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In PVC, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 6 - Ch 8 - Ch 10 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 4.000

VOCE 5

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In PVC, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 12 - Ch 14 - Ch 16 - Ch 18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 11.000

VOCE 6

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In poliuretano, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili

al sistema di aspirazione.	.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 6 - Ch 8 - Ch 10 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 500

VOCE 7

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 12 - Ch 14 - Ch 16 - Ch 18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ.1.000

VOCE 8

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione/decompressione e/o lavaggio In PVC atossico e trasparente, linea radiopaca, raccordo a due vie ed a due lumi separati tipo Salem, marker di profondità a 25 - 35 e 45 cm, con sei fori laterali e punta chiusa.

Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 60.

Diam. Ch 6 e 8.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 200

VOCE 9

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazlone/decompressione e/o lavaggio In PVC atossico e trasparente, linea radiopaca, raccordo a due vie ed a due lumi separati tipo Salem, marker di profondità a 45 - 55 e 65 cm, con dieci fori laterali e punta chiusa.

Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 90, Diam. ch 10.

Lunghezza cm 120, Diam. da ch 12 a 36.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 600

VOCE 10

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 40 - 50 circa

Diam. Ch5 e/o Ch6.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 22.000

VOCE 11

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 60 circa

Diam. Ch8.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 3.000

VOCE 12

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 e non oltre cm 150 circa. Diam. Ch10 - Ch12 - Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 20.000

VOCE 13

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità.

In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 50 circa

Diam. Ch6 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 600

VOCE 14

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità.

In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 60 circa

Diam. Ch8 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 600

VOCE 15

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione enterale

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e

morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa e non oltre cm 150 circa

Diam. Ch10 - Ch12 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.000

VOCE 16

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa e non oltre cm 150 circa

Diam. Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.200

VOCE 17

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 60 circa Diam. Ch6 e/o Ch8 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.000

VOCE 18

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa Diam. Ch10 - Ch12 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 3.000

VOCE 19

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 90 circa

Diam. Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 3.000

VOCE 20

Sonde nasogastro- duodenali per alimentazione

In poliuretano a tre vie, con posizionamento nasoenterico, su guida, e/o con endoscopio, basso diametro esterno/interno, marcatura ogni 10 cm, oliva terminale e mandrino inserito flessibile e facilmente estraibile, compatibili con pompe per NE.

Lunghezza da cm 95 a 150.

Diam. Ch 9/ Ch 16.

I Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 300

VOCE 21

Sonde tracheali con valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa. Diam. Ch6 e Ch8 circa.

PZ. 20.000

VOCE 22

Sonde tracheali con valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch10 Ch14 Ch16 e Ch18 circa.

PZ. 80.000

VOCE 23

Sonde tracheali senza valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa. Diam. Ch6 e Ch8 circa.

PZ. 4.000

VOCE 24

Sonde tracheali senza valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch10 Ch14 e Ch18 circa.

PZ. 70.000

VOCE 25

Sonde tracheali per aspirazione curva

In PVC radiopaco, con punta curva per aspirazione del bronco sinistro.

Misure Ch 16 e 18

Lunghezza cm 55 circa.

PZ. 200

VOCE 26

Sonde per O. R. L.

In PVC o equivalente con foro centrale ed un solo foro laterale, per il dosaggio ed il lavaggio della tuba, con bordi smussi ed atraumatici.

Lunghezza cm 38

Diam. Ch 7 e 8

PZ. 2000

VOCE 27

Tubi endobronchiali sx con sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente d’ impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H20.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

VOCE 28

Tubi endobronchiali dx con sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente d’ impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H20.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

VOCE 29

Tubi endobronchiali sx senza sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente d’ impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H20.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

VOCE 30

Tubi endobronchiali dx senza sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente d’ impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H20.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

VOCE 31

Kit per tracheostomia translaringea

Metodo Fantoni

Composto da:

Tubo tracheale per mantenimento ventilazione

Guida metallica flessibile

Cannula tracheostomica armata

Linea di gonfiaggio della cuffia con palloncino spia

Flangia fissaggio cannula

Tracheoscopio rigido cuffiato

Fettuccia

Mandrino

Manopola di estrazione

Ago curvo

Bisturi

Catetere Mount

Disponibile nelle misure 5.5/6.5/7.5/8.5/9.5, circa

PZ. 300

VOCE 32

Tubi tracheali cuffiati con sistema di BRANDT.

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, completo di sistema per mantenimento in automatico della pressione della cuffia su ogni tubo (BRANDT), con cuffia a bassa pressione alto volume residuo, punta traumatica tipo MAGILL con occhio di MURPHY, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 5.0 a 9.5 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 2.500

VOCE 33

Tubi endotracheali cuffiati per terapia intensiva

In PVC trasparente per intubazione sia nasale che orale, cuffiato munito di raccordo standard da mm 15 linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondità in nero, tacche di riferimento completo di sistema di mantenimento automatico della pressione della cuffia per tutta la durata dell'intubazione (LANZ).

Misura da 5.0 a 10 circa

Monouso in confezione singola.

PZ 2.500

VOCE 34

Tubi tracheali cuffiati armati con sistema di BRANDT.

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, completo di sistema per il mantenimento in automatico della pressione della cuffia su ogni tubo (BRANDT), con cuffia a bassa pressione alto volume residuo, punta atraumatica tipo MAGILL linea radiopaca longitudinale.

Misure da 5.0 a 9.5 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 2.500

VOCE 35

Tubi tracheali cuffiati armati

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, con cuffia a bassa pressione alto volume residuo, punta atraumatica tipo MAGILL, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 3.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 1.500

VOCE 36

Tubi tracheali non cuffiati armati

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, punta atraumatica tipo MAGILL, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 3.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 1.500

VOCE 37

Tubi tracheali non cuffiati pediatrici e adulti in PVC

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, non cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con occhio di MURPHY e marcatura di profondità in nero.

Misure da 2.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 1.500

VOCE 38

Tubi tracheali cuffiati pediatrici e adulti in PVC

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con occhio di MURPHY e marcatura di profondità in nero.

Misure da 3.0 a 10 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 12.000

VOCE 39

Aspiratore di mucosità tipo LUKENS cc. 25

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di broncoaspirato. Il sistema deve essere fornito di due sonde di aspirazione della lunghezza di cm 30 circa, di recipiente da mi 25, di tappo ermetico da utilizzare dopo l'aspirazione per la chiusura del recipiente e di etichetta adesiva per l'identificazione del paziente.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Diam. sonde Ch 6 e 10

PZ. 600

VOCE 40

Aspiratore di mucosità tipo LUKENS cc. 70

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di broncoaspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di cm 30 circa, di recipiente da mi 70, di tappo ermetico da utilizzare dopo l'aspirazione per la chiusura del recipiente e di etichetta adesiva per l'identificazione del paziente.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Diam. sonde Ch 10

PZ. 1.600

VOCE 41

Tubo endotracheale non cuffiato - Pediatrico - Adulti - Silicone

In silicone, trasparente, linea radiopaca, non cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà MAGILL, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura da 2 a 9 circa.

PZ. 1 .000

VOCE 42

Tubo endotracheale cuffiato - Pediatrico - Adulti - Silicone

In silicone, trasparente, linea radiopaca, cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà MAGILL, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura da 4.0 a 9.5 circa.

PZ. 1.000

VOCE 43

Tubo endotracheale con via accessoria - Pediatrico

In PVC morbido, non cuffiato, con tacche di profondità, via laterale con attacco Luer-Lock per irrigazione e prelievo gas EtCO2, raccordo standard

da 15 mm.

Monouso, sterile, in confezione singola.

Misura diametro interno mm. 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 e 4,5.

PZ. 120

VOCE 44

Tubo endotracheale con via accessoria - Pediatrico

In PVC morbido, cuffiato, palloncino spia e valvola autoritenente, uso nasale - orale con tacche di profondità via laterale, per irrigazione e prelievo gas EtCO2, raccordo standard- da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diametro interno 5/5.5/6/7/8 mm circa.

PZ. 2.150

VOCE 45

Tubo endotracheale con aspirazione sub - glottide

In PVC morbido, trasparente, cuffia a bassa pressione ed alto volume residuo, punta MURPHY palloncino spia con valvola di ritegno dotato di lume supplementare che consenta l'accesso allo spazio sottoglottico per lavaggi ed aspirazioni.

Monouso sterile in confezione singola

Misura diametro interno da 6 a 9 mm circa.

PZ. 2.200

VOCE 46

Tubo RAE orale non cuffiato - Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione MURPHY. Con curva preformata per interventi al capo ed al collo, per l’intubazione orale.

Misura Ch3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7 circa.

PZ. 300

VOCE 47

Tubo RAE nasale non cuffiato - Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione MURPHY per intubazione nasale. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura Ch3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7 circa.

PZ. 300

VOCE 48

Kit per intubazione

Composto da un catetere mount, da un filtro di anestesia umidificante, da un tubo endotracheale cuffiato. Kit confezionato in blister unico sterile contenente tre presidi, permettendo l'utilizzo singolo senza intaccare la sterilità degli altri componenti. Il catetere mount deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: in PVC trasparente con superficie interna liscia. Lunghezza cm 10 e spazio morto cm. 25, con raccordo doppio cardanico, tappo di gomma morbido munito di foro centrale a tenuta, dilatabile per l'inserimento di sonde e fibroscopio. Il filtro di anestesia deve avere le seguenti caratteristiche: filtro autoumidificante, antimicrobico, antivirale. Filtrazione elettrostatica >99,999% con una umidificazione assoluta >30 mg. acqua/lt. Con volume filtro di circa 45 mI.

Presa capnometro, connessioni circuito a norma ISO, mm 22 resistenza al flusso <2,5 cm H20 con It/min. (Presentare documentazione attestante umidificazione e ritenzione batterica epatite C, HIV e tubercolosi). Connessione paziente 22-15 mm.

Superficie filtrante> 20 cm.

Misure tubi endotracheali da 3 a 9,5 mm circa. Kit in confezione singola sterile.

PZ. 5.000

VOCE 49

Cannula COPA

PZ. 100

VOCE 50

Tubo a doppio lume per l'intubazione di emergenza, difficile o alla cieca

Dotato di due cuffie, la prossimale o faringea serve a bloccare il tubo nel faringe, la distale serve, in caso di posizionamento esofageo, ad evitare l'aspirazione di contenuto gastrico in trachea. In caso di posizionamento esofageo la ventilazione avviene attraverso il lume principale o lume esofageo. In caso di posizionamento in tracheale la ventilazione avviene attraverso il lume secondario o tracheale che funziona come un normale tubo endotracheale.

Il Kit comprende:

n. 1 Combitube misura ch37 o ch41

n. 2 Siringhe pre-riempite con Ia quantità d'aria necessaria per gonfiare le cuffie

n. 1 Sondino per aspirazione del contenuto gastrico da inserire nel lume secondario in caso di posizionamento esofageo.

Ch 37 PZ. 500

Ch 41 PZ. 500

VOCE 51

Mandrino

In materiale metallico malleabile, con guaina esterna di protezione da consentire la facilità d'inserimento e di estrazione dal tubo. Lunghezza adeguata ed anello di tenuta alla estremità orale del tubo.

Misure per tubi con diametro interno da 2.5 a 4.5 mm circa

Misure per tubi con diametro interno da 5 a 8 mm circa

Misure per tubi con diametro interno da 8.5 a 10 mm circa

PZ. 500

VOCE 52

Kit per tracheostomia d'urgenza o cricotiroidectomia

E' un kit specifico per la minitracheotomia. E' composto da un ago guida tipo Tuohy G16 lungo circa 2 cm, un filo guida metallico lungo circa cm 50 con punta atraumatica, un dilatatore di dimensioni sufficienti ad una facile introduzione di una cannula di circa 4mm.

Monouso, sterile in confezione singola

PZ. 115

VOCE 53

Kit per tracheostomia percutanea con pinza (metodo GRIGGS)

E' composto da un ago G14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una pinza dilatativa risterilizzabile, una cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diametro interno mm 7 - 8 circa a richiesta.

PZ. 10

VOCE 54

Kit per tracheostomia percutanea senza pinza (metodo GRIGGS)

E' composto da un ago G14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diametro interno mm 7 - 8 circa a richiesta.

PZ. 60

VOCE 55

Filo guida di ricambio per kit per tracheostomia secondo GRIGGS.

PZ. 60

VOCE 56

Kit per intubazione mediante transilluminazione costituito da:

A) Manico con batterie sostituibili				         PZ.  50

B) Stiletto luminoso mis adulti 						PZ. 500

mis pediatrica						PZ. 500

mis neonatale						PZ. 500

VOCE 57

Sistema di fissaggio tubo oro - naso - tracheale

Fissatore per tubi endotracheali orali con il sistema di bloccaggio e flangia di fissaggio imbottita per la prevenzione del decubito sul viso del paziente.

Codice colore.

Misure a richiesta per tubi dal 4.5 al 11 circa

PZ. 2.000

VOCE 58

Cannula orofaringea di GUEDEL

In PVC, punta aperta smussa e bordo arrotondato.

Monouso, in confezione singola.

Misure a richiesta

000 - lunghezza cm 3 circa

00   - lunghezza cm 3.5/4 circa

0     - lunghezza cm 5.5 circa

PZ. 1.000

VOCE 59

Cannula orofaringea di GUEDEL

Tubo orofaringeo cannula secondo GUEDEL, in PVC siliconato, morbido, trasparente, punta aperta smussa e bordo arrotondato, conf. singola sterile

Misure: da 1 a 6 circa.

PZ. 10.000

VOCE 60

Tubi endotracheali cuffiati , cuffia a bassa pressione per intubazione orale e nasale con e senza foro di MURPHY, completo di raccordo, punta atraumatica, in PVC siliconato, anello di repere, sterile.

Misure da 3,5 a 10 circa

PZ. 10.000

VOCE 61

Cannula naso-faringe

In lattice, punta atraumatica, flangia nasale.

Monouso in confezione singola.

Misure a richiesta da Ch20 a Ch36 circa

PZ. 270

VOCE 62

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato, non cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache,  punta atraumatica.

Monouso, sterili in confezione singola.

Diametro interno mm 3/3.5/4/4.5/5/5.5 circa

N.B. Le misure 3/3.5 e 4 devono essere per uso neonatale e pertanto con la flangia piccola ed una lunghezza inferiore.

PZ. 200

VOCE 63

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica.

Monouso, sterili in confezione singola.

Diametro interno mm 5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 circa

PZ. 200

VOCE 64

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica. A bassa pressione per tracheostomie a lungo termine. Monouso, sterili in confezione singola.

Diametro  interno mm 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 circa

PZ. 300

VOCE 65

Cannule tracheostomiche con controcannula

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Con cuffia a bassa pressione con piastrina orientabile per il collo, palloncino pilota con valvola, munite di mandrino per l'introduzione.

Misure disponibili a richiesta:

Diametri interni da mm. 5 a mm. 9 circa

Diametri esterni da mm. 8.5 a mm. 13 circa Lunghezza da mm. 65 a mm. 85 circa

PZ. 130

VOCE 66

Cannule tracheostomiche con controcannula

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Senza cuffia a bassa pressione con controc9nnula riusabile e connettore con innesto a scatto monouso.

Misure disponibili a richiesta:

Diametri interni da mm. 5 a mm. 9 circa

Diametri esterni da mm. 8.5 a mm. 13 circa

Lunghezza da mm. 65 a mm. 85 circa

PZ. 100

VOCE 67

Cannule tracheostomiche armate

In PVC siliconato con sistema per il mantenimento della pressione in cuffia con sonda che consente la fonazione del paziente con flangia regolabile.

Varie misure in confezione singola sterile.

PZ. 100

VOCE 68

Cannule tracheostomiche con controcannula riutilizzabile

In PVC siliconato con controcannula riutilizzabile, con otturatore e flangia di fissaggio morbida, con tappo di chiusura. Disponibile nelle versioni cuffiate e non, fenestrate e non.

Misure 4/6/8/10 circa.

PZ. 100

VOCE 69

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sull'asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 60

VOCE 70

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sull'asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Non cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 100

VOCE 71

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sia sull'asse trasversale che perpendicolare, per essere adattablli a qualsiasi tipo di collo. Cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10-12 circa a richiesta.

PZ. 60

VOCE 72

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sia sull'asse trasversale che perpendicolare, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Non cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 60

VOCE 73

Cannule di Montgomery

In materiale plastico monouso, sterili in confezione singola.

Misure varie a richiesta.

PZ. 10

VOCE 74

Cannule nasali

In silicone per ventilazione CPAP, uso neonatale.

Misure: grande - piccola - extrapiccola

PZ. 70

VOCE 75

Valvole di fonazione

Valvole di fonazione da poter inserire nel circuito di ventilazione per poter permettere la fonazione al paziente in ventilazione meccanica.

PZ. 30

VOCE 76

Sonde di Sengstaken Blakemore

Sonda per il tamponamento delle varici esofagee Sengstaken Blakemore, in silicone latex free, a doppio lume, valvole d'insufflazione del pallone gastrico ed esofageo con codici colori, dotata di linguetta per trazione con pesi, linea radiopaca Tip To Tip, punta radiopaca, lunghezza 115 cm circa

Misure 10 e 20 Fr circa.

PZ. 25 per misura

VOCE 77

Sonda per tamponamento delle varici esofagee e gastriche, caratteristiche come sopra ma con pallone LlNTON - NACHlAS, lunghezza 115 cm circa

misure 16 e 20 Fr circa, monouso sterile.

PZ. 25 per misura

VOCE 78

Ago per iniezione a doppio lume, 19 G. 4mm., lunghezza non inferiore a 180 cm., monouso sterile.

PZ. 100

VOCE 79

Set gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)

Set per gastrostomia, tecnica PULL, totalmente in silicone trasparente, diametri 14-20-24 Fr circa, sonda dotata di marker in centimetri per verificare il posizionamento, con disco di fissaggio cutaneo in silicone dotato di piedini per aerazione e antidecubito, completo di kit per introduzione, monouso sterile.

PZ. 500

VOCE 80

Sonda nasogastrica, doppio lume sovrapposti, sec. SHIRLEY, dotata di filtro ad alta indipendenza batterica, con stiletto, diametri 10-13-14-16-18 Fr. circa, disponibile anche in versione rigida e con mandrino, monouso sterile.

PZ. 1.200

VOCE 81

Sonde per alimentazione enterale nasogastriche

Sonda nasogastrica in poliuretano con linea radiopaca provvista di filo guida metallico. Estremità distale con tre fori, due laterali e uno centrale.

Misure a richiesta: da ch5x50 cm., ch6,8,1 0,12, 14x11 O cm, circa.

PZ. 100

VOCE 82

Sonde per alimentazione enterale nasodigiunali

Sonda naso - digiunale autoposizionante in poliuretano rivestita di idromero, spiralata nella porzione distale con due spirali e mezza, con quattro fori laterali nell'estremità distale, con tacche radiopache e filo guida metallico con attacco luer.

Misure richieste: 8-10chx145 cm circa

PZ. 150

VOCE 83

Sistema per prelievo bronchiale protetto

Kit composto da due cateteri per effettuare prelievi bronchiali protetti, attraverso il tubo endotracheale o la cannula tracheostomica.

- Un catetere esterno in polietilene radiopaco lungo 60 cm, diametro 2,7 	mm, con raccordo prossimale Luer femmina in ABS. Il catetere è otturato 	in punta con tappo in polietilglicolato.

- Un catetere interno interno in PEBAX lungo 65 cm, diametro 1,7 mm, con raccordo prossimale Luer femmina in ABS.

Questi cateteri sono premontati, una ghiera in PVC impedisce al catetere interno di fuoriuscire e conseguentemente di espellere il tappo di polietilglicolato.

Monouso, sterile, in confezione singola.

PZ. 50

Kit come sopra, per l'uso con fibroscopio.

Lunghezza cateteri:

- esterno cm 90 e diametro mm 1,9

- interno cm 95 e diametro mm 1,7

PZ. 50

VOCE 84

Kit per tracheotomia percutanea dilatativa composto da un dilatatore munito di filettatura automaschiante ,cannula tracheostomica con punta smussa per aderire perfettamente alla punta del dilatatore , cuffia a bassa pressione e placche di fissaggio morbide, dilatatore porta cannula, ago di punzione con camicia in PVC, filo guida, stiletto di incisione e siringa di aspirazione.

Misure disponibili mm 7 - 8- 9 circa.

PZ. 200

VOCE 85

Set di ricambio composto da cannula tracheostomica in PVC siliconato con spirale metallica, cuffia a bassa pressione, flangia di fissaggio mobile, e dilatatore di introduzione

Misure disponibili: mm 7 -8 - 9 circa.

PZ. 300

VOCE 86

Cannula tracheostomica corta con controcannula, con spirale metallica, in PVC siliconato senza cuffia, attacco per circuito di ventilazione, dispositivo antitosse, due controcannule in poliuretano, dispositivo di introduzione e fascia di fissaggio, sterile.

Misure, diametro interno da mm 6 a mm 11 circa

PZ. 200

VOCE 87

Set per coniotomia d'urgenza.

Il set è composto da cannula in plastica, placchetta e fascetta di fissaggio, stopper, ago in acciaio con estremità conica, bisturi, siringa monouso, tubo di raccordo in silicone con connettore misure diamo intero 2.0, 4.0 mm circa sterile

PZ. 100

VOCE 88

Tubi endotracheali univent in silicone a due vie con cuffia tracheale in silicone a bassa pressione, dotato di bloccatore bronchiale coassiale a lume del tubo, doppia valvola luer di gonfiaggio, per la cuffia tracheale bronchiale. Il sistema è dotato, inoltre, di una via di aspirazione, con tappo, aperta sulle estremità del palloncino bronchiale, sterile.

Misure, diametro interno mm 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9, circa.

PZ. 200

VOCE 89

Tubo endotracheale per intubazioni orali e nasali prolungate cuffia cilindrica alto volume parete sottile tenuta a bassa pressione superficie safetyliv (trattamento ARCTICAR) punta morbida atraumatica linea radiopaca con anello di repere nero sterile latex free

Misure da 5 a 10 circa

PZ. 1000

VOCE 90

Tubo laringeo preformato in silicone 100% cuffia esofagea e faringea in silicone con unica linea di gonfiaggio, dispositivo antimorso nelle misure 3-4-5, siringa 50 ml, conf. sterile.

Misure: 0-1-2-3-4-5, circa.

PZ. 200

VOCE 91

Tubo per tracheotomia flessibile in PVC siliconato armato, per laringectomia, cuffia a bassa pressione, palloncino di controllo, attacco universale, raccordo, radiopaco, sterile

Misure da 7 a 11 circa

PZ. 100

VOCE 92

Tubo endotracheale in silicone 100 % cuffia a bassa pressione e alto volume, lume interno con scanalature longitudinali su tutta la lunghezza, punta MURPHY.

Misure da 5 a 10 circa.

PZ. 500

VOCE 93

Tubo endotracheale per insufflazione intra-tracheale continua.

In PVC, radiopaco, non cuffiato, munito di micro-canali:

- per il lavaggio dello spazio morto per iniezione continua di una miscela gassosa a livello della carena per ridurre la PaCO2 ed aumentare la PaO2;

- per l'analisi dei gas o l'infusione di farmaci a livello della carena;

- per permettere la riduzione delle pressioni ventilatorie

Monouso, sterile, in confezione singola.

Misure diametro interno mm. 2,5 - 3 e 3,5 Lunghezza cm. 16,5.

PZ. 50

Tubo come sopra, cuffiato.

Misure diametro interno mm. 7 - 7,5 e 8

Lunghezza cm. 32,5

PZ. 50

VOCE 94

Raccordo universale da 15 mm, per tubo endotracheale orientabile, angolato, per sonda endotracheale.

PZ. 1000

VOCE 95

Valvola virtuale per il sostegno respiratorio, a sistema sempre aperto, spazio morto molto basso, adattabile ai tubi con raccordo da 15 e da 22 mm di diametro, e che consente anche l'aspirazione bronchiale con sonda.

Per pazienti intubati e non, in ventilazione spontanea, da collegare alla sonda tracheale od alla maschera, tipo CPAP di Boussignac, che consente di creare una PEEP variabile in base alla quantità di ossigeno insufflato, per lo svezzamento dalla ventilazione meccanica assistita, per il trattamento di edemi polmonari acuti - ipossia e atalectasie post-operatorie, completo di tubo per l'ossigeno e maschera facciale anatomica con cuscinetto regolabile.

Misure delle maschere: adolescente - adulto piccola/media/grande

PZ. 5000

VOCE 96

Kit d'urgenza per sostegno respiratorio, tipo CPAP di Boussignac, composto da:

- 1 valigetta da trasporto antiurto;

- 2 valvole virtuali sempre aperte;

- 3 maschere anatomiche di misure diverse;

- 1 nucale in silicone per il fissaggio della maschera;

- 1 manometro per la lettura della pressione di cmH20;

- 1 tubo connettore per manometro;

- 1 siringa per il gonfiaggio del cuscinetto della maschera;

- 1 rotametro capace di erogare flussi da 30 It/min.

PZ. 20

VOCE 97

Siringhe pre-riempite per lavaggio cannule e sonde.

Soluzione Nacl 0,9%

Capacità 10 ml

5ml

3ml

PZ. 2000

VOCE 98

Cannula con sistema a Y e sistema di retrazione;

Misure: 18 - 20 - 22 - 24 G

PZ. 2000

VOCE 99

Sistema in silicone detraibile per accesso cannule.

Connessione luer lock.

PZ. 4000

VOCE 100

Cannula di sicurezza tipo Lestop per somministrazione di medicamenti varie misure

PZ. 1.000

VOCE 101

Cannula sovraglottica/perilaringea monouso per la ventilazione del paziente, disponibile in 8 misure diverse dal neonato fino all'adulto 1/2 –1 - 1 e 1/2 –2 - 3 – 4 - 5 - 6, con due punti di appoggio (punta e cuffia) per una maggiore stabilità, griglia distale per evitare che il flusso d'aria sia ostacolato da parte dell'epiglottide con dei fori laterali che escludono i rischi di ostruzione, ed estremità distale curva per guidare il Tubo ET verso la trachea nel caso sia necessario intubare il paziente.

PZ. 1.000

VOCE 102

Tubo ET con meccanismo che consente la manipolazione della punta distale per ottenere l'angolatura desiderata per facilitare l'intubazione in pazienti con particolari conformità tracheali, con punta pieghevole tipo hockey stick, misure varie dal 4 al 10

PZ. 1.000

VOCE 103

Valvola fonatoria con annesso umidificatore a condensatore igroscopico per pazienti in respiro spontaneo con valvola per inspirazione ed espirazione forzata e meccanismo fonatorio spazio morto 9,5 mi resistenza inferiore a 0,2 cm di H2Q a 30 litri/minuti ed efficienza di umidificazione di 21,5 mi H2Q / litro con T.V. 500 m!.

PZ. 5.000

VOCE 104

Dispositivi di fissaggio per cannule e sonde:

per sonda naso gastrica in tnt adesivo;

PZ. 10.000

per tubi ET adulti e pediatrici in fibra di cotone e velcro;

PZ. 3.000

per cannule tracheostomiche adulti e pediatriche in fibra di cotone e velcro;

PZ. 2.000

per sonde vescicali in fibra di cotone e velcro e anello in acciaio inox;

PZ. 5.000

per drenaggi in idrocolloide ed adesivo anallergico con un supporto in spugna per sonde da ch 5 al ch 16 latex free;

PZ. 5.000

per drenaggi in idrocolloide ed adesivo anallergico con un supporto in spugna per sonde da ch 16 al eh 30 latex free;

PZ. 5.000

VOCE 105

Sonda per alimentazione in poliuretano trasparente linea radiopaca su tutta la lunghezza connettore universale con luer-lock femmina, codice colore, estremità distale aperta, un foro laterale graduata ogni 25cm, pre-lubrificata, lunghezza 120cm, mandrino pre-inserito , privo di lattice.

Misura CH 7 -9-1214-16-18

PZ. 5000

VOCE 106

Sonda per alimentazione in poliuretano trasparente linea radiopaca su tutta la lunghezza connettore universale con luer lock femmina, codice colore, estremità distale aperta, un foro laterale graduata ogni 25cm , pre-lubrificata, lunghezza 80cm, mandrino reinserito, privo di lattice.

Misura CH 16-18-20

PZ. 5000

VOCE 107

Tubo per tracheostomia a doppio lume sx in PVC trasparente per la respirazione differenziata della chirurgia polmonare, raccordo semimontato, linea radiopaca su tutta la lunghezza, graduazione per il posizionamento, due cuffie una tracheale e una bronchiale a bassa pressione, flangia di fissaggio, fascia di fissaggio, due sondini di aspirazione, due raccordi angolati, un raccordo a Y, lunghezza parte intratracheale 75mm-85mm95mm, privo di lattice.

Misura CH 39

PZ. 50

VOCE 108

Tubo per tracheostomia a doppio lume dx in PVC trasparente per la respirazione differenziata della chirurgia polmonare, raccordo semimontato, linea radiopaca su tutta la lunghezza, graduazione per il posizionamento, due cuffie una tracheale e una bronchiale a bassa pressione, flangia di fissaggio, fascia di fissaggio, due sondini di aspirazione, due raccordi angolati, un raccordo a Y, lunghezza parte intratracheale 75mm-85mm95mm, privo di lattice.

Misura CH 39

PZ. 50

VOCE 109

Tubo endotracheale in silicone 100% armatura metallica con cuffia a bassa pressione con scanalature sulla circonferenza, anello nero per il controllo della profondità dell'intubazione, palloncino di controllo con rubinetto di chiusura, privo di lattice.

Misure da 3,5 a 10

PZ. 500

VOCE 110

Tubo endotracheale trasparente in PVC, cuffia cilindrica a bassa pressione, raccordo semi montato, punta atraumatica piegata, linea radiopaca su tutta la lunghezza, anello nero per il controllo della profondità con mandrino di introduzione reinserito, privo di lattice.

Misure da 5 a 9mm

PZ. 5000

VOCE 111

Tubo endotracheale cuffiato in PVC, armato con mandrino di intubazione pre-inserito, punta versione Magill e Murphy, siliconato , privo di lattice.

Misure mm 5-9

PZ. 1000

VOCE 112

Tubo endotracheale preformato anatomicamente AGT in PVC raccordo semi montato punta di Murphy atraumatica , cuffia a bassa pressione, versione orale e versione nasale, privo di lattice.

Misure (orale) mm 3,5 - 9; (nasale) mm 3,5-8

PZ. 500

VOCE 113

Medicazione per tracheostomia, per l'assorbimento di essudati, colore bianco, costituita da 3 strati (poliestere, viscosa, poliuretano) spessore mm3,2, monouso, sterile, privo di lattice, Misure cm 9x9

PZ. 3000

VOCE 114

Sonde di Sengstaken in gomma morbida rossa, tre vie, per il tamponamento di emorragie dell'esofago, per adulti, due palloncini, anello opaco ai raggi X, cm 100, sterile.

Misure CH 16-18-21

PZ. 50

VOCE 115

Cannula tracheostomica corta con controcannula, con spirale metallica, in PVC siliconato senza cuffia, attacco per circuito di ventilazione, dispositivo antitosse, due controcannule in poliuretano, dispositivo di introduzione e fascia di fissaggio, sterile. Misure disponibili: 0.1. da mm 6 a mm11 circa.

PZ. 200

VOCE 116

Cannula tracheostomica corta con controcannula, con spirale metallica, in PVC siliconato con cuffia, attacco per circuito di ventilazione, dispositivo antitosse, due controcannule in poliuretano, dispositivo di introduzione e fascia di fissaggio, sterile. Misure disponibili: 0.1. da mm 6 a mm11 circa.

PZ. 200

VOCE 117

Cannula tracheostomica armata cuffiata a bassa pressione, con cannula esterna rinforzata internamente da una spirale metallica con flangia regolabile su 4 livelli (distale - prossimale, flangia circolare, ala individuale cranio-caudale, ala individuale distale prossimale). La regolazione della flangia deve essere possibile per mezzo di un meccanismo a pulsante anziché a vite.

Misure: da mm 6 a mm 11

PZ. 200

VOCE 118

Cannula tracheostomica armata non cuffiata a bassa pressione, con cannula esterna rinforzata internamente da una spirale metallica con flangia regolabile su 4 livelli (distale - prossimale, flangia circolare, ala individuale cranio-caudale, ala individuale distale prossimale). La regolazione della flangia deve essere possibile per mezzo di un meccanismo a pulsante anziché a vite.

Misure: da mm 6 a mm 11

PZ. 200

VOCE 119

Set per coniotomia d'urgenza. Il set è composto da cannula in plastica, placchetta e fascetta di fissaggio, stopper, ago in acciaio con estremità conica, bisturi, siringa monouso, tubo di raccordo in silicone con connettore, privo di lattice.

Misure diamo 2,0 - 4,0 mm circa, sterile

PZ. 100

VOCE 120

Tubi endotracheali Univent in silicone a due vie con cuffia tracheale in silicone a bassa pressione, dotato di bloccatore bronchiale coassiale a lume del tubo, doppia valvola luer di gonfiaggio, per la cuffia tracheale bronchiale. Il sistema è dotato, inoltre, di una via di aspirazione con tappo aperta sulle estremità del palloncino bronchiale, sterile, privo di lattice.

Misure disponibili : 0.1. mm 6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 circa

PZ. 300

VOCE 121

Tubo endotracheale in PVC per intubazioni orali e nasali prolungate cuffia cilindrica widescope alto volume parete sottile tenuta a bassa pressione superficie safetysilk (trattamento ARCTICAR) punta morbida atraumatica linea radiopaca con anello di repere nero sottile latex free.

Mis. Da 5 a 10 circa

PZ. 10.000

VOCE 122

Tubo laringeo preformato in silicone 100% cuffia esofagea e faringea in silicone con unica linea di gonfiaggio, dispositivo antimorso, con via gastrica aperta, nelle misure 3-4-5, siringa 50ml, conf.sterile , privo di lattice. Misure : 0-1-2-3-4-5 circa

PZ. 200

VOCE 123

Tubo per tracheotomia flessibile in PVC siliconato armato, per laringectomia, cuffia a bassa pressione, palloncino di controllo, attacco universale, raccordo, radiopaco, sterile, privo di lattice. Misure da 7 a 11 circa

PZ. 100

VOCE 124

Tubo endotracheale in silicone 100% cuffia a bassa pressione e alto volume, lume interno con scanalature longitudinali su tutta la lunghezza, punta MURPHY, privo di lattice.

Misura da 5 a 10 circa

PZ. 500

VOCE 125

Cannula orofaringea di Guedel, in PVC morbido, punta aperta smussa, bordo arrotondato, trasparente, monouso, confezione singola, sterile, priva di lattice. Misure 000-00-0-1-2-3-4-5-6

PZ. 5000

VOCE 126

Tubo endotracheale resistente al laser per la chirurgia della laringe preformato in gomma morbida bianca, due cuffie incorporate l'una nell'altra, due palloncini di controllo con sistema di arresto, membrana di protezione contro i raggi laser, lunga 17cm in schiuma di merocel e lamina in argento corrugata, sterile, privo di lattice. Misure 4-5-6-7-8

PZ. 100

VOCE 127

Scambiatubi e mandrino per intubazione difficile per tubi da mm3 a mm11, centimetrato per la profondità dell'inserimento, doppio raccordo 15M e luer lock, lume di ventilazione e anima metallica in acciaio intrecciato preformabile, privo di lattice.

Varie misure

PZ. 200

VOCE 128

Dispositivo monopaziente per la terapia del dolore localizzato post-trauma costituito da un cerotto adesivo della grandezza di un elettrodo che emette un bassissimo livello di energia al tessuto biologico trattato e allevia in maniera significativa dolori muscolo-scheletrici.

PZ. 500

VOCE 129

Maschera monouso in polipropilene trasparente, striscia di materiale morbido per un perfetto adattamento al profilo del viso del paziente, deve avere un peso inferiore ai 27 gr, conchiglia realizzata in polipropilene e bordo in TPE, la maschera deve essere assolutamente compatibile con l'ambiente e lo smaltimento in inceneritore, confezionamento singolo, numero di taglia ben visibile e ciclo di produzione senza intervento umano ( il primo utilizzatore a venire in contatto con la maschera è l'utilizzatore finale).

Misure dalla misura 0 alla misura 6 (7 misure disponibili).

PZ. 4000

VOCE 130

KIT PER CATETERISMO COMPOSTO DA:

Set per cateterismo completo di N° 2 paia di guanti monouso in vinile o similare, n° 2 telini di cuoio uno con foro mis. 50x50 cm in TNT biaccoppiato assorbente ed idrorepellente, N° 1 siringa con almeno 10 mi di acqua sterile per uso urologico, N°1 siringa con almeno 10 mi di gel lubrificante sterile per uso urologico, un disinfettante liquido a base di clorexidina per uso dermico, N° 2 compresse di garze 5x20 cm, N° 2 batuffolini di garza, N° 1 pinza monouso, N°1 sacchetto in materiale plastico opaco e resistente per lo smaltimento di tutti i componenti mensionati il tutto in confezione singola di carta medicale sterile.

Catetere vescicole Foley a due vie punta cilindrica radiopaca, in silicone trasparente 100%, con imbuto valvola per siringhe con raccordi luer e luer-Iock, due fori laterali, mis. Ch 12-24, palloncino 10 mi in silicone con scanalature radiali dotato di siringa pre - riempita con acqua sterile e glicerina al 10 % per il gonfiaggio del palloncino. Sterile monouso in doppia confezione.

Sistema di drenaggio urinario a circuito chiuso con misuratore di urina a doppia camera di misurazione, camera da 70 mi, volume totale 450 mi con valvola di scarico sul fondo adatto alla sacca a circuito chiuso capacità 2 litri, realizzata in PVC dotata di gocciolatoio, valvola antireflusso, filtro di aerazione antibatterico, tubo di scarico con sito di alloggiamento, indicazione del volume prestampato tubo di raccordo lungo 120 cm, connettore standard con dispositivo di protezione, sito di prelievo delle urine, clamp e pinzetta di fissaggio, cinghie in velcro per fissaggio a letto.

I tre componenti devono essere imbustati e sterilizzati singolarmente in modo che l'apertura di uno di questi non comprometta la sterilità dei restanti.

PZ. 1500

VOCE 131

Sonde biliari monofilamento in lega di nichel titanio, profilo a spirale o ad ombrello a scelta, lunghezza 210 cm. nelle seguenti misure:

diametro 1,5 mm., 20x40 mm.

diametro 1,5 mm., 30x60 mm.

diametro 1,0 mm., 20x40 mm.

PZ. 300 per misura

VOCE 132

Sonda per tamponamento bronchiale in pebax, lunghezza 200 cm., catetere graduato, triplo lume con tre vie prossimali separate, palloncino diametro 16 mm, stiletto metallico incluso, completa di guida in nichel titanio con rivestimento primario in poliuretano e rivestimento secondario idrofilo diametro 0.035", punta atraumatica radiopaca, lunghezza 400 cm.

monouso sterile

PZ. 400

VOCE 133

Sonda per nutrizione digiunale in puro silicone, palloncino di ritenzione con fasce radiali orizzontali, anello di ancoraggio con superficie asimmetrica antidecubito, ingresso nutrizione universale, porta per farmaco integrata, punta distale riducibile, linea radiopaca longitudinale nelle seguenti dimensioni a scelta.

Diametro 12 fr, volume palloncino 3-5 mml.

Diametro 14/16/18/20/22/24 fr., volume palloncino 7-10 mI.

PZ. 500 per misura

VOCE 134

Sonda per nutrizione digiunale in puro silicone, palloncino di ritenzione con fasce radiali orizzontali, anello di ancoraggio con superficie asimmetrica antidecubito, sezione digiunale trattata al tungsteno, ingresso nutrizione universale, porta per farmaco integrata, ingresso decompressione gastrica integrata, porte gastrica e digiunale multiple, punta distale rastremata, linea radiopaca longitudinale nelle seguenti dimensioni a scelta:

Diametro 16/18/22 fr., volume palloncino 7-10 mI.

PZ. 500 per misura

VOCE 135

Sonda uterina in pebax trasparente, con introduttore rigido in poliestere, cono uterino in silicone con schiuma di ritenzione in poliuretano, completa di rubinetto con passo luer lock, lunghezza 330 mm., monouso sterile nelle seguenti misure:

diametro 7,5 fr, cono uterino 15 mm.

diametro 7,5 fr, cono uterino 25 mm.

PZ. 1.000 per misura

VOCE 136

Sonda per prelievo endometriale Prince Cheval, con camicia esterna in silicone doppio diametro, con pistoncino di prelievo in polietilene, mano uso sterile nelle seguenti versioni:

n. 1.000 pz. modello standard

n. 1.000 pz. modello per canale cervicale stenotico o post menopausa

n. 1.000 pz. modello per uteri di forma non convenzionale

VOCE 137

Catetere con perforatore verticale max 12 mm oltre il muro toracico, ideale per lesioni tumorali visibili ad occhio nudo o attraverso immagini tecniche

PZ 400 –  Misura  piccola

PZ 1.000 - Misura grande

VOCE 138

Cannule nasali per ossigeno con doppia via per insufflazione e monitoraggio della CO2 . Raccordo ossigeno M/F e raccordo CO2, luer look, in PVC e cannula priva di DEHP FREE.

Lunghezza 2,10 mt, con linea di campionamento 3 mt.

PZ. 2.000

VOCE 139

Maschera per anestesia e rianimazione con doppio cuscinetto (uno gonfiabile uno fisso in silicone) in PVC semirigido trasparente ghiera colorata profumata alla fragola.

n. 1000 nelle misure: Adulti mis. S,M,L,;

Pediatrica mis. S,M;

Neonatale mis. unica

ALLEGATO “B”

SCHEDA TECNICA CANNULE E SONDE 05

VOCE 140

Sonde nasogastriche per aspirazione / decompressione

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo, bordi smussi e atraumatici. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 40-50 circa.

Diam. Ch 5 e/o Ch 6

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1000

VOCE 141

Sonde nasogastriche per aspirazione / decompressione

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo, bordi smussi ed atraumatici. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza almeno cm 40 circa e non oltre i cm 60

Diam. Ch 8 – Ch 9 e/o Ch 10

Monouso, sterili in confezione singola

PZ. 3000

VOCE 142

Sonde nasogastriche per aspirazione / decompressione

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo, bordi smussi ed atraumatici. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza almeno cm 40 circa e non oltre i cm 60

Diam. Ch 12 - Ch 14 - Ch 16 – Ch 18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola

PZ. 2.700

VOCE 143

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In PVC, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 6 - Ch 8 - Ch 10 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 2.100

VOCE 144

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In PVC, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 12 - Ch 14 - Ch 16 - Ch 18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 2.100

VOCE 145

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In poliuretano, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 6 – Ch 8 – Ch 10 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 600

VOCE 146

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch 12 – Ch 14 – Ch 16 – Ch 18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 400

VOCE 147

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione e/o lavaggio

In PVC atossico, linea radiopaca a due vie tipo Salem, con marker di profondità, molteplici fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 60 circa.

Diam. Ch6 e Ch8

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 150

VOCE 148

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione e/o lavaggio

In PVC atossico, linea radiopaca a due vie tipo Salem, con marker di profondità, molteplici fori laterali e punta chiusa radiopaca inglobata nel tubo. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza da cm 90 a cm 120 circa.

Diam. Tutti i Ch disponibili sino al Ch36 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 20

VOCE 149

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità.

In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 50 circa

Diam. Ch6 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 300

VOCE 150

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità.

In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 60 circa

Diam. Ch8 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 450

VOCE 151

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione enterale

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità.

In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa e non oltre cm 150  circa

Diam. Ch10 – Ch12 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 800

VOCE 152

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa e non oltre cm 150  circa

Diam. Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 700

VOCE 153

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 60 circa

Diam. Ch6 e/o  Ch8 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 600

VOCE 154

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa

Diam. Ch10 – Ch12 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.200

VOCE 155

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 90 circa

Diam. Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1.100

VOCE 156

Sonde nasogastro-  duodenali per alimentazione digiunale ed aspirazione gastrica

In poliuretano a tre vie, con posizionamento nasoenterico, su guida, e/o con endoscopio, basso diametro esterno/interno, marcatura ogni 10 cm, oliva terminale e mandrino inserito flessibile e facilmente estraibile, compatibili con pompe per NE.

Lunghezza : cm 95(gastrica) a 150(digiunale)

Diam. Ch 9(digiunale)/ Ch 16(gastrica)

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 400

VOCE 157

Sonde tracheali con valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch 4, Ch6 e Ch8 circa.

PZ. 26.000

VOCE 158

Sonde tracheali con valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch10, Ch14, Ch16 e Ch18 circa.

PZ. 40.000

VOCE 159

Sonde tracheali senza valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch6 e Ch8 circa.

Pz.1.000

VOCE 160

Sonde tracheali senza valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch10 Ch14 e Ch18 circa.

PZ. 20.000

VOCE 161

Sonde tracheali per aspirazione curva

In PVC radiopaco, con punta curva per aspirazione del bronco sinistro.

Misura Ch16 – 18 circa

Lunghezza almeno cm 60 circa.

PZ. 300

VOCE 162

Tubi endobronchiali sx con sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente di impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 20

VOCE 163

Tubi endobronchiali dx con sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y. Completo di valvola CPAP integrata che consente di impostare valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O.

Diam. Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 20

VOCE 164

Tubi endobronchiali sx senza sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y.

Diam. Ch26, Ch28, Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 600

VOCE 165

Tubi endobronchiali dx senza sperone

In PVC a due lumi separati con uncino carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y.

Diam. Ch26, Ch28, Ch35, Ch37, Ch39, Ch 41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 550

VOCE 166

Kit per tracheostomia translaringea

Metodo Fantoni

Composto da:

Tubo tracheale per mantenimento ventilazione

Guida metallica flessibile

Cannula tracheostomica armata

Linea di gonfiaggio della cuffia con palloncino spia

Flangia fissaggio cannula

Tracheoscopio rigido cuffiato

Fettuccia

Mandrino

Manopola di estrazione

Ago curvo

Bisturi

Catetere Mount

Disponibile nelle misure 5.5/6.5/7.5/8.5/9.5, circa

PZ. 5

VOCE 167

Tubi tracheali cuffiati con sistema di BRANDT.

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, completo di sistema per mantenimento in automatico della pressione della cuffia su ogni tubo (BRANDT), con cuffia a bassa pressione alto volume residuo, punta traumatica tipo MAGILL con occhio di MURPHY, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 5.0 a 9.5 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 80

VOCE 168

Tubi endotracheali cuffiati per terapia intensiva

In PVC trasparente per intubazione sia nasale che orale, cuffiato munito di raccordo standard da mm 15 linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondità in nero, tacche di riferimento completo di sistema di mantenimento automatico della pressione della cuffia per tutta la durata dell’intubazione (LANZ).

Misura da 5.0 a 10 circa

Monouso in confezione singola.

PZ. 80

VOCE 169

Tubi tracheali cuffiati armati con sistema di BRANDT.

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, completo di sistema per il mantenimento in automatico della pressione  della cuffia su ogni tubo (BRANDT), con cuffia a bassa pressione  alto volume residuo, punta atraumatica tipo MAGILL linea radiopaca longitudinale.

Misure da 5.0 a 9.5 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 50

VOCE 170

Tubi tracheali cuffiati armati

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, con cuffia a bassa pressione  alto volume residuo, punta atraumatica tipo MAGILL, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 3.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 450

VOCE 171

Tubi tracheali non  cuffiati armati

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete,  punta atraumatica tipo MAGILL, linea radiopaca longitudinale.

Misure da 3.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 350

VOCE 172

Tubi tracheali non cuffiati  in PVC

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, non cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con occhio di MURPHY e marcatura di profondità in nero.

Misure da 2.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 2.800

VOCE 173

Tubi tracheali cuffiati pediatrici e adulti in PVC

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale,  cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con occhio di MURPHY e marcatura di profondità in nero.

Misure da 3.0 a 10 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 7.500

VOCE 174

Aspiratore di mucosità tipo LUKENS cc.25

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di bronco - aspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di circa cm 50, di recipiente da ml 25 circa, di tappo ermetico da utilizzare dopo l’aspirazione per la chiusura del recipiente stesso e di etichetta per identificazione paziente. Monouso sterili, in confezione singola.

Diam. Sonda per uso pediatrico Ch8- 10 circa

PZ. 1.050

VOCE 175

Aspiratore di mucosità tipo LUKENS cc.70

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di bronco - aspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di circa cm 50, di recipiente da ml 70 circa, di tappo ermetico da utilizzare dopo l’aspirazione per la chiusura del recipiente stesso e di etichetta per identificazione paziente. Monouso sterili, in confezione singola.

Diam. Sonda per uso adulti Ch14- 18 circa

PZ. 1.200

VOCE 176

Tubo endotracheale non cuffiato – Pediatrico  - Adulti – Silicone

In silicone, trasparente, linea radiopaca, non cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà MAGILL, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura da 2 a 9 circa.

PZ. 750

VOCE 177

Tubo endotracheale cuffiato – Pediatrico  - Adulti – Silicone

In silicone, trasparente, linea radiopaca, cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà MAGILL, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura da 4.0 a 9.5 circa.

PZ. 350

VOCE 178

Tubo endotracheale con via accessoria – Pediatrico

In PVC morbido, non cuffiato, con tacche di profondità via laterale con attacco luer- lock per irrigazione e prelievo gas EtCO2, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 3/3.5/4/4.5 mm circa.

PZ. 40

VOCE 179

Tubo endotracheale con via accessoria – Pediatrico

In PVC morbido, cuffiato, palloncino spia e valvola autoritenente, uso nasale - orale con tacche di profondità via laterale , per irrigazione e prelievo gas EtCO2, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 5/5.5/6/7/8 mm circa.

PZ. 170

VOCE 180

Tubo RAE orale non cuffiato – Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione MURPHY. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo, per la intubazione orale.

Misura 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7 circa.

PZ. 200

VOCE 181

Tubo RAE orale  cuffiato – Adulti

In PVC trasparente, nella versione MURPHY. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo, per la intubazione orale.

Misura da 6.0 a 9.0 circa.

PZ. 300

VOCE 182

Tubo RAE nasale non cuffiato – Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione MURPHY per intubazione nasale. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7 circa.

PZ. 200

VOCE 183

Tubo RAE nasale  cuffiato – Adulto

In PVC trasparente, nella versione MURPHY per intubazione nasale. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura da 6.0 a 9.0  circa.

PZ. 300

VOCE 184

Kit per intubazione

Composto da un catetere mount, da un filtro di anestesia umidificante, da un tubo endotracheale cuffiato. Kit confezionato in blister unico sterile contenente tre presidi, permettendo l’utilizzo singolo senza intaccare la sterilità degli altri componenti. Il catetere mount deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: in PVC trasparente con superficie interna liscia. Lunghezza cm 10 e spazio morto cm.25, con raccordo doppio cardanico, tappo di gomma morbido munito di foro centrale a tenuta, dilatabile per l’inserimento di sonde e fibroscopio. Il filtro di anestesia deve avere le seguenti caratteristiche: filtro autoumidificante, antimicrobico, antivirale. Filtrazione elettrostatica >99,999% con una umidificazione assoluta >30 mg. acqua/lt. Con volume filtro di circa 45 ml.

Presa capnometro, connessioni circuito a norma ISO, mm 22 resistenza al flusso <2,5 cm H2O con lt/min. (Presentare documentazione attestante umidificazione e ritenzione batterica epatite C, HIV e tubercolosi). Connessione paziente 22-15 mm.

Superficie filtrante > 20 cm.

Misure tubi endotracheali da 3 a 9,5 mm circa.

Kit in confezione singola sterile.

PZ. 200

VOCE 185

Cannula COPA

PZ. 30

VOCE 186

Tubo a doppio lume per l’intubazione di emergenza, difficile o alla cieca, dotato di due cuffie: la prossimale o faringea serve a bloccare il tubo nel faringe; la distale serve, in caso di posizionamento esofageo, ad evitare l’aspirazione di contenuto gastrico in trachea. In caso di posizionamento esofageo la ventilazione avviene attraverso il lume principale o lume esofageo. In caso di posizionamento in tracheale la ventilazione avviene attraverso il lume secondario o tracheale che funziona come un normale tubo endotracheale.

Il Kit comprende:

n. 1 Combitube misura ch37 o ch41

n. 2 Siringhe pre-riempite con la quantità d’aria necessaria per gonfiare le cuffie

n. 1 Sondino per aspirazione del contenuto gastrico da inserire nel lume secondario in caso di posizionamento esofageo.

Ch 37											PZ. 40

Ch 41								      		            PZ. 40

VOCE 187

Mandrino

In materiale metallico malleabile, con guaina esterna di protezione da consentire la facilità d’inserimento e di estrazione dal tubo. Lunghezza adeguata ed anello di tenuta alla estremità orale del tubo.

Misure per tubi con diam. interno da 2.5 a 4.5 mm circa

Misure per tubi con diam. interno da 5 a 8 mm circa

Misure per tubi con diam. interno da 8.5 a 10 mm circa

PZ. 800

VOCE 188

Kit per tracheostomia d’urgenza o cricotiroidectomia

E’ un kit specifico per la minitracheotomia. E’ composto da un ago guida tipo Tuohy G16 lungo circa 2 cm, un filo guida metallico lungo circa cm 50 con punta atraumatica, un dilatatore di dimensioni sufficienti ad una facile introduzione di una cannula di circa 4mm.

Monouso, sterile in confezione singola

PZ. 85

VOCE 189

Kit per tracheostomia percutanea con pinza (metodo GRIGGS)

E’ composto da un ago G14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una pinza dilatativa risterilizzabile, una cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diam.interno mm 7 – 8 circa a richiesta.

PZ. 20

VOCE 190

Kit per tracheostomia percutanea senza pinza (metodo GRIGGS)

E’ composto da un ago G14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diam. interno mm 7 – 8 circa a richiesta.

PZ. 115

VOCE 191

Filo guida di ricambio per kit per tracheostomia secondo GRIGGS.

PZ. 75

VOCE 192

Kit per intubazione mediante transilluminazione costituito da:

A) Manico con batterie sostituibili	           PZ. 50

B) Stiletto luminoso mis adulti		PZ. 80

mis pediatrica		PZ. 500

mis neonatale	            PZ. 500

VOCE 193

Sistema di fissaggio tubo oro – naso - tracheale

Fissatore per tubi endotracheali orali con il sistema di bloccaggio e flangia di fissaggio imbottita per la prevenzione del decubito sul viso del paziente. Codice colore.

Misure a richiesta per tubi dal 4.5 al 11 circa

PZ. 2.500

VOCE 194

Cannula orofaringea di GUEDEL

In PVC. Punta aperta smussa e bordo arrotondato.

Monouso, in confezione singola.

Misure a richiesta

000 – lunghezza cm 3 circa

00 – lunghezza cm 3.5/4 circa

0 – lunghezza cm 5.5 circa

PZ. 1.300

VOCE 195

Cannula orofaringea di GUEDEL

Tubo orofaringeo, cannula secondo GUEDEL,  in PVC siliconato, morbido, trasparente, punta aperta smussa e bordo arrotondato, conf. singola sterile

Misure :  da  1  a  6 circa.

PZ. 10.000

VOCE 196

Tubi endotracheali cuffiati , cuffia  a bassa pressione per intubazione orale e nasale con e senza foro di MURPHY , completo di raccordo , punta atraumatica , in PVC siliconato , anello di repere , sterile.

Mis. da 3,5  a 10 circa

PZ. 100

VOCE 197

Cannula naso-faringe

In lattice, punta atraumatica, flangia nasale.

Monouso in confezione singola.

Misure a richiesta da Ch20 a Ch36 circa

PZ. 100

VOCE 198

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato, non cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica. Monouso, sterili in confezione singola.

Diam. interno mm 3/3.5/4/4.5/5/5.5 circa

N.B. Le misure 3/3.5/4 e 4,5 devono essere per uso neonatale/pediatrico e pertanto con la flangia piccola ed una lunghezza inferiore.

PZ. 100

VOCE 199

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica. Monouso, sterili in confezione singola.

Diam. interno mm 5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 circa

PZ. 300

VOCE 200

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica. A bassa pressione per tracheostomie a lungo termine. Monouso, sterili in confezione singola.

Diam. interno mm 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 circa

PZ. 120

VOCE 201

Cannule tracheostomiche con controcannula

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Con cuffia a bassa pressione con piastrina orientabile per il collo, palloncino pilota con valvola, munite di mandrino per l’introduzione.

Misure disponibili a richiesta :

D.I. da mm. 5 a mm. 9 circa

D.E. da mm. 8.5 a mm. 13 circa

Lunghezza da mm. 65 a mm. 85 circa

PZ. 160

VOCE 202

Cannule tracheostomiche con controcannula

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Senza cuffia a bassa pressione con controcannula riusabile e connettore con innesto a scatto monouso.

Misure disponibili a richiesta :

D.I. da mm. 5 a mm. 9 circa

D.E. da mm. 8.5 a mm. 13 circa

Lunghezza da mm. 65 a mm. 85 circa

PZ. 30

VOCE 203

Cannule tracheostomiche armate

In PVC siliconato con sistema per il mantenimento della pressione in cuffia con sonda che consente la fonazione del paziente con flangia regolabile.

Varie misure in confezione singola sterile.

PZ. 110

VOCE 204

Cannule tracheostomiche con controcannula riutilizzabile

In PVC siliconato con controcannula riutilizzabile, con otturatore e flangia di fissaggio morbida, con tappo di chiusura. Disponibile nelle versioni cuffiate e non, fenestrate e non.

Misure 4/6/8/10 circa.

PZ. 15

VOCE 205

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sull’asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 70

VOCE 206

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sull’asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Non cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 10

VOCE 207

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sia sull’asse trasversale che perpendicolare, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10-12 circa a richiesta.

PZ. 70

VOCE 208

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sia sull’asse trasversale che perpendicolare, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo. Non cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 10

VOCE 209

Cannule di Montgomery

In materiale plastico monouso, sterili in confezione singola. Misure varie a richiesta.

PZ. 15

VOCE 210

Cannule nasali

In silicone per ventilazione CPAP, uso neonatale, misure: grande - piccola- extrapiccola

PZ. 70

VOCE 211

Valvole di fonazione

Valvole di fonazione da potere inserire nel circuito di ventilazione per poter permettere la fonazione al paziente in ventilazione meccanica.

PZ. 15

VOCE 212

Sonde di Sengstaken Blakemore

Sonda per il tamponamento delle varici esofagee Sengstaken Blakemore, in silicone latex free, a doppio lume, valvole d’insufflazione del pallone gastrico ed esofageo con codici colori, dotata di linguetta per trazione con pesi, linea radiopaca Tip To Tip, punta radiopaca, lunghezza 115 cm. circa, misure 10 e 20 Fr circa.

PZ. 15 per misura

VOCE 213

Set gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)

Set per gastrostomia, tecnica PULL, totalmente in silicone trasparente, diametri 14-20-24 Fr circa, sonda dotata di marker in centimetri per verificare il posizionamento, con disco di fissaggio cutaneo in silicone dotato di piedini per aerazione e antidecubito, completo di kit per introduzione, monouso sterile.

PZ. 60

VOCE 214

Sonda nasogastrica, doppio lume sovrapposti, sec. SHIRLEY, dotata di filtro ad alta indipendenza batterica, con stiletto, diametri 10-13-14-16-18 Fr. circa, disponibile anche in versione rigida e con mandrino, monouso sterile.

PZ. 100

VOCE 215

Sonde per alimentazione enterale nasogastriche

Sonda nasogastrica in poliuretano con linea radiopaca provvista di filo guida metallico. Estremità distale con tre fori, due laterali e uno centrale.

Misure a richiesta: da ch5x50 cm., ch6,8,10,12,14x110 cm, circa.

PZ. 100

VOCE 216

Sonde per alimentazione enterale nasodigiunali

Sonda naso - digiunale autoposizionante in poliuretano rivestita di idromero, spiralata nella porzione distale con due spirali e mezza, con quattro fori laterali nell’estremità distale, con tacche radiopache e filo guida metallico con attacco luer.

Misure richieste: 8-10chx145 cm circa

PZ. 220

VOCE 217

Sistema per prelievo bronchiale protetto

Kit composto da due cateteri per effettuare prelievi bronchiali protetti.

Attraverso tubo endotracheale o cannula tracheostomica.

-Un catetere esterno in politilene radiopaco lungo 60 cm. circa, diametro 2,7 mm circa, con raccordo prossimale Luer  femmina in ABS. Il catetere è otturato in punta con tappo in polietilglicolato.

- Un catetere interno in polietilene lungo 65 cm circa, con raccordo prossimale Luer femmina in ABS.

Questi cateteri sono premontati, una ghiera in PVC impedisce al catetere interno di fuoriuscire e conseguentemente di espellere il tappo di polietilglicolato.

PZ. 100

VOCE 218

Kit per tracheotomia percutanea  dilatativa  composto da  un dilatatore munito di filettatura automaschiante ,cannula tracheostomica con punta smussa per aderire perfettamente alla punta del dilatatore , cuffia a bassa pressione e placche di fissaggio morbide, dilatatore  porta cannula, ago di punzione con camicia in PVC , filo guida, stiletto di incisione e siringa di aspirazione . Mis. disponibili mm 7 – 8- 9 circa.

PZ. 5

VOCE 219

Set  di ricambio composto da  cannula tracheostomica in PVC siliconato con spirale metallica, cuffia a bassa pressione,  flangia di fissaggio mobile, e dilatatore di introduzione

Misure disponibili : mm 7 –8 – 9 circa.

PZ. 10

VOCE 220

Cannula tracheostomica corta con controcannula, con spirale metallica, in PVC siliconato senza cuffia, attacco per circuito di ventilazione, dispositivo antitosse, due controcannule in poliuretano, dispositivo di introduzione e fascia di fissaggio, sterile.

Misure:  D.I.  da mm 6  a  mm 11 circa

PZ. 50

VOCE 221

Set per coniotomia d’urgenza.

Il set è composto da cannula in plastica, placchetta e fascetta di fissaggio, stopper, ago in acciaio con estremità conica, bisturi, siringa monouso, tubo di raccordo in silicone con connettore misure  diam. inter. 2.0, 4.0 mm circa sterile

PZ. 20

VOCE 222

Tubi endotracheali   univent in silicone a due vie con cuffia tracheale in silicone a bassa pressione, dotato di bloccatore bronchiale coassiale a lume del tubo, doppia valvola luer di gonfiaggio, per la cuffia tracheale bronchiale.  Il sistema è dotato, inoltre, di una via di aspirazione con tappo aperta sulle estremità del palloncino bronchiale, sterile.

Misure : D.I.  mm  6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9, circa.

PZ. 10

VOCE 223

Tubo endotracheale per intubazioni orali e nasali prolungate cuffia cilindrica alto volume parete sottile tenuta a bassa pressione  superficie safetyliv (trattamento ARCTICAR) punta morbida atraumatica linea radiopaca con anello di repere nero sterile latex free

Misure  da 5 a 10 circa

PZ. 50

VOCE 224

Tubo laringeo preformato in silicone 100% cuffia esofagea e faringea in silicone con unica linea di gonfiaggio, dispositivo antimorso nelle misure  3-4-5, siringa 50 ml, conf. sterile.

Misure : 0-1-2-3-4-5, circa.

PZ. 100

VOCE 225

Tubo per tracheotomia flessibile in PVC siliconato armato, per laringectomia, cuffia a bassa pressione , palloncino di controllo, attacco universale , raccordo , radiopaco, sterile.

Mis.  da 7  a 11 circa

PZ. 100

VOCE 226

Tubo endotracheale  in silicone 100 %  cuffia a bassa pressione e alto volume, lume interno con scanalature longitudinali su tutta la lunghezza , punta MURPHY.

Mis. da 5  a 10 circa.

PZ. 200

VOCE 227

Catetere per introduttore di Frova per intubazioni difficili adulti con punta distale curva e chiusa con due fori laterali,mandrino in acciaio,due adattatori rapi-fit per la connessione a dispositivi di ventilazione. Sterile, monouso.

Diametro 8 Fr. Pezzi 120 ; 14 Fr. Pezzi 120

VOCE 228

Catetere pervio  per la sostituzione del tubo endotracheale con estremità traumatiche,markers lungo il tratto centrale del catetere,due adattatori rapi-fit per la ventilazione durante la procedura, sterile monouso

Diametro 8Fr. Pezzi 30

11 Fr. Pezzi 30

14 Fr. Pezzi 15

19 Fr. Pezzi 15

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%