CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica full-risk per un periodo di due anni di un sistema di risonanza magnetica MR Eclipse Picker ubicato presso la U.O. di Radiologia del P.O. Civico così composto:

- ECLIPSE 1.5T SIST. BASE

- MAGNETE ECLIPSE 1.5T

- BILATERAL BREAST COIL

- ATLAS HEAD/NECK COIL

- PELVIS/ABDOMEN PH.ARRAY

- ECLIPSE BILATERAL TMJ COIL

- QUADR. WRIST/HAND COIL

- ECLIPSE COILS COMBINER

- BOBINA SPALLA

- GABBIA

- FORNITURA GAS CRIOGENICI

- RILEVATORI OSSIGENO

- SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E MASTERIZZAZIONE

- SISTEMA DI RILEVAZIONE TERMOIGROMETRICA

ART. 2

AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo posto a base d’asta per i due anni ammonta a complessivi euro 140.000,00 (Centoquarantamila/00) + IVA ;

ART. 3

DURATA DEI SERVIZI

L’appalto del servizio in oggetto avrà durata di due anni. I prezzi per l’intera durata del contratto rimarranno fissi ed invariati, intendendo escludere ogni revisione di prezzi.

ART. 4

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Gli interventi del servizio di manutenzione da effettuare sull’intero sistema di risonanza sono così riassumibili:

- N°8 interventi per manutenzione preventiva, in date concordate preventivamente;

- Operazioni e controlli previsti in check lists e verifiche di sicurezza elettrica;

- Interventi su chiamata entro le 12 ore lavorative dalla richiesta;

- Numero di chiamate illimitate;

- Manutenzione correttiva full-risk con manodopera e ricambi originali inclusi (compresa la cold head). Si intendono esclusi e soggetti a offerta e fatturazione separata: magnete principale, bobine di superfice, materassini, pedane, poggiatesta, accessori e materiali di consumo per paziente, iniettori ;

- Garanzia di funzionamento con Uptime medio annuo del 95%;

- Fornitura di gas criogeni;

- Spese per trasporto, rimborsi, rimozione ed installazione nel caso di riparazioni da effettuarsi presso laboratori specializzati esterni, soggiorno e trasferte sono incluse nell’importo aggiudicato.

- Formazione presso la sede della ditta di due tecnici dell’Arnas Ospedale Civico di Palermo della durata di due settimane lavorative per anno (I° e II° livello).

- Fornitura e collocazione nella sala magnete di un apparecchio termoigrometro per la misura contemporanea di temperatura ed umidità .

Le prestazioni di manutenzione dovranno essere eseguite solo dai tecnici specializzati della ditta  aggiudicataria. Per ogni intervento la ditta Aggiudicataria dovrà redigere un “rapporto di lavoro” recante i dati essenziali dell’intervento eseguito. Tale rapporto dovrà essere firmato dal tecnico della ditta aggiudicataria che assume la responsabilità di quanto dichiarato nonché controfirmato dal responsabile del reparto o da suo delegato.

I rapporti di lavoro nel loro insieme andranno registrati sul log book della macchina; il log book dovrà inoltre essere tenuto dalla ditta appaltatrice in formato informatico e consegnato all’ufficio tecnico ad ogni richiesta.

ART. 5

# OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta sarà obbligata a:

- utilizzare un numero adeguato di tecnici per l’esecuzione delle attività;

- provvedere all’acquisto di tutte le parti di ricambio originali occorrenti per far fronte alle attività di manutenzione preventiva e correttiva;

- conservare con la dovuta attenzione e riservatezza manuali, schemi elettrici ed ogni altra documentazione tecnica fornita dalle Ditte produttrici, della quale rimarrà comunque proprietaria l’Azienda;

- rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse;

- attenersi alle direttive che verranno impartite dall’Amministrazione al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie;

- sostituire quei dipendenti di cui l’Azienda richiedesse, con motivate ragioni, l’allontanamento;

- eseguire i servizi oggetto del contratto con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei;

- tenere in considerazione che sono presenti rischi considerati dal D.Lgs. 626/94 (chimici, fisici, biologico), oltre a quelli previsti dal capo IV del D.Lgs. 277/91 (rumore).

# ART. 6

# PREZZO OFFERTA

L'offerta economica dovrà indicare, in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta specificato all’art.2.

Saranno escluse dalla gara le offerte superiori o alla pari al prezzo posto a base di gara.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’Amministrazione prima di procedere alla esclusione, chiederà per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute secondo le modalità di cui ai comma 2,3 e 4 dell’art.25 del D.lgs 157/95 e s.i.m. .

Il concorrente avrà l’obbligo, prima di formulare l’offerta, di prendere visione dello stato d’uso delle attrezzature da sottoporre a manutenzione;

ART. 7

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Numero servizi di assistenza analoghi svolti a livello nazionale nel triennio 2003-2004-2005 relativamente ad attività di manutenzione sistemi di risonanza magnetica, (certificato dagli Enti appaltanti).

- Relazione sulle esperienze nel settore dei controlli e verifiche di sicurezza su sistemi di risonanza magnetica secondo gli standard qualitativi dettati dalle certificazioni ISO 9002 e EN 46002.

- Certificazione del Sistema Qualità Aziendale UNI EN 9001 e UNI CEI EN 46000 specifica per il servizio oggetto del presente appalto.

# ART. 8

# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 23, lettera A), del D.Lgs. 157/95 e s.i.m.. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’asta anche in presenza di una sola offerta.

# ART. 9

# PENALITA’

Nel caso in cui, l’Uptime medio annuo scenda al di sotto del valore stabilito del 95% verrà applicata una penale del 1% dell’importo aggiudicato per ogni punto percentuale di riduzione.

Limite massimo di ore/anno di fermo macchina :

- Settimane periodo 27/03/06-26/03/07 = 52 sett.

- Giorni lavorativi settimanali = 5gg

- Giorni Festivi settimanali nel periodo = 11

- Giorni di utilizzo periodo = (52*5)-11 =249 gg

- Ore lavorative giornaliere=8 ore

- Ore utilizzo periodo = 249gg*8 ore lavorative=1992 ore

Limite massimo annuo di fermo macchina con UPT 95%= 1992*(100-95)/100= 99,60 ore

Le penalità a carico dell’Impresa saranno direttamente prelevate dalle competenze ad essa dovute.

ART. 10

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione  dovrà essere trimestrale posticipata. I pagamenti saranno effettuati entro 90 gg dalla ricezione della fattura.

ART. 11

RISOLUZIONE CONTRATTO PER COLPA DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

- ESECUZIONE D’UFFICIO

L’A.R.N.A.S. Civico ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di adire le vie giudiziali nei seguenti casi:

a)	frode nell’uso di materiali di ricambio;

b)	inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell’esecuzione del contratto riguardo i tempi di esecuzione del servizio;

c)	inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

d)	subappalto o cessione anche parziale del contratto;

e)	reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nella esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione;

- dopo tre richiami scritti da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto relativi a mancati interventi a seguito di chiamata;

- mancata o errata tenuta del log book della macchina.

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale l’A.R.N.A.S. Civico, oltre all’applicazione delle penalità previste, procede all’incameramento della cauzione prestata all’eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E’ fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare tutto o  parte del servizio assunto sotto pena della immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni a norma di legge.

ART. 13

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e conseguenti il contratto sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze attinenti all’esecuzione del presente contratto  sono decise dal Foro di Palermo, anche nella ipotesi di cessione del credito da parte della ditta aggiudicataria.