REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

OGGETTO E DURATA

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di tre anni, la fornitura, in somministrazione, di MATERIALE DI CONSUMO  per i laboratori analisi dei presidi Ospedalieri dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli ed è articolata in CENTOTRENTUNO VOCI come da scheda tecnica allegata.

- Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione. Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

- I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

ART. 2

###### SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge, con le seguenti modalità;

- la gara sarà esperita l’anno 2006, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, con inizio alle ore 10,00;

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

- La documentazione tecnica e la campionatura, se richiesta, verrà inviata all’esame di apposito Organo Tecnico che, in separata sede, provvederà alla verifica della conformità della stessa alle caratteristiche individuate nel CSA;

- Le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno, pertanto, sospese in attesa che l’Organo Tecnico faccia pervenire apposita relazione tecnica;

- Pervenuta la suddetta relazione tecnica, verrà fissata la data di apertura delle offerte economiche che avverrà in seduta pubblica, tutte le ditte, le cui offerte saranno ritenute dall’Organo Tecnico conformi al CSA, verranno invitate a partecipare;

f) non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

g) si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata;

ART .3

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- l’elenco delle voci offerte;

- l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari – art. 14, punto 1, lett. a) D.Lgs .358/92;

- l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento.

5.       n. 1 copia del capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante;

6.      n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

E’ facoltà della ditta partecipante di allegare eventuali certificazioni relative alle dichiarazioni richieste al superiore punto sub 1).

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara,:

- Depliants illustrativi delle voci offerte, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche in corrispondenza dei requisiti minimi richiesti. Ove tali caratteristiche non dovessero essere compiutamente evidenziate nei depliants, la ditta dovrà allegare apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta, con l’avvertenza che in caso di dati discordanti con quelli riportati sui depliants saranno ritenute valide le indicazioni della relazione.

Qualora i depliants riportino la descrizione di altre voci non facenti parte dell’offerta, sui depliants stessi dovranno essere evidenziate le voci che la ditta intende offrire. Le relazioni tecniche ed i depliants dovranno essere redatti in lingua italiana, o accompagnati dalla relativa traduzione in italiano sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera.

- Dichiarazione attestante che i prodotti per i quali si propone offerta non sono soggetti alla certificazione del marchio CE

- Ogni altra notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura con i relativi quantitativi richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’Azienda.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Relazione certificante natura e modalità di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, ai fini del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni;

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore;

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita;

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 14 D.Lgs 358/92);

- Certificazione dei sistemi di qualità  e di sicurezza  del prodotto, ovvero di Qualità Globale dell'Azienda produttrice, previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (UNI-EN-ISO/9001, UNI-EN-ISO/9002).

- Per il materiale per colture cellulari si richiede, altresì, certificazione di non pirogenicità( certificato per presenza di endotossine < 0,5 Eu/ml);

Nel caso in cui il concorrente sia diretto concessionario dell'impresa                produttrice, potrà essere prodotta la certificazione di qualità relativa alla Casa Madre.

Si precisa che tali certificati dovranno essere tradotti in lingua italiana, se scritti in lingua straniera, e dovranno essere prodotti in bollo solo qualora non siano presentati in originale.

Sia le relazioni che le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

L’offerta, redatta su carta legale e in lingua italiana, deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal rappresentante legale in caso di società.

L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione ”Offerta Economica”.

L’offerta dovrà essere formulata specificando, rispetto alla base d’asta, il ribasso unico in percentuale espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente, nonché il prezzo unitario della voce per la quale si propone l’offerta.

L’importo offerto, iva esclusa, non potrà, comunque essere superiore, pena l’automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’offerta dovrà essere formulata con riferimento ai quantitativi indicati per anno e per il triennio, durata della gara.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro, in cifre ed in lettere.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca da ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare, seguendo la numerazione progressiva di cui all’allegato “A”, per i prodotti offerti:

- denominazione del prodotto

- codice prodotto

- prezzo unitario netto

- prezzo a confezione - numero di pezzi a confezione

- prezzo totale annuale e triennale di ogni singola voce per la quale si propone l’offerta

- minimo fatturabile per ordine

- aliquota I.V.A. in vigore

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non sono ammesse alternative.

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata e siglata sui lembi, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER LABORATORIO DI ANALISI”

ART. 4

OFFERTE ANOMALE

La Commissione di gara, qualora dovesse rilevare anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, sospenderà il procedimento di aggiudicazione al fine di acquisire le valutazione dell’Autorità di Vigilanza.

ART. 5

###### ESCLUSIONE DALLA GARA

si precisa che:

- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.11 del D.Lgs. n.358/92 così come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 402/98.;

- saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 3 del presente capitolato;

- saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento ad una intera voce;

- saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

- l’omessa o incompleta compilazione delle dichiarazioni richieste con l’allegato modello individuato al precedente art. 3 del presente capitolato, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- Per le imprese straniere vale quanto precisato negli artt.11 e 12 del D.Lgs.n.358/92 così come sostituiti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 402/98;

- tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, in originale o in copia conforme all’originale autenticati nei modi di legge;

- la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- si farà luogo ad esclusione dalla gara, nel caso in cui uno dei documenti prodotti sia scaduto;

- si farà luogo all’esclusione qualora la stazione appaltante accerti, nei riguardi di quanto dalla ditta dichiarato ai punti 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale fra le ditte partecipanti, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti;

- Qualora la stazione appaltante, dovesse accertare la violazione degli obblighi di cui ai punti 21, 22, 23, 24 e 25  della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, applicherà il divieto per un anno di partecipazione alle gare bandite in ambito regionale, giusta Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana

non saranno ammesse:

A) offerte formulate in difformità alle prescrizioni di cui al precedente art.3, nonché se condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

B) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni debbono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

C) nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

ART. 6

REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l’aggiudicazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non dovesse essere in regola con le vigenti norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

La stazione appaltante procederà, altresì, al recesso dal contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non abbia sottoscritto la dichiarazione di cui al punto 26 dell’allegato modello di dichiarazione unito al presente CSA.

Si rappresenta, altresì, che la violazione di quanto richiesto ai punti 21, 22, 23, 24 e 25 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3 comporta per le imprese il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

ART. 7

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singola voce, con i criteri di cui all’art. 19 punto 1 lett. a) del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

ART. 8

SVINCOLO DELL’OFFERTA

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata, una volta decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

###### ART.9

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

ART.10

ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento della comunicazione relativa all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare quanto segue:

- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura costituita con le seguenti modalità:

ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli  attestante il versamento in favore della ”Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

In sostituzione saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art.1957 c.c.;

- le certificazioni per le quali sono state presentate le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al superiore punto 8), rilasciate in data successiva all’aggiudicazione provvisoria;

Detti documenti dovranno riguardare i soggetti indicati nell’allegato 5 al D.Lgs. 08.08.1994 n.490 recante disposizioni attuative della legge 17.01.1994 n.47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

- MOD. GAP debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa, nei casi previsti dalla legge.

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.358/92.  Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggior onere di spesa.

ART.11

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

ART. 12

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno inviare, ove eventualmente richiesto dall’Organo tecnico interno in sede di verifica di conformità, n. 2 campioni di per ogni tipologia di prodotto offerto.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”. Inoltre, dovrà pervenire nei termini perentori, indicati nella nota di richiesta.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

- la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

In questo elenco devono essere specificati:

1. numero identificativo del lotto

2. codice/codici del prodotto offerto

3. nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, se richiesta, comporterà la esclusione della ditta.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CONSUMABILI PER LABORATORIO DI ANALISI”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ART. 13

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART. 14

ORDINI E CONSEGNE

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico.

3.   Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART. 15

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino del Servizio di Farmacia

L’A. O.  e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente la ditta fornitrice dovrà procedere ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ART. 16

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ART.17

## PREZZI

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

Il contratto di fornitura  potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dall’art. 44 , commi 4 e 6 della legge 724/94, a decorrere dal secondo anno della fornitura.

ART.18

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

### ART. 19

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ART. 20

PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti

ART. 21

C A U Z I O N E

La cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 22

ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

Il verbale di aggiudicazione di gara tiene luogo di contratto. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ART.23

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ART. 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall’art. 15 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’impresa aggiudicataria.

ART. 25

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 26

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ART. 27

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- € 0,15 per ogni facciata di formato A4

- € 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 28

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F.sco LICATA di BAUCINA

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma del Legale rappresentante

______________________________________

- Asta Pubblica per la fornitura triennale

di materiale di consumo di Laboratorio

Allegato “A”  al C.S.A.

Materiale in plastica

Quantità annuale

Voce n.1

Anse in polistirolo sterili monouso con ago incorporato da mcl 10	n°   20.000

Base d’asta annuale Euro 300,00

#### Voce n.2

#### Bacchette in polistirolo per distacco ed estrazione coagulo 		n°    5.000

Base d’asta annuale Euro 50,00

#### Voce n.3

# Coppette in polistirolo per analizzatore automatico

- 14x25 da ml0,5									n°   25.000

- 14x24 da ml2									n° 300.000

- 17x38 da ml4									n°     4.000

Base d’asta annuale Euro 1.500,00

Voce n.4

Contenitori in polipropilene trasparente per urina con			n° 70.000

imboccatura larga sterili con tappo a vite, incartati

singolarmente, da ml 180 circa ed etichettati

Base d’asta annuale Euro 6.000,00

#### Voce n.5

Contenitori in polipropilene trasparente per urina con 			n° 50.000

Imboccatura larga non sterili con tappo a vite da ml180

circa ed etichettati

Base d’asta annuale Euro 3.500,00

Voce n. 6

Contenitori in polipropilene per feci con tappo a vite			n°1.500

mm25 x mm80 con etichetta

Base d’asta annuale Euro 75,00

Voce n.7		Quantità annuale

Contenitori in polipropilene, trasparenti, per trasporto

campioni biologici, con imboccatura larga, tappo a vite 			n°2.000

in politene a tenuta ermetica, fondo interno conico

ed esterno piano, completi di etichette, capacità ml 25,

sterili in confezione singola.

Base d’asta annuale Euro 200,00

###### Voce n.8

Contenitori in polipropilene con coperchio a perfetta tenuta

e a prova di caduta per la conservazione e il trasporto di

materiale biologico, provvisti di etichetta serigrafata per

preparati pericolosi, monouso.

- ml 500										n°   2.000

- ml 1.000										n°   3.000

- ml 2.500										n°   1.000

- ml 5.000										n°   1.000

Base d’asta annuale Euro 3.900,00

#### Voce n.9

Contenitori in polistirene per biologia molecolare e per

colture cellulari, sterili, a fondo conico, self standing,

con etichetta bianca larga a sufficienza per registrare:

dati personali del donatore, misura della cute, data di

conservazione; con tappo a doppia chiusura ermetica

in polipropilene

ml 30										n°    2.500

Base d’asta annuale Euro 620,00

#### Voce n.10

Flaconi in politene trasparente, di forma quadrata,

tappo a vite in politene, sterili, graduati, per colture cellulari

- ml 125 										n°50

- ml 250 										n°50

- ml 500 										n°50

- ml 1.000 										n°50

Base d’asta annuale Euro 1.200,00

Voce n.11 									Quantità annuale

Contenitori per conservazione e trasporto di materiale

biologico, a perfetta tenuta e a prova di caduta, contenenti

formalina neutra tamponata

- ml 30										n°100

- ml 125										n°100

- ml 500										n°3000

- ml 1.000										n°3000

- ml 5.000										n°3000

Base d’asta annuale Euro 15.500,00

### Voce n.12

### Pipette Pasteur in plastica, sterili, in confezione 				n°.30.000

### singola gambo lungo da ml 3

Base d’asta annuale Euro 850,00

#### Voce n.13

Pipette Pasteur in plastica, monouso, non sterili

- semimicro da ml 3 		 					n°250.000

- gambo lungo ml 3							n°  10.000

Base d’asta annuale Euro 2.800,00

### Voce n.14

Pipette in polistirene, trasparenti per sierologia, cotonate

non sterili, graduate in 1/10 ml con graduazione negativa

nei 2 sensi, superficie non bagnabile

- ml 1 										n°   3.000

- ml 2										n°   8.000

- ml 5										n°  15.000

- ml 10										n°   5.000

Base d’asta annuale Euro 2.100,00

Voce n.15

Pipette in polistirene, trasparenti, per sierologia, cotonate,

graduate in 1/10 ml con graduazione negativa nei due

sensi superficie non bagnabile, monouso, sterili in confezione

singola termosigillata

- ml 1										n°  10.000

- ml 2										n°   5.000

- ml 5										n°   5.000

- ml 10 										n°  10.000

- ml 25										n°   5.000

Base d’asta annuale Euro 3.000,00

Voce n.16		Quantità annuale

Pipette in polistirene, trasparenti, per biologia molecolare

e colture cellulari, sterili, monouso in confezione singola

termosigillata e non peel-open, di plastica trasparente,

pyrogen safe, graduate in 1/10ml, cotonate, con

graduazione negativa nei due sensi, superficie non bagnabile

- ml 2										n°  5.000

- ml 5										n° 10.000

- ml 10 										n° 10.000

- ml 25										n°   6.000

Base d’asta annuale Euro 4.700,00

#### Voce n.17

# Provette coniche in polipropilene, opache ml 10-ml 15			n°160.000

Base d’asta annuale Euro 1.650,00

###### Voce n.18

Provette cilindriche in polipropilene opache ml 10				n° 60.000

Base d’asta annuale Euro 600,00

### Voce n.19

Provette in polipropilene ml 50 (30x115) con tappo a vite, graduate	n°   1.500

Base d’asta annuale Euro 150,00

Voce n.20

Provette in polipropilene cilindriche

- ml 5										n°100.000

- ml 5 etichettate, opache							n°  90.000

Base d’asta annuale Euro 2.000,00

Voce n.21

Provette in polipropilene, sterili, con fondo

rotondo e tappo speciale

ml 14										n°  1.000

Base d’asta annuale Euro 90,00

### Voce n.22

Provette coniche in polipropilene, graduate, autoclavabili,

tappo a vite, centrifugabili, per estrazione di DNA,

resistenti a solventi  organici

- ml 50										n°   9.500

- ml 15										n°   6.500

Base d’asta annuale Euro 1800,00

Voce n.23		Quantità annuale

Provette in polipropilene trasparente, sterili, tappo

a vite, graduate, fondo conico, resistenti alla centrifugazione

- ml 50										n°  1.500

- ml 15										n°  1.000

Base d’asta annuale Euro 250,00

###### Voce n.24

Microprovette in polipropilene, sterili, colore naturale,

con tappo a vite e guarnizione, centrifugabili, resistenti

a temperature da -50°C a +140°C, con pareti idrorepellenti,

banda di scrittura di colore bianco con fondo conico

- ml 1,5										n°  7.000

- ml 2										n°  5.000

Base d’asta annuale Euro 800,00

Voce n.25

Microprovette in polipropilene, sterili, esenti da DNAasi

ed RNAasi e pyrogen safe, con tappo a pressione collegato

al tubo, colore naturale, ottimizzate per favorire

un rapido scambio termico, con pareti sottili e trasparenti,

ideali per le reazioni di amplificazione genica, compatibili

con tutte le microcentrifughe.

- ml 0,2										n°  7.000

- ml 0,5										n°  6.000

- ml 1,5										n°  2.000

Base d’asta annuale Euro 800,00

Voce n.26

Microprovette in polipropilene, trasparenti, esenti da

DNAasi e RNAasi e pyrogen safe, con tappo a

pressione vincolato al tubo, area di scrittura, compatibili

con tutte le microcentrifughe, autoclavabili.

- ml 0,2										n° 4.000

- ml 2										n° 2.000

Base d’asta annuale Euro 250,00

Voce n.27

Microprovette in polipropilene, con tappo

ml 1,5 									n° 50.000

Base d’asta annuale Euro 210,00

Voce n.28		   Quantità annuale

Provette per congelare in polipropilene, con tappo a vite

e guarnizione, resistenti a basse temperature (-80°C),

con pareti idrorepellenti, bande di scrittura di colore

bianco, con fondo conico e base di appoggio

ml 2										   n°  4.000

Base d’asta annuale Euro 510,00

Voce n.29

Scatole di stoccaggio, per 100 provette tipo Eppendorf

da 1,5-2 ml, con coperchio, resistenti al freddo				        n° 60

Base d’asta annuale Euro 450,00

Voce n.30

Contenitori in policarbonato con supporto interno, coperchio

trasparente in policarbonato a chiusura di sicurezza,

resistente a condizioni di temperatura tra -135°C e

+121°C, per microprovette da centrifuga per la conservazione

in congelatore

- ml 0,2											n°20

- ml 0,5											n°10

- ml 2												n°100

- ml 5												n°20

Base d’asta annuale Euro 1.400,00

Voce n.31

Ampolle in polipropilene per colture cellulari, per congelamento,

sterili, da usare a temperature sino a –196°C, self standing,

graduate, con etichetta bianca, con tappo a filettatura interna

ed anello in silicone  ml 2									 n° 1.000

Base d’asta annuale Euro 220,00

### Voce n.32

#### Provette in polistirolo cilindriche trasparenti da ml 10				n° 50.000

Base d’asta annuale Euro 620,00

### Voce n.33

Provette in polistirolo cilindriche trasparenti etichettate da ml 10		n°50.000

Base d’asta annuale Euro 820,00

### Voce n.34

#### Provette in polistirolo cilindriche senza bordo da ml 5			 	n°150.000

Base d’asta annuale Euro 1.300,00

Voce n.35	            Quantità annuale

Provette in polistirolo cilindriche per RIA da ml 3		 			n°1.000

#### Base d’asta annuale Euro 12,00

#### Voce n.36

#### Provette in polistirene 16ml (16x125) con tappo a vite	 			n°1.500

Base d’asta annuale Euro 150,00

Voce n.37

Fiasche in polistirene, sterilizzate con raggi gamma,

per colture cellulari della biologia molecolare,

tappo filettato con tenuta ad otturatore

con area smerigliata per la marcatura

ml 50											n°2.000

Base d’asta annuale Euro 750,00

Voce n.38

Portaprovette in abs da 50 posti

- mm 260x130x50 foro:mm 17 circa	 						n°60

- mm 210x105x50 foro:mm 13 circa							n°60

Base d’asta annuale Euro 400,00

Voce n.39

Portaprovette in polipropilene 12 posti

diametro fori mm13									n°20

Base d’asta annuale Euro 70,00

Voce n.40

Portaprovette in polipropilene 24 posti

diametro fori mm16									n°20

Base d’asta annuale Euro 130,00

Voce n.41

#### Portamicroprovette in materiale autoclavabile

- per  microprovette da ml 0,5							n°20

- per microprovette da ml 1,5								n°60

- per microprovette da ml 2								n°30

Base d’asta annuale Euro 500,00

### Voce n.42

#### Piastre per gruppo sanguigno in plastica a 10 pozzetti	  			n° 6.000

Base d’asta annuale Euro 800,00

Voce n.43	            Quantità annuale

Vaschette in plastica per il complemento per tipizzazione HLA			n° 1.000

Base d’asta annuale Euro 400,00

Voce n.44

Tubi in polistirene a fondo arrotondato con tappo a vite,

sterilizzato a raggi gamma, in confezione singola

mm16 x 125											n°500

Base d’asta annuale Euro 70,00

### Voce n.45

Pesafiltri in polipropilene con coperchio

- ml 200											n°50

- ml 400											n°60

- ml 60 diametro 40mm altezza 70mm						n°50

Base d’asta annuale Euro 230,00

Voce n.46

Navicelle per pesate in polistirene alta densità,

idrorepellenti, fondo piatto, bordo largo, flessibili, monouso.

- 45x45 mm circa									n°1.000

- 80x80 mm circa									n°1.000

Base d’asta annuale Euro 70,00

### Voce n.47

Fogli adesivi di plastica per piastre EIA o microtiter				n°1.000

Base d’asta annuale Euro 150,00

### Voce n.48

Capsule di Petri sterili in polistirolo per batteriologia

diametro mm 90 circa									n°1.000

Base d’asta annuale Euro 60,00

### Voce n.49

Capsule di Petri sterili in polistirene per colture cellulari

- rotonde diam. mm60 x h mm15 circa						n°500

- rotonde diam. mm100 x h mm15 circa						n°500

- quadrate mm100 x h mm15 circa							n°500

Base d’asta annuale Euro 500,00

Voce n.50		    Quantità annuale

Piastre a 24 pozzetti, con coperchio, sterili, in polistirene

per colture cellulari, in confezione singola						n°200

Base d’asta annuale Euro 200,00

Voce n.51

Piastre per EIA  in polistirolo a 96 pozzetti trasparenti

- fondo ad U										n°1.000

- fondo a V										n°1.000

Base d’asta annuale Euro 500,00

#### Voce n.52

Scatole portavetrini per vetrini mm26xmm76,fondo e

coperchio con intelaiatura in plastica, guide dentellate

numerate e presenza di foglio per classificazione vetrini.

- 25 posti											n° 10

- 50 posti 											n°  20

- 100 posti 										n° 1.800

Base d’asta annuale Euro 6.200,00

Voce n.53

Vassoio portavetrini per presentazione a 20 posizioni

di vetrini, con divisori e coperchio, ideale per vetrini

con preparati per la lettura in fluorescenza						n°10

Base d’asta annuale Euro 45,00

###### Voce n.54

Tamponi in cotone sterili in provette di polistirolo,

in confezione singola	mm16 x 150 							n° 30.000

Base d’asta annuale Euro 2.200,00

#### Voce n.55

Tappi speciali chiusi sul fondo a presa alta,

diametro mm12 per provette ml 5 in plastica,

colori vari a richiesta		 							n°100.000

Base d’asta annuale Euro 400,00

#### Voce n.56

Tappi speciali chiusi sul fondo a presa alta,

diametro mm16 per provette ml 10 in plastica,

colori vari a richiesta 									n° 20.000

Base d’asta annuale Euro 100,00

Voce n.57		        Quantità annuale

Tappi speciali chiusi sul fondo a presa bassa,

diametro mm16 per provette da ml 10						     n°  20.000

Base d’asta annuale Euro 120,00

### Voce n.58

Sacchetti in polietilene per il trasporto dei

campioni biologici con chiusura ermetica e

con tasca esterna portadocumenti

mm150 x mm280 circa							     n° 20.000

Base d’asta annuale Euro 600,00

### Voce n.59

Bicchieri in polimetilpentene, trasparenti,resistenti

al calore, cilindrici, con becco,autoclavabili e graduati.

- 1000ml										    n°10

- 2000ml										    n°20

- 4000ml										    n°10

Base d’asta annuale Euro 250,00

## Vetrerie

Voce n.60		     Quantità annuale

Bicchieri graduati in vetro borosilicato Duran, con becco

- ml 100										     n°20

- ml 250										     n°10

- ml 500										     n°30

- ml 1.000									               n°10

Base d’asta annuale Euro 130,00

### Voce n.61

Capillari per micro-ematocrito in vetro monouso eparinizzati		      n°10.000

Base d’asta annuale Euro 200,00

Voce n.62

Cilindri graduati in vetro borosilicato

- ml 50										       n°10

- ml 100									   	       n°20

- ml 250										       n°10

- ml 500										       n°10

- ml 1.000										       n°10

Base d’asta annuale Euro 250,00

Voce n.63		    Quantità annuale

Matracci conici in vetro borosilicato Duran

- collo largo		ml 2.000							n°10

- con tappo a vite		ml 500							n°10

- con tappo a vite		ml 1.000							n°10

Base d’asta annuale Euro 370,00

### Voce n.64

Matracci in vetro da litri 3 con tappo in gomma e doppia cannula di vetro	n°10

Base d’asta annuale Euro 400,00

###### Voce n.65

Palloni tarati in vetro a collo stretto con tappo a smeriglio

- ml 50											n°10

- ml 100											n°10

- ml 250 											n°10

- ml 500 											n°10

- ml 1.000											n°10

Base d’asta annuale Euro 400,00

Voce n.66

Cilindri graduati tarati per riempimento (classe “A”)

in vetro pyrex, resistente a sbalzi termici

- ml 50											n°10

- ml 100											n°10

- ml 250											n°10

- ml 500											n°10

- ml 1000											n°10

- ml 2000											n°10

Base d’asta annuale Euro 800,00

Voce n.67

Matracci a palloncino, tarati (classe “A”), fondo piano

e collo lungo con relativi tappi, in vetro pyrex resistente

a sbalzi di temperatura

- ml 100											n°20

- ml 250											n°10

- ml 500											n°10

- ml 1000											n°12

- ml 2000											n°10

Base d’asta annuale Euro 650,00

Voce n.68		Quantità annuale

Matracci da vuoto in vetro pyrex per filtrazioni

sottovuoto, con tubatura laterale, completa di

guarnizione di tenuta per connessione ermetica

al tubo da vuoto, da lt2									n°2

Base d’asta annuale Euro 150,00

### Voce n.69

Palline di vetro neutro									Kg 5

Base d’asta annuale Euro 60,00

### Voce n.70

Bicchieri in vetro pyrex con becco, graduati

- ml 100											n°10

- ml 250											n°10

- ml 600											n°10

- ml 1000											n°10

- ml 2000											n°10

Base d’asta annuale Euro 130,00

Voce n.71

Matracci in vetro pirex, graduati, con filettatura, con

relativi tappi in plastica con guarnizione e termoresistenti

- ml 100											n° 10

- ml 250											n° 10

- ml 500											n° 10

- ml 1000											n° 10

- ml 2000											n° 10

Base d’asta annuale Euro 870,00

Voce n.72

Imbuti in vetro a gambo corto per travasi e filtrazioni, angolo 60°C.

- diam. mm 70										n°10

- diam. mm 150										n°10

Base d’asta annuale Euro 110,00

### Voce n.73

Provette in vetro per chimica, cilindriche a pareti sottili,

bordo rinforzato svasato e orlo ribruciato

mm16 x 160 (diam. x h) 									n°1.000

Base d’asta annuale Euro 130,00

Voce n.74		           Quantità annuale

Provette in vetro per cultura batterologica/sierologica,

cilindriche a pareti spesse, bordo dritto calibrato,

orlo ribruciato

- ml 18x180										n° 400

- ml 16x160										n° 3.000

- ml 12x100										n° 2.000

Base d’asta annuale Euro 430,00

### Voce n.75

### Provette in vetro graduate coniche per centrifuga

ml 16x100 circa 									n°2.000

Base d’asta annuale Euro 250,00

### Voce n.76

Provette in vetro non graduate coniche per centrifuga

ml 16x100 circa 									n°15.000

Base d’asta annuale Euro 1.200,00

Voce n.77

Pipette Pasteur di vetro canna lunga							n°1.000

Base d’asta annuale Euro 25,00

### Voce n.78

Spatole in vetro per batteriologia, lunghezza

mm170 circa, diam.mm5, con parte terminale

appiattita di mm12 circa ed inclinazione a 145°					n°3.000

Base d’asta annuale Euro 2.800,00

Voce n. 79

Portaspatole in vetro autoclavabili, con tappo metallico,

diam. mm45 e h cm25 circa								n°200

Base d’asta annuale Euro 1.800,00

#### Voce n.80

Provette graduate in vetro neutro, forma conica

per centrifuga, autoclavabili

10ml suddivise in 1/10ml									n°100

Base d’asta annuale Euro 25,00

Voce n.81	          Quantità annuale

Vetrini coprioggetto in vetro classe idrolitica I°

esente da pulviscolo, spessore mm0,13-0,17

- mm18 x mm18 									   n° 20.000

- mm22 x mm22 									   n° 30.000

- mm24 x mm24 									   n°    1.000

- mm24 x mm32 									   n°  25.000

- mm24 x mm50 								             n°360.000

Base d’asta annuale Euro 8.700,00

#### Voce n.82

Vetrini portaoggetto molati per microscopia,

perfettamente lavati, superficie piana regolare

esente da bolle e striature, spessore mm 1 circa,

vetro classe idrolitica I°, esente da impurezze

e resistente alla corrosione

mm26 x mm76 								n°60.000

Base d’asta annuale Euro 1.300,00

Voce n.83

Vetrini portaoggetto per microscopia molati con

angolo di 45° con zona laterale smerigliata, facile

scrittura sulla banda, resistente anche al lavaggio,

superficie perfettamente liscia e lavata, piana,

regolare, esente da bolle e striature, vetro classe

idrolitica I° esente da impurezze e resistente alla

corrosione, spessore mm 1 circa

mm26 x mm76 								n°500.000

Base d’asta annuale Euro 40.000,00

Voce n.84

Bottiglie in vetro bianco, collo largo e smerigliato,

fornite di tappo in vetro

- ml 100										n°100

- ml 250										n°100

Base d’asta annuale Euro 650,00

Voce n.85		 Quantità annuale

Bottiglie in vetro scuro con tappo a vite

- ml 50 										n°10

- ml 100 										n°10

- ml 250 										n°10

- ml 500 										n°10

- ml 1.000 										n°10

- ml 2.000										n°10

Base d’asta annuale Euro 350,00

### Voce n.86

Imbuti in vetro resistenti diametro:

- cm 5										n°10

- cm 10										n°10

- cm 20										n°10

- cm 30										n°10

Base d’asta annuale Euro 400,00

### Voce n.87

Campanelle di vetro per tubi Duran						n°50

Base d’asta annuale Euro 6,00

Voce n.88

Dosatori con erogazione regolabile da ml 0,2 a ml 1,

completi di bottiglia di vetro scuro di ml 500 circa				n°10

Base d’asta annuale Euro 1.900,00

### Voce n.89

Dosatori con erogazione regolabile da ml 1 a ml 10,

completi di bottiglia di vetro scuro, di ml 1.000 circa			n°10

Base d’asta annuale Euro 1.700,00

Voce n.90

Vaschette “Hellendahal” in vetro borosilicato,

misura mm50x30x90 h, per colorazione vetrini

mm76x26 ad 8 posti (16 se accoppiati),

complete di coperchio in vetro borosilicato, autoclavabile			n°30

Base d’asta annuale Euro 140,00

Voce n.91		Quantità annuale

Vaschette "Coplin" in vetro borosilicato per colorazione

vetrini di mm76x26, a 5 posti (10 se accoppiati),

completi di coperchio in polipropilene mm30x30x h70			n°10

Base d’asta annuale Euro 110,00

Materiale vario

### Voce n.92

Carta da filtro a superficie granulare diam.

cm50 circa in confezioni da 100 fogli 						conf. n°150

Base d’asta annuale Euro 800,00

#### Voce n.93

Carta da filtro per test del sudore diam. cm11 circa

in confezioni da 100 fogli								conf. n°20

Base d’asta annuale Euro 200,00

#### Voce n.94

Cronometri contasecondi elettronici a lettura digitale				n°10

Base d’asta annuale Euro 60,00

Voce n.95

Cronometri contaminuti

- tascabili 											n°10

- da tavola 										n°10

Base d’asta annuale Euro 110,00

#### Voce n.96

Parafilm cm10 x mt40 circa				       			rotoli n°200

Base d’asta annuale Euro 3.400,00

Voce n.97

### Pennarelli vetrografici per marcatura su vetro

- punta tonda fine									n°100

- punta tonda grossa									n°50

Base d’asta annuale Euro 230,00

### Voce n.98

Pennarelli per raccolta sezioni al microtomo

- num. 02											n°80

- num. 04											n°80

Base d’asta annuale Euro 200,00

Voce n.99		     Quantità annuale

Portavetrini, tre posti per vetrini, in plastica rigida

con scomparti e coperchio, uso spedizioni postali.

mis.26 x 76										n°80

Base d’asta annuale Euro 15,00

#### Voce n.100

Vassoi portavetrini, 20 posti per vetrini 26x76,

in cartone resistente con scomparti e fondo

rivestito in plastica o carta bianca, senza coperchio.				n°400

Base d’asta annuale Euro 670,00

#### Voce n.101

Lancette pungidito, in acciaio sterili, in busta singola,

in confezioni di circa 200 pezzi.			     		      n°150.000 lancette

Base d’asta annuale Euro 2.400,00

Voce n.102

Scovolini misure varie

- a ventaglio mm15x100 circa								n°400

- per palloni mm40x220 circa								n°50

- per bicchieri lungh.totale mm380 circa						n°50

Base d’asta annuale Euro 560,00

Voce n.103

Cestelli scolavetreria in acciaio inox

- mm250 x 250 x 20 circa								n°20

- mm500 x 500 x 20 circa								n°10

Base d’asta annuale Euro 2.300,00

### Voce n.104

Cestelli scolavetreria in acciaio inox di

forma cilindrica 25-30mm circa								n°25

Base d’asta annuale Euro 1.200,00

### Voce n.105

Tappi metallici per provette in vetro. Colori vari a richiesta,

mm2 - mm6 - mm8 - mm20 circa							n°3.000

Base d’asta annuale Euro 2.100,00

### Voce n.106

Tettine in gomma per pipette								n°100

Base d’asta annuale Euro 22,00

Voce n.107		           Quantità annuale

#### Filo nichel-cromo										mt10

Base d’asta annuale Euro 15,00

### Voce n.108

Mortai di ceramica porcellanata con pestelli cm10 circa				n°40

Base d’asta annuale Euro 390,00

#### Voce n.109

Lampada Bunsen con  valvola di  sicurezza Flam-Matic

a  funzione automatica, accensione e spegnimento

con comando manuale									n°5

Base d’asta annuale Euro 330,00

Voce n.110

Becco Bunsen in ottone nichelato, con valvola di sicurezza

per gas metano con regolazione d'aria e stabilizzatore di fiamma

- a una cannula										n°2

- a tre cannule										n°2

Base d’asta annuale Euro 200,00

Voce n.111

Treppiedi con becco Bunsen diam.mm120						n°3

Base d’asta annuale Euro 35,00

###### Voce n.112

Retine spargifiamma in materiale ceramico						n°10

Base d’asta annuale Euro 25,00

###### Voce n.113

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather,

con strato di polietileneglicole per protezione del

filo di taglio da utilizzare su microtomi Leitz 1512

e Reichert Jung Histoslide 2000, in dotazione

all’U.O. Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda

e relativi supporti, per preparati istologici di routine.

- lame per microtomo								n° 30.000

- supporti per Leitz1512							n°4

- supporti per Histoslide 2000						n°4

Base d’asta annuale Euro 44.000,00

Voce n.114		      Quantità annuale

Lame a perdere banda stretta di tipo Feather,

con strato di polietileneglicole per protezione del

filo di taglio, da utilizzare su microtomo Leitz 1512

e Reichert Jung Histoslide 2000, in dotazione al’U.O.

Anatomia Patologica e di proprietà dell’Azienda

e relativi supporti, per preparati istologici duri.

lame per microtomo								n°10.000

Base d’asta annuale Euro 15.000,00

Voce n.115

Lame a perdere a banda stretta di tipo Feather,

con strato di polietileneglicole per protezione del

filo di taglio da utilizzare su criostato mod. Leitz 1720

in dotazione all’U.O. Anatomia Patologica e di proprietà

dell’Azienda e relativi supporti.

- lame per criostato								n°1.000

- supporti per lama								n° 4

Base d’asta annuale Euro 5.000,00

Voce n.116

Moduli in metallo per stoccaggio vetrini citoistologici

mm24xmm76 con minimo ingombro, costituiti da

cassetti scorrevoli forniti di molle distanziatrici,

con coperchi e basi per singolo modulo	  	per n°250.000

preparati     citoistologici

Base d’asta annuale Euro 6.000,00

### Voce n.117

Moduli in metallo per stoccaggio blocchetti di paraffina

per inclusioni citoistologiche con minimo ingombro,

costituiti da cassetti scorrevoli, con coperchi e basi

per singolo modulo							      per n° 20.000 inclusioni

#### Base d’asta annuale Euro 2.000,00

#### Voce n.118

Bacinelle in PVC con fondo in rilievo e pareti svasate,

resistenti ad acidi basi ed alcoli

mm500 x mm400									n°50

Base d’asta annuale Euro 400,00

Voce n.119		     Quantità annuale

Cestelli per colorazione in ottone cromato con

manico arrotondato, con almeno n.20 scanalature

laterali per inserimento dei vetrini

mm26 x 76										n°60

Base d’asta annuale Euro 900,00

Voce n.120

Cestelli e ganci in metallo resistente a temperature

superiori a 65°C ed al bagno in xilolo, da utilizzare

con il coloritore automatico in dotazione al servizio dell’ARNAS

- cestelli											n°40

- ganci											n°40

Base d’asta annuale Euro 2.500,00

###### Voce n.121

Tubi rigidi per centrifuga con tappo a vite, translucidi, autoclavabili

ml 50											n°50

Base d’asta annuale Euro 800,00

Voce n.122

A) Cassetta monouso per campioni istologici con coperchio a perfetta tenuta, in materiale resistente ai solventi ed ai decalcificanti 	e dotata di superficie ruvida su cui riportare il numero del campione, di colore bianco da utilizzare con inclusori automatici TPC 15

- mega mm40x26x13							  n°500.000

- bio 	mm40x26x7							  n°500.000

B) Spugnette in schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse che permette il passaggio di solventi e paraffine riducendo il rischio di perdita biopsie, da utilizzare con le suddette cassette

mm30x25x3								  n°300.000

C) Formelle per inclusione di preparati citoistologici, in acciaio, riutilizzabili per uso formazione blocchi di paraffina, con caratteristiche compatibili con le suddette cassette monouso

- mm30x24									n°300

- mm15x15									n°200

- mm33x24									n°200

D) Base per cassette per inclusione da almeno 5 posti in plastica monouso

mm33x25x13									n°10.000

Base d’asta annuale Euro 130.000,00

Voce n.123		       Quantità annuale

Giare per anaerobiosi a carbossifilia in policarbonato

con anello di guarnizione ad "O", coperchio monoblocco

con clips e maniglia, cestello portapiastre per 12 piastre

da mm90 circa										n°20

Base d’asta annuale Euro 8.500,00

Voce n.124

Pungitubo segmento-sacca, per prelevare piccoli volumi

di sangue per esecuzione di test manuali immunoematologici	   		n°35.000

Base d’asta annuale Euro 17.000,00

###### Voce n.125

Pungitubo segmento-sacca con provetta, per prelevare

piccoli volumi di sangue per l'esecuzione di prove di compatibilità		n°35.000

Base d’asta annuale Euro 13.000,00

Voce n.126

Tubi in polistirene per colture cellulari, sterili,

a fondo conico per centrifuga, con tappo a vite

ml 15 (max RCF 8000xg) 					  	 		n°1.500

Base d’asta annuale Euro 180,00

###### Voce n.127

Tubi in polipropilene per colture cellulari, sterili,

a fondo conico per centrifuga, self-standing, graduati,

con etichetta bianca, con tappo a chiusura ermetica

ml 50 (max RCF 6000xg)								n°2.000

Base d’asta annuale Euro 350,00

#### Voce n. 128

Vetrini super frost plus elettrostatici, con carica positiva

permanente, che permettono di effettuare digestione

enzimatica prolungata e riduco la perdita di preparati citologici         		 n° 10.800

Base d'asta annuale Euro 3.500,00

Voce n. 129

## Vassoi in cartone pesante rinforzato con coperchio da 20 vetrini                      n°100

Base d'asta annuale Euro 6.000,00

#### Voce n. 130

Ricariche lame per safe sharp di proprietà dell'ARNAS  da 60mm           	   n°1.000

Base d'asta annuale Euro 2.800

Voce n. 131		           Quantità annuale

Contenitori per l’archiviazione dei blocchetti di

paraffina. I contenitori devono essere forniti in

cartone e barre distanziatrici e coperchi.

cm30Xcm30x5cm circa									  n.3.000

##### Base d’asta annuale Euro 5.200,00