REGIONE SICILIANA

# AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

# OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

### P.zza N. Leotta, n2 - 90127 P A L E R M O

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

# Telefono: 091.6662262/265/674 -  Fax 091.6662633

# Prot. n.378 		                   						Palermo,21.02.2006

###### ELENCO  STRUMENTARIO

#### Lotto: A) strumentario per Uro-Ginecologia

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pinza per organi di Allis lumgh. mm. 125 circa |  |  |
| 4 | Pinza per organi di Allis lumgh. mm. 220 circa |  |  |
| 2 | ##### Porta aghi Hegar-Mayo con punta da 0,5 tipo Durogrip – Lungh. mm. 180 circa |  |  |
| 8 | Pinza Emostatica dritta di Mosquito-Halsted – lungh. mm.125 circa |  |  |
| 2 | Pinza anatomica lungh. mm. 145 circa |  |  |
| 3 | Pinza Russ-Modell lungh. mm. 150 circa |  |  |
| 2 | Forbice da dissezione curva di Mayo-Lexer – lungh. mm.165 circa |  |  |
| 2 | Forbice da dissezione di Metzenbaum – punta curva tipo Durotip . lungh. mm. 180 circa |  |  |
| 2 | Forbice da dissezione di Metzenbaum – punta dritta tipo Durotip . lungh. mm. 180 circa |  |  |
| 2 | Forbice da dissezione di Metzenbaum – punta curva e ondulata tipo Durotip . lungh. mm. 115 circa |  |  |
| 2 | Valva di Auvard, con peso, 65x38mm. lungh. mm.230 circa |  |  |

Importo Totale Lotto  “A”   euro_______________________

#### Lotto: B) strumentario per sala operatoria Urologia

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pinza anatomica lungh. mm. 145 circa |  |  |
| 2 | Pinza anatomica lungh. mm. 250 circa |  |  |
| 4 | ##### Pinza monopolare, isolata di Hobb-Rem lungh. mm. 270 circa |  |  |
| 2 | ##### Pinza monopolare, isolata di Hobb-Rem lungh. mm. 200 circa |  |  |

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pinza Russ-Modell lungh. mm. 150 circa |  |  |
| 4 | Pinza Russ-Modell lungh. mm. 200 circa |  |  |
| 3 | Forbice da dissezione di Nelson –Metzenbaum – curva, taglio ondulato tipo Durotip . lungh. mm. 260 circa |  |  |
| 3 | Forbice da dissezione di Metzenbaum – curva taglio ondulato tipo Durotip . lungh. mm. 230 circa |  |  |
| 4 | Forbice da dissezione di Mayo - curva -. Lungh. mm. 155 circa |  |  |
| 4 | Forbice da dissezione di Mayo - retta -. lungh. mm. 155 circa |  |  |
| 2 | Porta aghi De Bakey- punta da 0,4 mm - tipo Durogrip . lungh. mm. 230 circa |  |  |
| 4 | Porta aghi De Bakey- punta da 0,4 mm - tipo Durogrip . lungh. mm. 250 circa |  |  |
| 4 | Porta aghi De Bakey- punta da 0,4 mm - tipo Durogrip . lungh. mm. 1503 circa |  |  |
| 4 | Porta aghi Mayo – Hegar, robusta – lungh. mm. 165 circa |  |  |

Importo Totale Lotto  “B”   euro_______________________

#### Lotto: C) strumentario per sala parto di ostetricia e ginecologia

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Valva inferiore vaginale Kristeller lungh. 225mm – 110x36mm. circa |  |  |
| 10 | Valva inferiore vaginale Kristeller lungh. 225mm – 120x30mm. circa |  |  |
| 30 | ##### Pinza anelli Ballenger da 240 circa |  |  |
| 10 | ##### Pinza anelli Heywood-S . modificata da 215 circa |  |  |
| 10 | Pinza chirurgica Russ-Durante da mm.200 circa |  |  |
| 15 | Pinza emost Kocher Ochsner retta da 160mm circa |  |  |
| 15 | Pinza emost Kocher Ochsner curva da 160mm circa |  |  |
| 30 | Pinza emost. Rochester – pean retta 160mm. circa |  |  |
| 10 | Porta aghi HEGAR , morso tipo Durogrip da 0,5 mm. lungh. 205 circa |  |  |

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Forbice per chirurgia profonda di Sims , curva – lungh. mm. 200 circa |  |  |
| 10 | Curette Recanier taglienti, malleabili , fig. 8 lungh, mm. 300 circa |  |  |
| 10 | Curette Recanier taglienti, fig.10 lungh, mm. 300 circa |  |  |
| 2 | Curette Recanier taglienti, fig.0 lungh, mm. 300 circa |  |  |
| 2 | Curette Recanier taglienti, fig.2 lungh, mm. 300 circa |  |  |
| 2 | Curette Recanier taglienti, fig.4 lungh, mm. 300 circa |  |  |
| 10 | Ciotole acciaio da mm. 110 circa |  |  |
| 4 | Isterometro Sims, malleabile lungh, mm. 330 circa |  |  |

Importo Totale Lotto  “C”   euro_______________________

#### Lotto: D) strumentario per sala operatoria di ostetricia e ginecologia

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Valva inferiore vaginale Kristeller lungh. 220mm – 110x30mm. circa |  |  |
| 10 | Valva inferiore vaginale Kristeller lungh. 220mm – 115x26mm. circa |  |  |
| 10 | ##### Pinza uterina di Schroder da 250 circa |  |  |
| 10 | ##### Pinza anelli Heywood-S . modificata da 215 circa |  |  |
| 20 | Pinza emostatica Kocher Ochsner cuva da 200mm circa |  |  |
| 04 | Pinza da dissezione Gemini lungh. 200mm circa |  |  |
| 05 | Pinza da dissezione Gemini lungh. 230mm circa |  |  |
| 02 | Pinza bipolare di Yasargil lungh. 195mm circa |  |  |
| 02 | Pinza bipolare Gaspar lungh. 195mm irca |  |  |
| 02 | Pinza vascolare secondo COOLEY tipo atraumata da 285mm |  |  |
| 02 | Pinza vascolare secondo Lritz curva, tipo atraumata lungh. 205mm |  |  |
| 02 | Pinza vascolare secondo Doyen , media elasticità, retta,tipo atraumata lungh. 170mm |  |  |
| 10 | Porta aghi Hegar Mayo-See, morso tipo Durogrip da 0,4 mm lungh. 200mm |  |  |
| 10 | Forbice da dissezione di Metzenbaun, taglio ondulato , lama curva tipo Durotip- curva -. Lungh. mm. 180 circa |  |  |
| 05 | Forbice da dissezione di Metzenbaun, taglio ondulato , lama curva tipo Durotip- curva -. Lungh. mm. 230 circa |  |  |

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Forbice bipolare per chirurgia open di Metzenbaun, isolamento in Peek e lama completamente in ceramica auto affilante, punta fine, lungh. 230mm, completa di cavo dedicato e sistema di protezione delle lame- |  |  |
| 05 | Curette Recanier tagliabili , fig. 5 lungh, mm. 300 circa |  |  |
| 05 | Curette Recanier taglienti, fig. 8 lungh, mm. 300 circa |  |  |
| 10 | Ciotole acciaio da mm. 110 circa |  |  |
| 10 | Manico bisturi lungh, 160 mm circa |  |  |
| 02 | Set dilatatori di Hegar dal diametro 4mm a 12mm |  |  |

Importo Totale Lotto  “D”   euro_______________________

#### Lotto: E) strumentario per il servizio di Anatomia e istologia patologica

| Q.tà | Descrizione prodotto | Codice | prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Manico per recupero lame da microtomo da 80mm Handle F80 tipo feather |  |  |
| 10 10 10 | Pinza a molla punte dritte e sottili in acciaio con dentellatura interna mm.120 “ mm.140 “ mm.160 |  |  |
| 10 10 10 | ##### Pinza a molla curvate e sottili in acciaio con dentellatura interna mm.120 “ mm.140 “ mm.160 |  |  |
| 10 10 10 | ##### Pinza a molla punte dritte e arrotondate in acciaio con dentellat. Interna mm.140 “ mm.200 “ mm..260 |  |  |
| 05 | Forbici autopiche in acciaio autoclavabili da 145mm tipo feather |  |  |
| 100 | Coppie di lame monouso per forbici autopiche |  |  |

| Q.tà | Descrizione prodotto | Codice | prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 10 10 10 | Forbici dritte a lama una smussata e una a punta mm. 130 “ mm. 145 “ mm.180 “ mm. 200 |  |  |
| 10 10 | Forbici per intestino con bottone mm.220 “ mm.270 |  |  |
| 10 | Forbici da preparazione fini, dritte e senza punta |  |  |
| 10 | Forbici bronchiali taglio 8,5 |  |  |
| 10 10 10 | Pinzetta chirurgica 1-2 denti mm.105 “ mm.160 “ mm.200 |  |  |
| 05 | Vasca portaferri in acciaio con coperchio per sterilizzazione mm. 500x300x100 |  |  |
| 10 | Forbici bronchiali taglio 70mm |  |  |
| 10 10 | Pinzetta snella con rigature fine mm. 105 “ mm. 145 |  |  |
| 10 | Forbice per costole mm. 200 |  |  |
| 05 | Seghe per sezionamento delle ossa |  |  |

Importo Totale Lotto  “E”   euro_______________________

#### Lotto: F) strumentario per l’ U. O. di Broncopneumologia, fisiopatologia respiratoria ed UTIR

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Porta Aghi Mayo standard cm. 13 |  |  |
| 06 | Pinze Rochester Pean cm. 16 |  |  |
| 02 | ##### Pinza mixter Adson c. 14– 5 ½ |  |  |
| 04 | ##### Pinza Anatomiche standard cm. 10,5 |  |  |
| 03 | ##### Pinza Anatomiche standard cm. 15 |  |  |
| 03 | ##### Pinza Anatomiche standard cm. 18 |  |  |
| 02 | Forbici per legatura Spencer cm. 12 |  |  |
| 02 | Forbici per legatura Spencer cm. 9 |  |  |
| 04 | ##### Forbici chirurgiche standard – rette punta smussa cm. 13 |  |  |
| 04 | ##### Forbici chirurgiche standard – rette punta smussa cm. 16 |  |  |
| 04 | ##### Forbici chirurgiche standard – rette punta acute cm. 13 |  |  |
| 04 | ##### Forbici chirurgiche standard – rette punta acute cm. 16 |  |  |
| 01 | ##### Speculo nasale Cottle 13 o 14 cm . largh. delle valve tra 7° e 75mm |  |  |

#### Importo Totale Lotto  “F”   euro_______________________

#### Lotto: G) strumentario per l’ U. O. di Dermatologia

| Q.tà | Descrizione prodotto | codice | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Aufricht cm.15 p/rette |  |  |
| 10 | Aufricht cm.15 p/curve |  |  |
| 10 | ##### Portaghi Haldstead cmm.11,5 rette |  |  |
| 10 | ##### Portaghi Halsey cm.13 c/morso fino |  |  |
| 05 | ##### Specilli diam. mm.1 in acciaio inox |  |  |
| 03 | ##### Pinza BEE-BEE cm. 11 rette p/acute |  |  |
| 03 | Pinza BEE-BEE cm. 11 p/acute smusse |  |  |
| 01 | Cestello x sterilizzazione cm. 20x18x170 |  |  |
| 01 | ##### Portaferri cm. 20x15x5 |  |  |
| 10 | ##### Forbici Strasbismus rette cm. 11 6½ |  |  |
| 10 | ##### Forbici Strasbismus curve cm. 11 6½ |  |  |
| 10 | ##### Forbici Bonn cm.9 rette |  |  |
| 05 | ##### Pinza Micro Adson cm 12 |  |  |
| 10 | ##### Pinza Adson con morso cm. 12 |  |  |
| 20 | ##### Pinza Anatomica standard cm.11,5 |  |  |
| 05 | ##### Pinza Micron Adson chirurgiche 1x2 Th |  |  |
| 05 | ##### Pinza Adson chirurgiche 1x2 Th |  |  |
| 05 | ##### Pinza Taylor cm. 18 rette |  |  |
| 10 | ##### Pinza Emostatica Carrell rette cm. 8,5 |  |  |
| 10 | ##### Pinza Emostatica Halstead cm.9,5 |  |  |
| 10 | ##### Manico da bisturi |  |  |
| 02 | ##### Fagioli medi cm. 25 |  |  |
| 05 | ##### Porta cotone piccoli diam. 12 con coperchio cerniato |  |  |

Importo Totale Lotto  “G”   euro_______________________