REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

Sede legale: Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo

AREA PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Tel. 091/6662265 – fax 091/6662633

# Prot. n. 692                                                                   Palermo, 07/04/06

## LETTERA INVITO

Oggetto: Invito a partecipare alla trattativa privata per la fornitura  di  “SISTEMI RISCALDAMENTO PAZIENTI E SISTEMI SCALDAFLUIDI”.

Spett/le ditta

__________________

fax ________________

Questa Azienda intende dotarsi di sistemi per il riscaldamento pazienti, ad aria e ad acqua, e di Sistemi scaldafluidi per sangue e liquidi a seguito di stipula di contratti in “service” e cioè con uso gratuito dell’apparecchiatura ed acquisto del materiale di consumo.

La gara è suddivisa in quattro lotti:

SISTEMI RISCALDAMENTO PAZIENTI

Tali sistemi di riscaldamento sono suddivisi in due tipologie-

Lotto n. 1)

ad aria per il controllo della normotermia da utilizzarsi nelle sale operatorie ( chirurgia toracica, vascolare, urologica, cardiochirurgia ecc.)- coperte scaldapazienti ( adulti e pediatriche), varie misure, monopazienti, ignifughe, prive di lattice, in polipropilene 100%- quantità annua presunta n. 3.500 pezzi.

La ditta partecipante dovrà dichiarare la propria disponibilità a fornire, in uso gratuito, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria e la sostituzione del dispositivo guasto qualora non riparabile, di n. 25 apparecchi riscaldatori compatibili con il materiale offerto.

I riscaldatori dovranno avere le seguenti caratteristiche di minima:

- A flusso d’aria calda, alimentazione elettrica, presenza di filtro, possibilità di regolazione della temperatura, fino ad un massimo di 43° circa, con un flusso massimo di aria per evitare turbolenza nel campo operatorio. Le apparecchiature  devono essere conformi alla normativa vigente, al d. lgs.46/97 e s.m.i.- attuazione Direttiva 93/42/CEE. La ditta dovrà fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio. Il dispositivo offerto dovrà, inoltre, essere conforme alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla sicurezza ed alla compatibilità elettromagnetica. Le apparecchiature dovranno, altresì, avere praticità di trasporto.

Lotto n. 2)

ad acqua per il controllo delle ipo-ipertermie da utilizzarsi presso i Reparti di Terapia Intensiva, materassini riutilizzabili, varie misure, assenza di lattice, ignifughi,  quantità annua presunta n. 30-

La ditta partecipante dovrà dichiarare la propria disponibilità a fornire, in uso gratuito, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria e la sostituzione del dispositivo guasto qualora non riparabile, di n. 15 apparecchi riscaldatori compatibili con il materiale offerto.

I riscaldatori dovranno avere le seguenti caratteristiche di minima:

- Unità funzionante ad acqua, con microprocessore;

- Regolazione temperatura, fino ad un massimo di 42°circa;

- Display per la visualizzazione della temperatura selezionata;

- Doppio allarme di sicurezza ( minimo- massimo) sonoro e visivo;

- Il sistema deve riscaldare o raffreddare l’acqua automaticamente al fine di mantenere il paziente alla temperatura selezionata.

Le apparecchiature  devono essere conformi alla normativa vigente, al d.lgs.46/97 e s.m.i.- attuazione Direttiva 93/42/CEE. La ditta dovrà fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio. Il dispositivo offerto dovrà, inoltre, essere conforme alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla sicurezza ed alla compatibilità elettromagnetica. Le apparecchiature dovranno, altresì, avere praticità di trasporto. Dovrà essere fornito qualunque altro elemento necessario per il buon funzionamento del dispositivo.

Per il suddetto lotto, qualora le ditte partecipanti non ritengano percorribile il ricorso alla stipula di contratti in “service” sono invitate a proporre alternative.

Lotto n. 3)

Per quanto riguarda il Sistema di riscaldamento e raffreddamento paziente, richiesto dalla Chirurgia Plastica, i materassini devono essere monouso, ricoperti, almeno dal lato paziente, da morbido tessuto/non tessuto, essere biocompatibili, antistatici, privi di lattice e, vista la particolarità dei pazienti trattati, devono essere in confezione sterile, misure varie pediatriche ed adulti, misure standard per arti inferiori, quantitativo annuale richiesto n. 250 pezzi.

L’apparecchio riscaldatore ( n. 2 unità, in uso gratuito) ad acqua deve essere provvisto di due reservoir autonomi, uno per il riscaldamento ed uno per il raffreddamento. Il dispositivo deve funzionare sia in modalità manuale che automatica e consentire il monitoraggio e la misurazione della temperatura interna del paziente.

Lotto n. 4)

SISTEMI PER IL RISCALDAMENTO DEI FLUIDI (soluzioni farmacologiche, sangue ed emoderivati) COSTITUITI DA UNO STRUMENTO SCALDANTE E DA UN SET MONOUSO STERILE DI SOMMINISTRAZIONE.

Caratteristiche essenziali

I dispositivi che non risponderanno alle seguenti caratteristiche non verranno presi in esame-

- Strumenti riscaldanti:

  - devono essere conformi alla normativa vigente, al d. lgs.46/97 e s.m.i.- attuazione Direttiva 93/42/CEE. La ditta dovrà fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio. Il dispositivo offerto dovrà, inoltre, essere conforme alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla sicurezza ed alla compatibilità elettromagnetica. Le apparecchiature dovranno, altresì, avere praticità di trasporto. Dovrà essere fornito qualunque altro elemento necessario per il buon funzionamento del dispositivo;

  - Regolazione temperatura da 37° a 41° circa;

  - Display per la visualizzazione della temperatura selezionata;

  - Doppio allarme di sicurezza ( minimo- massimo) sonoro e visivo.

- Set per somministrazione:

  - conforme alla normativa vigente, al d. lgs.46/97 e s.m.i.- attuazione Direttiva 93/42/CEE. La ditta dovrà fornire copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio.

  - Presenza di connessioni luer-lock standard e ad alta pressione, clamp di chiusura, debollatore;

  - Monouso sterili;

  - Etichettatura secondo la normativa vigente;

  - Idoneità  per somministrazione soluzioni infusionali, sangue e/o emoderivati;

  - Assenza di lattice.

La ditta partecipante dovrà dichiarare la propria disponibilità a fornire in uso gratuito, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria e la sostituzione del dispositivo qualora non riparabile, di n. 25 apparecchi riscaldatori compatibili con il materiale offerto. E’ prevista la fornitura annua di n. 3.000  set per somministrazione.-

- Norme per la compilazione dell’offerta.

L’offerta, redatta in lingua italiana ed in carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la data, il luogo di nascita e la qualifica dell’offerente sottoscrittore; inoltre nel caso in cui il soggetto legittimato a sottoscrivere non sia offerente in proprio, devono essere indicati la ragione sociale e il codice fiscale della ditta per la quale si presenta l’offerta;

- la dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni riportate  nella presente lettera invito;

- l’accettazione incondizionata, ad ogni effetto, del Foro di Palermo per le eventuali controversie civili;

- la forma di costituzione del deposito cauzionale definitivo prescelta, in caso di aggiudicazione;

- l’offerta economica dovrà contenere i prezzi unitari dei prodotti offerti indicati in  cifre ed in lettere;

- l’offerta economica, contenente le indicazioni dei superiori punti, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso, dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER I LOTTI”;

- la busta, contenente l’offerta economica, dovrà essere inserita in un’altra busta nella quale saranno inclusi tutti i documenti amministrativi, la documentazione tecnica relativa al dispositivo offerto e le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta.

Anche la predetta busta dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e su di essa dovranno essere chiaramente indicati l’indirizzo dell’Azienda, l’oggetto della gara ed il nominativo del mittente.

Gli adempimenti di cui ai punti a), b), e), f) e g) sono singolarmente prescritti a pena di esclusione dalla gara; per i restanti adempimenti, nei casi di mera omissione, ne è consentita la regolarizzazione successivamente all’eventuale aggiudicazione entro il termine perentorio prescritto dall’Azienda.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-

Si richiede la seguente documentazione:

- l’allegato modello “A” “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000 e 137/03, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

  - il possesso della capacità economica finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 13, lett. a)  D.Lgs.358/92 presso una o più banche in cui è accreditata;

  - l’elenco dei prodotti offerti;

  - l’elenco delle principali forniture inerenti l’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione dei prezzi unitari offerti, delle date e dei destinatari – art. 14, punto 1, lett. a) D.Lgs.358/92;

Non dovranno essere allegati i certificati attestanti quanto dichiarato.

3.  copia della presente lettera invito sottoscritta dal legale rappresentante.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le ditte partecipanti dovranno produrre la seguente documentazione da cui si evidenzi:

per le apparecchiature

  - il tipo di apparecchiatura che si intende fornire, che deve essere nuova di fabbrica ed appartenere all’ultima generazione immessa sul mercato dall’Azienda produttrice;

  - le caratteristiche tecnico- funzionali delle stesse, con descrizione dettagliata del sistema proposto allegando depliants illustrativi, schede tecniche ed altro materiale ritenuto utile per una più approfondita valutazione sia delle caratteristiche tecnico- scientifiche che di funzionalità;

  - le eventuali opere ed accorgimenti che si ritengono necessari sia per l’installazione che per il buon funzionamento dell’apparecchiatura proposta;

  - le caratteristiche dell’alimentazione elettrica;

  - dichiarazione (all. B) sulla conformità costruttiva alla normativa attualmente in vigore;

  - indicare l’eventuale possesso di sistemi di autocontrollo giornaliero del corretto funzionamento di tutte le parti dell’apparecchiatura;

  - dichiarazione dalla quale risultino i termini di tempo ( massimo 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione) entro i quali la ditta aggiudicataria si impegna a consegnare le apparecchiature collaudate e funzionali. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1% del valore della fornitura;

per il materiale di consumo

- il nome commerciale del prodotto e relativo codice;

- le condizioni ottimali di conservazione;

- ulteriore materiale accessorio necessario;

- produrre le schede di sicurezza e tecniche per i prodotti offerti e modalità per il loro smaltimento;

- indicare il codice CER dei rifiuti in base al D.Lgs.22/1997.

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica la ditta partecipante dovrà, altresì , dichiarare:

- i tempi di intervento dalla chiamata, che non potranno, in ogni caso, superare le 24 ore;

- garantire un intervento di manutenzione preventiva ogni sei mesi;

- le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata;

- le modalità con cui viene assicurata la prosecuzione dell’attività, qualora per le riparazioni sia necessario un fermo macchina superiore alle 24 ore;

- in caso di guasti ripetuti, la ditta dovrà impegnarsi alla sostituzione dell’apparecchiatura con una uguale e nuova di fabbrica;

- modalità e durata dei corsi di istruzione al  personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la ditta è in grado di prestare in sede di avvio e durante l’uso del sistema.

La ditta partecipante dovrà, altresì, essere disponibile a far visionare la strumentazione proposta qualora l’Organo tecnico, che valuterà le offerte tecniche, riterrà opportuno prenderne visione ed effettuare, eventualmente, una prova tecnica. Tutte le spese conseguenti saranno a carico delle ditte partecipanti.

Il plico, di cui sopra, dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI – P.zza N. LEOTTA n. 2 – 90127 PALERMO, tramite il servizio postale ,o tramite agenzie di recapito autorizzate dal Ministero P.T. , ovvero con qualsiasi mezzo e pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre Il giorno  29/04/06 -                    .

- Modalità di espletamento della gara.

Il giorno 02/05/06 alle ore 10,00 si procederà, in seduta aperta ai concorrenti, all’apertura dei plichi, in questa fase sarà verificata la conformità, della documentazione proposta, alle norme prescritte a pena di esclusione, quindi la gara verrà sospesa in attesa che l’Organo Tecnico, valutata tutta la documentazione tecnica, faccia pervenire apposita relazione tecnica di conformità. Tutte le ditte, che hanno superato la prima fase di ammissione, saranno invitate all’apertura delle offerte economiche.

La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso ed anche in presenza di una sola offerta. I lotti devono intendersi indivisibili.

I concorrenti possono assistere alle operazioni di gara e potranno intervenire i legali rappresentanti o i procuratori muniti di apposita procura.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 4 decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

I concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.

Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

- Effetti dell’aggiudicazione

La ditta aggiudicataria deve intendersi immediatamente vincolata e qualora l’aggiudicatario sia presente, attraverso idoneo rappresentante in sede di gara, sarà tenuto a sottoscrivere il relativo verbale di gara.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, obbligatoriamente,  consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica e nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione all’Azienda Sanitaria Ospedaliera che si riserva il diritto di valutare, a proprio insindacabile giudizio, se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche  dell’offerta o, comunque, caratteristiche non inferiori.

La consegna si intende porto franco, tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio allacciamento alle linee di alimentazione e collaudo sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Terminato il montaggio e le prove tecniche di funzionamento, da eseguirsi a cura del soggetto aggiudicatario, questo dovrà dare comunicazione all’Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Entro dieci giorni dalla comunicazione dovrà essere effettuata e verbalizzata la messa in funzione e presa in consegna delle attrezzature in presenza del personale utilizzatore e collaudatore; la firma dello specifico verbale da parte dei funzionari del soggetto aggiudicatario certifica che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento e, pertanto, ne consente formalmente l’utilizzo.

Il verbale di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso, dovrà essere redatto e firmato dal soggetto aggiudicatario e controfirmato dai Responsabili delle Unità Operative interessate.

Le quantità indicate  hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta una cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura che resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per dodici mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale. L’impresa aggiudicataria avrà tuttavia l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni pattuite fino a quando l’Azienda ospedaliera non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e comunque non oltre 90 gg dalla data di scadenza dello stesso. Alla scadenza del contratto le ditte aggiudicatarie dovranno ritirare la apparecchiature date in “service”a loro spese.

I soggetti aggiudicatari sono subito impegnati dal verbale di gara, mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

I soggetti aggiudicatari restano, altresì, impegnati dal verbale di gara anche in assenza di sottoscrizione dello stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione,  i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nella presente lettera invito.

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nella presente lettera invito .

I contraenti, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90, e s. m. i., ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

€ 0,15 per ogni facciata di formato A4

€ 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Responsabile del procedimento è il sig. Ubaldo Ferrante te. 091/6662265, il Dirigente Responsabile dell’U.O. Appalti e Forniture è il dr. Salvatore Molinari.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

La presente lettera invito è costituita da n. 9 pagine, costituiscono altresì parte integrante della stessa:

Allegato “A”;

Allegato “B”;

Questa Azienda si riserva la possibilità di non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

Si invita a segnalare qualsiasi situazione che comporti ostacolo alla partecipazione.

Distinti saluti

F/TO      IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

(dr. Gianfranco SCARPELLO)

PER ACCETTAZIONE

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________