Regione Siciliana

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G.DI CRISTINA E M. ASCOLI

Palermo

Avviso di Modifica

In relazione all’asta pubblica triennale per la fornitura in uso gratuito in uso gratuito di tre sistemi per lo studio delle proteine seriche con elettroforesi, indetta, giusta deliberazione n. 326/06, per il giorno 03.05.06 alle ore 10,00, e pubblicata sulla GURS n.12 del 24.03.06, si comunica che l’allegato al  csa, nella parte relativa ai lotti n. 1 e n. 2 – caratteristiche minime della strumentazione è così modificato:

Ciascuno degli strumenti offerti dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- completamente automatico;

- cadenza analitica di almeno 40 test/ora;

- utilizzo di provette primarie di vario diametro o di coppette dedicate;

- campionatore di almeno 50 posti o caricamento random da rack;

- la componente informatica esterna allo strumento (completa di idoneo piano di appoggio) dovrà essere dotata di un software di gestione degli strumenti, il controllo dei risultati e la refertazione, le statistiche giornaliere e periodiche, la gestione del controllo di qualità, la gestione e la stampa dei referti con possibilità di personalizzazione degli stessi.

- deve essere prevista l’interfaccia con Host a carico della ditta fornitrice ( si precisa che il costo dell’interfacciamento, come stabilito da Metafora informatica, per singolo strumento è pari ad Euro 3.938,86 e per PC di gestione è di Euro 4.955,349);

- certificazione 9001 per la strumentazione e per tutti i reagenti;

- gruppo di continuità a corredo di strumenti e sistema informatico;

- adeguata istruzione all’uso dello strumento presso la sede del Laboratorio e, se necessario, presso la sede della ditta fornitrice;

- devono essere fornite le schede tecniche di strumenti e di sicurezza dei vari reattivi forniti.

Il Direttore Generale

Dott Francesco Licata di Baucina