Regione Siciliana

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G.DI CRISTINA E M. ASCOLI

Palermo

CHIARIMENTI

In relazione all’asta pubblica triennale per la fornitura in uso gratuito di sistemi diagnostici per immunometria, allergologia e per l’esecuzione di dosaggi immunoenzimatici in micropiastra, indetta, giusta deliberazione n. 437/06, per il giorno 09.05.06 alle ore 10,00, e pubblicata sulla GURS n.12 del 24.03.06, alcune ditte hanno richiesto dei chiarimenti, relativi al lotto n. 1 , che qui di seguito si riportano:

- La base d’asta riguarda solo i test del gruppo A;

- I prezzi dei test del gruppo B e C non saranno considerati ai fini del punteggio economico.

Quesiti relativi al punteggio tecnico:

A) caratteristiche sezione campioni e reattivi

punto A1:

L’azienda che, per esempio, fornirà una confezione da 200 e 600 test, otterrà i 10 punti previsti? Allo stesso modo, l’azienda he offrisse una confezione da 100 e 250 test, otterrebbe i 10 punti?

Risposta: i 10 punti andranno alle aziende che offriranno sia confezioni grandi, per es. da 200 o 250 o 400 o 600, sia confezioni piccole da 100; alle ditte che offriranno solo confezioni grandi saranno attribuiti 0 punti;

punto A7:

I 5 punti previsti verranno attribuiti a tutte le Aziende i cui reattivi siano stabili più di 30 giorni a bordo oppure esclusivamente all’azienda i cui reattivi abbiano la più elevata stabilità a bordo purchè maggiore di 30 giorni?

Risposta: i 5 punti saranno attribuiti a tutte le aziende i cui reattivi siano stabili a bordo per =/> di trenta giorni, a tutte le altre saranno assegnati zero punti;

D) caratteristiche sistema preanalitico

Punti D1,D2,D3,D4: non essendo stabilito un cutt-off, a chi verranno attribuiti i 20 punti indicati ai punti 1, 2, 3 ed i 40 indicati al punto 4? Solamente alla strumentazione che avrà la produttività superiore oppure le dimensioni inferiori o a chi altro?

Risposte:

punto D1: i 20 punti saranno attribuiti alla ditta il cui sistema preanalitico garantirà la produttività/ora, per sola stappatura e ordinamento, maggiore; a tutte le altre saranno assegnati zero punti;

punto D2: i 20 punti saranno attribuiti alla ditta il cui sistema preanalitico garantirà la produttività/ora, per stappatura, ordinamento ed 1 aliquota, maggiore; a tutte le altre saranno assegnati zero punti;

punto D3: i 20 punti saranno attribuiti alla ditta il cui sistema preanalitico avrà dimensioni (larghezza X profondità) minori; a tutte le altre saranno assegnati zero punti;

punto D4: i 40 punti saranno attribuiti alla ditta il cui sistema preanalitico avrà un ingombro ambientale minore (l’ingombro è calcolato facendo il rapporto superficie locale dove deve essere ubicato il sistema preanalitico, convenzionalmente fissato in 23mq/superficie occupata dal sistema compresi gli spazi circostanti indispensabili =Y. Tanto maggiore sarà il valore di Y minore sarà l’ingombro ambientale); a tutte le altre saranno assegnati zero punti.

Il Direttore Generale

Dott Francesco Licata di Baucina