Regione Siciliana

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G.DI CRISTINA E M. ASCOLI

Palermo

Area Provveditorato

Prot. n.706						Palermo, 10.04.2006

Oggetto: Trattativa privata per la fornitura in service di due sistemi diagnostici per l’analisi delle Urine

Spett.le Ditta

_________________________

Fax n._____________________

Questa azienda, giusta deliberazione n.757 del 04.04.2006 deve procedere all’acquisizione in uso gratuito di due sistemi diagnostici per l’analisi delle urine con le caratteristiche tecniche e nelle quantità indicate nell’allegato della presente lettera invito.

# L’aggiudicazione avverrà, per lotto unico, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi:

- Qualità 60 punti

- Prezzo 40 punti;

Inoltre, si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta.

Codesta ditta è invitata alla trattativa “de qua”, facendo pervenire, entro il termine perentorio del 10.05.2006 (giorno antecedente allo svolgimento delle operazioni di gara) al seguente indirizzo: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, Ospedali “Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”,- Piazza Leotta n. 4 - 90127 – PALERMO, un plico chiuso e sigillato, al cui esterno dovrà essere apposta la dicitura: “Offerta relativa alla Trattativa Privata avente ad oggetto la fornitura di SISTEMI DIAGNOSTI PER L’ANALISI DELLE URINE ”, al cui interno dovranno essere inserite tre buste riportanti le seguenti diciture:

Busta n.1 - Offerta Economica;

Busta n.2 - Documentazione Amministrativa;

Busta n. 3 - Documentazione Tecnica.

Nella busta n.1 chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura offerta economica dovrà essere inserita l’offerta.

L’offerta, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società e dovrà riportare l’indicazione del ribasso percentuale concesso rispetto ai prezzi di listino attualmente vigente.

Nel formulare l’offerta, la ditta dovrà specificare, per ciascun prodotto:

- produzione

- codice/i prodotto

- prezzo di listino

- sconto in percentuale sul listino

- prezzo totale offerta per l’intera voce iva esclusa

- indicazione dell’aliquota vigente applicabile

- il prezzo globale dell’intera fornitura al netto dell’IVA, espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, o in qualsiasi altro caso, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’offerta economica dovrà essere resa anche su supporto informatico (Floppy – cd-rom) in modalità excel.

Nella busta n. 2 titolata documentazione amministrativa, la ditta dovrà, a pena di esclusione inserire la documentazione di seguito elencata e precisamente:

- Dichiarazione, resa dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore attestante:

a)   l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica oggetto della fornitura, con le annotazioni di cui all’art.9 D.Lgvo 252/98;

b) che la ditta o la società si trova nel libero esercizio della propria attività e che, quindi, non si trova in stato di  fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata né che la stessa si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa o volontaria e che nei confronti della società non sia in corso alcuna procedura per l’amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento né sussiste concordato preventivo;

c)   le persone dotate di amministrazione e di rappresentanza della società;

d)   quanto risulta annotato nel Casellario Giudiziale nei confronti dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società. Nell’ipotesi di più soggetti aventi la rappresentanza legale, la superiore dichiarazione potrà essere resa da uno solo di essi se sia a conoscenza di fatti, stati e qualità degli altri, altrimenti dovrà essere resa da ognuno dei rappresentanti legali;

e)  che la ditta o società rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti pagamenti con l’indicazione della partita iva, del codice fiscale dell’impresa nonché dell’ufficio distrettuale delle imposte competente per territorio;

f)  che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i relativi adempimenti in materia di contributi sociali;

g)  che nell’esercizio dell’attività, la ditta o la società rappresentata, non ha commesso alcun grave errore, accertato con qualsiasi mezzo dall’amministrazione aggiudicatrice, né si è resa colpevole di negligenza o malafede;

h)  che mai la ditta o società si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni fornite per fatti stati   e qualità;

i) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e di non avere procedimenti penali per i reati previsti dalla stessa legge. Tale dichiarazione, se è resa dal solo rappresentante legale, potrà riguardare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione; nell’ipotesi in cui il rappresentante legale non sia a conoscenza e quindi, non possa dichiarare, fatti, stati e qualità degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, è fatto carico a ciascuno dei componenti di rendere tale dichiarazione.

l)    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art.17 della L.12.03.99 n.68,  corredata da certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente circolare invito attestante che la ditta ha ottemperato per l’anno in corso alle norme della medesima legge 68/99

m)  Che la ditta offerente nei propri rapporti commerciali applica il listino della casa produttrice e che i prezzi dei prodotti offerti non sono maggiori di quelli praticati sul territorio nazionale. Al fine di verificare la congruità del prezzo di acquisto proposto da Codesta ditta, quest’ultima è, altresì, invitata a comunicare le quotazioni in atto operative presso altre strutture sanitarie pubbliche e/o accreditate che vanno indicate  ed individuate, anche se praticati da fornitori diversi. Pertanto tale dichiarazione dovrà essere necessariamente resa, o dalla ditta produttrice se nazionale, o dalla ditta importatrice nazionale nel caso di produzioni estere;

n)  dichiarazione espressa e solenne che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

o)  dichiarazione di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,

p) dichiarazione che non si è accordato e non si accorderà con altri per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

- dichiarazione che in caso di affidamento della fornitura, l’impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga  - pena il recesso dal contratto – a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione)

E’ richiesto, altresì, in allegato alla documentazione:

- copia della presente circolare di invito firmata dal medesimo soggetto firmatario delle dichiarazioni di cui sopra, per accettazione di tutto quanto in essa contenuto;

- Modello GAP debitamente compilato dalla ditta, nel caso in cui il valore delle prestazioni contrattuali superino i 50.000,00 Euro iva esclusa;

Si allega alla presente, capitolato speciale.

Nella busta n. 3 titolata “Documentazione Tecnica”, la ditta partecipante dovrà inserire, pena l’esclusione dalla gara,:

Relativamente alle attrezzature da fornire in uso gratuito:

- Depliants illustrativi delle apparecchiature proposte, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche delle apparecchiature medesime in corrispondenza dei requisiti minimi del sistema.

Ove tali caratteristiche non dovessero essere compiutamente evidenziate nei depliants, la ditta dovrà allegare apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta, con l’avvertenza che in caso di dati discordanti con quelli riportati sui depliants saranno ritenute valide le indicazioni della relazione. Qualora i depliants riportino la descrizione di altre apparecchiature non facenti parte dell’offerta, sui depliants stessi dovranno essere evidenziate le apparecchiature che la ditta intende offrire.

Dai depliants dovranno risultare in modo chiaro, il modello, la casa produttrice dell’apparecchiatura offerta, oltre il timbro dell’impresa partecipante alla gara, la gamma completa degli esami che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana e, qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D,.P.R. 28.12.2000 N. 445.

Si precisa che relazioni e le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Al fine di agevolare i lavori della Commissione tecnica, nell’attribuzione dei punteggi, per ciascuno dei requisiti di cui alla scheda di valutazione della qualità (allegato n.2) dovrà essere documentato ogni punto elencato, indicando il riferimento ( pagina, capitolo, paragrafo o altro) della documentazione tecnica in cui è possibile riscontrare il possesso di ogni singolo requisito da valutare.

- Dichiarazione attestante che le apparecchiature proposte sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzioni infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e cose per difetti di fabbricazione e/o installazione delle attrezzature fornite.

Relativamente ai test da eseguire con le attrezzature da fornire in uso:

1. Schede tecniche dei reagenti e dei consumabili offerti, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche dei reagenti e dei consumabili offerti  in corrispondenza dei requisiti minimi richiesti.

La ditta dovrà indicare i reagenti ed i materiali di consumo necessari per la realizzazione delle determinazioni che la strumentazione è in grado di effettuare sulla base delle tipologie di esami richiesti, specificando per ogni tipo di esame:

- il nome commerciale dei prodotti, il tipo i confezioni offerte ed i relativi codici;

- il numero delle determinazioni che ogni confezione offerta di ogni reagente può effettuare;

- il nome della ditta produttrice;

- Le condizioni ottimali di conservazione.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Relazione certificante natura e modalità di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, ai fini del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni;

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del 19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 14 D.Lgs 358/92).

5. Certificazione dei sistemi di qualità Iso 9001 per la strumentazione ed i prodotti offerti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (Uni-En-Iso/9001). Si precisa che tali certificati se scritti in lingua straniera dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata e dovranno, essere accompagnati da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D,.P.R. 28.12.2000 N. 445.

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione con riferimento alle  modalità di espletamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovrà in particolare prevedere:

- Il servizio di assistenza deve prevedere, in caso di guasti, interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore dalla chiamata, trascorso il termine indicato dovrà essere fornito uno strumento di Back-up;

- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede dei Laboratori destinatari delle strumentazioni, per almeno due  operatori del Laboratorio;

- devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;

- La sede del servizio di assistenza ed il relativo magazzino dei materiali di ricambi deve essere allocato nella città di Palermo;

- l’organizzazione dell’assistenza tecnica, le modalità di istruzione al personale utilizzatore, il tipo di collaborazione che è in grado di prestare per l’avviamento della strumentazione e durante l’utilizzo del sistema;

- trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove versioni dei programmi, corso di formazione per il personale addetto;

Codesta ditta è pertanto invitata ad assistere alle operazioni di apertura delle buste, che si espleteranno presso il Settore Provveditorato di quest’azienda (Via C. Lazzaro - 3° piano - stanza 20) alle ore 10,00 del  giorno  11.05.2006.

Per eventuali ed ulteriori informazioni, codesta ditta potrà rivolgersi al Settore Provveditorato di quest’Azienda ai seguenti numeri: telefono n. 091.6662261 o fax n.091.6662633 – 091.6662630.

Il Capo Settore Provveditorato

Dr. Gianfranco Scarpello

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1

OGGETTO E DURATA

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di tre anni, la fornitura, in somministrazione, di reattivi e materiale consumabile ( provette, carta, soluzioni di lavaggio, striscie reattive, calibratori) con concessione in uso gratuito di attrezzature e manutenzione ed assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità di due sistemi per l’analisi delle urine richiesti per i  laboratori analisi P.O. Civico e P.O. Di Cristina dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli ed è articolata in un unico lotto come da scheda tecnica allegata.

- Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione. Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

### ART. 2

## Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di un triennio a decorrere dalla data di collaudo dell’apparecchiatura.

Le apparecchiature saranno rese, alla ditta fornitrice del sistema, al termine della fornitura, e cioè con lo spirare del termine finale (triennale) della vigenza contrattuale, previo esaurimento delle eventuali scorte di materiale di consumo che potrà avvenire anche oltre il periodo di durata contrattuale e comunque non oltre il semestre successivo. Durante tale periodo la ditta avrà l’obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali praticate.

ART. 3

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà per intero lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

La gara sarà aggiudicata, con i criteri di cui all’Art. 19 lett. B, del D.L. 358/92, alle Ditte che avranno prodotto l’offerta più vantaggiosa rispetto ai parametri della qualità e del prezzo, così suddivisi:

- Qualità : 50 punti

- Prezzo:  50 Punti

L’aggiudicazione della fornitura, tra le ditte ammesse, avverrà secondo il giudizio espresso dalla Commissione Tecnica designata dall’Amministrazione che a suo insindacabile giudizio, avvalendosi della documentazione tecnica prodotta a pena di esclusione dalle ditte, valuterà la qualità del lotto sulla base dei criteri indicati nell’allegato n.2

#### METODO DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

QUALITA’ E PREZZO PER L’AGGIUDICAZIONE

1°- Conteggio per la qualità.

1°.1- Alla ditta che avrà totalizzato la sommatoria punteggi più alta, verranno assegnati 50 punti.

1°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al più alto.

Esempio:

Ditta A: totalizzati 45 punti

Ditta B: totalizzati 40 punti

Ditta C: totalizzati 30 punti.

Alla ditta A verranno assegnati 50  punti.

# Per la ditta B si avrà: (50 x 40/ 45) = 44,45 punti

Per la ditta C si avrà: (30x 50/45) = 33,34 punti

2°- Conteggio per il prezzo.

- Solo dopo aver attribuito il punteggio di qualità, ed in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

2°.1- Alla ditta che avrà proposto il prezzo complessivamente più basso, verranno assegnati 50 punti

2°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al prezzo più basso offerto.

Esempio:

Offerte pervenute:

- Ditta A: Euro 108.000,00

- Ditta B: Euro 100.000,00

- Ditta C: Euro   90.000,00

Alla ditta C verranno assegnati  50 punti.

Per la ditta A si avrà: (( 90.000,00x 50) /  108.000,00) =41 punti

Per la ditta B si avrà: (( 90.000,00x 50) / 100.000,00) = 45 punti

3°- AGGIUDICAZIONE.

3°.1- L’aggiudicazione sarà assegnata alla ditta che, nella sommatoria del punteggio qualità e prezzo, risulterà avere il punteggio più alto.

Esempio:

Ditta A  50Q + 41P = 91 punti.

Ditta B  44,45Q + 45P = 89,45 punti.

Ditta C  33,34Q + 50P = 83,34 punti.

Si aggiudica alla Ditta A che ha totalizzato 91 punti nella sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo.

#### ART. 4

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO

I sistemi diagnostici proposti, per rispondere pienamente alle esigenze dei Laboratori analisi dovranno comprendere:

- Fornitura delle apparecchiature offerte facenti parte dei sistemi per l’analisi delle urine, che dovranno essere corredate di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento e di gruppo di continuità,

- Fornitura di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo occorrente all’effettuazione delle determinazioni relative alle tipologie di esami, nelle quantità presunte richieste;

- Servizio di assistenza comprendente:

- Trasporto ed installazione delle apparecchiature (escluse opere edili, elettriche  ed   idrauliche);

- Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica (gruppi di continuità);

- Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;

- La sede del servizio di assistenza ed il relativo magazzino dei materiali di ricambi deve essere allocato nella città di Palermo;

- Modalità di espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, feriale e festiva che dovrà in particolare prevedere, in caso di guasti interventi a chiamata, senza alcun limite, con tempi di ripristino del sistema, che non devono superare le 24 ore dalla chiamata, trascorso il termine indicato dovrà essere fornito uno strumento di Back-up;

- Saranno comunque a carico della ditta le forniture dei reattivi e consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi al collaudo ed alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento manutentivo.

- Ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;

- l’impegno a sostituire il bene o singole sue componenti nel caso in cui non sia possibile ripararlo;

- Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura.

- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede dei Laboratori destinatari delle strumentazioni, per almeno due  operatori del Laboratorio;

- Trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove versioni dei programmi, corso di formazione per il personale addetto;

In ogni caso le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione e nuove di fabbrica e non ricondizionate.

### ART.5

## FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIAGNOSTICO

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire:

- il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto prevista in trentasei mesi;

- i sistemi diagnostici forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

ART.6

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso il Laboratorio di analisi P.O. Civico ed il Laboratorio di analisi P.O. Di Cristina, entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ART.7

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.	Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

ART.8

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in uso, previo nulla-osta scritto da parte dell’U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

ART.9

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante del presente Capitolato.

Le quantità indicate nell’allegata scheda tecnica ( allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno, pertanto, valore meramente indicativo e l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Unità Operative di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto contrattuale.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione,  ed il numero di lotto devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta  aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei reagenti aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ART. 10

## AGGIORNAMENTO TECNICO

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ART. 11

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

### ART.12

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne dei materiali richiesti entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina.  Si rappresenta che gli ordini di approvvigionamento verranno emessi con una validità massima di 60 giorni. Pertanto consegne successive ai termini perentori indicati al punto 1) del presente articolo e comunque entro i 60giorni potranno essere accettati:

- Dall’11° al 60° giorno con l’applicazione delle penali previste per tardata consegna e comunque fatte salve le disposizioni di cui al succesivo art.7 punto 5;

- per i motivi di cui al successivo punto 3;

Trascorsi infruttuosamente i 60 giorni di validità dell’ordine, eventuali consegne successive dei beni relativi all’ordine stesso, saranno respinte al mittente, senza che la ditta fornitrice possa valutare diritti di risarcimento o indennizzi.

3.      Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a 3/4 della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART. 13

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’A. O.  e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Salute eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

ART. 14

###### INADEMPIENZE / PENALITA’

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei reagenti e del materiale di consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento.

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Consegna dei sistemi  analitici : Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 giorni), fino a 15 giorni verrà addebbitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi ulteriori 20 giorni, l’ARNAS potrà risolvere il contratto o addebbitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. L’amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Consegna dei reattivi e materiale consumabili:

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ART.15

## PREZZI

I prezzi dei reagenti e del materiale di consumo, fissati con la delibera di acquisizione, saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

###### ART.16

###### FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. I pagamenti saranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

ART.17

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

### ART. 18

## SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ART. 19

PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti

### ART. 20

### Risoluzione del contratto

Il contratto sarà risolto ipso iure nei seguenti casi:

- Sospensione della fornitura per colpa dell’aggiudicatario;

- Recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;

- Recidiva nei ritardi delle consegne;

- Recidiva nell’effettuare consegne parziali non autorizzate;

- Recidiva nella fornitura di prodotti sostitutivi non autorizzati;

- Fallimento dell’aggiudicatario.

Come conseguenza, il fornitore sarà tenuto a risarcire l’amministrazione di ogni maggiore onere e spesa per l’esecuzione in danno della fornitura.

#### ART. 21

Pagamento delle forniture

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, alla presentazione di regolare fattura.

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà espressamente riportare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

### ART. 22

## Clausola risolutiva espressa

L’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti.

### ART. 23

Norma di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato,valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

La ditta obbligata

-------------------------------------------

Trattativa privata per la fornitura triennale

in Service di due sistemi per l’analisi delle urine

ALLEGATO al C.S.A.

Allegato n. 1

Si richiede la fornitura di due sistemi per l’analisi delle urine da dislocare presso i Laboratori analisi del P.O.Civico e del P.O. Di Cristina.

La concessione in uso gratuito delle attrezzature deve essere comprensivo di tutti i materiali di consumo (provette, carta, soluzioni di lavaggio, strisce reattive, calibratori ) e di quanto necessario per l’esame completo di complessive 70.000 urine/anno, fino all’emissione di una scheda paziente completa di tutti i dati prodotti.

I carichi di lavoro dei singoli laboratori di Analisi sono il seguente:

- P.O. Civico   40.000/anno;

- P.O. Di Cristina   30.000/anno;

Ciascuno dei due sistemi dovrà essere nuovo e deve avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Completa automazione;

- Cadenza analitica di almeno 200 campioni ora;

- Valutazione di almeno dieci parametri (glucosio, chetoni, bilirubina, nitriti, proteine, urobilina,  ph, sangue, leucociti, PS);

- Caricamento di almeno 200 strisce;

- Volume di campione richiesto 3 ml;

- Campionatore con almeno 50 posti;

- Campionamento per dispensazione;

- Compatibilità con l’analizzatore per sedimenti urinari UF-100;

- Interfacciamento bidirezionale con computer centrale;

- Compatibilità con i più comuni standard di codici a barre;

- A corredo dovrà essere fornito un gruppo di continuità;

- A corredo dovrà essere fornita una centrifuga per sedimento urinario con almeno 30 posti;

- Possesso della certificazione Iso 9001 per gli strumenti.

La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche minime:

- La sede del servizio di assistenza ed il relativo magazzino dei materiali di ricambi deve essere allocato nella città di Palermo;

- In caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare le 24 ore dalla chiamata, trascorso il termine indicato dovrà essere fornito uno strumento di Back-up;

- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede del Laboratorio, per almeno due operatori del laboratorio;

- Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del Servizio di assistenza.

Trattativa privata per la fornitura triennale

in Service di due sistemi per l’analisi delle urine

ALLEGATO al C.S.A.

Allegato n. 2

#### Criteri di assegnazione dei 50 punti in base alla qualità

# Caratteristiche qualitative del sistema: punti 50

# Saranno assegnati 50 punti al sistema analitico che totalizzerà il maggior valore, agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.

| ###### Caratteristiche qualitative del sistema | ## Valore |
| --- | --- |
| 1. Peso specifico determinato con metodo rifrattometrico con compensazione del valore per temperatura e concentrazione di Glucosio e Proteine | 7 |
| 2. Volume minimo del campione <3 | 7 |
| 3. Caricamento dei reagenti in continuo senza interruzione del ciclo lavorativo e senza necessità di calibrazione obbligatoria | 7 |
| 4. Alloggiamento degli stessi rack dell’analizzatore nella centrifuga | 7 |
| 5. Rack di caricamento dei campioni compatibili con l’analizzatore dei sedimenti | 8 |
| 6. Scadenza dalla produzioni almeno 12 mesi | 7 |
| 7. Software gestionale in grado di gestire anche i dati relativi ai controlli di qualità e i dati provenienti dal lettore dei sedimenti urinari | 7 |

Saranno assegnati 50 punti per la qualità ai sistemi analitici che totalizzeranno il maggior punteggio. Agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionale  al valore totalizzato.