CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura quadriennale a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “materiale di consumo per dialisi con uso gratuito delle relative attrezzature (reni artificiali)” secondo quanto indicato negli allegati al presente capitolato destinato all’U.O. di Nefrologia e Dialisi del presidio Civico e Benfratelli ed all’U.O. di Nefrologia e  Dialisi dell’Ospedale Pediatrico  “G. Di Cristina”.

Formano, altresì, parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati tecnici:

- Lotto 1 relativo alle seguenti terapie dialitiche:

- EMODIALISI BICARBONATO STANDARD

- EMODIAFILTRAZIONE

- EMOFILTRAZIONE ON-LINE

- allegato  1 = caratteristiche apparecchiature e materiale di consumo;

- allegato 2 = numero previsto annuo di pazienti trattati  e/o trattamenti depurativi previsti per anno ;

- allegato 3 = numero di apparecchi necessari  (con indicazione dei monitors di riserva  che devono essere disponibili per qualsiasi esigenza) ;

- allegato  4 = composizione soluzioni dialisi e liquidi di reinfusione;

- allegato 5 = schede tecniche da compilare obbligatoriamente a pena di esclusione dalle ditte partecipanti

- Lotto 2 relativo alle seguenti terapie dialitiche:

- SCUF: ULTRAFILTRAZIONE LENTA CONTINUA

- CVVH: EMOFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

- HVHF: EMOFILTRAZIONE AD ALTI VOLUMI

- CVVHD: EMODIALISI VENO-VENOSA CONTINUA

- CVVHDF: EMODIAFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

6.  TPE: PLASMA-EXCHANGE TERAPEUTICO

- allegato  6 = caratteristiche apparecchiature;

- allegato 7 = numero previsto annuo di pazienti trattati  e/o trattamenti depurativi previsti per anno ;

- allegato 8 = numero di apparecchi necessari  (con indicazione dei monitors di riserva  che devono essere disponibili per qualsiasi esigenza) ;

- allegato 9 = schede tecniche da compilare obbligatoriamente a pena di esclusione dalle ditte partecipanti

- Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione del materiale consumabile con uso gratuito di reni artificiali avente durata quadriennale  dalla data del collaudo delle attrezzature. Le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

- I quantitativi delle prestazioni dialitiche esposti negli allegati al presente CSA hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell’Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

ART. 2

###### SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà celebrata nei locali dell’Ospedale “Civico e Benfratelli”, siti in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4, piano 2° - Aula “Multimediale”.

In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge, con le seguenti modalità;

- la gara sarà esperita l’anno 2006, il giorno sette. del mese digiugno, con inizio alle ore 10,00;

- nel giorno fissato per la celebrazione della gara, in seduta pubblica, verrà esaminata la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

- La documentazione tecnica, verrà inviata all’esame di apposito commissione tecnica che, in separata sede, provvederà ad attribuire i punteggi al sistema proposto;

- Le operazioni di gara, in seduta pubblica, rimarranno, pertanto, sospese  fino ad avvenuta comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione in ordine ai parametri qualitativi.

- Infine, esaurito definitivamente l’esame tecnico, verrà data comunicazione, via fax, a tutte le ditte partecipanti, dell’ora e del giorno in cui, il SEGGIO DI GARA dopo aver dato lettura della relazione in cui sono consacrate le determinazioni della Commissione tecnica, procederà alla lettura delle offerte prodotte dalle ditte ammesse e giudicate idonee anche sotto il profilo tecnico, procedendo all’aggiudicazione provvisoria.

f) non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

g) si procederà a partiti segreti od a sorteggio nei casi contemplati dal 1° e dal 2° comma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827. In tale ipotesi, per le persone diverse dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che presenziano all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la procura speciale di cui alla superiore lett. a) del presente punto 7) deve prevedere, altresì, il conferimento dei poteri occorrenti per il miglioramento dell’offerta presentata;

ART .3

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- l’elenco del materiale di consumo offerto e delle attrezzature con cui eseguire i le prestazioni dialitiche oggetto del presente appalto;

- l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari – art. 14, punto 1, lett. a) D.Lgs .358/92;

- l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento.

5.   n. 1 copia del capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante;

6.   n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

E’ facoltà della ditta partecipante di allegare eventuali certificazioni relative alle dichiarazioni richieste al superiore punto sub 1).

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara,:

Relativamente alle attrezzature da fornire in uso gratuito:

a) relazione in lingua italiana, redatta su carta semplice, indicante ogni notizia utile per l'accertamento della corrispondenza tecnica della fornitura offerta a quella richiesta dall'Azienda, preferibilmente rilasciata dal produttore e in ogni caso sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La relazione dovrà essere accompagnata dalle schede tecniche e dai Depliants illustrativi delle apparecchiature proposte, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche delle apparecchiature medesime in corrispondenza dei requisiti minimi del sistema.

Qualora i depliants riportino la descrizione di altre apparecchiature non facenti parte dell’offerta, sui depliants stessi dovranno essere evidenziate le apparecchiature che la ditta intende offrire. I depliants dovranno riportare in maniera chiara il modello e la casa costruttrice del materiale e dell’apparecchiatura offerta oltre il timbro dell'impresa partecipante alla gara;

b) certificazione dei sistemi di qualità e di sicurezza del prodotto e delle attrezzature, ovvero di Qualità Globale dell'Azienda produttrice, previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (UNI-EN-ISO/9001, UNI-EN-ISO/9002).

Nel caso in cui il concorrente sia diretto concessionario dell'impresa                produttrice, potrà essere prodotta la certificazione di qualità relativa alla Casa Madre.

Si precisa che tali certificati dovranno essere tradotti in lingua italiana, se scritti in lingua straniera, e dovranno essere prodotti in bollo solo qualora non siano presentati in originale.

Dai depliants dovranno risultare in modo chiaro, il modello, la casa produttrice dell’apparecchiatura offerta, oltre il timbro dell’impresa partecipante alla gara, la gamma completa degli esami che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare.

Per tutti i prodotti è fatto obbligo di indicare e documentare il possesso di certificazione del marchio CE.

Si precisa che relazioni e le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Al fine di agevolare i lavori della Commissione tecnica, nell’attribuzione dei punteggi, per ciascuno dei requisiti di cui alla scheda di valutazione (allegati 5/1, 5/2 e 5/3 del lotto n. 1 e allegato 9 del lotto n.2) dovrà essere documentato ogni punto elencato, indicando il riferimento ( pagina, capitolo, paragrafo o altro) della documentazione tecnica dalla quale è possibile riscontrare il possesso di ogni singolo requisito da valutare.

Relativamente ai materiale di consumo occorrente all’espletamento delle prestazioni dialitiche da erogare con le attrezzature da fornire in uso:

1. Schede tecniche dei consumabili offerti, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche dei consumabili offerti  in corrispondenza dei requisiti minimi richiesti.

La ditta dovrà indicare i materiali di consumo necessari per le sedute dialitiche che le attrezzature sono in grado di effettuare sulla base delle tipologie di prestazioni richieste dai lotti per i quali si partecipa, specificando per ogni tipo di seduta:

- il nome commerciale dei prodotti, il tipo, le confezioni offerte ed i relativi codici;

- il nome della ditta produttrice;

- Le condizioni ottimali di conservazione.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Relazione certificante natura e modalità di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, ai fini del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni;

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994).

In ordine  all’assistenza tecnica delle apparecchiature, la documentazione tecnica dovrà fornire dati esaurienti relativi all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione con riferimento alle  modalità di espletamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovrà in particolare prevedere:

- Il servizio di assistenza deve prevedere interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore dalla chiamata;

- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso le sedi delle Unità Operative aziendali destinatarie del presente appalto per gli  operatori delle stesse;

- devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori dell’ARNAS e del personale del servizio di assistenza e le soluzioni che s’intende proporre al fine di consentire la prosecuzione degli esami, qualora la riparazione richieda un tempo superiore alle 24 ore;

- l’organizzazione dell’assistenza tecnica, le modalità di istruzione al personale utilizzatore, il tipo di collaborazione che è in grado di prestare per l’avviamento delle apparecchiature e durante l’utilizzo dei sistemi

- trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove versioni dei programmi, corso di formazione per il personale addetto;

- l’impegno a sostituire temporaneamente le attrezzature in caso di fermo tecnico superiore a due giorni.

Sia le relazioni che le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.

In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

L’offerta, redatta su carta legale e in lingua italiana, deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal rappresentante legale in caso di società.

L’offerta dovrà essere  contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà apporsi soltanto l’annotazione ”Offerta Economica per il/i lotto/i n”.

L'offerta dovrà essere compilata specificando sia il ribasso unico percentuale sulla base d’asta sia il prezzo unitario della singola seduta dialitica nelle tipologie individuate dai lotti per i quali si partecipa, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente e dovrà, altresì, contenere:

- descrizione analitica dei singoli prodotti offerti ( produttore e codice comm.le);

- costo unitario di ciascun  prodotto offerto, escluso IVA, espresso sia in cifre che in lettere;

- indicazione della marca dei prodotti offerti;

- costo complessivo del lotto su base quadriennale  espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente, e relativo ribasso percentuale rispetto alla base d’asta indicata;

L’offerta, pertanto, dovrà essere formulata in modo che:

- il ribasso percentuale offerto sia calcolato sulla base d’asta annuale individuata, per il lotto n. 1  in € 456.271,00 IVA esclusa e per il lotto n. 2  in € 199.200,00 IVA esclusa

- sia individuabile il prezzo offerto per le singole tipologie di prestazioni effettuate con modalità: HD (prestazioni annuali previste in n. di 6.600), HDF/HF (prestazioni annuali previste in n. di 4.400) SCUF, CVVH, HVHF, CVVHD e CVVHDF (prestazioni annuali totali previste in n. di 1.000), TPE (prestazioni annuali previste in n. di 100);

- la somma dei valori economici di cui al punto precedente sia coincidente con l’importo scaturente dall’applicazione del ribasso offerto sulla base d’asta indicata.

Nell’offerta, pertanto, la Ditta dovrà indicare per i prodotti offerti:

1- denominazione del prodotto

2- codice prodotto

3- prezzo unitario netto

4- prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

5- prezzo totale lotto indivisibile annuale e quadriennale

6- minimo fatturabile per ordine

7- aliquota I.V.A. in vigore

Relativamente all’attrezzatura offerta in uso gratuito la ditta dovrà specificare:

1 - il numero di attrezzature offerte,

2 - marca e tipo

3 – codice delle attrezzature

4 - eventuali accessori e codici

In caso di raggruppamento di imprese

Sono ammesse a presentare offerte per partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In questo caso si applicheranno specificatamente le norme contenute nell’art.10 del D. Lgs. N.358/92 e s.i.m..

In applicazione della circolare dell’Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato saranno ammesse le imprese che operano in fasi differenziate di una stessa filiera. Se, invece, i raggruppamenti temporanei d’impresa sono realizzati tra imprese che producono il medesimo bene o servizio, essi possono integrare una violazione della normativa, a tutela della concorrenza, quando le singole imprese partecipanti avrebbero potuto individualmente partecipare alla gara d’appalto in considerazione della loro dimensione e della loro capacità produttiva disponibile. Le condizioni suesposte dovranno essere suffragate da apposita documentazione.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

I  lotti sono  indivisibili.

Non sono ammesse alternative.

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata e siglata sui lembi, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER DIALISI CON USO DI RENI ARTIFICIALI”

ART. 4

OFFERTE ANOMALE

Il Seggio di gara, qualora dovesse rilevare anomalie in ordine alle offerte procederà ai sensi dell’art. 19 del D.L. 358/92 e s.i.m.

ART. 5

###### ESCLUSIONE DALLA GARA

si precisa che:

- saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall’art.11 del D.Lgs. n.358/92 così come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 402/98.;

- saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 3 del presente capitolato;

- saranno escluse dalla gara le offerte che non siano formulate con riferimento all’intero lotto;

- saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

- l’omessa o incompleta compilazione delle dichiarazioni richieste con l’allegato modello individuato al precedente art. 3 del presente capitolato, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

Per le imprese straniere vale quanto precisato negli artt.11 e 12 del D.Lgs.n.358/92 così come sostituiti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 402/98;

- tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, in originale o in copia conforme all’originale autenticati nei modi di legge;

- la mancata corrispondenza dei materiali offerti alle specifiche indicate nel capitolato speciale di appalto, è sanzionata con l’esclusione dalla gara.

- si farà luogo ad esclusione dalla gara, nel caso in cui uno dei documenti prodotti sia scaduto;

- si farà luogo all’esclusione qualora la stazione appaltante accerti, nei riguardi di quanto dalla ditta dichiarato ai punti 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale fra le ditte partecipanti, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti;

- Qualora la stazione appaltante, dovesse accertare la violazione degli obblighi di cui ai punti 21, 22, 23, 24 e 25  della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3, applicherà il divieto per un anno di partecipazione alle gare bandite in ambito regionale, giusta Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana

non saranno ammesse:

A) offerte formulate in difformità alle prescrizioni di cui al precedente art. 3. nonché se condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

B) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni debbono, tassativamente, astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste;

C) nel caso di più offerte della stessa impresa pervenute entro il termine previsto, senza espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione;

ARTICOLO 6

La procedura di aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto,  ai sensi dell’art. 19 , lett. B, del Decreto Legislativo 358/92 e s.i.m., vale a dire al prezzo economicamente più vantaggioso. A tal fine saranno attribuiti :

per la qualità :  punti 60

per il prezzo  : punti 40

Per quanto riguarda la qualità, il punteggio sarà attribuito da apposita commissione, nominata successivamente ai termini di scadenza fissati per la presentazione dell’offerta, la quale, relativamente a ciascuna ditta in gara, esaminerà ,sulla scorta della relazione tecnica presentata, le schede tecniche relative a  ciascun prodotto (materiale di consumo e apparecchiature) e le risposte agli allegati tecnici, contraddistinti con il numero 5 del primo lotto e dal n. 9 del secondo lotto, fornite obbligatoriamente dalle ditte partecipanti, pena l’esclusione, ed attribuirà i punteggi sulla scorta dei seguenti parametri e di eventuale campionatura la cui acquisizione e consegna dovesse essere ritenuta necessaria e che dovrà essere assicurata entro 5 giorni dalla richiesta.

# LOTTO n. 1

“TERAPIE HD, HF/HDF ON-LINE”

A1 - Fino a 30 punti per l’apparecchio :  presenza delle caratteristiche preferenziali richieste.

Le apparecchiature fornite, pena esclusione, devono essere di un modello unico e della medesima casa produttrice del materiale di consumo offerto.

Il punteggio relativo al materiale di consumo destinato alle terapie  bicarbonato dialisi, emofiltrazione ed emodiafiltrazione, individuato in 30 punti complessivi sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

MATERIALE  PER  BICARBONATO  DIALISI (fino a 15 punti così suddivisi):

A2 – Fino a 5,25  punti per le membrane: n° aree dializzanti, valore clearance dell’urea con Qb di 300 ml/m, coefficiente di ultrafiltrazione;

A3 – Fino a 3,75 punti per la metodica di sterilizzazione utilizzata per le linee le cui caratteristiche tecniche indicate sono obbligatorie.

A4 – Fino a 6,00 punti per le linee :  sterilizzazione linee e set a T.

MATERIALE  PER  EMOFILTRAZIONE  ED  EMODIAFILTRAZIONE (fino a 15 punto così suddivisi):

A5 – Fino a  9  punti per i filtri : biocompatibilità membrana, n° aree dializzanti, coefficiente di ultrafiltrazione uguale o superiore a 30 ml/mmHg/h/mq, clearance della beta2-microglobulina

A6 – Fino a 6,00 punti per la metodica di sterilizzazione utilizzata per le linee le cui caratteristiche tecniche indicate sono obbligatorie e set a T.

- Saranno esclusi dalla successiva valutazione economica i prodotti che non avranno raggiunto il punteggio minimo di qualità rispettivamente i sotto elencati punti (32 su 60):

A1     - punteggio minimo 				       	punti  16/30

A2/A4 - punteggio minimo 						punti   8/15

A5/A7 - punteggio minimo						punti   8/15

TOTALE    punti  32/60

- LOTTO N. 2

# TERAPIE IN CRRT

REQUISITI ESSENZIALI delle 7 APPARECCHIATURE per terapie sostitutive continue della funzione renale per effettuare le seguenti terapie:

SCUF: ULTRAFILTRAZIONE LENTA CONTINUA

CVVH: EMOFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

HVHF: EMOFILTRAZIONE AD ALTI VOLUMI

CVVHD: EMODIALISI VENO-VENOSA CONTINUA

CVVHDF: EMODIAFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

TPE: PLASMA-EXCHANGE TERAPEUTICO

In modalità CVVH/HVHF deve esistere la possibilità di eseguire simultaneamente pre e post diluizione.

Il sistema si deve comporre di almeno quattro pompe peristaltiche (1-2-3-4) per le varie funzioni.

I ranges di lavoro delle pompe devono rispettare le seguenti specifiche:

- POMPA SANGUE: - valore minimo impostabile di almeno 50 ml/min ( +/- 10 %) - valore massimo impostabile > 350 ml/min

- POMPA DI FILTRAZIONE: - valore impostabile da 10 a > 150 ml/min = da o a >9.000 ml/h

- POMPA DI REINFUSIONE: - valore impostabile da 0 a > 150 ml/min = da 0 a >9.000 ml/h

- POMPA DIALISATO: - valore impostabile da 0 a >150 ml/min = da 0 a >  9.000 ml/h. Il sistema deve essere dotato di un riscaldatore integrato automatico. Possibilità di riscaldare a diverse temperature di esercizio il liquido di reinfusione ed il liquido di dialisi con doppio servosistema di controllo automatico della temperatura. Deve essere possibile riscaldare secondo la temperatura impostata un flusso di almeno 6 l/h.

- Calo ponderale da 0 a 2.000 ml/h.

- Schermo a colori per una semplice e comprensibile interfaccia utente

- Carrello integrato per una agevole trasportabilità.

- L’apparecchiatura in questione deve essere dotata di sistemi di controllo automatici di: - Bilanciamento fluidi; - Flusso liquidi di dialisi; - Velocità di sostituzione; - Volume di filtrazione totale; - Velocità di filtrazione; - Perdita peso.

- Il controllo dei liquidi deve essere garantito dall’utilizzo di almeno 2 bilance gravimetriche indipendenti ed ad altissima precisione; tale controllo è, inoltre, gestito tramite un software dedicato ad elevata precisione.

- L’apparecchiatura in questione deve essere dotata dei seguenti dispositivi di monitoraggio:

- Monitoraggio della pressione arteriosa di accesso;

- Monitoraggio della pressione venosa di restituzione;

- Monitoraggio della pressione pre-filtro

- Monitoraggio della pressione nel compartimento del filtrato

- Monitoraggio della TMP (pressione transmembrana)

- Monitoraggio della perdita ponderale

- Monitoraggio del volume trattato

- Monitoraggio della velocità di reinfusione

11. Le apparecchiatura in questione devono essere dotate dai seguenti dispositivi di sicurezza:

-  Rivelatore ad ultrasuoni di presenza aria sulla linea venosa di restituzione con clamp di chiusura.

-   Rivelatore ottico di presenza sangue sulla linea del filtrato.

12. Le apparecchiatura in questione devono consentire le seguenti procedure:

- Cambio terapia durante il trattamento

- Disconnessione temporanea

- Raccolta e visualizzazione dati di trattamento (pressioni, parametri impostati, valori etc) in formato grafico e porta seriale con PC

- Memorizzazione del programma impostato anche quando sconnesso dalla rete.

13. n. 2 Computer fissi (n. 1 per la Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. Civico e Benfratelli e n. 1 per la Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. G.nni di Cristina) tipo DELL DimensionTM  9150 o similare, non assemblato,  con video e tastiera incluse  per la gestione dei trattamenti dialitici con le seguenti caratteristiche:

1) Sistema operativo: Windows® XP  Professional autentico ;

2) Caratteristiche del processore: Processore Intel® Pentium® D con tecnologia Dual-Core (3,20 GHz, cache L2 2x1 MB, FSB 800 MHz) o processore Intel®  Pentium® 4 con tecnologia HT (3,00 GHz, cache L2 2 MB, FSB 800 MHz);

3) Memoria:  2 GB della NUOVA memoria SDRAM DDR2 a doppio canale da 533 MHz;

4) Schede Video: NUOVA Scheda grafica PCI Express da 256 MB nVidiaTM GeForceTM  7800GTX;

5) Memorie di massa: Disco rigido Serial ATA da 1000 GB o dischi rigidi Serial ATA Raid da 800 GB.

14. n. 2 Stampanti laser (n. 1 per la Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. Civico e Benfratelli e n. 1 per la Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. G.nni di Cristina) DELL 1710 o similare, con le seguenti caratteristiche:

Microsoft Windows® XP,  2000,  98SE,  ME,    Windows    NT® 4.0, Windows Server 2003.  Certificazione WHQL. DOS tramite prompt dei comandi di Windows. Driver XP a 64 bit. Driver Linux disponibile per Red Hat® Enterprise - 3.0, SUSE Enterprise Linux® - 8.0, 9.0, SUSE Linux  9.1, 9.2, 9.3 Mac 9.2, 10.2 o driver superiori disponibili tramite Internet (solo PostScript) Novell® NetWare® 5.x, 6.x  (solo TCP/IP), supporto Citrix®(NT 4.0, Windows 2000 e 2003 Server con Terminal Services e Citrix MF 1.8 o XP 1.0). Certificazione SAP Velocità di stampa fino a 26 pagine A4 al minuto (ppm)

Le apparecchiature fornite, pena esclusione, devono essere di un modello unico e della medesima casa produttrice del materiale di consumo offerto.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DELLE APPARECCHIATURE

Saranno attribuiti fino a 56 punti per l’apparecchio

| A. POMPA SIRINGA integrata per infusione dell’anticoagulante (eparina o citrato) |  |
| --- | --- |
| B. MONITORIZZAZIONE continua dell’ematocrito e della saturazione dell’ossigeno del paziente |  |
| C. AUTONOMIA fino a 40 litri di scambio |  |
| D. FILTRO con membrana sintetica in grado di adsorbire l’eparina |  |
| E. KIT preassemblato linee-filtro insieme |  |
| F. PRIMING automatico del circuito |  |
| G. ELIMINAZIONE aria e schiuma dal circuito extracorporeo con procedura automatizzata non invasiva attraverso video touch-screen |  |

MATERIALI DI CONSUMO

Le apparecchiature acquisite in comodato d’uso dovranno supportare l’utilizzo del sotto elencato materiale di consumo: kits omnicomprensivi (filtri, linee arteriosa, venosa, infusione, ultrafiltrato, sacche, raccorderia e quant’altro necessario per le metodiche offerte) per l’espletamento delle prestazioni di seguito elencate: SCUF, CVVH, HVHF, CVVHD, CVVHDF e TPE.

# CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

kit per SCUF, CVVH, HVHF, CVVHD, CVVHDF:

- Kit completo di linee per adulti ed emofiltro con membrana sintetica con superficie di 1,4 e 1,9 mq

- Set di collegamento per carico e scarico liquidi compatibile con l’apparecchiatura in uso costituito da piovre di collegamento e sacche di raccolta liquidi da 5 lt. ciascuna e tutto quanto necessario secondo la metodica in uso .

- N. 12 Sacche di soluzione infusionale a due compartimenti con bicarbonato a 32 o 36 mEq da 5 lt.

kit per TPE:

- Kit  completo di linee per adulti ed emofiltro con membrana in polipropilene con superficie di 0,10 e 0,70 mq

- Set di collegamento per carico e scarico liquidi compatibile con l’apparecchiatura in uso costituito da piovre di collegamento e sacche di raccolta.

Si precisa, comunque, che le metodiche sopra indicate, ad esclusione della TPE,  saranno eseguite per le terapie degli adulti con un minimo di 12 sacche da 5 litri per singolo trattamento (60 litri). Pertanto la formulazione dei citati Kit ed il loro prezzo dovrà prevedere tale necessità (12 sacche da 5 litri).

- Al fine di assicurare l’eventuale disponibilità di sacche da utilizzarsi in eccedenza alle 12 già comprese nei Kits sopradescritti, la Ditta partecipante dovrà proporre il prezzo unitario delle eventuali singole sacche aggiuntive. Tale prezzo non concorrerà all’aggiudicazione.

# CARATTERISTICHE preferenziali

Fino a punti 4

kit PER SCUF, CVVH, HVHF, CVVHD, CVVHDF:

- Kit completo di linee pediatriche di volume < a 120 ml. ed emofiltro con membrana sintetica con superficie tra 0,6 e 1,2 mq;

Si precisa che tali prestazioni saranno erogate con un consumo previsto di n. 4 sacche di soluzione infusionale a due compartimenti con bicarbonato a 32 o 36 mEq da 5 lt.

Si precisa, comunque, che le metodiche sopra indicate, ad esclusione della TPE,  saranno eseguite con un minimo di 4 sacche da 5 litri per singolo trattamento (20 litri). Pertanto la formulazione dei citati Kit ed il loro prezzo dovrà prevedere tale necessità (4 sacche da 5 lt).

- Al fine di assicurare l’eventuale disponibilità di sacche da utilizzarsi in eccedenza alle 4 già comprese nei Kits sopradescritti, la Ditta partecipante dovrà proporre il prezzo unitario delle eventuali singole sacche aggiuntive. Tale prezzo non concorrerà all’aggiudicazione.

- In base a queste valutazioni verranno attribuiti i punteggi definitivi, assegnando il massimo punteggio disponibile al sistema con voto più elevato, agli altri sistemi verranno assegnati punteggi proporzionalmente rapportati in base alla seguente formula:

P1x = 60 x ( Vx /Vo)

Dove:

P1x 	rappresenta il punteggio qualità che verrà attribuito alla ditta “X”

Vx	rappresenta la somma dei punteggi parziali ottenuti dalla ditta “X”

Vo	rappresenta la somma dei punteggi parziali ottenuti dalla ditta con migliore valutazione qualitativa

- Solo dopo aver attribuito il punteggio di qualità, ed in seduta pubblica, il Seggio di Gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Alla ditta ammessa che avrà presentato l’offerta economica più bassa verranno attribuiti 40 punti.

La suddetta offerta dovrà essere comprensiva di tutto quanto impiegato per ciascuna singola seduta (uso gratuito di apparecchiatura, apparecchiatura di scorta, materiale di consumo, manutenzione, riparazione, sostituzione pezzi, assicurazione, consegne, etc .

Alle altre ditte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la formula:

P2x = 40 - [(Ox – Oo)  : 6% Om)]

P2x  	rappresenta il punteggio prezzo che verrà attribuito alla ditta “X”

Ox 	rappresenta l’offerta della ditta “X”

Oo 	rappresenta l’offerta valida più bassa

Om	rappresenta la media aritmetica delle offerte valide

Il seggio di gara procederà quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta che dalla somma dei punteggi P1x e P2x ottenuti in sede di valutazione qualitativa ed in sede di valutazione economica dei prezzi, avrà ottenuto il punteggio più alto.

- E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

Le apparecchiature fornite, pena esclusione, devono essere di un modello unico e della medesima casa produttrice del materiale di consumo offerto.

- L’aggiudicazione  verrà effettuata, alla ditta che avrà riportato il punteggio più alto complessivo (qualità + prezzo)

ARTICOLO 7

RICHIESTA CAMPIONATURA

Le ditte offerenti, come già previsto dall’art. 3, dovranno presentare la campionatura che dovesse essere richiesta dalla Commissione Tecnica e consegnata entro i termini di cui al citato articolo, che deve essere conforme alle prescrizioni di cui alla F.U. IX Ed. ( articolo 6 - 1° cpv)

La campionatura richiesta dovrà pervenire presso il Servizio di Farmacia dell’Azienda.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA  ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIALISI CON USO GRATUITO DI RENI ARTIFICIALI”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, saranno trattenuti da questa Azienda e costituiranno parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

La campionatura prodotta dalle ditte non risultate aggiudicatarie sarà restituita a spese della ditta partecipante, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, nelle condizioni in cui si troverà per effetto dei controlli e delle verifiche che questa Azienda avesse dovuto operare, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, nei perentori termini suindicati, comporterà l’esclusione della Ditta.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicatarie della fornitura. Le spese saranno compensate sui crediti vantati nei confronti della stazione Appaltante e la ditta aggiudicataria procederà ad emettere la eventuale documentazione contabile necessaria al fine di assicurare la regolarità della contabilità.

ART. 8

REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l’aggiudicazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non dovesse essere in regola con le vigenti norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

La stazione appaltante procederà, altresì, al recesso dal contratto o alla revoca dell’aggiudicazione qualora dovesse accertare che la ditta aggiudicataria non abbia sottoscritto la dichiarazione di cui al punto 26 dell’allegato modello di dichiarazione unito al presente CSA.

Si rappresenta, altresì, che la violazione di quanto richiesto ai punti 21, 22, 23, 24 e 25 della dichiarazione allegata al presente CSA e già richiamata al precedente art. 3 comporta per le imprese il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

###### ART. 9

SVINCOLO DELL’OFFERTA

Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo indicato al sup. punto 1), una volta decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

ART.10

ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all’uopo fissato dall’Amministrazione, decorrente dal ricevimento di apposita nota, dovrà presentare quanto segue:

- cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di aggiudicazione della fornitura costituita con le seguenti modalità:

ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell’Azienda Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli  attestante il versamento in favore della ”Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”.

In sostituzione  saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art.1957 c.c.;

- le certificazioni per le quali sono state presentate le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al superiore art. 3 rilasciate in data successiva all’aggiudicazione provvisoria;

Detti documenti dovranno riguardare i soggetti indicati nell’allegato 5 al D.Lgs. 08.08.1994 n.490 recante disposizioni attuative della legge 17.01.1994 n.47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

- MOD. GAP debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa, nei casi previsti dalla legge.

In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti  parte del raggruppamento.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.358/92.  Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto.

Sia nell’ipotesi di revoca che di annullamento l’Ente provvederà ad aggiudicare la gara all’impresa che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il maggior onere di spesa.

ART.11

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale e rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nell’allegato “1” che forma parte integrante del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

Il materiale deve essere contenuto in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, ed il numero di lotto devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

#### ART. 12

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO

I sistemi dialitici, per rispondere pienamente all’esigenza delle UU.OO. Aziendali dovranno comprendere:

- Fornitura delle apparecchiature descritte negli allegati al presente capitolato (lotti 1 e 2), che dovranno essere corredate di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento,

- Fornitura del materiale di consumo occorrente all’effettuazione delle varie tipologie di prestazioni dialitiche, nelle quantità presunte richieste;

- Servizio di assistenza comprendente:

- Trasporto ed installazione delle apparecchiature (escluse opere edili, elettriche  ed   idrauliche);

- chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori dell’ARNAS e del personale del servizio di assistenza;

- modalità di espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, feriale e festiva che dovrà in particolare prevedere: interventi a chiamata, senza alcun limite, con tempi di ripristino del sistema, che non devono superare le 24 ore dalla chiamata,

- saranno comunque a carico della ditta le forniture di materiale di consumo imputabile a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi al collaudo ed alla messa a punto delle attrezzature in occasione di ogni intervento manutentivo.

- Ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;

- l’impegno a sostituire il bene o singole sue componenti nel caso in cui non sia possibile ripararlo;

- Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura.

- deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base presso la sede delle UU.OO. aziendali, per gli operatori dell’ARNAS;

- In ogni caso le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione e nuove di fabbrica e non ricondizionate.

### ART.13

## FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DIALITICI

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire il perfetto funzionamento dei reni artificiali per tutta la durata del contratto prevista in quarantotto mesi, oltre eventuale rinnovo;

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

ART.14

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna dei reni artificiali oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi del presidio Civico e Benfratelli e l’U.O. di Nefrologia e  Dialisi dell’Ospedale Pediatrico  “G. Di Cristina entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questi rimangono installati nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’Impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza RCT/RCO presso una primaria Compagnia di Assicurazione, di gradimento della Committente, nella quale venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante debba essere considerata “ TERZI” a tutti gli effetti, che copra :

- tutti i rischi di danno per incendio, scoppio o altri  eventi calamitosi con un massimale pari al valore di ricostruzione a nuovo calcolato sulla base delle tabelle dei prezzi ufficiali dell’ordine degli ingegneri e degli architetti in vigore all’epoca del sinistro;

- I rischi R.C.T. compresi quelli eventuali derivanti da danno ai pazienti per malfunzionamento delle attrezzature, non imputabili alla stazione appaltante, con un massimale non inferiore a €. 5.000.000/00 per singolo evento

Detti  massimali vanno aggiornati di anno in anno in base agli indici ISTAT  relativi al costo  della vita.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Azienda Civico entro la data di inizio del servizio.

L'Azienda Civico è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicatrice, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO N. 15

# VALIDITA’ PRODOTTI

La ditta offerente dovrà impegnarsi, con dichiarazione autentica resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a fornire prodotti con almeno 2/3 di vita residua dalla data di produzione riportata nel lotto di preparazione.

ART.16

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna delle attrezzature, salvo imprevedibili e documentate circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna delle attrezzature, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto eventualmente necessario (consumabili ecc.) al collaudo delle apparecchiature consegnate, previo contatto con i Direttori delle UU.OO. già citate.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

- Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

ART. 17

## AGGIORNAMENTO TECNICO

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi materiali di consumo o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà obbligatoriamente proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ART.18

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, previo nulla-osta scritto da parte delle UU.OO. utilizzatrice dei sistemi dialitici, allo spirare del termine quadriennale ad eccezione di quanto statuito al comma precedente, al ritiro delle attrezzature, a proprie spese, mezzi e rischio, senza alcuna comunicazione preventiva della stazione appaltante. Eventuali prestazioni di fatto che dovessero conseguire al mancato ritiro delle attrezzature non potranno essere invocate ai sensi dell’art. 2041 del c.c.

ART. 19

ORDINI E CONSEGNE

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico.

3.   Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART. 20

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo  dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino del Servizio di Farmacia

L’A. O.  e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente la ditta fornitrice dovrà procedere ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ART. 21

INADEMPIENZE / PENALITA’

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Consegna dei reni artificiali: Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 giorni), fino a 30 giorni verrà addebitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi 30 giorni, l’ARNAS potrà risolvere il contratto o addebitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. L’amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Consegna del materiale di consumo:

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (dieci giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                              0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ART. 22

## PREZZI

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso  il costo del trasporto, dell’imballaggio ( che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

Il contratto di fornitura  potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dall’art. 44 , commi 4 e 6 della legge 724/94, a decorrere dal secondo anno della fornitura.

ART.23

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al Decr. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ART. 24

PAGAMENTI

Il pagamento relativo alle forniture conseguirà, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture i termini previsti dalla vigente legislazione, alla presentazione di regolare fattura.

La corrispondenza del numero delle sedute dialitiche fatturate con quelle effettivamente espletate dall’Azienda, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata a firma del Responsabile della Divisione e/o Servizio destinatario dell’appalto

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà espressamente indicare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati per l’espletamento delle sedute dialitiche fatturate con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ART. 25

C A U Z I O N E

La cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo quadriennale di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 26

ASSEGNAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

Il verbale di aggiudicazione di gara tiene luogo di contratto. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario  mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ART.27

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica ed attribuito i relativi punteggi.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ART. 28

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

### ART. 29

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ART. 30

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 31

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 13 del d.lgs.402/98.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ART. 32

PREZZI

I prezzi resteranno fissi ed invariabili per quarantotto mesi dalla data di inizio della fornitura.

La revisione dei prezzi di aggiudicazione potrà essere richiesta in conformità all'art.44 comma 6 della Legge n.724/94 a decorrere dal 2° anno dall’inizio della fornitura .

ART. 33

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di foglio formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di foglio formato A3.

ART. 34

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F.sco LICATA di BAUCINA

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

LOTTO “1”

ALLEGATO 1

APPARECCHIATURE PER EMODIALISI BICARBONATO STANDARD, EMODIAFILTRAZIONE  ED  EMOFILTRAZIONE ON-LINE

Le apparecchiature fornite, pena esclusione, devono essere di un modello unico e della medesima casa produttrice del materiale di consumo offerto.

Dovranno essere offerti:

- 25 apparecchiature aventi soltanto le sotto indicate specifiche caratteristiche tecniche.

Caratteristiche obbligatorie  delle apparecchiature :

- Tutti gli apparecchi devono essere provvisti di sistema di ago singolo

- Qb :  Sino a 600 ml/min ; Qd sino ad 700 ml/min ; Qinf non inferiore a 350 ml/min; rilevamento perdite ematiche ;controllo visualizzazione ed allertamento in tempo reale di : Qb, pressione arteriosa e venosa, ultrafiltrazione e reinfusione, conducibilità, temperatura circuito dialisi ed infusato

- controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato .

- rilevamento preciso, istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d’aria  con sistema ad ultrasuoni

- pompa eparina incorporata

- interfaccia a rete seriale

9. produzione di infusato ON-LINE per HDF e HF

- sistema di infusione controllato in pre o postdiluizione e.v. ad alta precisione provvisto di controllo e visualizzazione in tempo reale delle infusioni programmate, allertamento immediato e sicuro in caso di passaggio di bolle d’aria e allarme  di fine infusione.

Le suddette apparecchiature dovranno, altresì, essere supportate dal sotto indicato sistema informatico:

- n. 2 server da destinare alle due distinte Unità Operative utilizzatrici dell’Azienda;

- n. 3 postazioni di computers, comprensivi di gruppi di continuità (supportate dai citati server e dai collegamenti necessari) di cui due dedicate alle 20 apparecchiature destinate al P.O. "Civico e Benfratelli", e l'altra dedicata alle 5 apparecchiature destinate al P.O. "G.nni Di Cristina". Tutti i trattamenti di emodialisi, emodiafiltrazione, emofiltrazione dovranno essere  automaticamente  trasferiti ai  computers.

- n. 2 stampanti laser a colori con caricamento automatico;

- software per la gestione della cartella clinica compatibile con i dati già archiviati

- messa  in  opera del suddetto sistema informatico comprensivo di eventuali opere murarie ed impiantistiche che si dovessero riscontrare necessarie

I  suddetti sistemi dovranno essere coperti da manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il sistema informatico descritto ( comprensivo di hardware e software) dovrà essere acquisito nella proprietà della stazione appaltante senza alcun onere a carico della stessa all’atto del collaudo delle attrezzature.

Dei sopra descritti sistemi dovrà essere trasmessa relativa documentazione tecnica probatoria.

Requisiti preferenziali apparecchiature:

- Variazione e programmazione del profilo del sodio.

- Variazione e programmazione del profilo del bicarbonato.

- Totalizzatore di: sangue trattato, tempo di trattamento, ultrafiltrato rimosso (il tutto in tempo reale) e dei liquidi infusi, profili  dell’U.F.

- Sistemi di misura , controllo e riequilibrio del volume ematico

- Sistemi di valutazione  del  ricircolo  della  fistola

- Sistema monoago a doppia pompa.

- Sistema controllo e riequilibrio della temperatura ematica.

- Controllo e riequilibrio programmabile pressione arteriosa e misurazione della frequenza cardiaca del paziente con possibilità, riepilogo ed immagazzinamento dati ed allertamento in caso di valori critici .

- Produzione di liquido di infusione on-line o di dialisato  mediante  1 o 2  ultrafiltri  all’interno del rene artificiale. Controllo dell’integrità degli ultrafiltri.

Caratteristiche  materiali per emodialisi bicarbonato standard:

- Filtri . Formato capillare. Area dializzante : da 0,6 a 2 mq La proporzione delle diverse area filtranti sarà stabilità dal Responsabile della Divisione di Nefrologia - Reggifiltro per ogni apparecchiatura. Obbligatoria la presenza di un’area filtrante compresa tra 0,6  e 1,1 mq. ( per terapie pediatriche)

- Membrane:  Membrane sintetiche ( poliamide o polisulfone o poliacrilonitrile o polimetilmetacrilato). Clearance dell’urea a Qb di 300 ml/min  > 150 ml/min/1mq.  -

Disponibilità  di  piu  aree  filtranti.  Sterilizzazione preferita “a vapore”.

- Soluzione dialisi. Composizione come da tabella allegata( all. 4/1). La proporzione delle diverse formule  da fornire verrà stabilita dal Responsabile  della Divisione di Nefrologia . Perfetta compatibilità  con l’apparecchiatura dialitica offerta , con tempi di dialisi previsti fino a 5 ore. Concentrato con bicarbonato in polvere o in sacca e soluzione acida in sacca.

- Linee. Arteriose, venose, venose monoago,  per adulti,  tutte sterilizzate non eto, con set eparina, tubo antiKinking e anti coiling basso rilascio di materiale plastico (ftalati); il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta (specifica scritta in offerta). Percentuale totale linee monoago  necessarie in questo lotto :5% + set a Y per emodialisi monoago.

- Linee. Arteriose e venose pediatriche di volume < a 120 ml, arteriose e venose monoago pediatriche di volume < a 150 ml,  tutte sterilizzate non eto, con set eparina e set fisiologico incorporato, tubo antiKinking e anti coiling basso rilascio di materiale plastico (ftalati); il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta (specifica scritta in offerta). Percentuale totale linee monoago  necessarie in questo lotto :5% + set a Y per emodialisi monoago.

- Disinfettanti/Disincrostanti. Devono avere la massima compatibilità con l’apparecchiatura offerta. Si richiede documentazione formale attività disinfettante e disincrostante e tempo di allontanamento del prodotto dal circuito di dialisi. L’offerta prevede un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta dialitica.

7.AGHI. Coppia aghi fistola di calibro 15 – 16 G  con ago siliconato della lunghezza di 2.5-3 cm , tubo in silicone con farfalla fissa/mobile , tappi di chiusura, e morsetti:

Caratteristiche materiali per emofiltrazione ed emodiafiltrazione.

- Filtri. Formato capillare. Area filtrante da 1.1 a 2.4 mq - La Proporzione delle diverse aree filtranti sarà stabilita dal Responsabile della Divisione di Nefrologia. Coefficiente di ultrafiltrazione uguale o superiore a 30 ml/mmHg/h. Reggifiltro per ogni apparecchiatura. Obbligatoria un'area filtrante compresa tra 1,1 e 1,2 mq per le dialisi pediatriche e un’area compresa tra 2 e 2.4

- Membrane per emofiltrazione : Poliamide, Polisulfone, Poliacrilonitrile, Polimetilmetacrilato.

- Caratteristica preferenziale : alta clearance (anche per adsorbimento ) della beta 2- microglobulina > 50% (allegare referenze e/o documentazione scientifica) . Sterilizzazione preferibilmente “ a vapore”.

- Soluzioni per infusione e.v.- Devono rispettare i limiti (concentrazioni finali) indicati nella tabella allegata (all. 4/1).

Concentrato con bicarbonato in polvere o in sacca e soluzione acida in sacca.

- Linee. Arteriose, venose, venose monoago,  per adulti,  tutte sterilizzate non eto, con set eparina, tubo antiKinking e anti coiling basso rilascio di materiale plastico (ftalati); il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta (specifica scritta in offerta). Percentuale totale linee monoago  necessarie in questo lotto :5% + set a Y per emodialisi monoago.

- Linee. Arteriose e venose pediatriche di volume < a 120 ml, arteriose e venose monoago pediatriche di volume < a 150 ml,  tutte sterilizzate non eto, con set eparina, tubo antiKinking e anti coiling basso rilascio di materiale plastico (ftalati); il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta (specifica scritta in offerta). Percentuale totale linee monoago  necessarie in questo lotto :5% + set a Y per emodialisi monoago.

- AGHI. Coppia aghi fistola di calibro 15 – 16 G  con ago siliconato della lunghezza di 2.5-3 cm , tubo in silicone con farfalla fissa/mobile , tappi di chiusura, e morsetti.

LOTTO “1”

ALLEGATO 2

numero di trattamenti depurativi previsti per anno”

| SEDUTE DIALITICHE | FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO | CIVICO | G. DI CRISTINA | TOTALI TRATTAMENTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HD ### HDF/HF | N° TRATTAMENTI N° TRATTAMENTI | 6.000 4.000 | 600 400 | 6.600 4.400 |

LOTTO “1”

ALLEGATO 3

NUMERO DI APPARECCHI IN ATTIVITÀ E DI RISERVA

| TRATTAMENTI | Ospedale Civico | Ospedale Di Cristina | TOTALE APPARECCHI |
| --- | --- | --- | --- |
| HD – HDF/HF | 20 | 5 | 25 |

LOTTO “1”

ALLEGATO 4

composizione del liquido di dialisi (1) o di infusione  e.v. (2)

|  | Emodialisi Standard(1) | Emofiltrazione (2) |
| --- | --- | --- |
| Na (mmol/l) K (mmol/l) Ca (mmol/l) Acetato (mmol/l) Bicarbon(mmol/l Cl (nnol/l) Mg(mmol/l) Glucosio (g/l) | 138 –142 1-3 1,25-1.75 3-8 31-40 105-110 0,5-0,75 0-1 | 138-142 1-4 1.25-2.00 3-5 30-40 105-112 0.5-0.75 0-1 |

LOTTO “1”

ALLEGATO  5/1

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

Valutazione apparecchiature: scheda riepilogativa ”   ( Emodialisi bicarbonato standard , emofiltrazione e emodiafiltrazione)

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE |  |
| Sistema di ago singolo |  |
| Qb = sino a 600 ml/min |  |
| Qd = sino a 700 ml/min Qinf= non inferiore a 350 ml/min |  |
| Rilevamento perdita ematica |  |
| Controllo e visualizzazione e allertamento in tempo reale di Qb, pressione arteriosa e venosa, ultrafiltrazione e reinfusione, conducibilità, temperatura circuito dialisi ed infusato |  |
| Controllo e programmazione perdita oraria ultrafiltrato |  |
| Rilevamento preciso istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d’aria. |  |
| Pompa eparina incorporata |  |
| Interfaccia a rete seriale |  |
| #### Produzione infusato ON-LINE per HF e HDF |  |
| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI |  |
| Variazione/programmazione/profilo del sodio | Punti 1,50 |
| Variazione/programmazione/profilo del bicarbonato | Punti 1,50 |
| Visualizzazione del sangue trattato | Punti 1,50 |
| Visualizzazione del tempo di trattamento | Punti 1,50 |
| Visualizzazione dell’ultrafiltrato rimosso/liquidi infusi | Punti 1,50 |
| Profili programmabili dell’U.F. | Punti 1,50 |
| Sistema monoago a doppia pompa | Punti 3 |
| Volume ematico: - solo misura - misura e sistema di controllo automatico | Punti 1,50 Punti 2,25 |
| Sistema di valutazione del ricircolo FAV | Punti 1,50 |
| Sitsema di controllo della temperatura | Punti 1,50 |
| Sistema di controllo pressione arteriosa paziente | Punti 3 |
| Sistrema di misura della frequenza cardiaca paz | Punti 0.75 |
| Possibilità immagazzinamento dati P.A. e F.C. | Punti 1,50 |
| Allertamento valori critici P.A. e F.C. | Punti 1,50 |
| Infusato on-line prodotto: - attraverso il passaggio su 1 solo ultrafiltro posto all’interno del rene artificiale - attraverso il passaggio su 1 solo ultrafiltro posto all’interno del rene artificiale e di 1 ulteriore filtro disposable posto esternamente - attraverso il passaggio su 2 ultrafiltri posti all’interno del rene artificiale | Punti 3 Punti 4 Punti 6 |

Indicare “si” se l’apparecchiatura è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.

LOTTO “1”

ALLEGATO 5/2

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

##### Valutazione materiali: scheda riepilogativa per    Emodialisi bicarbonato standard

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| FILTRI |  |
| Formato capillare. Area dializzante n° 2 diverse aree dializzanti comprese tra 0,7 a 2 mq (*) | (*) Obbligatoria un’area filtrante compresa tra 0.7 ed 1.1 mq per le dialisi pediatriche. |
| MEMBRANE |  |
| membrane sintetiche ( poliamide, polisulfone, poliacrilonitrile, polimetilmetacrilato) | Obbligatorio |
| Clearance urea a flusso ematico di 300 ml/min > 150 ml/min/mq. | Punti 0,75 |
| Coefficiente di ultrafiltrazione (Qf): > a 4 ml/mmHg/h per lo 0.7 mq e > a 10 ml/mmHg/h per il 2 mq. | Punti 1,50 |
| Altre aree dializzanti offerte in aggiunta a quelle obbligatorie: - 2 area in più delle obbligatorie - 3 aree in più delle obbligatorie - 4 aree in più delle obbligatorie | Punti 2,00 Punti 2,50 Punti 3,00 |
| Tipo di sterilizzazione: - Raggi Gamma o Beta - Vapore | Punti 1,50 Punti 3,75 |
| SOLUZIONE DIALISI |  |
| Composizione come da tabella allegata “4/1” |  |
| La proporzione delle diverse formule da fornire verrà stabilita dal responsabile della Divisione di Nefrologia. |  |
| Perfetta compatibilità con l’apparecchiatura dialitica offerta, con tempi di dialisi previsti fino a 5 ore Fornitura di dialisato sterile e apirogeno - Bicarbonato in cartuccia o in sacca + soluzione acida in sacca |  |
| ##### LINEE |  |
| Arteriose, venose, monoago, per adulti e pediatriche ( quest’ultime con volume < a 120 ml a doppio ago e < a 150 ml per monoago) tutte sterilizzate non ETO, tubo antikinking ed anticoiling, basso rilascio di ftalati ) con set eparina, (il tutto certificato perfettamente adattabile all’apparecchiatura proposta con specifica scritta anche in offerta); - Sterilizzazione Gamma o Beta: - Sterilizzazione Vapore Set a T incluso nell’offerta: - sterilizzato ETO - sterilizzato Gamma o Beta o vapore | Obbligatorio Punti 2,00 Punti 3,75 Punti 1,25 Punti 2,25 |
| N.B. Percentuale totale linee monoago necessarie 5% Set a Y per emodialisi monoago completi di connettore luer lock e clamps- 5% | Obbligatorio |
| Coppia aghi fistola 15-16 ga | Obbligatorio |
| DISINFETTANTI |  |
| Devono avere la massima compatibilità con l’apparecchiatura offerta - Sistema di disinfezione chimica con soluzioni disinfettanti e disincrostanti; - Documentazione formale attività disinfettante e disincrostante e tempo di allontanamento del prodotto dal circuito di dialisi N.B. L’offerta prevede un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta dialitica | n.v. n.v. |

Indicare “si” se il materiale è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.

LOTTO “1”

ALLEGATO 5/3

SCHEDA “RIEPILOGO CARATTERISTICHE”

Valutazione materiali: scheda riepilogativa per  Emofiltrazione ed emodiafiltrazione

| Ditta sigla e codice apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| FILTRI |  |
| Formato capillare. Filtri capillari. Area dializzante da 1.1 a 2,4 mq (*). | (*) Obbligatoria un'area filtrante compresa tra 1,1 e 1,19 mq per le dialisi pediatriche e un’area compresa tra 2 e 2.4 |
| Coefficiente di ultrafiltrazione uguale o superiore a 30 ml/mmHg/h/mq. | ###### Obbligatoria |
| MEMBRANE per emofiltrazione |  |
| Poliamide, Polisulfone, Poliacrilonitrile, Polimetilmetacrilato) |  |
| Alta Clearance della B2 microglobulina (anche per adsorbimento) con sieving coeff. > 0.5 | Punti 0,75 |
| Presenza 1 misura tra mq 2.0 e 2.4 “ 2 misure “ “ “ eccetto la misura obbligatoria offerta | Obbligatoria Punti 1,50 |
| Presenza 1 misura tra mq. 1.6 e 1.99 “ 2 misure “ “ “ | Punti 0,75 Punti 1,50 |
| Presenza 1 misura tra mq 1.3 e 1.59 “ 2 misure “ “ “ | Punti 0,75 Punti 1,50 |
| Presenza 1 misura tra mq 1.1 e 1.19 “ 2 misure “ 0,8 e 1,29 eccetto la misura obbligatoria offerta | Obbligatoria Punti 1,50 |
| Sterilizzazione: - Raggi Gamma o Beta - Vapore | Punti 1,00 Punti 2,25 |
| LIQUIDI INFUSIONE |  |
| Devono rispettare i limiti (concentrazioni finali ) indicati nell’apposita tabella allegata “4/1”. |  |
| N.B. = Requisito obbligatorio la totale sterilità e apirogenicità del prodotto. Dovrà essere garantita e certificata (allegare referenze scientifiche) la totale purezza ed apirogenicità delle soluzioni prodotte “on-line” Soluzioni concentrate per la preparazione On-Line del liquido da infondere con Bicarbonato in polvere-cartuccia o in sacca + soluzione acida in sacca. | Obbligatoria |
| LINEE |  |
| Arteriose, venose, per adulti e pediatriche ( quest’ultime con volume < a 120 ml a doppio ago e < a 150 ml per monoago) tutte sterilizzate non ETO, tubo antikinking ed anticoiling, a basso rilascio di ftalati complete di set per eparina, set completo per infusione in pre o pre-postdiluizione , set ultrafiltrato . - Sterilizzazione Gamma o Beta; - Sterilizzazione Vapore Set a T incluso nell’offerta: - sterilizzato ETO - sterilizzato Gamma o Beta o vapore | Obbligatorio Punti 1,50 Punti 3,75 Punti 1,25 Punti 2,25 |
| Coppia aghi fistola mis. 15 - 16 ga | Obbligatoria |

Indicare “si” se il materiale è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal Legale rappresentante della Ditta.

LOTTO “2”

ALLEGATO 6

APPARECCHIATURE PER C.R.R.T.

Le apparecchiature fornite, pena esclusione, devono essere di un modello unico e della medesima casa produttrice del materiale di consumo offerto.

REQUISITI  ESSENZIALI

Dovranno essere offerti: N°. 7 APPARECCHIATURE per terapie sostitutive continue della funzione renale per effettuare le seguenti terapie:

1. SCUF: ULTRAFILTRAZIONE LENTA CONTINUA

2. CVVH: EMOFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

3. HVHF: EMOFILTRAZIONE AD ALTI VOLUMI

4. CVVHD: EMODIALISI VENO-VENOSA CONTINUA

5. CVVHDF: EMODIAFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA

6. TPE: PLASMA-EXCHANGE TERAPEUTICO

In modalità CVVH/HVHF deve esistere la possibilità di eseguire simultaneamente pre e post diluizione.

Il sistema si deve comporre di almeno quattro pompe peristaltiche (1-2-3-4) per le varie funzioni.

I ranges di lavoro delle pompe devono rispettare le seguenti specifiche:

1. POMPA SANGUE: - valore minimo impostabile di almeno 50 ml/min ( +/- 10%)- valore massimo impostabile > 350 ml/min

- POMPA DI FILTRAZIONE: - valore impostabile da 10 a > 150 ml/min = da o a >9.000 ml/h

- POMPA DI REINFUSIONE: - valore impostabile da 0 a > 150 ml/min = da 0 a >9.000 ml/h

- POMPA DIALISATO: - valore impostabile da 0 a >150 ml/min = da 0 a >  9.000 ml/h. Il sistema deve essere dotato di un riscaldatore integrato automatico. Possibilità di riscaldare a diverse temperature di esercizio il liquido di reinfusione ed il liquido di dialisi con doppio servosistema di controllo automatico della temperatura. Deve essere possibile riscaldare secondo la temperatura impostata un flusso di almeno 6 l/h.

- Calo ponderale da 0 a 2.000 ml/h.

- Schermo a colori per una semplice e comprensibile interfaccia utente

- Carrello integrato per una agevole trasportabilità.

- L’apparecchiatura in questione deve essere dotata di sistemi di controllo automatici di: - Bilanciamento fluidi; - Flusso liquidi di dialisi; - Velocità di sostituzione; - Volume di filtrazione totale; - Velocità di filtrazione; - Perdita peso.

- Il controllo dei liquidi deve essere garantito dall’utilizzo di almeno 2 bilance gravimetriche indipendenti ed ad altissima precisione; tale controllo è, inoltre, gestito tramite un software dedicato ad elevata precisione.

- L’apparecchiatura in questione deve essere dotata dei seguenti dispositivi di monitoraggio:

- Monitoraggio della pressione arteriosa di accesso;

- Monitoraggio della pressione venosa di restituzione;

- Monitoraggio della pressione pre-filtro

- Monitoraggio della pressione nel compartimento del filtrato

- Monitoraggio della TMP (pressione transmembrana)

- Monitoraggio della perdita ponderale

- Monitoraggio del volume trattato

- Monitoraggio della velocità di reinfusione

11. Le apparecchiatura in questione devono essere dotate dai seguenti dispositivi di sicurezza:

- Rivelatore ad ultrasuoni di presenza aria sulla linea venosa di restituzione con clamp di chiusura.

-  Rivelatore ottico di presenza sangue sulla linea del filtrato.

12. Le apparecchiatura in questione devono consentire le seguenti procedure:

- Cambio terapia durante il trattamento

- Disconnessione temporanea

- Raccolta e visualizzazione dati di trattamento (pressioni, parametri impostati, valori etc) in formato grafico e porta seriale con PC

- Memorizzazione del programma impostato anche quando sconnesso dalla rete.

13.  n. 2 Computer fissi (n. 1 per la Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. Civico e Benfratelli e n. 1 per la Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. G.nni di Cristina) tipo DELL DimensionTM  9150 o similare, non assemblato,  con video e tastiera incluse  per la gestione dei trattamenti dialitici con le seguenti caratteristiche:

1) Sistema operativo: Windows® XP  Professional autentico ;

2) Caratteristiche del processore: Processore Intel® Pentium® D con tecnologia Dual-Core (3,20 GHz, cache L2 2x1 MB, FSB 800 MHz) o processore Intel®  Pentium® 4 con tecnologia HT (3,00 GHz, cache L2 2 MB, FSB 800 MHz);

3) Memoria:  2 GB della NUOVA memoria SDRAM DDR2 a doppio canale da 533 MHz;

4) Schede Video: NUOVA Scheda grafica PCI Express da 256 MB nVidiaTM GeForceTM  7800GTX;

5) Memorie di massa: Disco rigido Serial ATA da 1000 GB o dischi rigidi Serial ATA Raid da 800 GB.

14. n. 2 Stampanti laser (n. 1 per la Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. Civico e Benfratelli e n. 1 per la Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del P.O. G.nni di Cristina) DELL 1710 o similare, con le seguenti caratteristiche:

Microsoft Windows® XP,  2000,  98SE,  ME,    Windows    NT® 4.0, Windows Server 2003.  Certificazione WHQL. DOS tramite prompt dei comandi di Windows. Driver XP a 64 bit. Driver Linux disponibile per Red Hat® Enterprise - 3.0, SUSE Enterprise Linux® - 8.0, 9.0, SUSE Linux  9.1, 9.2, 9.3 Mac 9.2, 10.2 o driver superiori disponibili tramite Internet (solo PostScript) Novell® NetWare® 5.x, 6.x  (solo TCP/IP), supporto Citrix®(NT 4.0, Windows 2000 e 2003 Server con Terminal Services e Citrix MF 1.8 o XP 1.0). Certificazione SAP Velocità di stampa fino a 26 pagine A4 al minuto (ppm)

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DELLE APPARECCHIATURE

Saranno attribuiti fino a 56 punti per l’apparecchio

| A. POMPA SIRINGA integrata per infusione dell’anticoagulante (eparina o citrato) |  |
| --- | --- |
| B. MONITORIZZAZIONE continua dell’ematocrito e della saturazione dell’ossigeno del paziente |  |
| C. AUTONOMIA fino a 40 litri di scambio |  |
| D. FILTRO con membrana sintetica in grado di adsorbire l’eparina |  |
| E. KIT preassemblato linee-filtro insieme |  |
| F. PRIMING automatico del circuito |  |
| G. ELIMINAZIONE aria e schiuma dal circuito extracorporeo con procedura automatizzata non invasiva attraverso video touch-screen |  |

MATERIALI DI CONSUMO

Le apparecchiature acquisite in comodato d’uso dovranno supportare l’utilizzo del sotto elencato materiale di consumo: kits omnicomprensivi (filtri, linee arteriosa, venosa, infusione, ultrafiltrato, sacche, raccorderia e quant’altro necessario per le metodiche offerte) per l’espletamento delle prestazioni di seguito elencate: SCUF, CVVH, HVHF, CVVHD, CVVHDF e TPE.

# CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

kit per SCUF, CVVH, HVHF, CVVHD, CVVHDF:

- Kit completo di linee per adulti ed emofiltro con membrana sintetica con superficie di 1,4 e 1,9 mq

- Set di collegamento per carico e scarico liquidi compatibile con l’apparecchiatura in uso costituito da piovre di collegamento e sacche di raccolta liquidi da 5 lt. ciascuna e tutto quanto necessario secondo la metodica in uso .

- N. 12 Sacche di soluzione infusionale a due compartimenti con bicarbonato a 32 o 36 mEq da 5 lt.

kit per TPE:

- Kit  completo di linee per adulti ed emofiltro con membrana in polipropilene con superficie di 0,10 e 0,70 mq

- Set di collegamento per carico e scarico liquidi compatibile con l’apparecchiatura in uso costituito da piovre di collegamento e sacche di raccolta.

Si precisa, comunque, che le metodiche sopra indicate, ad esclusione della TPE,  saranno eseguite per le terapie degli adulti con un minimo di 12 sacche da 5 litri per singolo trattamento (60 litri). Pertanto la formulazione dei citati Kit ed il loro prezzo dovrà prevedere tale necessità (12 sacche da 5 litri).

- Al fine di assicurare l’eventuale disponibilità di sacche da utilizzarsi in eccedenza alle 12 già comprese nei Kits sopradescritti, la Ditta partecipante dovrà proporre il prezzo unitario delle eventuali singole sacche aggiuntive. Tale prezzo non concorrerà all’aggiudicazione.

# CARATTERISTICHE preferenziali

Fino a punti 4

kit PER SCUF, CVVH, HVHF, CVVHD, CVVHDF:

- Kit completo di linee pediatriche di volume < a 120 ml. ed emofiltro con membrana sintetica con superficie tra 0,6 e 1,2 mq;

Si precisa che tali prestazioni saranno erogate con un consumo previsto di n. 4 sacche di soluzione infusionale a due compartimenti con bicarbonato a 32 o 36 mEq da 5 lt.

Si precisa, comunque, che le metodiche sopra indicate, ad esclusione della TPE,  saranno eseguite con un minimo di 4 sacche da 5 litri per singolo trattamento (20 litri). Pertanto la formulazione dei citati Kit ed il loro prezzo dovrà prevedere tale necessità (4 sacche da 5 lt).

- Al fine di assicurare l’eventuale disponibilità di sacche da utilizzarsi in eccedenza alle 4 già comprese nei Kits sopradescritti, la Ditta partecipante dovrà proporre il prezzo unitario delle eventuali singole sacche aggiuntive. Tale prezzo non concorrerà all’aggiudicazione.

LOTTO 2

Allegato   7

numero di trattamenti in CRRT  previsti per anno”

| TERAPIE | FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO | CIVICO | G. DI CRISTINA | TOTALI TRATTAMENTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCUF CVVH HVHF CVVHD CVVHDF | N° TRATTAMENTI | 900 | 100 | 1.000 |
| TPE | N° TRATTAMENTI | 50 | 50 | 100 |

LOTTO “2”

ALLEGATO 8

numero di apparecchi in attività e di riserva

| Ospedale Civico | Ospedale Di Cristina | TOTALE APPARECCHI |
| --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 7 |

LOTTO 2

ALLEGATO 9

APPARECCHIATURE PER CRRT  E MATERIALE DI CONSUMO

| ditta sigla e codice e prod. apparecchiatura |  |
| --- | --- |
| caratteristiche obbligatorie |  |
| scuf:ultrafiltrazione lenta continua |  |
| cvvh: emofiltrazione veno-venosa continua |  |
| hvhf: emofiltrazione ad alti volumi |  |
| cvvhd: emodialisi veno-venosa continua |  |
| cvvhdf: emodiafiltrazione veno-venosa continua |  |
| tpe: plasma-exchange terapeutico |  |
| In modalità CVVH/HVHF esecuzione simultanea di pre e post diluizione. |  |
| Il sistema si deve comporre di almeno quattro pompe peristaltiche per le varie funzioni. |  |
| Pompa sangue da 50 a > 350 ml/min |  |
| Pompa di filtrazione da 10 a 150 ml/min = 9.000 ml/hr |  |
| Pompa di reinfusione da 0 a > 150 ml/min = 9.000 ml/hr |  |
| Pompa dialisato, comprensiva di riscaldatore, da 0 a > 150 ml/min = 9.000 ml/hr |  |
| Calo ponderale da 0 a 2.000 ml/hr |  |
| Schermo a colori |  |
| Carrellointegrato per agevole trasportabilità |  |
| Batteria incorporata |  |
| Dotazione di servosistemi di controllo automatico di bilanciamento dei fluidi, flusso di liquidi di dialisi, velocità di sostituzione, volume di filtrazione totale, velocità di filtrazione, perdita di peso |  |
| Due bilance gravimetriche |  |
| Monitoraggio pressiona arteriosa di accesso |  |
| #### Monitoraggio pressione venosa di restituzione |  |
| #### Monitoraggio pressione pre-filtro |  |
| #### Monitoraggio pressione del compartimento del filtrato |  |
| #### Monitoraggio della TMP |  |
| #### Monitoraggio della perdita ponderale |  |
| #### Monitoraggio del volume trattato |  |
| #### Monitoraggio della velocità di reinfusione |  |
| #### Rivelatore di presenza di aria sulla linea venosa di restituzione con clamp di chiusura |  |
| #### Rivelatore ottico di presenza sangue sulla linea del filtrato |  |
| #### Cambio terapia durante il trattamento |  |
| #### Disconnessione temporanea |  |
| #### Raccolta e visualizzazione dei dati di trattamento in formato grafico e porta seriale con PC |  |
| #### Memorizzazione del programma anche quando sconnesso dalla rete |  |
| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI |  |
| APPARECCHIATURE |  |
| POMPA SIRINGA integrata per infusione dell’anticoagulante (eparina o citrato) | Punti 7,5 |
| MONITORIZZAZIONE continua dell’ematocrito e della saturazione dell’ossigeno del paziente | Punti 7,5 |
| AUTONOMIA fino a 40 litri di scambio | Punti 9 |
| FILTRO con membrana sintetica in grado di adsorbire l’eparina | Punti 8 |
| KIT preassemblato linee-filtro insieme | Punti 9 |
| PRIMING automatico del circuito | Punti 7,5 |
| ELIMINAZIONE aria e schiuma dal circuito extracorporeo con procedura automatizzata non invasiva attraverso video touch-screen | Punti 7,5 |
| MATERIALE DI CONSUMO |  |
| Linee pediatriche di volume < a 120 ml, esclusa TPE | Punti 2 |
| Filtri pediatrici, esclusa TPE: - 1 sola misura tra 0,6 a 1,2 mq - 2 misure tra 0,6 e 1,2 mq | Punti 1 Punti 2 |

Indicare “si” se l’apparecchiatura è in possesso del requisito indicato, “no” se ne è sprovvista, specificare ove richiesto ; le affermazioni e le specifiche in scheda vanno supportate da adeguata documentazione da allegare; ciascuna delle schede deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.

BASI D’ASTA

LOTTO 1

Bicarbonato			6.600		37,10 		244.860

HF – HDF			4.400		48,048 		211.411	456.271

LOTTO 2

CRRT				1.000		177					177.000

TPE				  100		222					 22.200

TOTALE		€	655.471

TOTALE QUADRIENNALE	€   2.621.844,00