###### Allegato n. 1 al C.S.A.

#### Criteri di assegnazione dei 60 punti da assegnare in base alla qualità

| ##### Caratteristiche di valutazione | ###### Valore massimo attribuibile | ###### Punti assegnati |
| --- | --- | --- |
| 1.Possibilità di utilizzo del sistema a circuito chiuso in pompa. | 8 |  |
| 2.Ospedali o Centri Nazionali , Specializzati in Oncologia ai quali l’Azienda fornisce l’intero sistema a circuito chiuso (da 10 a 30). | da 1 a 9: punti 2 da 10 a 19: punti 3 da 20 a 30: punti 5 |  |
| 3.Documentazione, letteratura prodotta, certificazioni, lavori scientifici (nazionali ed esteri) . | 4 |  |
| 4.Maneggevolezza, facilità e semplicità di utilizzo del sistema, che sarà testato in una simulazione d’uso effettuata dal personale utilizzatore | 10 |  |
| 5.Clip di sicurezza per l’ancoraggio della sacca al dispositivo di miscelazione | 7 |  |
| 6.Formazione del personale ospedaliero | 7 |  |
| 7.Valvola, a chiusura meccanica da sovrapressione, a protezione del filtro idrofobico | 7 |  |
| 8.Valutazione inquinamento ambientale incluso nella fornitura (WIPE TEST), in conformità alle linee guida ISPESL del 05.08.1999 | 4 |  |
| 9.Completamento set manipolazione con fornitura di idoneo dispositivo per sigillatura e smaltimento dei rifiuti speciali | 5 |  |
| 10.Fornitura di accurati protocolli d’uso per singolo prodotto in conformità alla Dir. 93/42 CEE | 3 |  |
| ###### Totale punti | 60 |  |

I valori previsti verranno  attribuiti  alla ditta che rispetto alle altre, documenterà, per ogni singolo punto, il possesso del  requisito richiesto. Alle altre saranno attribuiti zero punti.