ASTA PUBBLICA

per la fornitura per diciotto mesi di

Kit Operatori

Allegato n. 1

Lotto n.1 - CUSTOM PACK CARDIOCHIRURGIA ADULTI

Quantità Annua Pezzi 500

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 750

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Camice chirurgico in sontara mis. XXL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 2 | Camice chirurgico in sontara mis. XL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Camice chirurgico in sontara mis. L | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Camice chirurgico in sontara mis. XL (imbustato singolarmente) | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Camice chirurgico in sontara mis. L (imbustato singolarmente) | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 4 | Tasche porta strumenti | Tasche adesive 30x40cm in PE (foglia di polipropilene adesivizzata con collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta metallica ricoperta di materiale plastico per la conformazione della sacca) |
| 1 | Tubo per aspirazione cm 400 per attacco cannule di aspirazione | PVC di grado medicale |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cannula piccola Yankauer con punta a bulbo,lunghezza cm 25 ch 12 | Cannula con punta a bulbo, cannula rigida realizzata in un unico pezzo, con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione, punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti. PVC di grado medicale |
| 1 | Cannula media Yankauer con punta a bulbo lunghezza cm 25 ch 24 | Cannula con punta a bulbo, cannula rigida realizzata in un unico pezzo, con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione, punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti. PVC di grado medicale |
| 10 | Touniquets caucciù rosso cm 20 dim. Mm 3x5 | Tubo flessibile in caucciù rosso per drenaggio in gomma morbida, test di implementazione secondo USP XXII dimensione 3x5 mm |
| 30 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 20x20 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 40 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 40x 40 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 2 | Siringhe 20ml cono centrale Luer 6% | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. Attacco LL |
| 1 | Siringhe 3 ml cono centrale Luer 6% | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. Attacco LL |
| 1 | Siringhe 50 ml cono centrale schizzettone | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Bisturi fig. 15 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Bisturi fig. 22 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 2 | Ciotole diam 15 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Spugnetta per elettro bisturi | Spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito |
| 1 | Contenitore per smaltimento aghi | Contenitore rigido per lame ed aghi e un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro i taglienti |
| 2 | Nastro ombelicale in cotone cm 75 | Fettuccia in cotone cm 75x 0,5 |
| 10 | Fili liberi 2 in poliestere | Fili libero in poliestere da cm 50 circa per legatura vasi sanguigni |
| 1 | Penna demografica con decimetro | Penna demografica con decimetro per utilizzo in chirurgia |
| 2 | Vaschette per urinocultura con tappo | Contenitore in PVC da 150 cc |
| 6 | Conta garze 10 posti | Conta garze da 10 posti in materiale polietilene da 50 micron con adesivo sul retro e predisposizione fori per ganci |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vassoio diam 27 altezza 10 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 4 | Strisce adesive cm 10x50 | TNT in SMS con invito all’apertura (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica). |
| 2 | Teli da incisione cm 60x59 circa (Di cui uno imbustato singolarmente) | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Telo da incisione cm 90x90 circa | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Telo copertura piedi cm 75x75 | TNT 3 strati di cui il 2° strato impermeabile con film di polietilene |
| 2 | Teli per copertura tavolo cm 100x100 | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 4 | Teli cm 100x75 con lato adesivo sul lato da 75 cm | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Federa Mayo cm 80x140 | TNT PE ( tubolare in laminato plastico antistatico colore blu completo di protezione antibatterico). |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo cm 150x240 con adesivo sul lato da 240 etichetta testa | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo cm 175x180 con adesivo sul lato da 175 etichetta piede | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 2 | Teli laterali in cm 100x75 con adesivo sul lato da 100 | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo trasparente cm 150x180 | Telo in polietilene coffrato e antistatico |
| 1 | Teli in laminato trasparente con zona centrale in superassorbente cm 180x200 | Telo in laminato trasparente coestruso con zona centrale in TNT superassorbente e zona centrale sottostante in TNT assorbente |
| 2 | Telo trasparente cm 100x100 | Telo in polietilene coffrato e antistatico |

SET VENA O ARTERIA CHIRURGICA

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo avvolgente in biaccoppiato cm 100x100 | TNT 2 strati - di cui uno assorbente e uno film di polietilene |
| 1 | Camice chirurgico in sontara mis. XL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna ipermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teli in triaccoppiato cm 100x75 | TNT 3 strati di cui il 2° strato impermeabile con film di polietilene |
| 1 | Teli in triaccoppiato cm 75x75 con foro adesivo | TNT 3 strati di cui il 2° strato impermeabile con film di polietilene |
| 1 | Teli in triaccoppiato cm 75x75 con foro adesivo (imbustato singolarmente) | TNT 3 strati di cui il 2° strato impermeabile con film di polietilene |
| 20 | Garze cm 10x10 a 4 strati | Garze in cotone conforme alle F.U.IX ED |
| 2 | Spugnette con manico per disinfezione cute | Manico in moplen per uso alimentare, spugnetta sintetica,collanti sottoposti a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica |
| 2 | Ciotole 250 ML | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Forbice punta acuta | In Pa6fv 30% naturale poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro |
| 1 | Pinza punte fini | In Pa6fv 30% naturale poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro |
| 1 | Porta aghi in acciaio | Acciaio AISI 316 per strumentario chirurgico |
| 1 | Siringhe 5ml cono centrale Luer 6% | Siringa monouso,asta in polipropilene,pistone in gomma naturale (secondo F:U) |
| 5 | Rubinetti a 3 vie con attacco Luer (Imbustati insieme) | Rubinetto a 3 vie con attacco luer girevole, indicatori di direzione a tappi a protezione delle uscite a bassa pressione |
| 1 | Sutura seta 2/0 con ago lanciolato | Sutura in seta con ago con dorso tagliente. |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 1 | Vassoio in PP cm 26x32x6 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |

Lotto n. 1 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 217.500

Lotto n.2 - CUSTOM PACK IMPIANTO E RIMOZIONE CONTROPULSATORE AORTICO

Quantità annua pezzi 150

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 225

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo avvolgente 150 x 120 cm | TNT 2 strati - di cui uno assorbente e uno film di polietilene |
| 1 | Camice in sontara mis XL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna ipereabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Camice in sontara mis L | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna ipereabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Telo da incisione 15 cm x 19,5 | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 2 | Ciotole da 500 cc | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Siringhe 50ml cono centrale schizzettone | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. |
| 2 | Siringhe da 20 cc luer cono centrale 6 % | Siringa monouso,asta in polipropilene,pistone in gomma naturale (secondo F.U.) |
| 20 | Garze laparatomiche 10x 10 cm 4 strati | Garze in cotone conforme alle F.U.IX ED |
| 1 | Telo cm 150x200 per procedura femorale | TNT 3 strati di cui il 2° strato impermeabile con film di polietilene |
| 1 | Telo trasparente cm 100x100 | Telo in polietilene coffrato e antistatico |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Striscie adesive 10X50cm | TNT in SMS con invito all’apertura (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica). |
| 1 | Fettuccia ombelicale da 75 cm | Fettuccia in cotone cm 75x 0,5 |
| 1 | Sutura seta EP 1 con da 38 mm 3/8 di cerchio con ago triangolare | Sutura seta EP 1 |
| 1 | Sutura in acido poliglicolico + acido lattico EP 1 da 38 mm ½ cerchio cilindrico | Sutura in acido poliglicolico e acido lattico |
| 1 | Sutura in monofilamento 5/0 doppio ago da 17 mm cilindrico | Sutura monofilamento doppio ago |
| 1 | Manipolo elettrobisturi con lama | Manipolo per elettrobisturi standard corredato di lama |
| 1 | Tubo da aspirazione da 450 cm | PVC di grado medicale |
| 1 | Cannula da aspirazione Yankauer con punta a bulbo lunghezza cm 25 ch 24 | Cannula con punta a bulbo, cannula rigida realizzata in un unico pezzo, con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione, punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti. PVC di grado medicale |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Bisturi fig. 22 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |

Lotto n. 2 Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 27.000

Lotto n.3 - SET CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA

Quantità annua pezzi 400

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 600

| Q.tà | Denominazione dei Prodotti | Descrizione delle caratteristiche tecniche |
| --- | --- | --- |
| 2 | Camice chirurgico in sontara mis.XXL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 2 | Camice chirurgico in sontara mis. L | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 2 | Camice chirurgico in sontara mis. XL (un pezzo imbustato singolarmente) | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 4 | Tasca porta strumenti | Tasche adesive 30x40cm in PE (foglia di polipropilene adesivizata con collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta metallica ricoperta di materiale plastico per la conformazione della sacca) |
| 1 | Prolunga in PVC con tappi per raccordi terminali Luer Lock F/M dim.mm 2,5x4,1x3000 per bassa pressione | PVC di grado medicale con raccordi LL/FM. |
| 1 | Tubo per aspirazione cm 400 per attacco cannule | PVC di grado medicale |
| 1 | Cannula piccola Yankauer con punta a bulbo,lunghezza cm 25 ch 12 | Cannula con punta a bulbo, cannula rigida realizzata in un unico pezzo, con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione, punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti. PVC di grado medicale |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cannula media Yankauer con punta a bulbo lunghezza cm 25 ch 25 | Cannula con punta a bulbo, cannula rigida realizzata in un unico pezzo, con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione, punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti. PVC di grado medicale |
| 10 | Tourniquets cacciù rosso cm 15 dim mm 3x5 | Tubo flessibile in caucciù rosso per drenaggio in gomma morbida, test di implementazione secondo USP XXII dimensione 3x5 mm |
| 10 | Tourniquets caucciù rosso cm 15 dim mm 2x4 | Tubo flessibile in caucciù rosso per drenaggio in gomma morbida, test di implementazione secondo USP XXII dimensione 3x5 mm |
| 30 | Garze laparatomiche cm 20x20 4 strati con filo radiopaco | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 10 | Garze laparatomiche cm 40x40 4 strati con filo radiopaco | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 1 | Siringa 30ml cono centrale Luer 6% | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. |
| 1 | Siringa 50ml cono catetere Luer 6% | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. |
| 2 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Bisturi fig. 15 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bisturi fig. 22 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 2 | Ciotole diam 15 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Ciotola diam 20 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Spugnetta per elettro bisturi | Spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito |
| 1 | Contenitore per conta e smaltimento aghi | Contenitore rigido per lame ed aghi e un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro i taglienti |
| 6 | Tamponi diam mm50 con filo radiopaco | Tampone in garza di cotone con elastico interno conforme alle F.U.IX ED. |
| 2 | Nastro ombelicale in cotone cm 75 | Fettuccia in cotone cm 75x 0,5 |
| 1 | Penna demografica con decimetro | Penna demografica con decimetro per utilizzo in chirurgia |
| 1 | Vassoio in PP cm 38x28x11 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Telo cm 100x75 | TNT di colre blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 1 | Ago cardioplegia insite 14 g lunghezza mm 40/46 D.E. mm 21 senza stiletto | Realizzato in materiale radiopaco 14 G lunghezza 40/45 mm codice colore arancione |
| 4 | Strisce adesive cm 10x50 | TNT in SMS con invito all’apertura (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica). |
| 4 | Conta garze 10 posti cm 55x30 | Conta garze da 10 posti in materiale polietilene da 50 micron con adesivo sul retro e predisposizione fori per ganci |
| 1 | Federa Mayo cm 80x140 | TNT PE ( tubolare in laminato plastico antistatico colore blu completo di protezione antibatterico). |
| 1 | Telo cm 150x240 con adesivo sul lato da 240cm etichetta testa | TNT di colre blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo cm 175x180 con adesivo sul lato da 175cm etichetta piedi | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 2 | Teli cm 100x75 con adesivo sul lato da 100 | TNT di colre blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo avvolgente in biaccoppiato cm 150x180 | TNT 2 strati - di cui uno assorbente e uno film di polietilene |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teli da incisione cm 60x59 circa | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Telo in laminato trasparente con zona centrale in superassorbente cm 180x200 | Telo in laminato trasparente coestruso con zona centrale in TNT superassorbente e zona centrale sottostante in TNT assorbente |
| 1 | Telo in polietilene cm 100x100 | Telo in polietilene coffrato e antistatico |
| 1 | Telo in polietilene cm 150x180 | Telo in polietilene coffrato e antistatico |

SET PER ANESTESIA CVC/ARTERIA

| Q.tà | Denominazione dei Prodotti | Descrizione delle caratteristiche tecniche |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo avvolgente in biaccoppiato cm 100x100 | TNT 2 strati - di cui uno assorbente e uno film di polietilene |
| 2 | Teli cm 100x75 con foro adesivo diam cm 6 | TNT 2 strati - di cui uno assorbente e uno film di polietilene |
| 1 | Camice chirurgico in sontara mis XL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 20 | Garze cm 10x10 4 strati | Garza in cotone conforme alle F.U.IX.ED. |
| 2 | Spugnette con manico per disinfezione cute | Manico in moplen per uso alimentare, spugnetta sintetica collanti sottoposti a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica |
| 1 | Tubo di aspirazione cm 400 per attacco cannule | PVC di grado medicale. |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 2 | Ciotole 250ml | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Pinza punte fini | In Pa6fv 30% naturale poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro |
| 1 | Forbice a punta acuta | In Pa6fv 30% naturale poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro |
| 1 | Porta aghi in acciaio | Acciaio AISI 316 per strumentario chirurgico |
| 2 | Siringhe 5ml cono centrale Luer 6% | Siringa monouso, asta in polipropilene, pistone in gomma naturale (secondo F.U) |
| 1 | Siringa 10ml cono centrale Luer 6% | Siringa monouso, asta in polipropilene, pistone in gomma naturale (secondo F.U) |
| 1 | Vassoio in PP cm 226x32x6 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Telo trasparente cm 100x100 | Telio in polietilene coffrato ed antistatico |

Lotto n.3 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 126.000

Lotto n. 4 - SET ISOLAMENTO  VASI CHIRURGICI  CCH PED

Quantità annua pezzi 100

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 150

| Q.tà | Denominazione dei Prodotti | Descrizione delle caratteristiche tecniche |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo avvolgente in biaccoppiato cm 100x100 | TNT 2 strati - di cui uno assorbente e uno film di polietilene |
| 2 | Teli cm 100x75 con foro adesivo diam cm 6 | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Camice chirurgico in sontara mis XL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 20 | Garze cm 10x10 4 strati | Garza in cotone conforme alle F.U.IX.ED. |
| 2 | Spugnette con manico per disinfezione cute | Manico in moplen per uso alimentare, spugnetta sintetica collanti sottoposti a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica |
| 1 | Ago cardioplegia insite 22 g lunghezza mm 40/46 senza stiletto | Realizzato in materiale radiopaco 22 G lunghezza 40/45 mm |
| 2 | Ciotole 250ml | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 2 | Bustine di disinfentante non alcolico da 25 ml | Disinfettante a base di clorexdina automedicazione per cute lesa |
| 1 | Porta aghi in acciaio | Acciaio AISI 316 per strumentario chirurgico |
| 1 | Forbice a punta acuta | Acciaio AISI 316 per strumentario chirurgico |
| 1 | Telo da incisione 15 cm x 19,5 | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |

| Q.tà | Denominazione dei Prodotti | Descrizione delle caratteristiche tecniche |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pinza punte fini | In Pa6fv 30% naturale poliammide 6 rinforzato 30% fibra di vetro |

Lotto n.4 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 4.800

Lotto n.5 - SET RIAPERTURA IN TERAPIA INTENSIVA CCH PED

Quantità annua pezzi 100

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 150

| Q.tà | Denominazione dei Prodotti | Descrizione delle caratteristiche tecniche |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo avvolgente in biaccoppiato cm 120x120 | TNT 2 strati – di cui uno assorbente e uno film di polietilene |
| 4 | Teli cm 100x100 con foro ovale adesivo 8X12 cm circa | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 2 | Teli cm 100x75 con foro adesivo diam cm 6 | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 3 | Camice chirurgico in sontara mis XL (un pezzo imbustato singolarmente) | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 20 | Garze cm 10x10 4 strati | Garza in cotone conforme alle F.U.IX.ED. |
| 10 | Garze laparatomiche cm 20x20 4 strati con filo radiopaco | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 5 | Garze laparatomiche cm 40x40 4 strati con filo radiopaco | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 2 | Spugnette con manico per disinfezione cute | Manico in moplen per uso alimentare, spugnetta sintetica collanti sottoposti a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica |
| 1 | Tubo di aspirazione cm 450 per attacco cannule | PVC di grado medicale. |
| 2 | Ciotole 250ml | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 2 | Bustine di disinfentante non alcolico da 25 ml | Disinfettante a base di clorexdina automedicazione per cute lesa |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contenitore per conta e smaltimento aghi | Contenitore rigido per lame ed aghi e un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro i taglienti |
| 2 | Strisce adesive cm 10x50 | TNT in SMS con invito all’apertura (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica). |
| 1 | Telo da incisione 15 cm x 19,5 | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Siringa 10ml cono centrale Luer 6% | Siringa monouso,asta in polipropilene,pistone in gomma naturale (secondo F:U) |
| 1 | Telo in polietilene cm 100x100 | Telo in polietilene coffrato e antistatico |

Lotto n. 5 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 9.300

Lotto n.6 - KIT CHIRURGIA NASO

Quantità annua pezzi 200

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 300

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Camice chirurgico in sontara mis. XL |  |
| 1 | Telo in TNT cm. 180 x 200 con lato adesivo sul lato più corto | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo in TNT cm. 100 x 150 con foro centrale ovale cm. 3x6 con adesivo on tutti i lati cm 30 x 30 | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Federa Mayo cm. 140 x 80 | TNT PE tubolare in laminato plastico antistatico colore blu completo di protezione antibatterico. |
| 1 | Tubo per cannula di aspirazione mt 3 |  |
| 4 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 20x20 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 2 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 40x 40 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 2 | Bustine di disinfettante | Non alcolico e incolore da 25 ml |
| 1 | Siringa con ago 10ml cono centrale Luer 6% | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. Attacco LL |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bisturi fig. 15 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Conta garze 10 posti | Conta garze da 10 posti in materiale polietilene da 50 micron con adesivo sul retro e predisposizione fori per ganci |
| 2 | Strisce adesive cm 10x50 | TNT in SMS con invito all’apertura (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica). |
| 1 | Teli da incisione cm 15x19,5 circa | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |

Lotto n. 6 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 27.600

Lotto n.7. KIT CHIRURGIA DEL COLLO

Quantità annua pezzi 150

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 225

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 4 | Camice chirurgico in sontara mis. XL (2 imbustati separatamente) |  |
| 1 | Telo in TNT cm. 180 x 200 con lato adesivo sul lato più corto | TNT composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 6 | Telo in TNT cm. 100 x 100 con lato adesivo | TNT, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 2 | Federa Mayo cm. 140 x 80 | TNT PE (tubolare in laminato plastico antistatico colore blu completo di protezione antibatterico). |
| 1 | Manipolo per elettrobisturi | Taglio e coagulo |
| 1 | Tubo per cannula di aspirazione mt 3 |  |
| 20 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 20x20 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 20 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 40x 40 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 50 | Tamponi di garza | mm. 12 |
| 1 | Disinfettante | Iodiopovidone da 100 ml |
| 2 | Siringa con ago 10ml | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. Attacco LL |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Bisturi fig. 15 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Bisturi fig. 22 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Conta garze 20 posti | Conta garze da 20 posti in materiale polietilene da 50 micron con adesivo sul retro e predisposizione fori per ganci |
| 1 | Contenitore conta aghi |  |
| 6 | Strisce adesive cm 10x50 | TNT in SMS con invito all’apertura (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica). |
| 1 | Teli da incisione cm 15x19,5 circa | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Spugnetta per elettrobisturi |  |
| 1 | Sacca porta strumenti |  |

Lotto n. 7 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 28.125

Lotto n. 8. KIT CHIRURGIA ORECCHIO

Quantità annua pezzi 150

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 225

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 3 | Camice chirurgico avvolgenti in sontara mis. XL |  |
| 2 | Telo in TNT cm. 180 x 200 con lato adesivo sul lato più corto | TNT composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo in TNT cm. 180 x 180 con lato adesivo sul lato più corto | TNT composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo in TNT cm. 100 x 150 con foro centrale cm 4 x 8 con adesivo in tutti i lati cm 30 x 30 | TNT, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Federa Mayo cm. 140 x 80 | TNT PE ( tubolare in laminato plastico antistatico colore blu completo di protezione antibatterico). |
| 1 | Manipolo per elettrobisturi | Taglio e coagulo |
| 1 | Tubo per cannula di aspirazione mt 3 |  |
| 10 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 20x20 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 4 | Tamponi | Gelatinosi cm 1 x 1 |
| 1 | Benda orlata cm. 10 x 100 |  |
| 1 | Benda orlata cm. 1 x 500 |  |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siringa con ago 2,5 ml | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. Atacco LL |
| 2 | Siringa con ago 20 ml | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. Atacco LL |
| 1 | Siringa con ago 10 ml | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. Atacco LL |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Conta garze 10 posti | Conta garze da 10 posti in materiale polietilene da 50 micron con adesivo sul retro e predisposizione fori per ganci |
| 6 | Strisce adesive cm 10x50 | TNT in SMS con invito all’apertura (bioadesivo in film di poliestere 14 micron protetto da carta siliconata, collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica). |
| 1 | Teli da incisione cm 15x19,5 circa | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Spugnetta per elettrobisturi |  |
| 1 | Surgicoll cm 5 x 5 |  |
| 1 | Tasca raccogli fluidi per orecchio | Cm 60 x 40 con adesivo sul lato più lungo e foro da 4 x 8 cm |

Lotto n.8 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 25.875

Lotto n.9 -  KIT  T.U.R.

Quantità annua pezzi 400

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 600

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo | Per urologia in SMS con gambali incorporati sacca raccolta liquidi con griglia e valvola di scarico, con copri dito in lattice |
| 1 | Telo copripaziente in TNT cm. 180 x 200 | TNT composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo cm. 200 x 100 | Assorbente con superficie inferiore in plastica totalmente antiscivolo, capacità di assorbimento 4 lt/mq2. |

Lotto n.9 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 20.400

Lotto n. 10 -  KIT  OFTALMICO PER CHIRURGIA VITREALE

Quantità annua pezzi 300

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 450

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camice chirurgico in SMS mis. L | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Camice chirurgico in SMS mis.XL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Telo oftalmico con un foro adesivo completo di film di incisione iodato cm. 15 x 20 circa | cm. 170 x 120 in TNT in SMS con due tasche con adesivi |
| 2 | Tasca portastrumenti | Cm 30x 40 in PE . |
| 2 | Strisce adesive | In SMS cm. 50 x 10 circa |
| 2 | Telo Mayo cm. 80 x 140 cm. | In TNT PE |
| 2 | Telini | In TNT triaccoppiato cm. 100 x 100 |
| 6 | Garza in TNT cm. 10 x 10 | In buste singole |
| 2 | Ciotole | In moplen da 250 ml circa |
| 9 | Steri strip | cm. 10 x 1 circa |
| 5 | Garze cm 20x20 4 strati | Garza in cotone 12/8 cucita ai bordi |
| 15 | Tamponi cilindrici oftalmici | Da 5 cm. Circa |
| 2 | Compresse oculari |  |
| 1 | Disinfettante oftalmico | Non alcolico da 25 ml circa |

Lotto n. 10 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 22.500

Lotto n.11 - KIT PER CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL COLLO

Quantità annua pezzi 400

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 600

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 4 | Camice chirurgico in sontara mis. XL imbustati singolarmente | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 2 | Tasche porta strumenti | Tasche adesive 30x40cm in PE (foglia di polipropilene adesivizzata con collante adesivo sottoposto a prove di irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, munita di reggetta mettallica ricoperta di materiale plastico per la conformazione della sacca) |
| 1 | Tubo per aspirazione cm 300 per attacco cannule di aspirazione | PVC di grado medicale |
| 1 | Cannula media Yankauer con punta a bulbo,lunghezza cm 25 ch 24 | Cannula con punta a bulbo, cannula rigida realizzata in un unico pezzo, con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione, punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti. PVC di grado medicale |
| 20 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 20x20 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 20 | Garze laparatomiche con filo radiopaco cm 40x 40 4 strati | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco |
| 1 | Siringhe 50ml cono centrale schizzettone | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bisturi fig. 11 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Bisturi fig. 24 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 2 | Ciotole diam 15 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Spugnetta per elettro bisturi | Spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito |
| 1 | Contenitore per smaltimento aghi | Contenitore rigido per lame ed aghi e un dispositivo per conservare e successivamente smaltire in modo sicuro i taglienti |
| 6 | Fili liberi 2 in poliestere | Fili libero in poliestere da cm 50 circa per legatura vasi sanguigni |
| 1 | Penna demografica con decimetro | Penna demografica con decimetro per utilizzo in chirurgia |
| 2 | Vaschette per urinocultura con tappo | Contenitore in PVC da 150 cc |
| 4 | Conta garze 10 posti | Conta garze da 10 posti in materiale polietilene da 50 micron con adesivo sul retro e predisposizione fori per ganci |
| 2 | Teli da incisione cm 60x59 circa (Di cui uno imbustato singolarmente) | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo per copertura tavolo cm 200x240 circa | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo cm 150x240 con lato adesivo sul lato da 240 cm etichetta testa | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Teli cm 175x180 con lato adesivo sul lato da 175 cm etichetta piede | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Federa Mayo cm 80x140 | TNT PE tubolare in laminato plastico antistatico colore blu completo di protezione antibatterico. |
| 1 | Telo laterale cm 100x 75 con adesivo sul lato da 100 | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |

Lotto n. 11 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 96.000

Lotto n. 12 - KIT OPERATORIO PER CHRURGIA PROCTOLOGICA

Quantità annua  pezzi n. 50

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 75

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo Copertura Tavolo Madre | Telo copertura Tavolo Madre con rinforzo in TNT misura 230 x 229 cm circa. |
| 1 | ##### Camice 130 cm c/tovaglietta | Camici in TNT idrorepellente misura L |
| 1 | Tavolo Mayo | Telo a sacco per copertura Tavolo Mayo Rinforzato in TNT misura cm 76 x 141 circa. |
| 1 | Telo Sottosacrale | Telo Sottosacrale in TNT da 155 x 91 cm circa rinforzo |
| 1 | Telo per Litotomia | Telo per Litotomia in TNT da 265 x 90 x 110 cm circa con fenestratura adesiva da 8 x 18 cm circa con rinforzo in TNT Assorbente da 45 x 60 cm circa, gambali incorporati da 110 x 110 cm circa, guide in TNT per cavi e tubi |
| 2 | Tovaglietta | Tovagliette bianche assorbenti misura 40x55 cm circa per asciugare le mani |
| 2 | Camici Rinforzati | Camici Chirurgici misura XL Rinforzati in TNT. |
| 1 | Set Aspirazione Yankauer con tubo | Set di aspirazione con cannula yankauer da 6 mm a bulbo trasparente dotata di valvola per il controllo dell'aspirazione e tubo preconnesso da 180 cm circa |
| 2 | Ciotole da circa 500 ml | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Bisturi con Lama | Bisturi con lama preconnessa Fig. 20 |
| 2 | Spugnette per disinfezione | Spugnette per disinfezione con manico in plastica |
| 20 | Pezze Laparatomiche 40x40cm | Pezze laparotomiche con filo radiopaco senza sfilacciature da 40x40 cm |
| 10 | Pezze Laparatomiche 20x20cm | Pezze laparotomiche con filo radiopaco senza sfilacciature da 20x20 cm |
| 10 | Pezze Laparatomiche 10x10cm | Pezze laparotomiche con filo radiopaco senza sfilacciature da 10x10 cm |
| 10 | Batuffoli radiopachi Ch 1,5 | Batuffoli con filo radiopaco senza sfilecciature da Ch 1,5 |
| 1 | Spugnetta abrasiva | Spugnetta abrasiva con adesivo pulisci bisturi |

| Q.tà | Denominazione dei Prodotti | Descrizione delle caratteristiche tecniche |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sacca in Plastica Porta Strumenti | Sacca in Plastica porta Strumenti con adesivo da 17x5 cm e misura sacca 17x30 cm |
| 1 | Manipolo Elettrobisturi | Manipolo Monouso Sterile con comando manuale a pulsanti e fondina. Cavo metri 3 con terminale di raccordo a tre pins tipo Valleylab. Elettrodo ad ago. |

Lotto n.12 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 10.500

| Lotto n.13 - KIT OPERATORIO PER CHRURGIA GENERALE D'URGENZA #### Quantità annua pezzi n. 200 Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 300 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 1 | ##### Telo Copertura Tavolo Madre | Telo copertura Tavolo Madre con rinforzo in TNT misura 230 x 229 cm circa. |
| 1 | Camice 130 cm, c/tovaglietta | Camici in TNT idrorepellente misura L |
| 1 | Tavolo Mayo | Telo a sacco per copertura Tavolo Mayo Rinforzato in TNT misura cm 76 x 141 circa. |
| 1 | Telo Testa | Telo Testa in TNT da 195 x 240 cm circa con adesivo e rinforzo in TNT Assorbente ed Impervio con Zona trattata con Antibatterico |
| 1 | Telo Piedi | Telo Piedi in TNT da 180 x 180 cm circa con adesivo e rinforzo in TNT TNT Assorbente ed Impervio con Zona trattata con Antibatterico |
| 2 | Teli Laterali | Teli Laterali in TNT da 110 x 100 cm circa con adesivo e rinforzo (da 50 x 70 cm circa) in TNT TNT Assorbente ed Impervio con Zona trattata con Antibatterico |
| 3 | Tovaglietta | Tovagliette bianche assorbenti misura 40x55 cm circa per asciugare le mani |
| 3 | Camici Rinforzati | Camici Chirurgici misura XL Rinforzati in TNT. |
| 1 | Set Aspirazione Yankauer con tubo | Set di aspirazione con cannula yankauer da 6 mm a bulbo trasparente dotata di valvola per il controllo dell'aspirazione e tubo preconnesso da 180 cm circa |
| 2 | Ciotole da circa 500 ml | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Bisturi con Lama | Bisturi con lama preconnessa Fig. 20 |
| 1 | Bisturi con Lama | Bisturi con lama preconnessa Fig. 10 |
| 2 | Spugnette per disinfezione | Spugnette per disinfezione con manico in plastica |
| 1 | Siringa Irrigazione | Siringa per irrigazione da 50 CC circa |
| 20 | Pezze Laparatomiche 40x40cm | Pezze laparotomiche con filo radiopaco senza sfilecciature da 40x40 cm |
| 10 | Pezze Laparatomiche 20x20cm | Pezze laparotomiche con filo radiopaco senza sfilecciature da 20x20 cm |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 10 | Pezze Laparatomiche 10x10cm | Pezze laparotomiche con filo radiopaco senza sfilecciature da 10x10 cm |
| 20 | Batuffoli radiopachi Ch 1,5 | Batuffoli con filo radiopaco senza sfilecciature da Ch 1,5 |
| 1 | Medicazione post operatoria | Medicazione post operatoria tipo Opsite o equivalente da 25 x 10 cm circa |
| 1 | Suturatrice Cutanea | Suturatrice cutanea con 35 punti da 6,5 x 4,7 mm |
| 1 | Contenitore aghi e taglienti | Contenitore per aghi e taglienti da 500 ml con coperchio |
| 1 | Spugnetta abrasiva | Spugnetta abrasiva con adesivo pulisci bisturi |
| 1 | Sacca in Plastica Porta Strumenti | Sacca in Plastica porta Strumenti con adesivo da 17x5 cm e misura sacca 17x30 cm |
| 1 | Serbatoio | Serbatoio ad aspirazione da 400 cc con due ingressi entrambi dotati di valvola antireflusso di cui uno sigillato |
| 1 | Drenaggio | Drenaggio Piatto a sei lumi interni ed a sei canali esterni comunicanti tra loro a mezzo di portali a lume decrescente misura 4 x 10 mm x 20 cm con tubo di prolunga e Trocar preassemblato |
| 1 | Manipolo Elettrobisturi | Manipolo Monouso Sterile con comando manuale a pulsanti e fondina. Cavo metri 3 con terminale di raccordo a tre pins tipo Valleylab.Elettrodo ad ago. |

Lotto n. 13 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 72.000

Lotto n.14 - Kit di Chirurgia Addominale

# Quantità annua pezzi n. 400

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 600

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo Copertura Tavolo Madre | Telo copertura tavolo madre con rinforzo in TNT misura 230 x 229 cm circa. |
| 1 | Camice in TNT | Camici in TNT idrorepellente misura L |
| 1 | Guanti Chirurgici | N° 1 paio guanti chirurgici in lattice mis 7 incartati con simbolo sn-dx |
| 2 | Guanti Chirurgici | N° 1 paio guanti chirurgici in lattice mis 7,5 incartati con simbolo sn-dx |
| 1 | Guanti Chirurgici | N° 1 paio guanti chirurgici in Lattice mis 8 incartati con simbolo sn-dx |
| 1 | Tavolo Mayo | Telo a sacco per copertura tavolo mayo rinforzato in TNT misura cm 76 x 141 circa. |
| 1 | Telo Testa | Telo testa in TNT da 195 x 240 cm circa con adesivo e rinforzo in TNT asorbente ed impervio con zona trattata con antibatterico |
| 1 | Telo Piedi | Telo piedi in TNT da 180 x 180 cm circa con adesivo e rinforzo in TNT assorbente ed impervio con zona trattata con antibatterico |
| 2 | Teli Laterali | Teli laterali in TNT da 110 x 100 cm circa con adesivo e rinforzo (da 50 x 70 cm circa) in TNT assorbente ed impervio con zona trattata con antibatterico |
| 4 | Teli in TNT | Teli in TNT assorbente di utilità con adesivo da 75 x 75 cm circa |
| 2 | Tovaglietta | Tovagliette bianche assorbenti misura 40x55 cm circa per asciugare le mani |
| 2 | Camici in TNT Rinforzati | Camici chirurgici misura XL rinforzati in TNT. |
| 2 | Camici in TNT Rinforzati | Camici chirurgici misura XL rinforzati in TNT con tovaglietta imbustati sterilmente |
| 1 | Set Aspirazione Yankauer con Tubo | La cannula deve essere di mm.6 circa di diametro con punta a bulbo trasparente dotata di valvola per il controllo dell’aspirazione e di tubo pre-connesso da cm. 200 circa |
| 3 | Ciotole da circa 500 ml | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 2 | Bisturi con Lama | Bisturi con lama pre-connessa Fig. 24 |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 2 | Spugnette per disinfezione | Spugnette grandi per disinfezione con manico in plastica |
| 20 | Pezze Laparatomiche 40x40cm | Le pezze devono avere filo radiopaco e bordo cucito |
| 10 | Pezze Laparatomiche 10 x15 cm | Le pezze devono avere filo radiopaco e bordo cucito |
| 10 | Pezze Laparatomiche 10x10cm | Le pezze devono avere filo radiopaco e bordo cucito |
| 2 | Copribraccio | Copribraccio in TNT da 35 x 75 cm circa |
| 2 | Copriocchi | Compresse copriocchi da 50 x 70 mm circa |
| 1 | Medicazione post operatoria | Medicazione post operatoria da 30 x 10 cm circa |
| 1 | Suturatrice Cutanea | Suturatrice cutanea con 35 punti da 6,5 x 4,7 mm |
| 1 | Portastrumenti Magnetico | Portastrumenti chirurgici magnetico misura 25 x 40 cm circa |
| 1 | Spugnetta abrasiva | Spugnetta abrasiva con adesivo pulisci bisturi |
| 1 | Contenitore Aghi e Taglienti | Contenitore magnetico per aghi e taglienti con disarmatore lama da 40 posti ( tolleranza +- 10% |
| 1 | Sacca in Plastica Porta Strumenti | Sacca in plastica con adesivo da cm. 17 circa x cm.5 circa. Misure sacca: 17 x 30 circa. |
| 1 | Serbatoio | Serbatoio ad aspirazione da 400 cc con due ingressi entrambi dotati di valvola antireflusso di cui uno sigillato |
| 1 | Drenaggio | Drenaggio piatto a sei lumi interni ed a sei canali esterni comunicanti tra loro a mezzo di portali a lume decrescente misura 4 x 10 mm x 20 cm con tubo di prolunga e Trocar pre-assemblato |
| 1 | Manipolo Elettrobisturi | Manipolo monouso sterile con comando manuale a pulsanti e fondina. Cavo metri 3 con terminale di raccordo a tre pins |

Lotto n. 14 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 135.000

Lotto n. 15 - Kit di medicazione sterile

Quantità richiesta pezzi n. 400

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 600

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telo TNT | Telo in TNT misura 75 x 75 cm circa a doppio strato |
| 1 | Telo TNT | Telo in TNT misura 50 x 60 cm circa con foro da 15 cm circa di diametro |
| 1 | Guanti Chirurgici | N° 1 Paio Guanti Chirurgici in Lattice mis 7,5 |
| 10 | Pezze Laparatomiche 10x10cm | Pezze laparotomiche con filo radiopaco senza sfilecciature da 10x10 cm |
| 1 | Forbice | Forbice in acciaio da 10 cm circa |
| 1 | Pinza da Presa | Pinza da presa in plastica da 10 cm circa |
| 1 | Siringa | Siringa da 10 ml con ago |
| 1 | Siringa | Siringa da 5 ml con ago |
| 1 | Medicazione | Medicazione ferita da 12 x 10 cm circa |
| 1 | Medicazione | Medicazione trasparente da 12 x 10 cm circa |
| 2 | Ciotole da circa 500 ml | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 1 | Bisturi con Lama | Bisturi con lama preconnessa Fig. 11 impugnatura piccola |
| 1 | Sutura Chirurgica | Filo di Sutura Seta 2/0 Ago Retto x Cute lunghezza 70 cm |

Lotto n. 15 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 21.600

Lotto n. 16 - SET  PRELIEVO D’ORGANO

Quantità annua pezzi 40

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 60

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 4 | Teli in quadriaccoppiato cm 200x180 | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo in quadriaccoppiato cm 180x240 con adesivo sul lato da cm 240 ed etichetta testa | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo in quadriaccoppiato cm 180x200 con adesivo sul lato da cm 200 ed etichetta piede | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 2 | Teli in quadriaccoppiato cm 150x110 con adesivo sul lato da 150cm | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo films d’incisione con antibatterico cm 90x90 | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Spugnetta per elettro bisturi | Spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito |
| 2 | Manipoli elettro bisturi completo di punte standard | Manipolo per elettrobisturi standard corredato di lama |
| 6 | Sacca per conservazione trasporto organi cm 50x50 | Foglio di poliuretano spessore 30 micron, carico di rottura in percentuale da 55/65. |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 3 | Tubo per aspirazione cm 400 | PVC di grado medicale |
| 2 | Cannula a punta bulbo standard | Cannula con punta a bulbo, cannula rigida realizzata in un unico pezzo, con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione, punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti. PVC di grado medicale |
| 30 | Garze laparatomiche cm 40x40 4 strati con filo radiopaco | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco. |
| 1 | Siringa 60ml cono catetere | Siringa monouso, asta in polipropilene, pistone in gomma naturale (secondo F.U.) |
| 1 | Siringa 60ml Luer Lock centrale | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene, pistone in gomma naturale secondo F.U. |
| 2 | Bisturi fig.24 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Buste cera per osso |  |
| 2 | Bustine lacci di repertaggio cm 75 | Busta di lacci di repertaggio per vasi mis.gialli max |
| 4 | Camici chirurgici in sontara mis.XL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Vassoio rotondo diam.cm 30 altezza cm 10 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |
| 3 | Cerotto medicato cm 25x10 | Cerotto in TNT con zona centrale in garza. Adesivo sottoposto a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica. |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 6 | Seta montata mis. 2 ago 38,1mm +-5% |  |
| 6 | Seta libera mis 2/0 bobina |  |
| 6 | Seta libera mis.3/0 bobina |  |
| 2 | Seta libera mis. 0 bobina |  |
| 1 | Vassoio | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |

Lotto n. 16 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 13.500

Lotto n.17 - SET TRAPIANTO D’ORGANO

Quantità annua pezzi n. 100

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 150

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 4 | Teli in quadriaccoppiato cm 200x180 | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo in quadriaccoppiato cm 180x240 con adesivo sul lato da cm 240 ed etichetta testa | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo in quadriaccoppiato cm 180x200 con adesivo sul lato da cm 200 ed etichetta piede | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 2 | Teli in quadriaccoppiato cm 150x110 con adesivo sul lato da 150cm | TNT di colore blu, composto da 1° e 2° strato da TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato in pellicola in polietilene morbida impermeabile 30 gr/mq, 4° strato in cellulosa dermocompatibile in tela bianca assorbente 21 gr/mq. |
| 1 | Telo films d’incisione con antibatterico cm 90x90 | Film da incisione con antibatterico a base di iodio povidone |
| 1 | Spugnetta per elettro bisturi | Spugnetta abrasiva per la pulitura delle lame elettrochirurgiche da posizionare in prossimità del luogo di utilizzo delle lame stesse, nastro antisdrucciolo nero con adesivo acrilico dotato di ottimo coefficiente d’attrito |
| 2 | Manipoli elettro bisturi completo di punte standard | Manipolo per elettrobisturi standard corredato di lama |
| 6 | Sacca per conservazione trasporto organi cm 50x50 | Foglio di poliuretano spessore 30 micron, carico di rottura in percentuale da 55/65. |
| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| 3 | Tubo per aspirazione cm 400 | PVC di grado medicale |
| 2 | Cannula a punta bulbo standard | Cannula con punta a bulbo, cannula rigida realizzata in un unico pezzo, con foro di controllo, curvatura adeguata, impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa, trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso, terminale di innesto al tubo di aspirazione, punta a bulbo con 4 fori laterali contrapposti. PVC di grado medicale |
| 30 | Garze laparatomiche cm 40x40 4 strati con filo radiopaco | Garza laparatomica in cotone cucita ai bordi e provvista di filo radiopaco. |
| 1 | Siringa 60ml cono catetere | Siringa monouso,asta in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. |
| 1 | Siringa 60ml Luer Lock centrale | Siringa 3 pezzi asta e cilindro in polipropilene,pistone in gomma naturale secondo F.U. |
| 2 | Bisturi fig.24 | Bisturi monouso in plastica per usi medici e dotati di protezione della lama, lama in acciaio inossidabile |
| 1 | Buste cera per osso |  |
| 2 | Bustine lacci di repertaggio cm 75 | Busta di lacci di repertaggio per vasi mis.gialli max |
| 4 | Camici chirurgici in sontara mis.XL | Realizzato in TNT idrorepellente con ampia protezione interna impermeabile, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, corredato di salvietta asciugamani. |
| 1 | Vassoio rotondo diam.cm 30 altezza cm 10 | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |

| Q.tà | Denominazione Prodotto | Caratteristiche tecniche prodotto |
| --- | --- | --- |
| 3 | Cerotto medicato cm 25x10 | Cerotto in TNT con zona centrale in garza. Adesivo sottoposto a test di reattività cutanea e sensibilizzazione allergica. |
| 6 | Seta montata mis. 2 ago 38,1mm +-5% |  |
| 6 | Seta libera mis 2/0 bobina |  |
| 6 | Seta libera mis.3/0 bobina |  |
| 2 | Seta libera mis. 0 bobina |  |
| 1 | Vassoio | Materiale moplen per uso alimentare regolamentato dalla legislazione vigente in materia |

Lotto n. 17 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro  36.750

Lotto n.18 - Kit per Anestesia SPINALE sterile

Quantità annua pezzi n. 300

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 450

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Telo paziente quadriaccoppiato cm 105 x 240 con foro centrale adesivo diametro cm. 6, composto da due strati assorbenti di TNT 28 gr/mq, uno strato di polietilene 30 gr/mq e l’altro di tela bianca 21 gr/mq |
| 1 | Telo copritavolo TNT+PE 150 x 150 composto da uno strato assorbente in TNT/viscosa 28 gr/mq, un starto di polietilene 25 micron |
| 1 | Ciotola per disinfettante da 125 cc monouso |
| 1 | Ciotola da 250 cc monouso |
| 1 | Copricavo 13 x 250. Materiale ottenuto in estrusione da due componenti di polietilene |
| 1 | Cuffia dal diametro di 70 cm. in polietilene di grado medicale, trasparente ed impermeabile ai batteri ed all’acqua, antistatica ed antiriflessante. Elastico resistente alla trazione. |
| 1 | Bisturi fig. 11 |
| 1 | Disinfettante d 20 ml , iovopovidone, 10 gr. Di iovopovidone al 10% di iodio (iodio attivo 1%) |
| 1 | Siringa da 20 ml cono centrale senza ago |
| 2 | Siringa da 5 ml cono centrale senza ago |
| 1 | Siringa da 10ml cono centrale senza ago |
| 1 | Ago da insulina |
| 1 | Ago aspirazione 18 G |
| 4 | Pezze laparatomiche cm 45 x 45 in cotone titolo 12/8 |

Lotto n. 18 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 8.550

Lotto n. 19 - Kit per POSIZIONAMENTO VENOSO sterile

Quantità annua pezzi n. 250

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 375

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Telo paziente quadriaccoppiato cm 120 x 120, composto da due strati assorbenti di TNT 28 gr/mq, uno strato di polietilene 30 gr/mq e l’altro di tela bianca 21 gr/mq |
| 1 | Telo TNT+PE 100 x 120 con foro adesivo 20 x 20 composto da uno strato assorbente in TNT/viscosa 28 gr/mq, un starto di polietilene 25 micron |
| 10 | Garze in TNT 10 x 10 100% viscosa piegate a 4 strati tit, 12/8 peso 28 gr/mq, tit. 12/8 |
| 1 | Bisturi fig. 11 |
| 1 | Disinfettante d 20 ml , iovopovidone, 10 gr. Di iovopovidone al 10% di iodio (iodio attivo 1%) |
| 1 | Sutura in seta 3/0 ago dritto mm 19 in seta naturale intrecciata nera trattata con silicone |
| 1 | Siringa da 5 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale |
| 1 | Siringa da 10 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale |
| 2 | Fiale da 10 ml di Sodio Cloruro 0,9%. Soluzione per irrigazione di sodio cloruro |
| 1 | Mascherina in carta con uno strato di pura cellulosa, completa di elastici auricolari |

Lotto n. 19 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 5.625

Lotto n. 20 - MANTENIMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE sterile

Quantità annua pezzi n. 1.500

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 2250

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Maschera in carta con elastici auricolari formata da uno strato di pura cellulosa |
| 2 paia | Guanti di gomma di lattice naturale ambidestro arrotolato, polvere vegetale anallergica preincartati |
| 4 | Bastoncini ovattati in cotone100% |
| 1 | Disinfettante d 20 ml, iovopovidone, 10 gr. di iovopovidone al 10% di iodio (iodio attivo 1%) |
| 2 | Fiale da 10 ml di Sodio Cloruro 0,9%. Soluzione di sodio cloruro apirogeno |
| 1 | Punto di infusione LLM realizzato in policarbonato, con guaina in lattice |
| 3 | Garze di cotone 7 x 9 a 8 strati, con bordi ripiegati verso l’interno senza sfilacciature peso 28 gr/mq, tit. 12/8 |
| 1 | Cerotto per medicazione trasparente 10 x 12 in poliuretano dalla spessore di 30 micron adesivo sottoposto a test di sensibilizzazione allergica e cutanea |
| 1 | Siringa da 5 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale |
| 1 | Siringa da 10 ml cono centrale 3 pezzi monouso con asta a cilindro in polipropilene , pistone in gomma naturale |

Lotto n. 20 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 16.875

Lotto n.21 - Kit per CATETERISMO VESCICALE STERILE con sacca.

Quantità annua pezzi n. 550

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 825

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Telo TNT cm 33 x 48 con foro in quadriaccoppiato ( 1° e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato pellicola in polietilene morbido impermeabile 30 gr/mq e 4° strato in cellulosa dermocompatibile in di tela bianca assorbente 21 gr/mq |
| 1 | Disinfettante 25 ml di clorexidina + cetrimide |
| 1 | Gel lubrificante 10 ml in busta |
| 10 | Garze in TNT 10 x 10 , 100% cotone, piegate a 4 strati – titolo 12/8, peso circa 28 gr/mq |
| 1 | Catetere vescicale in silicone (Foley) ch. 12/14/16/18 |
| 1 | Siringa 10 c/acqua depurata, siringa monouso conforme alle normative 93/42 CEE poer dispositivi medicali |
| 2 | Guanti in gomma di lattice naturale ambidestro arrotolato, polvere anallergica, reincartato, conformi alle normative |
| 1 | Sacca a circuito chiuso con valvola antireflusso con relativo rubinetto di scarico posto alla fine della sacca. |

Lotto n. 21 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 9.900

Lotto n. 22 - Kit per CATETERISMO VESCICALE STERILE senza sacca.

Quantità annua pezzi n. 110

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 165

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Telo TNT cm 33 x 48 con foro in quadriaccoppiato ( 1° e 2° strato in TNT 28 gr/mq assorbente e resistente, 3° strato pellicola in polietilene morbido impermeabile 30 gr/mq e 4° strato in cellulosa dermocompatibile in di tela bianca assorbente 21 gr/mq |
| 1 | Disinfettante 25 ml di clorexidina + cetrimide |
| 1 | Gel lubrificante 10 ml in busta |
| 10 | Garze in TNT 10 x 10 , 100% cotone, piegate a 4 strati – titolo 12/8, peso circa 28 gr/mq |
| 1 | Catetere vescicale in silicone (Foley) ch. 12/14/16/18 |
| 1 | Siringa 10 c/acqua depurata, siringa monouso conforme alle normative 93/42 CEE per dispositivi medicali |
| 2 | Guanti in gomma di lattice naturale ambidestro arrotolato, polvere anallergica, reincartato, conformi alle normative |

### Lotto n. 22 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 1.300

### Lotto n. 23 - Kit di Laparatomia Mediana

### Quantità annua pezzi n. 100

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 150

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Set universale super |
| 5 | Camici chirurgici XL |
| 1 | Telo di copertura 150X240cm |
| 4 | Tasca portastrumenti 30X33cm |
| 6 | Strisce adesive 10X50cm |
| 3 | Contagarza ( 20 tasche) |
| 3 | Spugnetta con manico per disinfettare |
| 1 | Elettrobisturi monouso |
| 1 | Spugnetta abrasiva per punta elettrobisturi |
| 1 | Contenitore conta aghi |
| 1 | Tubo aspirazione con yankauer 2m |
| 2 | Yankauer |
| 50 | Pezze laparotomiche 4 strati RX bianche 40 X40cm |
| 4 | Telo di copertura con lato adesivo 100X100cm |
| 2 | Sacca per isolamento |
| 6 | Elastico in silicone Rx 40 cm |
| 10 | Tamponi scollatori RX mis.4 |
| 1 | Film per incisione 55X87 cm |
| 1 | Telo con lato adesivo 90X150cm |
| 3 | Camici chirurgici mis. M |
| 2 | Camici chirurgici mis. L |
| 40 | Compresse di garza 12 strati RX – 10X20 cm |
| 2 paia | Guanti chirurgici con polvere - S mis. 6 |
| 4 paia | Guanti chirurgici con polvere - M mis. 7 |
| 6 paia | Guanti chirurgici con polvere - L mis. 7 ½ |
| 4 paia | Guanti chirurgici con polvere - mis. 8 |
| 2 | Bisturi monouso fig.11 |
| 2 | Bisturi monouso fig.24 |
| 2 | Suturatrici meccaniche per cute |

### Lotto n. 23 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 27.000

### Lotto n.24 - Kit sterili per esami angiografici

### Quantità annua pezzi n. 1000

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 1500

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Telo per tavolo servitore cm 140x180 TNT assorbente + laminato in PE) |
| 2 | Camice L “B” ( in TNT idrorepellente gr/mq70) |
| 2 | Telo assorbente bianco cm 40X60(cellulosa) |
| 1 | Cuffia PE trasparente cm75X38 (politene trasparente) |
| 1 | Telo angiografico cm 190X320 2 fori femorali adesivi, 2 bande laterali,trasparenti (tnt assorbente + laminato in PE idrorepellente+ poliestere) 2 fosi sesivi da cm6, 2 bande laterali trasparenti cm 320x53) |
| 1 | Pacco garze (20pz)cm 10X10 cotone idrofilo |
| 2 | Clip fermatelo (in Styrene) |
| 1 | Clamp (nylon caricato al 30% con fibre di vetro) |
| 1 | Spugna con manico ( manico in polietilene, testa in spugna) |
| 1 | Bisturi fig.11 |
| 1 | Ago per accesso per cutaneo 18GA 7,3 tipo Seldinger (in acciaio inox) |
| 2 | Siringa 10cc LLM |
| 2 | Siringa 20cc LLM |
| 1 | Siringa 20cc LLM Eccentrica |
| 1 | Ago ipodermico 20GA 1 ½ (in acciaio inox) |
| 1 | Prolunga alta pressione RA/LLF cm51 (P.max.1000psi) (tubo inPVC – raccordi in policarbonato) |
| 1 | Rubinetto 3 vie RA RH OFF (P.Max 1000psi) (tubo in PVC – raccordi in policarbonato) |
| 1 | Etichetta adesiva bianca per mezzo di contrasto |
| 1 | Etichetta adesiva azzurra per soluzione salina |
| 1 | Bicchiere graudato D = cm6 (120cc) |
| 2 | Vaschetta rotonda D = cm10 (250cc) (polipropilene) |
| 1 | Vaschetta rotonda D = cm12,5 (500cc) (polipropilene) |
| 1 | Vaschetta rotonda D = cm28 (5000cc) (polipropilene) |
| 1 | Vaschetta bianca |

Lotto n. 24 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 75.000

### Lotto n.25 - Kit sterili per embolizzazione

### Quantità annua pezzi n. 50

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 75

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Telo biaccoppiato avvolgente cm 150x250 (TNT + politene) - penetrazione batterica su asciutto / bagnato: < 1 CFU (EDANA 190) – Linting 3,8 log 10 (EN 13795-1) |
| 2 | CAMICE XL (in TNT idrorepellente) (grammatura 67,8 g/mq – resistenza trazione trasversale/ longitudinale 60 N/ 118 N – drappeggiabilità 74,6% - Citotossicità: non citotossico Irritazione cutanea: non irritante(Iso 10993 part. 5) – Infiammabilità: Classe I secondo il 16 CFR part. 1610 – Latex free. |
| 3 | Asciugamani Cotone Blu cm 48x65 |
| 1 | telino di incisione (pellicola trasparente adesiva) cm 15x15 |
| 1 | cuffia per amplificazione cm 80x120 (in polietilene trasparente spessore 60my latex free. |
| 1 | cuffia copri-televisore cm 75x75 (politene trasparente) |
| 1 | sacchetto cm 23x32 |
| 1 | telo angiografico cm 190x320, 2 fori femorali adesivi, 2 bande laterali trasparenti (telo in polietilene + poliestere rinforzato) |
| 2 | klemmer (nylon caricato al 30% fibre di vetro + colorante) |
| 1 | Pinza emostatica kocher p.rette cm 14 (acciaio) |
| 1 | pacco garze ( 50 pz.) cm 10x10 (cotone idrofilo) |
| 1 | bisturi fig.11 (lama in acciaio inox – manico in polietilene ad alta densità |
| 1 | bisturi fig.11 (lama in acciaio inox – manico in polietilene ad alta densità |
| 3 | Deflussore cm 120 con gocciolatore |
| 1 | rubinetto h.p.3 vie ra rh off 1050 psi (corpo in policarbonato trasparente – leve in polietilene ad alta densità) |
| 1 | sistema per fluidi a circuito chiuso c/valvola antireflusso (latex free) |
| 3 | chiusura a velcro cm 20 h. 2 cm |
| 2 | siringa 10cc LLM con strip rossa |
| 1 | siringa 20cc LLM |
| 1 | contenitore per smaltimento aghi (polipropilene) |
| 1 | bicchiere graduato 120cc |
| 1 | ciotola reniforme graduata 700cc ) (polipropilene) |
| 2 | ciotola d=cm 10 (250cc) (polipropilene) |
| 1 | ciotola d=cm 28 (5000cc) ) (polipropilene) |

### Lotto n.25 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 2.025

### Lotto n.26 - Kit sterili per ecografia

### Quantità annua pezzi n. 250

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 375

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | TELO TNT AVVOLGENTE cm 100x100 (gr/mq 60 – idrorepellenza 130 min. – drappeggiabilità 79% - resistenza a traz. long / trasv.: mN 1150 / 1700 |
| 1 | TELO COPERTURA PAZIENTE cm 200x300 (gr/mq 57 – efficienza penetr. batterica a umido: Indice di barriera 4.4 coeff. di penetraz. 2,0 – drappeggiabilità 97% - perdita di particelle (linting): 2 log 10 (iso 9073-10:2001, EN 13795 |
| 1 | TELO PE TRASPARENTE cm 125x180 CON LATI ADESIVI (politene - densità a 23 °C 0,924 g/cm – punto di fusione 113 °C – resistenza a lacerazione 70 N/mm) |
| 1 | CAMICE L “B” (in TNT idrorepellente gr/mq 70) |
| 1 | PACCO GARZE (10 pz.) cm 10x10 (cotone idrofilo) |
| 1 | COPRISONDA cm 15x250 (polietilene trasparente) |
| 1 | SIRINGA 10cc LLM |
| 1 | SIRINGA 10cc LM |
| 1 | AGO IPODERMICO 20GA 1 ½” (acciaio inox) |
| 1 | BISTURI FIG. 11 (lama in acciaio inox – impugnatura in polietilene ad alta densità) |
| 1 | BICCHIERE GRADUATO D = cm 6 (120cc) |
| 2 | VASCHETTA ROTONDA D = cm 9 (240cc) (polipropilene) |

Lotto n. 26 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 31.875

### Lotto n.27 - Kit per emodinamica adulti

### Quantità annua pezzi n. 2200

Fabbisogno per 18 mesi: pezzi 3300

| Quantità | Descrizione elemento |
| --- | --- |
| 1 | Telo in TNT avvolgente il kit che serve da copricarrello cm 120X140, assorbente all’interno ed impermeabile all’esterno |
| 2 | Siringhe 10 ml attacco cono, cod. colore verde |
| 1 | Siringhe 10 ml attacco cono, cod. colore rosso |
| 1 | Siringa 20 ml attacco cono, con ago 20G |
| 1 | Ciotola diametro 28-30 cm, h 10-12 cm, colore celeste |
| 3 | Ciotole diametro 10 cm circa ( 1 rossa, 1 gialla, 1 celeste) |
| 10 | Garze 10X10cm |
| 3 | Garze 40X40 cm (laparotomiche con orlo cucito e senza filo radiopaco) |
| 1 | Bisturi n. 11 |
| 1 | Telo per angiografia in TNT con fori femorali adesivi e con rinforzo superassorbente cm 200X350 con bande laterali trasparenti e assorbente in tutta la superficie |
| 1 | Telo trasparente cm 100X150 |
| 1 | Prolunga in PVC da 100 cm con attacco Luer lock |
| 1 | Cover per I.B. (60X60 cm circa) |
| 1 | Cover per monitor (60X40 circa) |
| 2 | Camici sterili in TNT superassorbenti mis. L. |
| 1 | Guida angiografica 0,035’’ 145 cm di classe III |

Lotto n. 27 - Importo presunto a base d’asta per la durata di diciotto mesi Euro 118.800