REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

Sede legale: Piazza Nicola Leotta n. 2 - 90127 Palermo

II^ ERRATA CORRIGE CAPITOLATO DI GARA

“Dispositivi medici per aspirazione, drenaggio, raccolta dei liquidi chirurgici, Drenaggi vescicali”.

A seguito di un errore di trascrizione si rende necessario apportare le seguenti modifiche ai lotti : 32, 32bis, 33, 33bis, 34, 34bis, 35, 35bis, 36, 36bis, 37, 37bis-

- Tubo di drenaggio rotondo in silicone puro al 100%, radio-opaco, di circa 100 cm (leggasi 20 cm)

- oltre alle 4/6 scanalature il tubo può essere corredato da lumi interni ma sempre compresi tra 4/6 circa.

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

( Dott. Gianfranco Scarpello)