REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

Sede legale: Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo

P. I. 04326900828

AREA PROVVEDITORATO-ECONOMATO

U.O. Appalti e Forniture Tel. 091/6662265 – fax 091/6662633

# Prot. n. 595                                                                             Palermo, 24/04/07

## LETTERA INVITO

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura  di  “DISPOSITIVI MEDICI PER ASPIRAZIONE, DRENAGGIO, RACCOLTA DEI LIQUIDI CHIRURGICI EX LOTTI NON AGGIUDICATI IN ASTA PUBBLICA.

Spett/le ditta

fax

Codesta ditta è invitata alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2) lettera a) del d.lgs. 163/2006,  per la fornitura di dispositivi medici per aspirazione, drenaggio, raccolta dei liquidi chirurgici di cui agli ex lotti nn. 56, 57, 58 e 59 non aggiudicati nell’omonima asta pubblica per mancanza di offerte.

Lotto 56) - Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a lunga permanenza c/urinometro.

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| pinza monouso | n.1 pezzo |
| sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento | n.1 pezzo |
| Il tutto in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, con doppia camera di misurazione, urinometro con scala graduata sino a ml 70 e ml 450.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;

- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento con clamp scorrevole e clip;

- sito di prelievo dell’urina senza l’utilizzo di ago, dal raccordo universale;

- almeno due filtri di aerazione antibatterico sul connettore universale, nella sacca raccogli urina;

La camera di gocciolamento deve essere provvista di valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

L’urinometro deve essere preconnesso al catetere e la sacca deve essere preconnessa all’urinometro.

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% trasparente,

valvola per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto,

2 fori laterali, punta piena, latex-free, monouso sterili.

Mis. CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18 – CH 20 – CH 22

Classe II/B

Set pezzi n. 3.250

Importo a base di gara                                                               € 81.000,00

Lotto 57)– Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a lunga permanenza senza urinometro.

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| pinza monouso | n.1 pezzo |
| sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento | n.1 pezzo |
| Il tutto in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, resistente, con scala

graduata ogni 100 ml e sino a lt.2.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;

- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento con clamp scorrevole e clip;

- sito di prelievo dell’urina senza l’utilizzo di ago, dal raccordo universale;

- almeno due filtri di aerazione antibatterico sul connettore universale, nella sacca raccogli urina;

La camera di gocciolamento deve essere provvista di valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

La sacca deve essere preconnessa al catetere .

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% trasparente,

valvola per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto,

2 fori laterali, punta piena, latex-free, monouso sterili.

Mis. CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18 – CH 20 – CH 22

Classe II/B

Set pezzi n. 5.000

Importo a base di gara                                                       € 100.000,00

Lotto 58) – Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a breve permanenza 3-4 gg. senza urinometro

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| Garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| Garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| Pinza monouso | n.1 pezzo |
| sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento | n.1 pezzo |
| Il tutto in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, resistente, con scala graduata ogni 100 ml e sino a lt 2.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionabile sul fondo, azionabile con una sola mano;

- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento;

- valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

La sacca deve essere preconnessa al catetere .

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in mescola di lattice e silicone,

valvola per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto,

2 fori laterali, punta piena, monouso sterili.

Mis. CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18 – CH 20 – CH 22

Classe II/A

Set pezzi n. 8.350

Importo a base di gara                                                     € 125.000,00

Lotto 59) - Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a lunga permanenza pediatrico senza urinometro.

Il set deve essere costituito nel modo seguente.

A)

| guanti sterili latex-free mis 7/8 | n.2 paia |
| --- | --- |
| telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente | n.2 pezzi |
| siringa da ml 10 preriempita di gel lubrificante x uso urologico | n.1 pezzo |
| siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico | n.1 pezzo |
| disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% | n.1 pezzo |
| garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 | n.3 pezzi |
| garza sterile in tamponi diam. mm 40 | n.3 pezzi |
| pinza monouso | n.1 pezzo |
| sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento n.1 pezzo | n.1 pezzo |
| Il tutto in confezione singola, sterile. |  |

B)

sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, resistente, con scala graduata ogni 100 ml e sino a lt.2.

La sacca deve essere munita di:

- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;

- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;

- supporto di sospensione universale centrale;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento con clamp scorrevole e clip;

- sito di prelievo dell’urina senza l’utilizzo di ago, dal raccordo universale;

- almeno due filtri di aerazione antibatterico sul connettore universale, nella sacca raccogli urina;

La camera di gocciolamento deve essere provvista di valvola antireflusso in grado di prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.

La sacca deve essere pre-connessa al catetere .

C)

cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% trasparente con guida,

valvola per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto,

2 fori laterali, punta piena, latex-free, monouso sterili.

Mis. CH 6 – CH 8 – CH 10 – CH 12

Classe II/B

Set pezzi n. 800

Importo a base di gara                                                     € 16.000,00

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, amministrativa e offerta economica attenersi a quanto dispone l’allegato capitolato di gara.

- Modalità di espletamento della gara.

Le offerte devono pervenire entro il giorno 07/05/07.

Il giorno 08/05/07  alle ore 10,00 si procederà, in seduta aperta ai concorrenti, all’apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta, sarà quindi verificata la conformità della documentazione alle norme prescritte a pena di esclusione dalla gara.

Subito dopo le operazioni di verifica la gara verrà sospesa e tutta la documentazione tecnica e la campionatura saranno inviate all’esame dell’Organo tecnico che relazionerà sulla conformità dei prodotti offerti.

Acquisita la suddetta relazione tecnica si procederà all’apertura delle offerte economiche di quelle ditte che saranno state ritenute conformi a cui verrà data preventiva comunicazione del giorno dell’apertura.

La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso ed anche in presenza di una sola offerta.

I concorrenti possono assistere alle operazioni di gara e potranno intervenire i legali rappresentanti o i procuratori muniti di apposita procura.

Si invita a segnalare qualsiasi situazione che comporti ostacolo alla partecipazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

(dr. Gianfranco SCARPELLO)

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI PER ASPIRAZIONE, DRENAGGIO, RACCOLTA DEI LIQUIDI CHIRURGICI EX LOTTI NON AGGIUDICATI IN ASTA PUBBLICA per le necessità di  questa Azienda Ospedaliera per un periodo di mesi 24 ( ventiquattro).

ART. 2

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nella lettera invito.

Le misure riportate nella lettera invito devono intendersi indicative. La commissione esaminatrice, procederà a valutare caso per caso, la tolleranza dello scostamento delle misure indicate nel suddetto allegato

Le quantità indicate nella lettera invito, relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo, l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore nel corso del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali- quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE,  recepita con D.L.  46/97, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda e’ tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa e’ altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ART .3

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E’ necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell’asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

ART .4

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

ART .5

Sono ammesse offerte per uno o più lotti.

Non sono ammesse alternative.

I lotti  sono indivisibili.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui alla lettera invito, specificando l’importo totale del lotto, nonché il prezzo unitario dei dispositivi nello stesso contenuti, lo sconto percentuale applicato sull’importo posto a base d’asta, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.  I prezzi indicati in Euro non devono superare le quattro cifre decimali.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi. L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all’art. 115 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.-.

Ferme restando le condizioni  stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora li pongano in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “A” “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

a) attestazione di possesso della capacità economica finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera a)   D.Lgs.163/2006 verificabile con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;

b) attestazione di possesso della capacità tecnica e professionale, art. 42, comma 1 lettera a) d.lgs. 163/2006, verificabile attraverso la presentazione di certificazioni rilasciate da Enti pubblici o privati attestanti le forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs.163/2006;

d) di possedere, o meno, la certificazione della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e certificazione del sistema qualità serie UNI CEI ISO 9000;

3. l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale oggetto di gara;

4. elenco dei lotti a cui la ditta intende proporre offerta;

Non dovranno essere allegati i certificati attestanti quanto dichiarato.

5. n. 1 copia del presente capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante in ogni sua pagina, per accettazione;

6 .n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

7. Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 la ditta partecipante deve costituire un deposito cauzionale pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, per ogni lotto cui si intende partecipare;

8.Dovrà, altresì, essere prodotta, pena l’esclusione, una dichiarazione, da parte di un fideiussore, attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

9. A dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione (CIG) di cui all’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, la ricevuta in originale del versamento (€ 30,00), ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità, in questo ultimo caso, allegare copia di un documento di identità in corso di validità, il codice CIG cui fare riferimento è 0028033D8C La mancata presentazione della suddetta certificazione comporterà l’esclusione dalla gara.

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

Le ditte partecipanti che nella documentazione di cui al punto 2 a) e b) presenteranno solo l’autocertificazione, saranno sottoposte a sorteggio e verifica ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/2006.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, cataloghi, schede tecniche ( su cui va riportato il numero del lotto di riferimento) e quanto altro ritengano utile per una migliore valutazione dell’offerta, nonché l’elenco dei prodotti offerti.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 43 D.Lgs.163/2006).

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1.Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione

2.Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di atossicità effettuati.

3.Produzione conforme alle norme F.U. e CE  in vigore

4.Destinazione d’uso del prodotto

5.Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell’organismo notificato ( allegare copia della certificazione CE)

6.Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre-sterilizzazione ad ossido di etilene)

7.Dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, ecc)

8.Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso

9.Avvertenze per l’uso e lo stoccaggio

10. Assenza di lattice ( quando richiesto).

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione .

I dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D,lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Riguardo al trattamento dei predetti dati personali le ditte partecipanti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

1-lotto ed eventuale riferimento

2-denominazione del prodotto

3-codice prodotto

4-prezzo unitario netto

5-prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

6-prezzo totale lotto indivisibile

7-sconto applicato sulla base d’asta

8-aliquota iva in vigore

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ASPIRAZIONE, DRENAGGIO, RACCOLTA DEI LIQUIDI CHIRURGICI EX LOTTI NON AGGIUDICATI IN ASTA PUBBLICA”

Non utilizzare ceralacca per sigillare le buste

ART .6

Le ditte partecipanti dovranno inviare n. 1 ( uno) campione, dotati di etichetta originale, per ogni lotto e  tipologia di dispositivo offerto. Ogni campione dovrà corrispondere, per formato e per caratteristiche tecniche, al prodotto indicato nella lettera invito.  I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  -nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Questa Azienda si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione qualitativa da parte della Commissione esaminatrice.

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura di cui alla lettera invito e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico a parte, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ASPIRAZIONE, DRENAGGIO, RACCOLTA DEI LIQUIDI CHIRURGICI EX LOTTI NON AGGIUDICATI IN ASTA PUBBLICA”

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell’offerta.

ART .7

L’aggiudicazione dovrà intendersi per lotto unico e indivisibile.

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

L’aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio di cui all’art. 82, comma 1) del D.lgs.163/2006, e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto, per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, il prezzo più basso.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse quelle alla pari e le offerte in aumento.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 3 decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

I concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.

Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

ART .8

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi , analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati , senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART .9

I dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili, descrizione del dispositivo, quantità contenuta ed ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento.

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell’orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d’ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi immotivati nelle consegne sarà applicata, dal quinto giorno di ritardo, una penale pari al 2% per ogni giorno di ritardo calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

L’ammontare delle penali e l’eventuale spesa sostenuta per l’affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell’impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l’Impresa ha in corso con l’Azienda, ovvero sulla cauzione.

In quest’ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall’impresa entro 15 gg dalla richiesta dell’Azienda.

L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno, come non presentate.

L’A. O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste, inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La misura dell’interesse moratorio, per ritardato pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del  D.lgs.231/02 e delle condizioni specifiche del mercato sanitario, è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto ( dal 91° al 180°giorno) e 2 ( due) punti ( dal 181° giorno in poi) sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall’art. 5, comma 2, dello stesso decreto.

Il contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spese legali di recupero all’Azienda.

Si precisa inoltre che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART .10

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.163/2006 la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Tale cauzione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ART .11

La fornitura avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e con le modalità di cui agli artt.11 e 12 del D.lgs.163/2006-

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione,  i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e ogni altro documento necessario per l’eventuale stipula del contratto pubblico. I relativi costi, anche fiscali, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale.

ART .12

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nella lettera invito, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposito Organo tecnico aziendale avrà esaminato la campionatura e la documentazione tecnica ed avrà inviato apposita relazione tecnica di conformità.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture                       e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662265.

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è  il Sig. Ubaldo Ferrante.

ART .13

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

I contraenti, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, come previsto dall’art. 9 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni ( CONSIP), ai sensi della Legge 488/99, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento e per suo motivato ed insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del D. P. R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo,

A tal proposito,  durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare all’Azienda Ospedaliera le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART .14

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

Art .15

La disciplina della cessione crediti e del subappalto è regolamentata dagli artt. 117 e 118 del D.lgs. 163/2006-

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art .16

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

€ 0,15 per ogni facciata di formato A4

€ 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art .17

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Fa parte  integrante del presente capitolato l’allegato “A”-

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

( Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI  ARTT. 7- 9-12- 13- 14 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante