Scheda di valutazione qualità

Categoria : Arredi tecnici.

Punteggio  massimo totale a disposizione , 50

Punteggio relativo : 50

Il punteggio è frazionabile (0 – 0,50, 1 ecc.).

| CARATTERISITCHE DI VALUTAZIONE | PUNTEGGI |
| --- | --- |
| Caratteristiche tecniche e costruttive di cui: - qualità dello spaccato presentato - spessore dell’acciaio superiore a 18 mm - acciaio elettrozincato | 20 di cui: 6 7 7 |
| Verniciatura sia interna che esterna dei frontali e della struttura. | 6 |
| Ante montate su cerniere con angolo di apertura superiore a 240° | 4 |
| Ante con meccanismo di chiusura autoretrattile a scatto. | 6 |
| Cassetti con meccanismo di chiusura autoretrattile a scatto. | 6 |
| Funzionalità generale del progetto in relazione alle dimensioni degli spazi disponibili | 8 |