REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI PER USI VARI” per le necessità di  questa Azienda Ospedaliera per un periodo di mesi 24 ( ventiquattro). La procedura scelta è quella  aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006-

ART. 2

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nel capitolato tecnico, “allegato A” che forma parte integrante del presente capitolato.

Le misure riportate nell’allegato “A” di cui sopra, devono intendersi indicative. La commissione esaminatrice, procederà a valutare caso per caso, la tolleranza dello scostamento delle misure indicate nel suddetto allegato

Le quantità indicate nell’allegato capitolato tecnico ( allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore nel corso del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali- quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE,  recepita con D.L.  46/97, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda e’ tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa e’ altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ART .3

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E’ necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell’asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

ART .4

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

ART .5

Sono ammesse offerte per uno o più lotti.

Non sono ammesse alternative.

I lotti  sono indivisibili.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui all’allegato “A”, specificando l’importo totale del lotto, nonché il prezzo unitario dei dispositivi nello stesso contenuti, lo sconto percentuale applicato sull’importo posto a base d’asta, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.  I prezzi indicati in Euro non devono superare le quattro cifre decimali.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi. L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all’art. 115 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.-.

Ferme restando le condizioni  stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora vengano posti in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “B” “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

a) attestazione di possesso della capacità economica finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera a)   D.Lgs.163/2006, verificabile con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;

b) attestazione di possesso della capacità tecnica e professionale, art. 42, comma 1 lettera a) D. Lgs. 163/2006, verificabile attraverso la presentazione di certificazioni rilasciate da Enti pubblici o privati attestanti le forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs.163/2006;

d) di possedere, o meno, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

3. l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale oggetto di gara;

4. elenco dei lotti per cui la ditta intende proporre offerta;

Per l’ammissione alla gara è sufficiente presentare solo l’autocertificazione, senza allegare i certificati attestanti quanto dichiarato.

5. n. 1 copia del presente capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante in ogni sua pagina, per accettazione;

6 .n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

7. Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.163/2006 la ditta partecipante deve costituire un deposito cauzionale pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, per ogni lotto cui si intende partecipare. L’importo della cauzione e della garanzia, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, sono ridotte del 50% qualora l’Impresa risulti certificata ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma  7, del D. Lgs.163/2006;

8.Dovrà, altresì, essere prodotta, pena l’esclusione, una dichiarazione, da parte di un fideiussore, attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

9. A dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione di cui all’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità, in questo ultimo caso, allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Nel versamento dovrà essere riportato il codice CIG identificativo della gara (vedi bando di gara).

La mancata presentazione della suddetta certificazione comporterà l’esclusione dalla gara.

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

Le ditte partecipanti che nella documentazione di cui al punto 2 a) e b) presenteranno solo l’autocertificazione, saranno sottoposte a sorteggio e verifica ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/2006.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, cataloghi, schede tecniche ( su cui va riportato il numero del lotto di riferimento) e quanto altro ritengano utile per una migliore valutazione dell’offerta, nonché l’elenco dei prodotti offerti.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 43 D.Lgs.163/2006).

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1.Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione

2.Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di atossicità effettuati.

3.Produzione conforme alle norme F.U. e CE  in vigore

4.Destinazione d’uso del prodotto

5.Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell’organismo notificato ( allegare copia della certificazione CE)

6.Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre-sterilizzazione ad ossido di etilene)

7.Dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, ecc)

8.Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso

9.Avvertenze per l’uso e lo stoccaggio

10. Assenza di lattice ( quando richiesto).

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione .

I dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D,lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Riguardo al trattamento dei predetti dati personali le ditte partecipanti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003.

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante.

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

1-lotto ed eventuale riferimento

2-denominazione del prodotto

3-codice prodotto

4-prezzo unitario netto

5-prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

6-prezzo totale lotto indivisibile

7-aliquota iva in vigore

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER USI VARI”

Non utilizzare ceralacca per sigillare le buste

Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga entro i termini fissati dal bando di gara.

Qualora la ditta partecipante intenda consegnare il plico direttamente a mano, lo stesso dovrà essere recapitato presso l’Ufficio protocollo, 4° piano, esclusivamente in orario d’ufficio (09,00/13,00) di tutti i giorni, sabato escluso, lo stesso vale anche per la consegna del plico contenente la campionatura. L’ufficio Protocollo è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

ART .6

Le ditte partecipanti dovranno inviare un campione, dotato di etichetta originale, per ogni lotto e  tipologia di dispositivo offerto, con esclusione di quei lotti dove è richiesto un quantitativo maggiore di campioni, a tal proposito attenersi a quanto previsto nella scheda tecnica. Ogni campione dovrà corrispondere, per formato e per caratteristiche tecniche, al prodotto indicato nell’allegato “A”.  I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  -nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Questa Azienda si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione qualitativa da parte della Commissione esaminatrice.

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura di cui all’allegato “A” e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico a parte, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER USI VARI”

Anche tale plico, sul quale dovrà essere riportata la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell’offerta.

ART .7

L’aggiudicazione dovrà intendersi per lotto unico e indivisibile.

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

L’aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio di cui all’art. 82, comma 1) del D. Lgs.163/2006, e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto, per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, il prezzo più basso.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse quelle alla pari e le offerte in aumento.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 3 decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

I concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.

Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

In presenza di offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell’ art. 86, comma 1), del D. Lgs.163/2006, le giustificazioni potranno essere richieste ai sensi degli art. 87 e 88 dello stesso decreto legislativo.

E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

ART .8

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi , analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati , senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART .9

I dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili, descrizione del dispositivo, quantità contenuta ed ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento.

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell’orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d’ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi immotivati nelle consegne sarà applicata, dal quinto giorno di ritardo, una penale pari al 2% per ogni giorno di ritardo calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

L’ammontare delle penali e l’eventuale spesa sostenuta per l’affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell’impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l’Impresa ha in corso con l’Azienda, ovvero sulla cauzione.

In quest’ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall’impresa entro 15 gg dalla richiesta dell’Azienda.

L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno, come non presentate.

L’A. O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste, inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La misura dell’interesse moratorio, per ritardato pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del  D.lgs.231/02 e delle condizioni specifiche del mercato sanitario, è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto ( dal 91° al 180°giorno) e 2 ( due) punti ( dal 181° giorno in poi) sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall’art. 5, comma 2, dello stesso decreto.

Il contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spese legali di recupero all’Azienda.

Si precisa inoltre che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART .10

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.163/2006 la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Tale cauzione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ART .11

La fornitura avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e con le modalità di cui agli artt.11 e 12 del D.lgs.163/2006-

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione,  i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e ogni altro documento necessario per l’eventuale stipula del contratto pubblico. I relativi costi, anche fiscali, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale.

ART .12

La data dell’apertura dei plichi e della busta 1), al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposito Organo tecnico aziendale avrà esaminato la campionatura e la documentazione tecnica ed avrà inviato apposita relazione tecnica di conformità.

Gli atti del procedimento sono depositati presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662265.

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è  il Sig. Ubaldo Ferrante.

Il Dirigente Responsabile l’Area Provveditorato è il dr. Gianfranco Scarpello.

ART .13

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

I contraenti, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, come previsto dall’art. 9 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni ( CONSIP), ai sensi della Legge 488/99, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento e per suo motivato ed insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del D. P. R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo,

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare all’Azienda Ospedaliera le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART .14

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

Art .15

La disciplina della cessione crediti e del subappalto è regolamentata dagli artt. 117 e 118 del D.lgs. 163/2006-

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art .16

In applicazione alle norme di cui alla legge 184/2006 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

€ 0,15 per ogni facciata di formato A4

€ 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art .17

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Il presente capitolato è formato da n. 17 articoli su 10 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

Allegato “A”;

Allegato “B”;

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

( Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI  ARTT. 7- 9-12- 13- 14 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

Allegato “A”

DISPOSITIVI MEDICI PER USI VARI

Lotto 1. - Bisturi.

Con lama affilatissima, in acciaio inossidabile garantito di alta qualità, integrata al manico robusto e maneggevole e forniti di copri lama. In confezione singola di carta di alluminio medicale, sterili, con apertura a strappo e tale da permettere l’immediato riconoscimento del contenuto di ciascuna busta ed infine inseriti in robuste scatole con colore identificativo.

Misure varie a richiesta dalla Fig.10 alla Fig.24

pz.100.000

Importo a base d’asta                                 € 18.000,00

Lotto 2. – Bisturi con sistema di sicurezza.

Il dispositivo oltre alle caratteristiche di qualità del bisturi come nella voce precedente deve essere munito di un sistema di sicurezza integrato, sonoro, udibile nel campo operativo, attivabile con una sola mano. L’attivazione deve essere veloce, agevole ed intuitiva. La chiusura deve essere irreversibile al fine di assicurare da eventuali tagli accidentali sia  durante che dopo l’eliminazione del dispositivo.

In confezione singola di carta di alluminio medicale, sterili, con apertura a strappo e tale da permettere l’immediato riconoscimento del contenuto di ciascuna busta ed infine inseriti in robuste scatole con colore identificativo.

Misure varie a richiesta dalla Fig.10 alla Fig.24 circa.

pz.50.000

Importo a base d’asta                                 €  40.000,00

Lotto 3. - Lame da bisturi.

In acciaio garantito di alta qualità affilatissimo, con possibilità di facile e sicuro inserimento in tutti i manici in dotazione alle UU.OO.

In confezione singola di carta di alluminio medicale, sterili, con apertura a strappo ed inserite in robuste scatole con colori identificativi della misura e con apertura tale da trasformarle in pratici distributori. Misure varie a richiesta dalla Fig.10 alla Fig.24.

pz.50.000

Importo a base d’asta                                 € 3.500,00

Lotto 4.- Contenitori per la raccolta e la conta di taglienti.

Il presidio deve avere un dispositivo che permetta un costante controllo che faciliti le procedure di verifica dei taglienti raccolti.

Deve essere munito di una facile apertura e con un sicuro sistema di chiusura e deve essere inoltre dotato di un sistema che permetta appunto di trattenere saldamente i taglienti in dismissione nelle S.O. (aghi per suture, lame da bisturi etc).

Il contenitore infine, deve essere munito di un supporto che lo renda stabile nel sito operativo.

Monouso.

In confezione singola in materiale medicale, sterile, con saldatura sicura ed affidabile.

pz.50.000

Importo a base d’asta                                 € 120.000,00

Lotto 5. - Contenitori per la raccolta e la conta di taglienti, risterilizzabili.

Il presidio deve avere un dispositivo che permetta un facile controllo che agevoli le procedure di verifica dei taglienti raccolti.

Deve essere munito di una facile apertura e con un sicuro sistema di chiusura e deve essere inoltre dotato di un sistema che permetta appunto di trattenere saldamente i taglienti in dismissione nelle S.O. (aghi per suture, lame da bisturi etc).

Il contenitore infine, deve essere munito di un supporto che lo renda stabile nel sito operativo.

In confezione singola in materiale medicale, sterile, con saldatura sicura ed affidabile.

pz.150

Importo a base d’asta                                 € 1.000,00

Lotto 6. - Spazzolini per la pulizia dei ferri chirurgici, impugnatura ergonomica per l’utilizzatore, con setole in plastica corte e dure. Sterilizzabili.

In confezione singola in carta o plastica trasparente con saldatura sicura ed affidabile.

pz.2.000

Importo a base d’asta                                 € 10.000,00

Lotto 7. - Spazzolini per la pulizia pre-operatoria delle mani, asciutti, sterilizzabili,

setole in nylon o similare, morbidissime e flessibili per una sicura ed atraumatica pulizia pre-operatoria delle mani, rigidi, impugnatura ergonomica. Risterilizzabili almeno 50 volte.

In confezione singola in carta o plastica trasparente con saldatura sicura ed affidabile.

pz.2.000

Importo a base d’asta                                 €  1.500,00

Lotto 8. - Spazzolini per la pulizia pre-operatoria delle mani c/antisettico, monouso,

setole in nylon o similare, morbidissime e flessibili per una sicura ed atraumatica pulizia delle mani, impugnatura ergonomica.

Muniti nella parte posteriore, di una spugna che rilascia un liquido antisettico a base di iodio polivinipirrolidone o di clorexidina digluconato.

In confezione singola sterile di materiale medicale, con saldatura sicura ed affidabile,  in confezioni di cartone con max pezzi n.50.

pz.70.000

Importo a base d’asta                                 € 27.000,00

Lotto 9. - Spugne pulisci bisturi.

Per la pulizia di bisturi, elettro-bisturi ed altro materiale chirurgico. In ossido di alluminio fissato con resina di durezza pari a 25-30 Knoop secondo la normativa ASTM, deve consentire una perfetta abrasione degli elettrodi senza cedere agli stessi alcun frammento. Devono essere adesivi.

In confezione singola di materiale medicale, sterili, con saldatura sicura ed affidabile.

Mis. cm 5x5 circa.

pz.3.000

Importo a base d’asta                                 € 1.300,00

Lotto 10. - Tappetini magnetici.

In gomma medicale, siliconata con all’interno dei magneti per trattenere gli strumenti chirurgici. La parte posteriore deve essere dotata di adesivi per assicurare la stabilità sul campo operatorio. Riutilizzabile, facilmente lavabile anche con acqua e risterilizzabile in autoclave.

In confezione singola di materiale medicale, sterili, con saldatura sicura ed affidabile.

Mis. cm 30x40 circa.

pz.300

Importo a base d’asta                                 € 7.000,00

Lotto 11. - Sistema conta garze.

In materiale plastico ( tipo polietilene) con adesivo sulla parte posteriore e/o fori per eventuale aggancio, i cui bordi devono essere solidi per evitare rotture. Costituito di almeno 20 posti. Sterili in confezione singola, cm 50x50 circa.

pz. 200.000

Importo a base d’asta                                 € 110.000,00

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare almeno due dispenser idonei al posizionamento dei conta garze con relativo stativo o altro dispositivo similare presso ogni Sala Operatoria.

Lotto 12. - Porta cannula di aspirazione chirurgica Yankauer.

Contenitori in plastica trasparente con tasche per alloggiare almeno due aspiratori chirurgici in tasche separate. Devono avere la superficie posteriore adesiva per restare posizionati sul campo operatorio.

In confezione singola di materiale medicale, sterili, con saldatura sicura ed affidabile.

pz.2.000

Importo a base d’asta                                 € 7.000,00

Lotto 13. - Penne dermografiche.

A) Colore atossico, non irritante e resistente sulla pelle per tutta la durata dell’intervento. Punta media e fine. La confezione deve essere fornita di decimetro, colori vari.

pz.2.000

B) come sopra ma in confezione singola sterile

pz. 1.000

Importo a base d’asta                                 € 3.500,00

Lotto 14. - Copri clamps

In silicone per ricoprire le clamps degli strumenti chirurgici per renderli meno traumatici a vasi e tessuti gli strumenti stessi. Devono essere compatibili agli strumenti chirurgici. Radiopachi.

In confezione singola di materiale medicale, sterili, con saldatura sicura ed affidabile.

Misure (maxi, midi e mini) e colori vari.

pz.1.000

Importo a base d’asta                                 € 2.000,00

Lotto 15. - Fettucce ( elastici-loops) per repertaggio vascolare.

In silicone puro al 100%, per l’occlusione ed il repertamento di vasi, nervi e tendini per varie tipologie di interventi chirurgici. Devono essere estremamente elastici e scorrevoli, radio-opachi.

In confezione singola di materiale medicale, sterili, con saldatura sicura ed affidabile. Tutte le misure a richiesta (micro, mini, maxi e supermaxi) e tutti i colori standard corrispondenti.

pz.2.000

Importo a base d’asta                                 € 2.000,00

Lotto 16. – Nastro ombelicale

Fettucce in cotone di colore bianco, in nastri da mm 3 circa x 45 cm circa e mm 3 circa x 90 cm circa.

pz. 2.000

Importo a base d’asta                                        €  16.500,00

Lotto 17- Copri morsi.

In materiale plastico per ricoprire gli strumenti utilizzati per tendere i fili di sutura senza danneggiarli e facilitarne l’identificazione durante specifici tipi di chirurgia. Radiopachi.. Devono essere contenuti in specifici supporti autoadesivi, sterili. Tutte le misure a richiesta e tutti colori standard corrispondenti.

pz.2.000

Importo a base d’asta                                 € 2.000,00

Lotto 18. – Spugnette disinfettanti con manico.

Munite di manico in materiale plastico, rigido dai bordi smussi ed atraumatici, lungo circa cm 20-30, la parte terminale appunto deve avere una spugna di circa cm 5, atta alla disinfezione della pelle per la preparazione del campo operatorio. In materiale tipo poliuretano, morbido ed idrofilo che non si sfaldi a contatto con il disinfettante antisettico utilizzato normalmente nelle S.O., ma che sia nel contempo morbido ed  atraumatico per la pelle e privo di collanti allergenici.

In confezione singola di materiale medicale, sterili, con saldatura sicura ed affidabile.

pz.1.000

Importo a base d’asta                                 € 1.500,00

Lotto 19. – Tovagliette assorbenti per le mani, monouso.

In tnt  super assorbente, biaccoppiato, assolutamente morbido ed atraumatico e che non si sfaldi a contatto con i liquidi.

Misure varie disponibili

cm 30 x cm 40 circa e/o

cm 20 x cm 30 circa

In confezione di materiale medicale, sterili, con saldatura sicura ed affidabile

di max pezzi 5.

pz.200.000

Importo a base d’asta                                 € 40.000,00

Lotto 20. - Tappeti assorbenti.

In materiale laminato di fibra sintetica superassorbente (circa lt5/mq) accoppiato a film plastico impermeabile. Il tappeto deve essere assolutamente antisdrucciolevole da posizionare davanti i lavabi per la preparazione pre-chirurgica.

In rotoli di circa mt 1 di larghezza.

mt.5.000

Importo a base d’asta                                 € 50.000,00

Lotto 21. - Bacinelle reniformi in acciaio inox lucido

cm 20 circa			pz.200

cm 25	"			pz.200

cm 30	"			pz.200

cm 35	"			pz.200

Importo a base d’asta                                 € 12.000,00

Lotto 22. - Contenitori in vetro per cotone con coperchio in acciaio inox lucido (apertura con cerniera)

diam. cm 15 circa 				pz.100

diam. cm 25 circa				pz.10

Importo a base d’asta                                 € 4.000,00

Lotto 23. - Bacinelle rettangolari in acciaio inox lucido

cm 18x25x6 circa		pz. 50

cm 20x35x6	"		pz. 50

cm 25x18x6	"		pz. 50

cm 30x18x6	"		pz. 50

cm 35x26x6	"		pz. 50

Importo a base d’asta                                 € 8.000,00

Lotto 24. - Bacinelle rettangolari con coperchio in acciaio inox lucido,

cm 18x25x6 circa		pz. 50

cm 20x35x6	"		pz. 50

cm 25x18x6	"		pz. 50

cm 30x18x6	"		pz. 50

cm 35x26x6	"		pz. 50

Importo a base d’asta                                 € 10.000,00

Lotto 25 – Ciotole

In materiale plastico tipo polipropilene per usi vari.

Misure diam. 15, 20 e 25, volume ml 250 e ml 500

pz. 1.000

Importo a base d’asta                                 € 8.000,00

Lotto 26. - Boccagli per spirometria.

In cartone pressato, molto resistente, monouso.

Mis. per adulti diam. esterno mm 30 circa

pz.10.000

Mis. per bambini diam. esterno mm 20 circa

pz.1.500

In confezione max 500 pz,  con chiusura sicura ed affidabile.

Importo a base d’asta                                 € 12.000,00

Lotto 27. - Sacche per enteroclisma.

In polietilene morbido da lt.2 circa, graduate, complete di tubo, rubinetto e due cannule rigide ed anatomiche: una per uso rettale con un solo foro sulla parte, ed una per lavaggi vaginali con fori sulla punta distale.

In confezione singola, sicura ed affidabile.

pz.100

Importo a base d’asta                                 € 300,00

Lotto 28.

A) Padelle.

In materiale plastico che non si alteri alle alte temperature, con i bordi perfettamente smussi ed atraumatici, di colore bianco, di forma perfettamente ergonomica al fine di evitare qualsiasi inconveniente all’utilizzatore, munite di facile impugnatura.

In confezione singola, in carta o plastica trasparente e con saldatura sicura ed affidabile.

pz.1.000

B) Pappagalli.

In materiale plastico che non si alteri alle alte temperature, con i bordi perfettamente smussi ed atraumatici, di colore bianco, di forma perfettamente ergonomica.

In confezione singola, in carta o plastica trasparente e con saldatura sicura ed affidabile.

Uomo						pz.500

Donna						pz.50

Importo a base d’asta                                 € 2.500,00

Lotto 29. Set per laringoscopia a luce alogena.

A) Con lame tipo McIntosh.

Il set tradizionale a luce alogena, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per adulti, munito di contenitore per batterie, di tre lame curve in acciaio inox a luce alogena complete di lampadine

misura lame:

n°4 adulti/large

n°3 adulti

n°2 ragazzi

pz.170

B) Con lame tipo Miller.

Il set tradizionale a luce alogena, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per bambini, munito di  contenitore per batterie, di due lame rette in acciaio inox a luce alogena complete di lampadine

misura lame:

n°0 neonati

n°1 bambini/ragazzi

pz.30

C) Ricambi per set per laringoscopia a luce alogena.

c1) Lame in acciaio inox curve tipo McIntosh nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°4 adulti/large				pz.20

mis.n°3 adulti				pz.40

mis.n°2 ragazzi				pz.20

mis.n°1 bambini				pz.20

c2) Lame in acciaio inox rette tipo Miller nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°2 adulti				pz.20

mis.n°1 bambini/ragazzi			pz.30

mis.n°0 neonati				pz.30

mis.n°00 (Miller Oxy) prematuri		pz.20

c3) Manico per laringoscopio in acciaio inox per adulti munito di contenitore per batterie.

pz.20

c4) Manico per laringoscopio in acciaio inox per bambini munito di contenitore per batterie.

pz.20

c5) Lampadine di ricambio, adattabili alle lame fornite con il set e alle eventuali lame di ricambio, a luce alogena, tipo  Miller e tipo McIntosh.

pz.1.000

Importo a base d’asta                                 € 60.000,00

Lotto 30. Set per laringoscopia a fibre ottiche.

A) Con lame tipo McIntosh.

Il set a fibre ottiche, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per adulti, munito di  contenitore per batterie, di tre lame curve in acciaio inox a fibre ottiche complete di lampadine

misura lame:

n°4 adulti/large

n°3 adulti

n°2 ragazzi

pz.200

B) Con lame tipo Miller.

Il set a fibre ottiche, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per bambini, munito di contenitore per batterie, di due lame rette in acciaio inox a fibre ottiche complete di lampadine

misura lame:

n°0 neonati

n°1 bambini/ragazzi

pz.50

C) Ricambi per set per laringoscopia a fibre ottiche.

c1) Lame in acciaio inox curve tipo McIntosh nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°4 adulti/large				pz.20

mis.n°3 adulti				pz.40

mis.n°2 ragazzi				pz.20

mis.n°1 bambini				pz.20

c2) Lame in acciaio inox rette tipo Miller nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°2 adulti				pz.20

mis.n°1 bambini/ragazzi			pz.30

mis.n°0 neonati				pz.30

mis.n°00 (Miller Oxy) prematuri		pz.20

c3) Lampadine di ricambio, adattabili alle lame fornite con il set e con le eventuali lame di ricambio, per lame a fibre ottiche tipo Miller e tipo McIntosh.

pz.2.000

Importo a base d’asta                                 € 150.000,00

N.B.

Per i lotti nn. 29 e 30 le ditte partecipanti devono presentare, pena l’esclusione, almeno cinque campioni completi per ogni tipologia richiesta

Lotto 31. - Aspiratori elettrici portatili-

A voltaggio universale, con vaso risterilizzabile da lt.2 in materiale plastico trasparente.

pz.100

Importo a base d’asta                                 € 15.000,00

Lotto 32. - Speculi vaginali

Monouso sterili con apertura a vite con perno centrale, in materiale plastico atossico, trasparente, antiriflesso, rigido e resistente e dai margini smussi ed atraumatici.

In confezione singola sterile, di materiale medicale con saldatura sicura ed affidabile.

a) misura piccola				pz. 2.000

b) misura media				pz.20.000

a) misura grande				pz.1.000

Importo a base d’asta                                 € 15.000,00

Lotto 33. - Cannule per interruzione della gravidanza ( I. G)

A) tipo “Karman”

In PVC o altro materiale plastico medicale, atossico, interamente privo di lattice, per aspirazione intrauterina secondo il metodo di Karman, rette e flessibili.

In confezione singola, sterile, di materiale medicale con saldatura sicura ed affidabile.

Misure dalla 6 alla 12 circa x cm 24 circa

pz.3.000

B) tipo “Berkeley”

In PVC o altro materiale plastico medicale, atossico, interamente privo di lattice, per aspirazione intrauterina secondo il metodo di Berkeley, curve e rigide.

In confezione singola, sterile, di materiale medicale con saldatura sicura ed affidabile.

Misure dalla 7 alla 12 circa x cm 18 circa

pz.1.000

Importo a base d’asta                                 € 5.500,00

Lotto 34. - Gel di contatto idrosolubile per esami con apparecchiature ad ultrasuoni.

Gel a base di acqua, sostanza umettante, polimero e conservanti, deve essere privo di sale per non danneggiare le sonde delle apparecchiature ecografiche, inodore, con viscosità pari a 80.000 RPM5-STD 18°, ph 6,2, peso specifico 1,02 gr/cm3, velocità di trasmissione 1,48 (pari a 10 alla 5^ gr/sec). Non corrosivo, non deve ungere o irritare la pelle, ipoallergenico, privo di profumi, sali, alcool, consistenza adeguata per facile applicazione, di facile rimozione, deve rispettare gli standard di batteriostaticità.

# In flaconi di materiale morbido ma rigido, privo di lattice, che permetta un’adeguata e completa fuori-uscita del gel; con beccuccio conformato in modo da garantire l’uscita del gel.

A) non inferiori a ml 250 e non superiori a  ml 1000 muniti di tappo a/c sul beccuccio versatore.

lt.2.500

B) da lt 5 muniti di tappo e di dispenser con beccuccio versatore

lt.150

N.B. La ditta aggiudicataria dovrà fornire almeno cinque supporti per i fustini da lt5 -

Importo a base d’asta                                 € 3.000,00

Lotto 35. - Braccialetti per identificazione neonatale madre-figlio.

Devono essere conformi alle “linee guida sulle modalità per l’identificazione del neonato al momento della nascita” pubblicate sulla GURI n.19 del 23/1/2002.

Monopazienti, impermeabili ed anallergici, privi di lattice, di parti metalliche e con angoli arrotondati, di facile posizionamento.

Dotati di sistema di chiusura che non permetta l’apertura accidentale del bracciale, ma solo la regolazione in chiusura.

Dotati di sistema per la registrazione dei dati anagrafici, sistema assolutamente sicuro al fine di evitare equivoci ed impressionati con numero progressivo chiaro ed inequivocabile.

In confezione singola, devono essere impressionati con la seguente dicitura: “A.R.N.A.S.  CIVICO-ASCOLI-DI CRISTINA”-

pz.5.000

Importo a base d’asta                                 € 3.000,00

Lotto 36. - Morsetto per cordone ombelicale.

In plastica flessibile con scanalature che contengano il cordone saldamente, con compressione uniforme. La chiusura deve essere perfetta ed affidabile.

In confezione singola sterile di materiale medicale con saldatura sicura ed affidabile.

pz.5.000

Importo a base d’asta                                 € 1.000,00

N.B.

Per i lotti nn.35 e 36 le ditte partecipanti devono presentare, pena l’esclusione, almeno 20 campioni per ogni lotto, gli stessi devono essere di lotti diversi.

Lotto 37. - Spatole di Ayre per prelievo citologico cervico-vaginale.

In legno di betulla, per prelievo endocervicale, estremità smusse ed arrotondate per inserimento in vagina, lunghezza cm 18 circa.

In confezione singola sterile di materiale medicale con saldatura sicura ed affidabile.

pz.10.000

Importo a base d’asta                                 € 3.000,00

Lotto 38. - Spazzolino per prelievo citologico endocervicale ( cytobrush).

Impugnatura in pvc a bastoncino rigido, spazzolino a forma di scovolino in nylon e acciaio. In confezione singola sterile di materiale medicale con saldatura sicura ed affidabile.

pz.8.000

Importo a base d’asta                                 € 2.000,00

Lotto 39. - Perforatore di membrana amniotica (uncini monouso per amniorexi). In materiale plastico sagomato opaco e con punta arrotondata. Lunghezza circa cm30 con impugnatura anatomica.

In confezione singola sterile di materiale medicale con saldatura sicura ed affidabile.

pz.1.500

Importo a base d’asta                                 € 500,00

Lotto 40. - Gel di contatto, sterile, per  esami ecografici specialistici, per aghi aspirati, biopsie, drenaggi ecoguidati, alcolizzazioni.  Con un antisettico a base di clorexidina allo 0.05%. Conduttivo, non corrosivo, non irritante, non untuoso, ipo-allergenico.

Privo di profumi, sali, alcool.

Consistenza adeguata per facile applicazione, di facile rimozione.

In flaconcini da gr10 o 20 circa

Kg 100

Importo a base d’asta                                 € 10.500,00

Lotto 41. - Borsa per ghiaccio

In tela internamente impermeabilizzata per evitare il trasudamento.Tappo a vite.

In confezione singola sicura ed affidabile.

pz.100

Importo a base d’asta                                 € 350,00

Lotto 42. - Rasoio per tricotomia

Monouso, lama in acciaio inox  I° qualità  garantita, affilatura ottimale.

Con coprilama protettivo e sicuro.

Bilama e non bitaglio.

In confezioni di plastica trasparente con saldatura sicura ed affidabile, max pezzi n. 10 ed in cartoni con max pezzi n. 50-

pz.50.000

Importo a base d’asta                                 € 10.000,00

Lotto 43. - Ghiaccio chimico istantaneo

Deve essere costituito da :

- una busta esterna, in TNT accoppiato a materiale tipo PE per garantirne la morbidezza e l’impermeabilità, con contenuto di granuli a base di nitrato di ammonio ad alta concentrazione ( almeno il 30%);

- una busta interna in materiale antiurto calibrato in modo tale da potersi rompere con una leggera pressione delle dita, con contenuto in acqua ed un additivo a base ammoniacale.

Deve raggiungere almeno -8°C in pochi secondi e 0°C non prima di trenta minuti.

In confezioni di cartoni rigidi e resistenti.

pz.20.000

Importo a base d’asta                                 € 10.000,00

Lotto 44. - Stetofonendoscopio completo tipo cardiologico a doppia testina. ( tipo Littman)

E' richiesto di alta qualità con la garanzia della massima precisione nella ricezione, dotato di testa in acciaio inox con padiglione dal diaframma piatto a membrana del diam. mm 45 circa e con padiglione a campana del diam. mm 40 circa per l'auscultazione delle medie ed alte frequenze e per le auscultazioni in cardiologia e pneumologia. Le due ghiere antibrivido nello stesso colore della lira, l'archetto anatomico in lega leggera con robusta molla interna in acciaio. Ogni confezione deve contenere almeno due coppie di auricolari di ricambio di misure diverse. Colore nero. Latex-free.

pz.100

Importo a base d’asta                                 € 8.000,00

Lotto 45. – Stetofonendoscopio completo tipo classico a doppia testina. ( tipo Littman)

E' richiesto di alta qualità con la garanzia di una ricezione acustica costante nel tempo, dotato di testa in acciaio inox con padiglione dal diaframma piatto diam. mm 45 circa e con padiglione a campana diam. mm 40 circa per l'auscultazione delle medie ed alte frequenze. Le due ghiere antibrivido nello stesso colore della lira, l'archetto anatomico in lega leggera, con robusta molla interna in acciaio. Ogni confezione deve contenere almeno due coppie di olive di ricambio di misure diverse. Colore rosso o azzurro. Latex-free.

pz.50

Importo a base d’asta                                 € 3.500,00

Lotto 46. – Stetofonendoscopio completo tipo classico a doppia testina pediatrico. ( tipo Littman)

Con le stesse caratteristiche della voce n. 45 ma con il diaframma del diam. mm 30 circa ed la campana mm 25 circa. Colore rosso o azzurro. Latex-free.

pz.50

Importo a base d’asta                                 € 3.500,00

Lotto 47. - Fonendoscopio piatto completo.

Con una membrana per l’auscultazione della pressione sanguigna del diam. mm 45 circa. Ghiera antibrivido, archetto anatomico e leggero con robusta molla interna in acciaio. Ogni confezione deve contenere almeno due coppie di olive di ricambio di misure diverse. Latex-free.

pz.300

Accessori di ricambio per fonendoscopio:

A) olive auricolari				pz.100

B) membrana standard			pz.100

C) archetti					pz.100

Importo a base d’asta                                 € 1.000,00

Lotto 48.

A)Sfigmomanometro a colonna di mercurio scala 300 mm/hg, munito di bracciale (completo di soffiera altrimenti detta camera d’aria, di tubi e di palla con valvola di metallo) e di fonendoscopio, di altissima qualità, affidabile e sicuro, in astuccio di metallo solido e resistente. Latex-free.

pz.150

B)Sfigmomanometro a colonna di mercurio scala 300 mm/hg, munito di bracciale (completo di soffiera altrimenti detta camera d’aria, di tubi e di palla con valvola di metallo) e di fonendoscopio, con stativo a 5 razze fornite di ruote e munito di cestello porta bracciale, di altissima qualità, affidabile e sicuro. Latex-free.

pz.250

C)Accessori e ricambi per sfigmomanometri:

- bracciale completo (di soffiera altrimenti detta camera d’aria, di tubi e di palla con valvola in metallo), per adulti misure: media-grande e per obesi

chiusura in velcro o a gancio metallico

pz.200

- soffiera, altrimenti detta camera d’aria, completa di tubi e di palla con valvola in metallo

pz. 50

Importo a base d’asta                                 € 22.000,00

Lotto 49. - Sfigmomanometro completo, ad aneroide (bracciale)

Manometro inserito direttamente nella soffiera e completo di fonendoscopio, di altissima qualità, affidabile e sicuro.

Idonei all’utilizzo professionale che prevede numerose misurazioni

In materiale antiurto, completamente lavabili e disinfettabili

Privi di lattice

Precisione certificata +/- 3 mmHg

Scala graduata di facile lettura

Valvola progressiva di scarico aria per intervalli di pressione uniformi

Garanzia di almeno tre anni sul meccanismo

Mis. small child – child			pz.200

Mis. small adult – adult - large adult	pz.500

Importo a base d’asta                                 € 10.500,00

N.B.

Per i lotti nn. 44- 45- 46- 47- 48 e 49 le ditte partecipanti devono presentare, pena l’esclusione, almeno 5 campioni,  per ogni lotto, campionare tutte le misure.

Lotto 50. Accessori e ricambi per sfigmomanometri (per uso pediatrico):

A) bracciale completo, come lotto 48, pediatrico cm. 23 X 7 c.a.

pz. 10

B) bracciale completo, come lotto 48, pediatrico cm. 16 X 5 c.a.

pz. 10

C) bracciale completo, come lotto 48, pediatrico cm. 23 X 5 c.a.

pz. 10

D) bracciale completo, come lotto 48, pediatrico cm. 29 X 7 c.a.

pz. 20

E) bracciale completo, come lotto 48, pediatrico cm. 33 X 9 c.a.

pz. 20

F) bracciale completo, come lotto 48, pediatrico cm. 40 X 11 c.a.

pz. 20

Devono essere latex-free.

Importo a base d’asta                                 € 2.500,00

Lotto 51.

Supporto metallico per sacche urina da letto

pz.1.200

Importo a base d’asta                                 € 800,00

Lotto 52.

Cestelli reggiflebo in plastica rigida compatibili con i contenitori in vetro per soluzioni infusionali da ml 50 a ml 500. Privi di lattice.

pz.1.000

Importo a base d’asta                                 € 1.500,00

Lotto 53. - Aste sostegni-flebo.

In tubolare di acciaio cromato doppio e resistente, su base a 5 razze con ruote, con 2 ganci e asta telescopica regolabile in altezza.

pz.200

Importo a base d’asta                                 € 5.000,00

Lotto 54. - Lacci emostatici.

In puro lattice 100%, tubolari e piatti a richiesta, morbidi e resistenti, sufficientemente  elastici per non provocare ecchimosi o lividi.

La lunghezza deve essere di almeno 35 cm a riposo. Si richiedono confezionati in buste di plastica o di carta perfettamente saldate contenenti fino ad un massimo di cento pezzi.

pz.8.000

Importo a base d’asta                                 € 1.500,00

Lotto  55.- Lacci emostatici senza lattice.

In materiale plastico assolutamente privo di lattice, per i casi di allergia allo stesso, e per il resto con le stesse caratteristiche della voce precedente.

Mis. x adulti                                                   pz 800

Mis. x bambini                                                pz 200

Importo a base d’asta                                 € 500,00

Lotto 56. - Abbassalingua.

In legno di betulla con bordi arrotondati, lunghezza cm20, larghezza mm15, spessore mm2, circa.

In confezione singola di materiale medicale con saldatura sicura ed affidabile.

pz.100.000

Importo a base d’asta                                 € 2.000,00

Lotto 57.

Apparecchi per aerosolterapia		pz.100

Nebulizzatore in plastica                         pz.500

Gli apparecchi devono essere muniti di tutti gli accessori necessari all'aerosol (n°1 nebulizzatore in plastica - n°1 forcella nasale - n°1 boccheruola orale - n°1 tubo in pvc medicale - n°1 mascherina in pvc). Devono essere molto resistenti

Importo a base d’asta                                 € 2.800,00

Lotto 58.

Occhiali per ossigenoterapia	 pz.3.000

Gorgogliatori per ossigenoterapia             pz.100

Importo a base d’asta                                 €  2.000,00

Lotto 59. - Grembiuli in plastica non trasparente.

Per uso in sala parto devono essere in plastica non trasparente, molto resistente (con uno strato interno di rinforzo in cotone) con una pettorina sufficientemente alta, lunghi almeno mt.1,30 per proteggere i medici e gli operatori sanitari durante gli interventi alle partorienti. Confezionati in buste singole, con saldatura sicura ed affidabile.

pz.  500

Importo a base d’asta                                 € 600,00

Lotto 60. - Termometri clinici

Costituiti da un manicotto di vetro cilindrico, a sezione ovale o triangolare,

che racchiude la scala e la colonna termometrica.

Caratteristiche richieste:

- lunghezza mm.120/125 circa;

- bulbo piccolo e leggermente conico;

- cannello capillare di vetro colorato e ben visibile contro la scala;

- mercurio puro, esente da ogni traccia di umidità;

- scala (generalmente in cartoncino bianco), ben visibile e fissata alla camicia di vetro che la contiene;

- scala centigrada Celsius da 35/36°C a 42°C, occupando una estensione di 66-75 mm circa. Ciascun grado deve essere suddiviso in decimi; le divisioni devono essere chiare e distinte, come pure i numeri che ne indicano i valori;

- deve riportare il nome del Produttore ed il numero del lotto;

- immersi in b.m. a tre diverse temperature (37 gradi, 39 gradi, 41 gradi C) devono in tre minuti raggiungere la temperatura del bagno di prova. I limiti di errore tollerati sono 1/10 in più o in meno delle temperature indicata dal termometro campione;

- devono essere a massima, cioè tolti dal bagno e portati a temperatura ambiente, non devono diminuire di più di 1/10 di grado;

- il mercurio salito nella colonna, deve scendere alla posizione primitiva con un leggero sforzo, cioè con le abituali scosse della mano;

- devono essere in regola con la legge 27 giugno 1990 n. 171 "Disciplina metrologica dei termometri clinici" in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 e quindi riportare i riferimenti sulla confezione (MARCHIO DI VERIFICAZIONE);

- devono essere contenuti in astuccio di protezione in plastica rigida.

pz.3.000

Importo a base d’asta                                 € 2.500,00

Lotto 61. – Termometri clinici digitali.

Costituiti in materiale antiurto, atossico, privo di lattice.

Dotati di display digitale.

Precisione +/- 0,1%.

Range di temperatura 32,0-42,0 °C.

Segnale di fine misurazione.

Tempo di misurazione contenuto.

Idonei al rilevamento della temperatura ascellare.

Alimentazione a batteria.

Idonei all’utilizzo ospedaliero che prevede numerose e ripetute misurazioni su pazienti diversi.

Sanificabili e disinfettabili per immersione.

pz.3.000

Importo a base d’asta                                 €  45.000,00

Lotto 62. – Coprisonde per termometri timpanici, in polietilene o similari, latex-free, monouso, forniti in un contenitore e pronte per l’uso.

pz.3.000.000

N.B.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire 250 termometri timpanici in uso gratuito di cui dovrà essere garantita l’assistenza tecnica per tutta la durata del contratto e la sostituzione qualora in presenza di guasto irreparabile. La ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, potrà ritirare i termometri timpanici forniti che, in ogni caso, resteranno a disposizione degli utilizzatori fino all’esaurimento dei coprisonda.

Il termometro timpanico deve rilevare in pochi secondi la temperatura espressa in gradi centigradi. Intervallo di temperatura rilevabile nel paziente: 35- 43 C° circa.

Display a cristalli liquidi in lingua italiana, con le indicazione per l’utilizzatore delle istruzioni per un corretto utilizzo.

Funzionamento a termopila.

Allarme sonoro che indichi l’esatto posizionamento della sonda o l’avvenuta rilevazione.

Fornito di base di appoggio antiurto con dispositivo di sicurezza antifurto.

Importo a base d’asta                                 € 350.000,00

Lotto 63. - Elettrodi per monitoraggio

A) x adulti

Devono essere costituiti da:

a) un bottoncino metallico al centro dell’elettrodo;

b) un supporto realizzato in schiuma di poliuretano o similari affinché sia garantita la “completa impermeabilità” ai liquidi esterni ed una “perfetta conformabilità” alla pelle del paziente, con la parte inferiore, quella che va a contatto con il paziente, fornita di una sostanza adesiva altamente ipoallergenica dalla elevata adesività iniziale (almeno 100 g/inch) che va a decrescere molto lentamente al fine di assicurare l’adesività dell’elettrodo  oltre le 24 ore;

c) gel solido costituito da una soluzione di AgCl;

d) una parte che costituisce l’elemento sensibile, realizzata in materiale plastico ricoperto da uno strato di Ag che insieme alla parte descritta al punto c) va a costituire il punto elettrolitico Ag/AgCl ottimo conduttore elettrico;

e) una capsula protettiva che preserva le proprietà conduttive del gel e ne evita inoltre l’essiccamento anche dopo l’apertura della busta che contiene gli elettrodi.

Devono avere un'impedenza a 10Hz < 200 OHM, con velocità di recupero dopo defibrillazione <5 sec <100 mV e linea di base stabile dopo 8 ore di monitoraggio.

Il D.M non deve contenere lattice o sostanze da esso derivate.

Devono riportare sulla confezione una etichetta in lingua italiana.

Devono essere confezionati in buste di carta di alluminio termosigillate.

Su ogni busta e su ogni scatola devono essere indicate:

- lotto e data di fabbricazione;

- data di scadenza;

- descrizione del prodotto;

- dicitura "monouso"

Mis.diam.cm 5 almeno

pz.200.000

B)x  per uso pediatrico

Devono essere costituiti da:

a) un bottoncino metallico al centro dell’elettrodo;

b) un supporto costituito da fibre tipo rayon non tessuto (tnt) che garantiscano conformabilità, traspirabilità e ipoallergenicità e la morbidezza necessaria per l’uso su bambini. Il lato inferiore che va a contatto con il paziente fornito di una sostanza adesiva altamente ipoallergenica dalla elevata adesività iniziale (almeno 100 g/inch) che va a decrescere molto lentamente al fine di assicurare l’adesività dell’elettrodo oltre le 24 ore;

c) gel solido costituito da una soluzione di AgCl;

d) una parte che costituisce l’elemento sensibile, realizzata in materiale plastico ricoperto da uno strato di Ag che insieme alla parte descritta al punto c) va a costituire il punto elettrolitico Ag/AgCl ottimo conduttore elettrico;

e) una capsula protettiva che preserva le proprietà conduttive del gel e ne evita inoltre l’essiccamento anche dopo l’apertura della busta che contiene gli elettrodi.

Devono avere un'impedenza a 10Hz<200 OHM, con velocità di recupero dopo defibrillazione <5 sec, <100 mV e linea di base stabile dopo 8 ore di monitoraggio.

Il D.M. non deve contenere lattice o sostanze da esso derivate.

Devono riportare sulla confezione una etichetta in lingua italiana.

Devono essere confezionati in buste di carta di alluminio termosigillate ed in quantità non superiore a pz.30.

Su ogni busta e su ogni scatola devono essere indicate:

- lotto e data di fabbricazione;

- data di scadenza

- descrizione del prodotto;

- dicitura "monouso"

Mis. diam. inferiore a cm 5

pz.100.000

L'offerta deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica comprovante le caratteristiche richieste dal capitolato e dichiarate dalla ditta fabbricante, nonchè la conformità alle norme ANSI/AAMI EC12-91.

Importo a base d’asta                                 € 30.000,00

Lotto 64. - Piastre per elettrobisturi-

Le piastre devono essere realizzate con materiali ipo-allergenici, garantendo la limitazione dell'incremento di temperatura durante il funzionamento, il contatto elettrico tra la piastra e la cute deve essere garantito da uno strato di gel adesivo conduttivo preconfezionato dichiarando l'impedenza media e per le piastre bipartite il contatto REM a 140 KHz.

Deve essere specificato il grado di resistenza a trazione (in N/cn o N/inch), per ciascun modello offerto si dovrà indicare l'area della superfice conduttiva utile e quella totale della piastra espressa in cmq.

Per il cavo incorporato dovrà essere dichiarata la sezione (min.2 mm), la lunghezza in metri, il tipo di connettore finale e disponibilità a fornire eventuali adattatori a corredo per i modelli di apparecchi per elettrobisturi presenti nei tre presidi dell'ARNAS.

Il D.M. non deve contenere lattice o sostanze da esso derivate.

Devono riportare sulla confezione una etichetta in lingua italiana.

Le piastre devono essere confezionate in buste di carta di alluminio molto resistente termosigillate e in quantità non superiore ai 30 pz.

Su ogni busta e su ogni scatola devono essere indicate:

- lotto e data di fabbricazione;

- data di scadenza

- descrizione del prodotto;

- dicitura "monouso"

L'offerta deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica comprovante le caratteristiche dichiarate e risultare in conformità con le direttive ANSI/AAMI.

Piastre monouso standard adulti

pz.10.000

Piastre monouso standard bambini

pz.1.000

Importo a base d’asta                                 € 12.000,00

Lotto 65. Manipoli per elettro-bisturi

Manipoli per bisturi elettro-chirurgico, comando manuale, monouso, sterile, lungo mm150 circa, completo di elettrodo a lama, con doppio interruttore incorporato per taglio e coagulo, completo di cavo di circa mt3 e spinotto.

In confezione singola di materiale medicale, sterile, monouso, con saldatura sicura ed affidabile.

pz.10.000

Devono avere il manipolo in bachelite o in materiale plastico altamente resistente lungo almeno mm 150, e tutti completi di cavo lungo almeno mt 3, sia che si tratti del tipo a pedale che di quello a comando manuale.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, pena la revoca dell’aggiudicazione, tutti i tipi di spinotti necessari per la connessione agli apparecchi per elettro-bisturi di cui sono attualmente forniti i tre presidi dell'ARNAS.

Importo a base d’asta                                 € 30.000,00

Lotto 66. - Pinze per raccolta.

In materiale plastico sanificabile, per la raccolta di materiale sporco da smaltire nei contenitori speciali in uso nelle S.O., con una lunghezza di almeno cm 40.

pz.500

Importo a base d’asta                                 € 2.500,00

Lotto 67. – Maschere facciali per anestesia uso neonatale.

In polipropilene leggero e trasparente per un’ottima visibilità, con cuscinetto in silicone e ghiera, la cui conchiglia deve essere rigida in modo da non collassare sotto la pressione delle mani. In confezione singola, monouso. Misure 0 e 1.

pz. 1.000

Importo a base d’asta                                 € 5.000,00

Lotto 68.- Lame monouso per laringoscopia.

In materiale plastico (tipo ABS) ad alta resistenza, a fibra ottica.

Devono essere compatibili con qualsiasi manico per laringoscopia a fibra ottica, con connessione assolutamente sicura.

Misure varie a richiesta per uso adulti e bambini.

pz. 300

Importo a base d’asta                                        € 2.000,00

Lotto 69. – Coprisonde-

In polietilene, sufficientemente lunghe per coprire, oltre la sonda, anche il cavo in confezioni singole e munite di nastri adesivi e gel sterile.

La piegatura deve essere preferibilmente telescopica e la copertura, quando è ripiegata, deve essere la più corta possibile.

Misura cm 15 circa x 150 circa.

pz. 1.000

Il materiale di confezionamento utilizzato deve essere conforme alla direttiva 93/42 CEE ed avere la certificazione DIN 58953 o BS 6871-

Importo a base d’asta                                           € 5.000,00

Lotto 70. – Coprisonde-

In poliuretano, sterili, acusticamente trasparenti, per la copertura di almeno quattro differenti tipi di sonde di larghezza di cm 5, 10, 14 e 18 circa, di lunghezza di almeno cm 60 al fine di coprire oltre la sonda anche una parte del cavo, in confezioni singole e munite di nastri adesivi e gel sterile.

Il materiale di confezionamento utilizzato deve essere conforme alla direttiva 93/42 ed avere la certificazione DIN 58953 o BS 6871-

pz. 1.000

Importo a base d’asta                                              € 6.000,00

Tutti i dispositivi medici del presente capitolato, ad eccezione di quelli dove espressamente richiesto, devono essere privi di lattice.

Lo stesso requisito è richiesto per i materiali che compongono le varie confezioni e per gli eventuali contenitori nei quali i dispositivi sono contenuti.