REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

Sede legale: Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo

P. I. 04326900828

AREA PROVVEDITORATO-ECONOMATO

U.O. Appalti e Forniture Tel. 091/6662265 – fax 091/6662633

# Prot. n.  1493                                                                   Palermo, 15/10/07

## LETTERA INVITO

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura  di  “Materiale di consumo per la S. O. dell’U. O. di Ortopedia”.

Spett/le ditta

fax

Codesta ditta è invitata alla trattativa privata informale, ai sensi del regolamento interno e della L. R.7/2002, per la fornitura del sotto- elencato materiale di consumo da utilizzarsi presso la Sala Operatoria dell’U. O. di Ortopedia:

Lotto n. 1)

Viti corticali autofil. T. E. diam. 4,5 da mm 12 a 70- n. 120 pz

Lotto n. 2)

Viti malleolari T. E. diam. 4,5 da mm 25 a 70- n. 60 pz

Lotto n. 3)

Viti da spongiosa T. E. diam. 6,5- fil. 1/3 e totalmente da mm 25 a 110- n. 80 pz

Lotto n. 4)

Fili di Kirschner da 31 cm, bipunta, diam. 0,5- 1- 1,5- 2 mm- n. 1.200 pz

Lotto n. 5)

Chiodi di Staimman da 40 cm, diam. 2,5- 3- 3,5- 4- 4,5- 5- n. 200 pz

Lotto n. 6)

Fili di cerchiaggio ( acciaio morbido)  con asola da 30 cm- n. 200 pz

Lotto n. 7)

Frese in acciaio diam. 1,4- 2,7- 3,2- 3,6- 4,5 n. 80 pz

Lotto n. 8)

Rondelle da 13 mm- n. 50 pz

Lotto n. 9)

Cemento ortopedico a bassa temperatura di polimerizzazione ed elevata resistenza meccanica, in confezione sterile da  40 gr- n. 100 pz

Lotto n. 10)

Miscelatore-estrusore sterile trasparente per il controllo visivo, il sistema di miscelazione deve essere, preferibilmente, rotante per consentire la uniformità nella preparazione del cemento stesso- n. 100 pz-

- Norme per la compilazione dell’offerta.

L’offerta, redatta in lingua italiana ed in carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la data, il luogo di nascita e la qualifica dell’offerente sottoscrittore; inoltre nel caso in cui il soggetto legittimato a sottoscrivere non sia offerente in proprio, devono essere indicati la ragione sociale e il codice fiscale della ditta per la quale si presenta l’offerta;

- la dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni riportate  nella presente lettera invito;

- l’accettazione incondizionata, ad ogni effetto, del Foro di Palermo per le eventuali controversie civili;

- la forma di costituzione del deposito cauzionale definitivo prescelta, in caso di aggiudicazione;

- l’offerta economica dovrà contenere i prezzi unitari dei prodotti offerti indicati in  cifre ed in lettere;

- l’offerta economica, contenente le indicazioni dei superiori punti, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso, dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”;

- la busta, contenente l’offerta economica, dovrà essere inserita in un’altra busta nella quale saranno inclusi tutti i documenti amministrativi, la documentazione tecnica relativa al dispositivo offerto e le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta ;

Anche la predetta busta dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e su di essa dovranno essere chiaramente indicati l’indirizzo dell’Azienda, l’oggetto della gara ed il nominativo del mittente.

Gli adempimenti di cui ai punti a), b), e), f) e g) sono singolarmente prescritti a pena di esclusione dalla gara; per i restanti adempimenti, nei casi di mera omissione, ne è consentita la regolarizzazione successivamente all’eventuale aggiudicazione entro il termine perentorio prescritto dall’Azienda.

Si richiede, inoltre, la seguente dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante:

- l’iscrizione alla CC.I.AA. per la categoria merceologica oggetto della fornitura;

- che il titolare della ditta o tutti i soci o amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società, non si trovano nelle condizioni ostative di cui alla legge n.55/90 e successive integrazioni e modificazioni e che non hanno pendenti procedimenti penali per i reati previsti dalla stessa normativa;

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tali quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver preso conoscenza dell’ubicazione dei luoghi presso cui andranno effettuate le consegne;

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti, se previste dalla normativa vigente, e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;

- che alla presente gara non partecipano imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c. ed art. 4, comma 5, D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406;

- di avere ottemperato alle norme sul collocamento obbligatorio ai sensi dell’art.17 della legge 68/99.

Il plico, di cui sopra, dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI – P.zza N. LEOTTA n. 2 – 90127 PALERMO, tramite il servizio postale ,o tramite agenzie di recapito autorizzate dal Ministero P.T. , ovvero con qualsiasi mezzo e pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre Il giorno  30/10/07-                    .

- Modalità di espletamento della gara.

Il giorno  31/10/07 alle ore 10,00 si procederà, in seduta aperta ai concorrenti, all’apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta, sarà quindi verificata la conformità della documentazione alle norme prescritte a pena di esclusione dalla gara.

Subito dopo le operazioni di verifica la gara verrà sospesa e tutta la documentazione tecnica sarà inviata all’esame dell’Organo tecnico che relazionerà sulla conformità dei prodotti offerti.

Questa Azienda si riserva la possibilità di richiedere la presentazione di campionatura dei dispositivi offerti.

Acquisita la suddetta relazione tecnica si procederà all’apertura delle offerte economiche di quelle ditte che saranno state ritenute conformi a cui verrà data preventiva comunicazione della ripresa dei lavori.

La gara sarà aggiudicata per singolo lotto, al prezzo più basso ed anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, il contratto avrà una durata di ventiquattro mesi.

I concorrenti possono assistere alle operazioni di gara e potranno intervenire i legali rappresentanti o i procuratori muniti di apposita procura.

- Effetti dell’aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria deve intendersi immediatamente vincolata e qualora l’aggiudicatario sia presente, attraverso idoneo rappresentante in sede di gara, sarà tenuto a sottoscrivere il relativo verbale di gara.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La misura dell’interesse moratorio, per ritardato pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del  D.lgs.231/02 e delle condizioni specifiche del mercato sanitario, è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall’art. 5, comma 2, dello stesso decreto.

Il contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spese legali di recupero all’Azienda.

Questa Azienda si riserva la possibilità di non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

Si invita a segnalare qualsiasi situazione che comporti ostacolo alla partecipazione.

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Ubaldo Ferrante tel. 091/6662265.

Distinti saluti

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

(dr. Gianfranco SCARPELLO)