REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI VARI PER ORTOPEDIA-CH. PLASTICA- CH. VASCOLARE” per le necessità di  questa Azienda Ospedaliera per un periodo di mesi 24 ( ventiquattro). La procedura scelta è quella  aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006-

ART. 2

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nel capitolato tecnico, “allegato A” che forma parte integrante del presente capitolato.

Le misure riportate nell’allegato “A” di cui sopra, devono intendersi indicative. La commissione esaminatrice, procederà a valutare caso per caso, la tolleranza dello scostamento delle misure indicate nel suddetto allegato

Le quantità indicate nell’allegato capitolato tecnico ( allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, le quantità indicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore nel corso del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali- quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE,  recepita con D.L.  46/97, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda e’ tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L’impresa e’ altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera .

ART .3

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E’ necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell’asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie  alla corretta conservazione

ART .4

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

ART .5

Sono ammesse offerte per uno o più lotti.

Non sono ammesse alternative.

I lotti  sono indivisibili.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui all’allegato “A”, specificando l’importo totale del lotto, nonché il prezzo unitario dei dispositivi nello stesso contenuti, lo sconto percentuale applicato sull’importo posto a base d’asta, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.  I prezzi indicati in Euro non devono superare le quattro cifre decimali.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, comprese le  eventuali proroghe o rinnovi. L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all’art. 115 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.-.

Ferme restando le condizioni  stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora vengano posti in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N .1 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“; in essa va inserita:

- l’allegato modello “B” “Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” compilato e sottoscritto ai sensi del DPR  445/2000;

- dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante che attesti quanto segue:

a) attestazione di possesso della capacità economica finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera a), b), c) D.Lgs.163/2006, verificabile, nel caso della lettera a),  con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;

b) attestazione di possesso della capacità tecnica e professionale, art. 42, comma 1 lettera a) D. Lgs. 163/2006, verificabile attraverso la presentazione di certificazioni rilasciate da Enti pubblici o privati attestanti le forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs.163/2006;

d) di possedere, o meno, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

3. l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale oggetto di gara;

4. elenco dei lotti per cui la ditta intende proporre offerta;

Per l’ammissione alla gara è sufficiente presentare solo l’autocertificazione, senza allegare i certificati attestanti quanto dichiarato.

5. n. 1 copia del presente capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante in ogni sua pagina, per accettazione;

6 .n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante.

7. Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.163/2006 la ditta partecipante deve costituire un deposito cauzionale pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, per ogni lotto cui si intende partecipare. L’importo della cauzione e della garanzia, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, sono ridotte del 50% qualora l’Impresa risulti certificata ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma  7, del D. Lgs.163/2006;

8.Dovrà, altresì, essere prodotta, pena l’esclusione, una dichiarazione, da parte di un fideiussore, attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

9. A dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione, dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità, in questo ultimo caso, allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Nel versamento dovrà essere riportato il codice CIG identificativo della gara (vedi bando di gara) e codice fiscale/partita IVA del partecipante. Il versamento può essere effettuato:

- mediante conto corrente postale n. 73582561 intestato “AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI” Via di Ripetta ,246- 00186 ROMA

- tramite pagamento on-line collegandosi con il sito dell’Autorita’ all’indirizzo ( www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007), in tale ipotesi allegare copia stampata dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della suddetta certificazione comporterà l’esclusione dalla gara.

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

Le ditte partecipanti che nella documentazione di cui al punto 2 a) e b) presenteranno solo l’autocertificazione, saranno sottoposte a sorteggio e verifica ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/2006.

E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché di Consorzi di Imprese, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E. nelle forme previste nei paesi d’ origine.

BUSTA N. 2 – deve recare all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA “;

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, cataloghi, schede tecniche ( su cui va riportato il numero del lotto di riferimento) e quanto altro ritengano utile per una migliore valutazione dell’offerta, nonché l’elenco dei prodotti offerti.

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del  19.09.1994). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati ( art. 43 D.Lgs.163/2006).

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1.Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione

2.Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di atossicità effettuati.

3.Produzione conforme alle norme F.U. e CE  in vigore

4.Destinazione d’uso del prodotto

5.Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell’organismo notificato ( allegare copia della certificazione CE)

6.Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre-sterilizzazione ad ossido di etilene)

7.Dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, ecc)

8.Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso

9.Avvertenze per l’uso e lo stoccaggio

10. Assenza di lattice ( quando richiesto).

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione .

I dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D,lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Riguardo al trattamento dei predetti dati personali le ditte partecipanti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003.

La ditta concorrente deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell’offerta,( con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza ( art. 13 D.Lgs.163/2006). In questo caso l’Azienda Ospedaliera non consentirà accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti, sul resto della documentazione sarà concesso l’accesso mediante visione e/o copia .

BUSTA N. 3: deve recare all’esterno la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. In essa dovrà essere racchiusa solo l’offerta economica redatta su carta legale del valore corrente, firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma.

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

1-lotto ed eventuale riferimento

2-denominazione del prodotto

3-codice prodotto

4-prezzo unitario netto

5-prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

6-prezzo totale lotto indivisibile

7-aliquota iva in vigore

Ai sensi dell’art. 86, comma 5) del D. Lgs.163/2006 l’offerta dovrà essere corredata delle giustificazioni relative alle voci di prezzo, illustrative degli elementi di cui all’art. 87, comma 2) del suddetto decreto legislativo.

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata, che dovrà riportare all’esterno la ragione sociale dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA DI ”

Non utilizzare ceralacca per sigillare le buste

Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga entro i termini fissati dal bando di gara.

Qualora la ditta partecipante intenda consegnare il plico direttamente a mano, lo stesso dovrà essere recapitato presso l’Ufficio protocollo, 4° piano, esclusivamente in orario d’ufficio (09,00/13,00) di tutti i giorni, sabato escluso, lo stesso vale anche per la consegna del plico contenente la campionatura. L’ufficio Protocollo è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

ART .6

Le ditte partecipanti dovranno inviare un campione, dotato di etichetta originale, per ogni lotto e  tipologia di dispositivo offerto, con esclusione di quei lotti dove è richiesto un quantitativo maggiore di campioni, a tal proposito attenersi a quanto previsto, eventualmente, nella scheda tecnica. Ogni campione dovrà corrispondere, per formato e per caratteristiche tecniche, al prodotto indicato nell’allegato “A”.  I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI -nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Questa Azienda si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione qualitativa da parte della Commissione esaminatrice.

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura di cui all’allegato “A” e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico a parte, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER ORTOPEDIA- CH. PLASTICA- CH. VASCOLARE”

Anche tale plico, sul quale dovrà essere riportata la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell’offerta.

L’A. O. si riserva un periodo di prova di mesi sei dalla data della prima fornitura.

Durante tale periodo e per tutta la durata della fornitura l’U.O. di Farmacia verificherà la conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico nonché la gestione delle consegne.

Nel caso in cui le caratteristiche dei prodotti non fossero conformi e/o le consegne non effettuate nei tempi indicati e la Ditta non ottemperi immediatamente ad azioni correttive, l’A. O. darà corso alla risoluzione del contratto nelle forme e per gli effetti previsti al successivo art. 13-

ART .7

L’aggiudicazione dovrà intendersi per lotto unico e indivisibile.

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

L’aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio di cui all’art. 82, comma 1) del D. Lgs.163/2006, e cioè a favore dell’impresa che avrà offerto, per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, il prezzo più basso.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse quelle alla pari e le offerte in aumento.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 3 decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

I concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.

Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano o non sono autorizzati ad effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

In presenza di offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell’ art. 86, comma 1), del D. Lgs.163/2006, le giustificazioni potranno essere richieste ai sensi degli art. 87 e 88 dello stesso decreto legislativo.

E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

ART .8

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi , analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati , senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ART .9

I dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili, descrizione del dispositivo, quantità contenuta ed ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento.

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell’orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d’ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi immotivati nelle consegne sarà applicata, dal quinto giorno di ritardo, una penale pari al 2% per ogni giorno di ritardo calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

L’ammontare delle penali e l’eventuale spesa sostenuta per l’affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell’impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l’Impresa ha in corso con l’Azienda, ovvero sulla cauzione.

In quest’ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall’impresa entro 15 gg dalla richiesta dell’Azienda.

L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno, come non presentate.

L’A. O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste, inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell’Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La misura dell’interesse moratorio, per ritardato pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del  D.lgs.231/02 e delle condizioni specifiche del mercato sanitario, è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto ( dal 91° al 180°giorno) e 2 ( due) punti ( dal 181° giorno in poi) sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall’art. 5, comma 2, dello stesso decreto.

Il contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spese legali di recupero all’Azienda.

Si precisa inoltre che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART .10

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.163/2006 la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Tale cauzione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Sia la cauzione definitiva che quella provvisoria devono prevedere:

- la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta di questa Amministrazione, ad effettuare il versamento della somma anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2) del cc.

ART .11

La fornitura avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e con le modalità di cui agli artt.11 e 12 del D.lgs.163/2006-

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione,  i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e ogni altro documento necessario per l’eventuale stipula del contratto pubblico. I relativi costi, anche fiscali, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale.

ART .12

La data dell’apertura dei plichi e della busta 1), al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposito Organo tecnico aziendale avrà esaminato la campionatura e la documentazione tecnica ed avrà inviato apposita relazione tecnica di conformità.

Gli atti del procedimento sono depositati presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662265.

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è  il Sig. Ubaldo Ferrante.

Il Dirigente Responsabile l’Area Provveditorato è il dr. Gianfranco Scarpello.

ART .13

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

I contraenti, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, come previsto dall’art. 9 del presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni ( CONSIP), ai sensi della Legge 488/99, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento e per suo motivato ed insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del D. P. R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo,

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare all’Azienda Ospedaliera le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART .14

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

Art .15

La disciplina della cessione crediti e del subappalto è regolamentata dagli artt. 117 e 118 del D.lgs. 163/2006-

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

In caso di Avvalimento la ditta concorrente dovrà conformarsi a quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, la stessa dovrà presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

- una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria;

- una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006;

- una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga, verso la ditta concorrente e l’Azienda Ospedaliera, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente, per tutta la durata del contratto;

- una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale raggruppata/anda o consorziata/anda e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;

- originale o copia autenticata del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento  nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura.

Ogni ditta concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena d’esclusione, che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

Art .16

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 e s.m.i. ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

€ 0,15 per ogni facciata di formato A4

€ 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art .17

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Il presente capitolato è formato da n. 17 articoli su 12 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

Allegato “A”;

Allegato “B”;

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

( Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI  ARTT. 7- 9-12- 13- 14 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

Allegato “A”

DISPOSITIVI MEDICI VARI PER

ORTOPEDIA-CH.PLASTICA-CH.VASCOLARE

FABBISOGNO MESI 12

REQUISITI

I materiali, se e quando previsto, dovranno essere conformi a quanto indicato nelle relative e specifiche monografie della F.U. IX Ed. e successivi aggiornamenti, a tutte le norme vigenti in materia per ciò che riguarda:

a) metodo di sterilizzazione;

b) numero di lotto;

c) data di scadenza;

Fatte salve le specifiche indicate nelle relative monografie, l'involucro esterno e la singola confezione devono avere stampigliato o apposto in etichetta le seguenti descrizioni:

- il nome della Ditta produttrice e, qualora non fosse la ditta stessa a fornire il prodotto, anche il nome del distributore;

- la descrizione e/o nome del prodotto;

- il quantitativo espresso in peso o in numero;

- la misura e/o dimensione;

- tutte le indicazioni fissate dalla vigente F.U. ed IX  a dalle norme inerenti il materiale in oggetto;

- il codice del prodotto come da catalogo della casa produttrice.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste e, se sterili, dovranno riportare in etichetta la dicitura "sterile", la data, il metodo di sterilizzazione e la scadenza, nonchè il numero di lotto. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere".

La Ditta deve dichiarare, la rispondenza a tutti i requisiti richiesti.

N.B.: il range può essere pari a +/- 5% o +/- 10% che, comunque, a seconda del prodotto e dell’offerta presentata verrà valutata dalla commissione tecnica in sede di gara e la tolleranza è prevista comunque anche dove è omessa per errore la dizione "circa".

RETE ELASTICA

Deve mantenere in loco la medicazione, e si richiede con almeno l'80% di cotone elasticizzato, senza cuciture.

Per ogni calibro, le Ditte dovranno indicare:

A) la massima estensione in mm;

B) la copertura minima centrale in mm;

C) il prezzo calcolato per metro in tensione.

Ogni pezzo deve essere confezionato in appositi contenitori di carta resistente o di altro idoneo materiale, munito di etichetta dove sono indicati la Ditta produttrice, il metraggio ed il calibro.

Ciascun pezzo poi, si richiede confezionato singolarmente in scatole di cartone resistenti. Tali confezioni infine, all'esterno dovranno riportare impresse in maniera leggibile ed in lingua italiana tutte le indicazioni previste dalle attuali normative vigenti compreso il marchio CE: ditta produttrice, calibro, metraggio sterilità etc.

Lotto 1)

Rete elastica per fissaggio medicazioni in conf. non inferiori a mt.25

e non superiori a mt.50

A) calibro 0	circa							mt.    300

B) calibro 1	   "							mt.    300

C) calibro 2	   "							mt.    300

D) calibro 3	   "							mt.    300

A) calibro 4	   "							mt.28.000

B) calibro 5	   "							mt.33.000

C) calibro 6	   "							mt.44.000

D) calibro 7	   "							mt.53.500

E) calibro 8	   "							mt.31.000

F) calibro 9	   "							mt.27.500

G) calibro10	   "							mt.16.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 40.000,00

MAGLIA TUBOLARE

Deve essere:

- di tessuto tubolare con lavorazione a maglia senza cuciture e presentare una

adeguata elasticità di adattamento;

- costruita con la percentuale di cotone come indicato nella scheda, preferibilmente in rotoli da Kg1 per quanto riguarda la voce n°2;

- dichiarato il rapporto dilatazione-lunghezza su un campione di 50 cm;

- dichiarato il peso per unità di misura.

Ogni singola confezione, contenente n°1 rotolo, dovrà essere adeguatamente sigillata, in modo da impedire possibili inquinamenti. Il rotolo deve essere poi confezionato in scatole di cartone e su ogni confezione dovrà essere apposta l’etichetta che deve riportare:

- nome ed indirizzo del produttore ed eventuale fornitore;

- la misura del rotolo contenuto;

- il peso complessivo.

Lotto 2)

Maglia tubolare in cotone 100% tipo pesante e senza cuciture per sottogesso, confezionata in pacchi da Kg.1

altezza da cm4 a cm40 circa, a richiesta.

KG. 850

IMPORTO A BASE D’ASTA                               € 5.000,00

Lotto 3)

Maglia tubolare per il fissaggio del materiale d’imbottitura usato come sottogesso e per il fissaggio delle medicazioni. In cotone sbiancato o naturale di sottile filo ritorto (almeno 65%) e viscosa (35%). Morbidissima ed allargabile, tipo normale, sottile e senza cuciture, lavabile, sterilizzabile. In rotoli non inferiori a mt 10 e non superiori a mt 20.

A) altezza cm 1 circa						mt.10.000

B) altezza cm 2 circa						mt.8.000

C) altezza cm 3 circa						mt.7.000

D) altezza cm 5 circa						mt.7.200

E) altezza cm 7 circa						mt.7.200

F) altezza cm 9 circa						mt.7.200

G) altezza cm2,5 senza range					mt.3000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 10.000,00

Lotto 4)

Maglia tubolare elasticizzata di sostegno e compressione cotone almeno 50% ma non oltre l’85% ed il resto in fibra sintetica tipo rayon, poliuretano etc o semisintetica tipo viscosa, senza cuciture, lavabile, sterilizzabile, in rotoli di almeno mt.10.

A) altezza cm   4 circa						mt.300

B) altezza cm   6 	“						mt.300

C) altezza cm   8 	“						mt.300

D) altezza cm 10 	“						mt.300

E) altezza cm 12 	“						mt.300

F) altezza cm 20 	“						mt.300

G) altezza cm 30 	“						mt.300

H) altezza cm 32 	“						mt.300

I)  altezza cm 35 	“						mt.300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 €  8.000,00

BENDE ELASTICHE ADESIVE

Con adesivo sintetico o naturale ma sempre latex-free, in confezione singola.Ogni benda deve essere confezionata con gli stessi requisiti descritti per le voci precedenti.

Lotto 5)

Benda elastica, adesiva in cotone 100% elastica in lunghezza, molto aerata, con massa adesiva latex-free, estensibilità almeno 70%:

A) altezza cm 6 x m 4,5 ca in estensione 			pz.   600

B) altezza cm 8 x m 4,5 ca in estensione			pz.3.000

C) altezza cm 10 x m 4,5 ca in estensione 			pz.5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 35.000,00

Lotto 6)

Benda elastica, adesiva in cotone almeno il 60% ed il resto in viscosa o altra fibra naturale, elastica in altezza almeno per il 70%, permeabile all'aria ed al vapore, con massa adesiva sintetica o naturale ma sempre latex-free:

A) altezza cm 6 x m 3 ca						pz.300

B) altezza cm 8 x m 3 ca						pz.100

C) altezza cm 10 x m 3 ca						pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 1.800,00

Lotto 7)

Benda bielastica, adesiva, in cotone 50% almeno ed il resto in viscosa o altre fibre naturali, elastica in altezza per il 30% almeno ed in lunghezza per il 60% almeno; con massa adesiva sintetica o naturale ma sempre latex-free, aerata, idrorepellente 100%

A) altezza cm 6 x mt.5 ca in estensione				pz.500

B) altezza cm 8 x mt.5 ca in estensione				pz.1.000

C) altezza cm 10 x mt.5 ca in estensione			 pz.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 13.000,00

Lotto 8)

Benda di fissaggio coesiva, autoaderente (avvolta con la parte aderente all’interno), in tessuto misto (cotone-poliammide-viscosa oppure poliestere-viscosa) ma comunque impregnata o rivestita di un adesivo sintetico o naturale ma sempre latex-free. Elastica, porosa, estensibilità 100% per fissaggio medicazioni, stecche di immobilizzazione. Lunghezza in estensione non inf. a mt. 20

A) altezza cm 6 ca							pz. 200

B) altezza cm 8 ca							pz. 600

C) altezza cm 10 ca							pz. 100

D) altezza cm 12 ca							pz. 600

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 €  12.000,00.000,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

BENDE ELASTICHE NON ADESIVE

Tutte le bende elastiche non adesive devono avere, per quanto riguarda il loro confezionamento, tutti i requisiti richiesti per i lotti precedenti.

Lotto 9)

Benda elastica ad uso universale, elasticità permanente, lavabile, sterilizzabile, dotata di due gancetti, estensibilità 100% tipo ideal con almeno l'80% circa di cotone ed il resto in fibra sintetica o semisintetica come la viscosa:

A) altezza cm   8  lunghezza in estensione mt 5 ca 		pz. 5.000

B) altezza cm 10  lunghezza in estensione mt 5 ca 		pz. 5.000

C) altezza cm 15  lunghezza in estensione mt 5 ca		pz. 5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 €  40.000,00

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE

Devono contenere in ordito e/o in trama poliuretano. In conf. singola.

Lotto 10)

Benda compressiva energica elastica in lunghezza, lavabile, sterilizzabile, estensibiltà ca 180%, cotone almeno 80%. Il cotone deve essere sottile e sufficientemente morbido:

A) altezza cm 8 lunghezza in estensione mt 7 ca 		pz.500

B)     "       cm 10 lunghezza in estensione mt 7 ca 		pz.1.500

C)     "       cm 12 lunghezza in estensione mt 7 ca 		pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 18.000,00

Lotto 11)

Benda compressa moderata bielastica (in ordito e trama) lavabile, sterilizabile, cotone almeno 50%, estensibilità in lunghezza 170% ca ed in altezza 80% ca

A) altezza cm 8 lunghezza in estensione mt 7 ca		pz.2.000

B)     “       cm 10 lunghezza in estensione mt 7 ca		pz.1.000

C)     “       cm 12 lunghezza in estensione mt 7 ca		pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 30.000,00

Lotto 12)

Benda di garza elastica morbida flessibile, aerata con almeno il 30% di cotone ed il resto in viscosa e poliammide, estensibilità 100% ca

A) altezza cm 6 x mt 5 ca						pz.500

B)    “        cm 8 x mt 5 ca						pz.100

C)    “        cm 10 x mt 5 ca						pz.1.000

D)    “        cm 12 x mt 5 ca						pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 2.500,00

Lotto 13)

Benda di garza elastica morbida flessibile, aerata con almeno il 30% di cotone ed il resto viscosa e poliammide, estensibiltà 100% ca

A) altezza cm 20 x mt 5 ca						pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 2.000,00

BENDE GESSATE A PRESA RAPIDA

Lotto 14)

Con elevato peso del gesso rispetto l’unità di superficie, tempi d’immersione non oltre i sei secondi con perdite di gesso, durante l’immersione, inferiore al 10%, tempo d’indurimento dai 2,5 ai 4 min., solido dopo circa 30 min., solidità finale con massima resistenza ai carichi dopo 24 h, confezionato in buste singole impermeabili con saldatura ai bordi sicura.

A) cm 15 x mt da 3 a 4 circa					mt 8.000

B) cm20 x mt da 3 a 4 circa					mt 8.000

C) cm 10 x mt da 3 a 4 circa					mt 2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 6.500,00

BENDE GESSATE CON RESINA SINTETICA

Lotto 15)

Composte da fine gesso e resina sintetica fissati su garza e trasformati in bende pronte all’uso da imbibire, sigillate singolarmente in foglio di alluminio, tempo di presa di circa 3 min., solidità tale da permettere il carico dopo 30 min. circa, radiotrasparente

A) cm 15 x mt 2 almeno						mt 5.000

B) cm 20 x mt 2 almeno						mt 5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 30.000,00

STECCHE GESSATE

Lotto 16)

Costituite da fine gesso fissato su garza e già ripiegate in 4 strati, si devono imbibire rapidamente ed uniformemente dopo breve immersione, il gesso deve essere facilmente modellabile e far presa dopo circa 3 min. In scatola dispenser in confezioni di circa 20 mt

A) cm 10 ca								pz.100

B) cm 15 ca								pz.100

C) cm 20 ca								pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 9.000,00

BENDE DI SCHIUMA DI GOMMA

Lotto 17)

Benda sottile (circa mm 0,5) a pori aperti, bianca, di schiuma di poliuretano che ostacoli la penetrazione dell’umidità, utilizzabile sotto bendaggi rigidi, gessati o sintetici, o sotto bendaggi elastici funzionali.

A) lungh.mt30-spessore mm0,5-altezza cm10 circa		pz.300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 1.000,00

BENDE SINTETICHE - SISTEMI – STECCHE E SPLINT PER LA IMMOBILIZZAZIONE

Lotto 18)

Benda sintetica per immobilizzazione senza fibra di vetro, tempo di lavoro regolabile 3-4 minuti, tempo di carico 15 minuti circa. Radiotrasparente al 100%. Basso contenuto di polvere respirabile. Colori vari a richiesta.

A) cm 2,5 x 2 mt ca						pz.500

B) cm 5 x 4 mt ca						pz.500

C) cm 7,5 x 4 mt ca						pz.300

D) cm 10 x 4 mt ca						pz.500

E) cm 12 x 4 mt ca						pz.300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 €  15.000,00

Lotto 19)

Splint di immobilizzazione in materiale sintetico. Radiotrasparente, ben conformabile, liscia e con buona stabilità. Si deve presentare in confezione in rotolo continuo, per permettere all’utilizzatore di usare unicamente la quantità necessaria e poi risigillare l’involucro, con clip; in questo modo viene assicurata la flessibilità di scegliere la lunghezza della stecca adatta, senza sprechi. Bordi morbidi e superficie levigata. Tempo di presa rapido (massimo 5 min.). Colori vari a richiesta.

A) cm 2,5 x 4,5 mt ca                                                              pz. 100

B) cm 5 x 4,5 mt ca                                                                 pz. 100

C) cm 7,5 x 4,5 mt ca						pz.100

D) cm 10 x 4,5 mt ca						pz.100

E) cm 15 x 4,5 mt ca						pz.50

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 50.000,00

Lotto 20)

Splint in materiale termoplastico idoneo alla produzione di ortesi statiche per immobilizzazione, sostegno e correzione, trasparente che non accumula calore; tempo di lavorazione circa 5 min., rimodellabile perché di nuovo riscaldabile e reimmergibile. In scatole dispenser da 5 mt circa

A) mm 1 x 17 cm ca							pz.100

B) mm 2,5 x 30 cm ca						pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 3.000,00

Lotto 21)

Splint in materiale termoplastico, modellabile con vaporizzatore, ipoallergenico radiotrasparente polivinilalcolico.

A) Splint per immobilizzazione del gomito mis.S-M-L		          pz.300

B) Splint per immobilizzazione posteriore della caviglia mis.S-M-L    pz.500

C) Stecca per avambraccio con pollice mis. S-M-L                            pz. 200

D) Stecca posteriore per gamba mis. S-M-L                                       pz.200

E) Gambaletto completo per gamba mis. S-M-L                                 pz.200

F) Stecca palmare mis. S-M-L                                                             pz.200

G) Stecca da polso mis. S-M-L                                                            pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 75.000,00

Le ditte aggiudicatarie dei lotti n. 20 e 21 dovranno dichiarare la propria disponibilità a fornire, in uso gratuito garantendone l’assistenza tecnica e la sostituzione in caso di guasto non riparabile, i vaporizzatori necessari alle Unità Operative utilizzatrici.

Lotto 22)

Stecche di immobilizzazione di Zimmer. In alluminio morbido e malleabile, imbottite in materiale morbido tipo poliuretano o equivalente.

A) mis. piccola cm13 circa						pz.600

B) mis. media  cm 18 circa						pz.1.000

C) mis. grande cm 25 circa						pz.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 1.500,00

Lotto 23)

Stecche di Kramer

Per immobilizzazione degli arti, in materiale rigido, resistente e rivestito di plastica, misure:

larghezza dal cm 2 circa a cm 15 circa, la lunghezza fino a cm 100 circa, n. 700 pezzi.

IMPORTO A BASE D’ASTA                                           € 7.000,00

OVATTA SINTETICA

Lotto 24)

Ovatta sintetica in poliestere ad alta elasticità da applicare sotto gesso per evitarne l’infiltrazione, sterilizzabile in autoclave, permeabile all’aria ed ai secreti.

A) cm 10 x 3 mt ca							pz.1.000

B) cm 15 x 3 mt ca							pz.1.000

A) cm 20 x 3 mt ca							pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                   €  3.500,00

OVATTA SINTETICA CON ANTIODORE

Lotto 25)

Ovatta sintetica in poliestere e fibra acrilica con triclosan per il controllo degli odori prodotti da batteri commensali della pelle, da utilizzare sotto apparechi gessati, facile strappo, sterilizzabile.

A) cm 5 x 3 mt ca							pz.100

B) cm 7,5 x 3 mt ca							pz.300

C) cm 10 x 3 mt ca							pz.300

D) cm 15 x 3 mt ca							pz.300

E) cm 20 x 3 mt ca							pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 €  1.000,00

BENDE ELASTICHE PER FLEBOLOGIA

Lotto 26)

Bende elastiche crespate impregnate di colla di zinco per rapidi bendaggi compressivi e di sostegno, semirigidi, che con la loro compressione elastica favoriscano un buon ritorno venoso durante il cammino.

Tutte le bende elastiche per flebologia devono avere, per quanto riguarda il

loro confezionamento, tutti i requisiti richiesti per i lotti precedenti.

Su un supporto costituito da cotone per almeno l'80% circa, elasticizzato, estensibile.

A) altezza cm 8 circa x mt 5 in estensione ca			pz.500

B)    “        cm 10 circa x mt 5 in estensione ca			pz.200

C)    “        cm 8 circa x mt 7 in estensione ca			pz.200

D)    “        cm 10 circa x mt 7 in estensione ca			pz.200

E)    “        cm 8 circa x mt 10 in estensione ca			pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 6.000,00

MATERIALE VARIO PER U.O.ORTOPEDIA

Lotto 27)

Infissore per fili di Kirschner a batteria, sterilizzabile.

pz. 2

IMPORTO A BASE D’ASTA                                      € 4.000,00

Lotto 28)

A)Telai per trazione per arto inferiore regolabili, in metallo, a cosciale lungo e a cosciale corto

pz.16

B) Archetti per telai da trazione

pz.30

IMPORTO A BASE D’ASTA                                       € 16.000,00

Lotto 29)

Staffe per trazione transcheletrica

a) mis.grande

b) mis.media

c) mis.piccola

pz.30

IMPORTO A BASE D’ASTA                                         € 9.000,00

Lotto 30)

A) Carrucole per trazione

pz.110

B) Pesi per trazione

Kg 0,500 - Kg 1 - Kg 2

pz.80

C) Corda per collegare staffa e pesi di trazione

diam.cm 1-

pz 900

IMPORTO A BASE D’ASTA                                            €  8.000,00

Lotto 31)

Tutori per clavicola di cotone 100% e anima in poliuretano

mis. varie

pz.40

IMPORTO A BASE D’ASTA                                 € 800,00

Lotto 32)

Fascia di Esmarch

cm 8 - cm 10 circa

pz.50

IMPORTO A BASE D’ASTA                                € 1.800,00

Lotto 33)

A) Collari cervicali di Schanz bambini.

In tessuto non tessuto rigido in altezza e robusto ma avvolto in una maglia tubolare morbida per la pelle, costituita da cotone e viscosa. Fissaggio in velcro. Misure pediatriche

pz.200

B) Collari cervicali di Schanz Adulti.

In tessuto non tessuto rigido in altezza e robusto ma avvolto in una maglia tubolare morbida per la pelle, costituita da cotone e viscosa. Fissaggio in velcro. Misure per Adulti

pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                                    € 4.000,00

Lotto 34)

Ferule

Per un sostegno morbido nei casi d’immobilizzazione non rigida degli arti inferiori. In materiale espanso, poroso, deve avere un incavo anatomico con la forma dell’arto inferiore ed un appoggio plantare ed un supporto distale rigido per mantenere sollevate le coperte.

Mis. Lunghezza almeno cm 70 - larghezza cm 30 circa – altezza cm35 circa.

pz.50

IMPORTO A BASE D’ASTA                                        €  1.000,00

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€