REGIONE SICILIANA

# Azienda Di Rilievo Nazionale E Di Alta Specializzazione

# Ospedali Civico E Benfratelli, G. Di Cristina E M. Ascoli

# P.zza  N. Leotta, n.2 – 90127 - P A L E R M O

Telefono: 091/6662262/261 - Fax: 091/6662633-630

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Unita’ Operativa Appalti e Forniture

Prot. n.359					Palermo, 05.03.2008

Oggetto: Trattativa privata triennale per la fornitura di un Sistema integrato per l’esecuzione di test per la ricerca di autoanticorpi in immunoenzimatica e per l’esecuzione delle ves da destinare ai Laboratori di Analisi del P.O. Civico e del P.O. di Cristina - Lotti non aggiudicati in Asta Pubblica.

Spett.le Ditta

_________________________

Fax n._____________________

Quest’Azienda, giusta deliberazione n. 283 del 29.02.2008 ha indetto trattativa privata per la fornitura triennale in noleggio dei sistemi analitici ex lotti n. 7 e n.9 della recente asta pubblica per chimica clinica, che per mancanza di offerte non possono essere aggiudicati.

I lotti in gara nella presente trattativa sono:

Ex lotto n. 7 - Sistema integrato per l’esecuzione di test per la ricerca di autoanticorpi in immunoenzimatica da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. Civico;

Ex lotto n.9 - Sistema per l’esecuzione delle VES da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso, rispetto a quello indicato come base d’asta. Inoltre, si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta.

Codesta ditta è invitata alla trattativa “de qua”, facendo pervenire, entro il termine perentorio del 16.04.2008, (giorno lavorativo antecedente allo svolgimento delle operazioni di gara) al seguente indirizzo: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, Ospedali “Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”,- Piazza Leotta n. 4 - 90127 – PALERMO, un plico chiuso e sigillato, al cui esterno dovrà essere apposta la dicitura: “Offerta relativa alla Trattativa Privata avente ad oggetto la fornitura di un Sistema integrato per l’esecuzione di test per la ricerca di autoanticorpi in immunoenzimatica e per l’esecuzione delle VES da destinare ai Laboratori di Analisi del P.O. Civico e del P.O. di Cristina”, al cui interno dovranno essere inserite tre buste riportanti le seguenti diciture:

Busta n.1 – offerta economica

Busta n.2 - documentazione amministrativa

Busta n.3 – documentazione Tecnica

A) Nella busta n.1 chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura offerta  economica dovrà essere inserita l’offerta.

La busta contenente l’offerta economica, dovrà, a pena di esclusione,  essere sigillata con mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente.

Al suo esterno, l’offerta economica dovrà recare la dicitura “offerta per il/ i lotti nn.____” .

L’offerta dovrà riportare la denominazione della ditta, la ragione sociale, codice fiscale e numero di partita Iva.

L’offerta dovrà essere datata e firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta n.2 (Documentazione Amministrativa).

L’offerta, completa di tutti i dati, dovrà essere presentata anche su floppy disk che dovrà essere inserita nella busta contenente l’offerta economica redatta su carta.

Le Ditte devono indicare l’offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), specificando per ogni lotto per i quali partecipa, l’importo totale del lotto/i, nonché il prezzo unitario dei singoli reagenti e consumabili, il canone di noleggio (annuo e mensile), indicando a parte la percentuale di IVA applicabile.

L’offerta dovrà essere formulata specificando il ribasso unico in percentuale riferito alla base d’asta riportata nella scheda tecnica allegata al capitolato speciale d'appalto. Detto ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’importo offerto, iva esclusa, non potrà, comunque essere superiore, pena l’automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato, per ogni singolo lotto, dalla Stazione appaltante; L’importo a base d’asta è stabilito nel C.S.A. che illustra le caratteristiche tecnico-qualitative delle strumentazioni. Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro con due decimali, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere saranno ritenuti validi questi ultimi.

L’offerta dovrà essere formulata con riferimento ai quantitativi indicati per anno e per il triennio, durata della gara.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca da ogni rischio e spesa all’interno dei locali delle Farmacie dell’Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Per la presentazione dell’offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

Nell’offerta, la Ditta dovrà indicare per i prodotti offerti:

1- denominazione del prodotto

2- codice prodotto

3- prezzo unitario netto

4- prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione

5- prezzo totale di ogni singolo lotto annuale e triennale

6- minimo fatturabile per ordine

7- aliquota I.V.A. in vigore

Relativamente all’attrezzatura offerta in noleggio la ditta dovrà specificare:

1 - il numero di attrezzature offerte,

2 - marca e tipo

3 – codice delle attrezzature

4 - eventuali accessori e codici

5 - Canone di noleggio dei sistemi richiesti con l’indicazione del canone mensile, annuo e triennale. Tale costo dovrà ritenersi comprensivo:

- dell’incidenza dei costi dell’assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità del sistema;

- del trasporto;

- dell’installazione (escluse le opere idrauliche, elettriche ed edili);

- della manutenzione ordinaria e straordinaria inclusi i pezzi di ricambio con copertura assicurativa tipo full risk;

- di eventuali aggiornamenti o nuovi release di programmi;

- della formazione del personale.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo del trasporto, imballo e di ogni altro onere con la sola esclusione dell’iva.

Non sono ammesse alternative.

B) Nella busta n. 2 titolata documentazione amministrativa la ditta dovrà, a pena di  esclusione, inserire la documentazione di seguito elencata, e precisamente:

- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, attestante:

a) 	che i prezzi dei prodotti offerti non sono maggiori di quelli praticati sul territorio nazionale, con l’indicazione dei prezzi praticati e delle Aziende Sanitarie  presso le quali gli stessi sono attualmente vigenti;

b) 	che la ditta o la società si trova nel libero esercizio della propria attività e che, quindi, non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa o volontaria e che nei confronti della società non sia in corso alcuna procedura per l’amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento né sussiste concordato preventivo;

c)  le persone dotate di amministrazione e di rappresentanza della società;

d) quanto risulta annotato nel Casellario Giudiziale nei confronti dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società. Nell’ipotesi di più soggetti aventi la rappresentanza legale, la superiore dichiarazione potrà essere resa da uno solo di essi se sia a conoscenza di fatti, stati e qualità degli altri, altrimenti dovrà essere resa da ognuno dei rappresentanti legali;

e)  che la ditta o la società rappresentata è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti pagamenti, con l’indicazione della partita Iva, del codice fiscale dell’impresa nonché dell’Ufficio Distrettuale delle imposte competente per territorio;

f)  che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i relativi adempimenti in materia di contributi sociali;

g)  che nell’esercizio dell’attività, la ditta o la società rappresentata, non ha commesso alcun grave errore, accertato con qualsiasi mezzo dall’Amministrazione aggiudicatrice, né si è resa colpevole di negligenza o malafede;

h)  che mai la ditta o società si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni fornite per fatti stati e qualità.

i)  che il titolare della ditta o tutti i soci o amministratori muniti del potere di rappresentanza, nel caso di società, non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla legge 19.03.90 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni e non hanno pendenti procedimenti penali per i reati previsti dalla stessa legge;

l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L.12.03.99 n.68, corredata da certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente richiesta, attestante che la ditta ha ottemperato per l’anno in corso alle norme della medesima legge; qualora la certificazione sia scaduta, il legale rappresentante potrà, con dichiarazione sostitutiva, confermare la persistenza della situazione certificata dall’originaria attestazione dell’ufficio competente; oppure di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria (specificando la causa;)

m) Impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 90 giorni dal termine  ultimo di presentazione della stessa;

E’ richiesto, altresì, in allegato alla documentazione:

- Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica oggetto della fornitura con le annotazioni di cui all’art.9 del D.Lgvo 252/98;

- copia della presente circolare di invito e del capitolato speciale firmati dal medesimo soggetto firmatario delle dichiarazioni di cui sopra, per accettazione di tutto quanto in essi contenuto;

Nella busta n.3 titolata "DOCUMENTAZIONE TECNICA" la ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione:

1. Relativamente alle attrezzature da fornire in noleggio:

- schede tecniche della casa produttrice, in originale, che riportino ogni notizia utile per l’accertamento della corrispondenza tecnica delle apparecchiature offerte con i requisiti minimi richiesti e trasposti nella scheda tecnica elaborata dall’Azienda Ospedaliera.  Inoltre, dovrà essere presentata, una dettagliata  relazione, che riporti i seguenti dati tecnici di ciascuna strumentazione offerta:

- casa produttrice;

- modello e codice prodotto;

- il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste;

- la gamma completa degli esami che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare.

- altre informazioni che la ditta partecipante ritenga utili;

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana e, qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D,.P.R. 28.12.2000 N. 445.

- Dichiarazione attestante che le apparecchiature proposte sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzioni infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e cose per difetti di fabbricazione e/o installazione delle attrezzature fornite.

2. Relativamente ai test da eseguire con le attrezzature da fornire in noleggio:

Schede tecniche dei reagenti e dei consumabili offerti, dai quali possano evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche dei reagenti e dei consumabili offerti  in corrispondenza dei requisiti minimi richiesti.

La ditta dovrà indicare i reagenti ed i materiali di consumo necessari per la realizzazione delle determinazioni che la strumentazione è in grado di effettuare sulla base delle tipologie di esami richiesti, specificando per ogni tipo di esame:

- il nome commerciale dei prodotti, il tipo di confezioni offerte ed i relativi codici;

- il numero delle determinazioni che ogni confezione offerta di ogni reagente può effettuare;

- il nome della ditta produttrice;

- Le condizioni ottimali di conservazione

- Durata minima dei reattivi

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Relazione certificante natura e modalità di smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, ai fini del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni;

2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore;

3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita;

4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs.626 del 19.09.1994).

5. Certificazione dei sistemi di qualità Iso 9001 per la strumentazione ed i prodotti offerti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da appositi organismi accreditati (Uni-En-Iso/9001).

6. certificazione attestante che il sistema fornito è conforme alla normativa sui dispositivi diagnostici in vitro ( CE - IVD)

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione che dovrà essere espletata sulla base delle richieste individuate nelle singole schede tecniche.

In particolare dovrà prevedere:

- in caso di guasti, interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 24 ore dalla chiamata;

- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede dei Laboratori destinatari delle strumentazioni, per gli operatori del Laboratorio;

- devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;

- l’organizzazione dell’assistenza tecnica, le modalità di istruzione al personale utilizzatore, il tipo di collaborazione che è in grado di prestare per l’avviamento della strumentazione e durante l’utilizzo del sistema;

- trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove versioni dei programmi, corso di formazione per il personale addetto;

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana e, qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione resa ai sensi del D,.P.R. 28.12.2000 N. 445.

Le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Successivamente l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatarie; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l’aggiudicazione.

Codesta ditta se già partecipante all’asta pubblica, ove voglia confermare la documentazione amministrativa già prodotta ed attualmente valida, può astenersi dal produrla, rinviando a quella già acquisita in sede di gara.

Si allega alla presente, capitolato speciale.

Codesta ditta è pertanto invitata ad assistere alle operazioni di apertura delle buste, che si espleteranno presso l’Area Provveditorato di quest’Azienda (Via C. Lazzaro – 3° piano, stanza 20) alle ore 10.00 del giorno 17.04.2008.

Il Direttore Area Provveditorato

Dr. Gianfranco Scarpello

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1

OGGETTO E DURATA

L’appalto ha per oggetto, per un periodo di trentasei mesi, la fornitura, in somministrazione, di reattivi, calibratori e controlli di qualità per l’esecuzione di esami per autoimmunità  e per ves per i laboratori di analisi dell’azienda, con concessione in noleggio delle relative attrezzature.

L’appalto è articolata in due lotti come da scheda tecnica allegata.

- Il contratto che si instaura con l’affidamento della fornitura, è un contratto di noleggio dei sistemi di autoimmunità e per ves e di fornitura in somministrazione di reagenti, calibratori, controlli, materiale consumabile e quant’altro necessario per l’esecuzione di tutti i parametri richiesti.

- La data di decorrenza del rapporto contrattuale decorrerà in esito positivo del collaudo delle attrezzature.

- Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato.

I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Unità Operative richiedenti di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

ARTICOLO 2

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO

La fornitura  oggetto dei sistemi di chimica clinica, di ematologia e di autoimmunità comporterà:

i seguenti obblighi del LOCATARIO:

- FORNIRE, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di apposito ordine, susseguente all’adozione del provvedimento di affidamento la quantità di sistemi in gara,  che dovranno essere corredati da tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento e di gruppo di continuità;

- RENDERE disponibili sistemi di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operativi in tempo utile per non causare interruzioni di trattamento sanitario;

- GARANTIRE l’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, feriale e festiva, dei sistemi (compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari, ad esclusivo carico della locataria) per tutta la durata contrattuale, i cui oneri risultano compresi nei prezzi di cessione dei beni indicati nell’offerta;

- FORNITURA di reattivi, calibratori e controlli, materiale consumabile e quant’altro necessario per l’esecuzione dei parametri richiesti;

- ASSICURARE eventuali corsi di formazione al personale utilizzatore;

- PROVVEDERE alla spirare del termine contrattuale finale al ritiro delle attrezzature locate, a proprie spese, messi e rischio, a senza alcuna comunicazione in tal senso del conduttore. L’utilizzo dei sistemi che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art. 2041 del c.c. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

- RILASCIARE idonea polizza assicurativa per danni a terzi ed operatori sanitari che eventualmente conseguano a malfunzionamenti dei sistemi con esclusione dei rischi derivanti da uso improprio di quest’ultimi;

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al locatario.

i seguenti obblighi del CONDUTTORE:

- PRENDERE in consegna i sistemi ordinati procedendo all’immediato collaudo degli stessi, mediante proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all’uopo incaricato in contraddittorio con persona designata dall’impresa locataria; ciò al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e l’obbedienza alle vigenti normative. Delle operazioni di collaudo si darà atto con apposito verbale che, firmato dalle parti, dovrà essere trasmesso in copia all’Area Provveditorato.

L’assenza di persona designata dal locatore alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, e l’accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta locataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o, comunque, non emersi al momento del collaudo.

- PAGARE il canone complessivo triennale in 36 canoni mensili posticipati a ricezione fatture e a mezzo mandati di pagamento resi esigibili dal cassiere dell’azienda;

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli esiti di affidamento imputabili a colpa della ditta, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

- TUTTE le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al conduttore.

ARTICOLO 4

CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso le UU.OO. destinatarie delle stesse nelle quantità individuate negli allegati n.1, n.2 del presente C.s.a., entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima.

L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO 5

COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori.

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

## ARTICOLO 6

## FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DIAGNOSTICI

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire:

- il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto prevista in trentasei mesi;

- i sistemi diagnostici forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

ARTICOLO 7

## AGGIORNAMENTO TECNICO

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

ARTICOLO 8

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della  ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in uso, previo nulla-osta scritto da parte dell’U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

L’utilizzo del sistema che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell’art.2041 del C.C. così come l’eventuale furto, perimento o danneggiamento del sistema non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

ARTICOLO 9

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ARTICOLO 10

ORDINI E CONSEGNE

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2.	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina.

3.   Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5.	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

6.	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7.	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ARTICOLO 11

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nelle schede tecniche allegate al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione,  ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

ARTICOLO 12

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 13

###### INADEMPIENZE / PENALITA’

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei reagenti e del materiale di consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento.

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

Consegna dei sistemi analitici : Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 giorni), fino a 15 giorni verrà addebitato un importo di 500,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore del contratto. Trascorsi ulteriori 20 giorni, l’ARNAS potrà risolvere il contratto o addebbitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. L’amministrazione, inoltre, potrà aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria.

Consegna dei reattivi e materiale consumabili:

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45                                               0,50% ;

- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56    1%;

- per ordini superiori a Euro 5.164,57                                    2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	  Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4.	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.  Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione ecc…).

### ARTICOLO 14

## PREZZI

I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce  da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’ IVA.

ARTICOLO 15

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

#### ARTICOLO 16

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La ditta dovrà emettere due distinte fatture secondo le seguenti modalità:

- Canone di locazione apparecchiature e canone del servizio di assistenza: le relative fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata;

- Reagenti e prodotti di consumo: le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovrà essere riportata i codici i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 17

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

### ARTICOLO 18

## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall’ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 22

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

Trattativa Privata triennale per la fornitura in noleggio di sistemi di autoimmunità e per ves per i laboratori di analisi dell’azienda.

ALLEGATO N.1 al C.S.A.

Ex Lotto n.7 – Autoimmunità 2 - Sistema integrato per l’esecuzione di test per la ricerca di autoanticorpi in immunoenzimatica da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. CIVICO

#### CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE STRUMENTI

Processore multiparametrico per autoimmunità con dispositivi per singola analisi  pronti all’uso, contenenti tutti i reagenti necessari per l’esecuzione dei tests e con procedura analitica con master – curve, avente un punto di calibrazione;

Dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche :

- confezionamento dei reagenti con 36 o 12 dispositivi ;

- level sensor e sample addition monitoring;

- lettore bar – code; random access; batch mode; fotometro con lunghezza d’onda multipla ( 450 , 640, 650 ); connessione bidirezionale con host – computer;

- Monitor LCD touch – screen;

- modem interno per teleassistenza ;

#### CARATTERISTICHE REAGENTI

  - Tutti i kit devono essere marcati CE:

  - La Ditta dovrà fornire tutto quanto necessario (coniugati, controlli, calibratori, tamponi di lavaggio, piastre, etc.) per l’esecuzione dei seguenti test (singole determinazioni per singoli pazienti)

  - la Ditta dovrà fornire i programmi di  controllo di qualità interno per tutti i parametri previsti   per la durata del Service

| # TEST in ELISA # su device singoli | Caratteristiche dei kit : - Device singoli per singoli test con stampato il nome dell'Ag; | ## Test x Anno |
| --- | --- | --- |
| Anti Scl70 |  | 100 |
| Anti Sm |  | 100 |
| ASCA – A |  | 500 |
| ASCA – G |  | 500 |
| Anti t – TG-A |  | 50 |
| Anti t – TG-G |  | 50 |
| Anti INSULIN |  | 200 |
| RA – CPP |  | 200 |
| Anti SS – A |  | 100 |
| # TEST in ELISA # su device singoli | Caratteristiche dei kit : - Device singoli per singoli test con stampato il nome dell'Ag; | ## Test x Anno |
| Anti SS – B |  | 100 |
| Anti PR3 SENSITIVE |  | 100 |
| Anti TPO |  | 200 |
| Anti TG |  | 200 |
| Anti GBM |  | 100 |
|  | Totale | 2.500 |

In aggiunta la Ditta dovrà fornire i programmi di  controllo di qualità interno per tutti i parametri previsti   per la durata del Service

Importo a base d’asta triennale – Ex Lotto n.7 – Autoimmunità 2 - Sistema integrato per l’esecuzione di test per la ricerca di autoanticorpi in immunoenzimatica da destinare al Laboratorio di Analisi del P.O. CIVICO pari a Euro 26.250,00

Trattativa Privata triennale per la fornitura in noleggio di sistemi di autoimmunità e per ves per i laboratori di analisi dell’azienda.

ALLEGATO N.2 al C.S.A.

EX Lotto n.9 - Sistema per l’esecuzione delle ves  da destinare al

Laboratorio di Analisi del P.O. Civico e del P.O. di Cristina

Si richiede la fornitura in “service di due sistemi completamente automatizzati per l’esecuzione delle VES, da destinare uno al laboratorio analisi P.O. Civico ed uno al Laboratorio analisi P.O. Di Cristina.

I service dovranno essere comprensivi dei sistemi di lettura e di quanto necessario per l’esecuzione di complessive 32.000 VES dalla provetta portacampione, se necessita di provetta dedicata, alla emissione di una scheda referto per singolo paziente con i dati prodotti.

Carico di lavoro

La previsione di lavoro è di 16.000 VES anno per il laboratorio analisi P.O. Civico

La previsione di lavoro è di 16.000 VES anno per il laboratorio analisi P.O. Di Cristina

Caratteristiche minime della strumentazione

- Ciascun sistema deve essere composto da due strumenti nuovi, indipendenti, che eseguono la VES in automazione dalla agitazione alla lettura senza apertura del tappo.

- Deve utilizzate la provetta in EDTA.

- Deve utilizzare gli stessi rack dei conta-globuli in uso al Laboratorio.

- Deve avere un dispositivo di termostatzione della temperatura;

- Deve avere un lettore interno del codice a barre per il riconoscimento del campione

- Cadenza analitica non inferiore a 180 campioni

- Deve utilizzare, volumi di campioni ridotti, inferiori a 200 μl per l’esecuzione di tests su pazienti pediatrici

- Devono essere forniti calibratori e controlli

- Deve essere interfacciabile con il sistema METAFORA e il costo del collegamento deve essere a carico della Ditta fornitrice.

- Deve essere in possesso della certificazione CE.

- devono essere fornite le schede tecniche degli strumenti;

- devono essere fornite le schede di sicurezza degli strumenti.

La Ditta fornitrice deve assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche minime:

- in caso di guasti devono essere previsti interventi a “chiamata” con tempi di ripristino del sistema che non devono superare le 24 ore dalla chiamata;

- deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base presso la sede del Laboratorio;

- devono essere forniti chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Importo a base d’asta triennale –  EX Lotto n.9 – Sistema per l’esecuzione delle ves  da destinare ai Laboratori di Analisi del P.O. Civico e del P.O. di Cristina pari a Euro 48.000