DISPOSITIVI MEDICI VARI- EX LOTTI NON AGGIUDICATI A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA-

Lotto 1 (ex lotto 7). - Spazzolini asciutti per la pulizia pre-operatoria delle mani, sterilizzabili.

Setole in nylon o similare, morbidissime e flessibili per una sicura ed atraumatica pulizia pre-operatoria delle mani, rigidi, impugnatura ergonomica. Risterilizzabili.

In confezione singola in carta o plastica trasparente con saldatura sicura ed affidabile.

pz. 2.000

Importo a base di gara                                                       € 2.100,00

Lotto 2 (ex lotto 10). - Tappetini magnetici.

In gomma medicale, siliconata sterile antiscivolo con all’interno dei magneti per trattenere gli strumenti chirurgici. Risterilizzabile 50 volte circa, latex free. In confezione singola.

Mis. cm 25/30x40 circa.

pz.100

Importo a base di gara                                                       € 15.000,00

Lotto 3 (ex lotto 11). - Sistema conta garze.

In materiale plastico trasparente e resistente con adesivo sulla parte posteriore e/o fori per aggancio a dispenser, i cui bordi devono essere solidi per evitare rotture. Costituito di almeno 5 posti, misure di ciascun posto cm 25X15 circa.

pz.200.000

Importo a base di gara                                                       € 100.000,00

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare almeno 2 dispenser idonei al posizionamento dei conta garze con relativo stativo o altro dispositivo similare presso ogni Sala Operatoria.

Lotto 4 (ex lotto 20). - Tappeti assorbenti.

In materiale di fibra sintetica superassorbente (circa lt 3,5/mq) accoppiato a film plastico impermeabile. Il tappeto deve essere antisdrucciolevole da posizionare davanti ai lavabi per la preparazione pre-chirurgica.

In rotoli di circa mt 1 di larghezza.

mt. 5.000

Importo a base di gara                                                       € 50.000,00

Lotto 5 (ex lotto 22). - Contenitori in vetro per cotone con coperchio in acciaio inox lucido (apertura con cerniera)

diam. cm 15 circa 				pz.100

diam. cm 25 circa				pz.10

Importo a base di gara                                                       € 5.000,00

Lotto 6 (ex lotto 23). - Bacinelle rettangolari in acciaio inox lucido

cm 18x25x6 circa				pz. 50

cm 20x35x6	"				pz. 50

cm 25x18x6	"				pz. 50

cm 30x18x6	"				pz. 50

cm 35x26x6	"				pz. 50

Importo a base di gara                                                       € 8.000,00

Lotto 7 (ex lotto 24). - Bacinelle rettangolari con coperchio in acciaio inox lucido

cm 18x25x6 circa				pz. 50

cm 20x35x6	"				pz. 50

cm 25x18x6	"				pz. 50

cm 30x18x6	"				pz. 50

cm 35x26x6	"				pz. 50

Importo a base di gara                                                       € 10.000,00

Lotto 8 (ex lotto 25). – Ciotole.

In materiale plastico tipo polipropilene per usi vari.

Misure varie

diam. cm 15-20 e 25

volume ml 250 e ml 500

pz.1.000

Importo a base di gara                                                       € 8.000,00

Lotto 9 (ex lotto 29). Set per laringoscopia a luce alogena.

A) Con lame tipo McIntosh.

Il set tradizionale a luce alogena, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per adulti, di tre lame curve in acciaio inox a luce alogena complete di lampadine.

misura lame:

n°4 adulti/large

n°3 adulti

n°2 ragazzi

pz.70

B) Con lame tipo Miller.

Il set tradizionale a luce alogena, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per bambini, di due lame rette in acciaio inox a luce alogena complete di lampadine

misura lame:

n°0 neonati

n°1 bambini/ragazzi

pz.30

C) Ricambi per set per laringoscopia a luce alogena.

c1) Lame in acciaio inox curve tipo McIntosh nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°4 adulti/large				pz.20

mis.n°3 adulti				pz.40

mis.n°2 ragazzi				pz.20

mis.n°1 bambini				pz.20

c2) Lame in acciaio inox rette tipo Miller nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°2 adulti				pz.20

mis.n°1 bambini/ragazzi			pz.30

mis.n°0 neonati				pz.30

c3) Manico per laringoscopio in acciaio inox per adulti.

pz.20

c4) Manico per laringoscopio in acciaio inox per bambini.

pz.20

c5) Lampadine di ricambio, adattabili alle lame in dotazione alle UU. OO. a luce alogena, tipo  Miller e tipo McIntosh.

pz.1.000

Importo a base di gara                                                       € 60.000,00

Le offerte inerenti il lotto 9 (lettera A e lettera B) devono essere fatte in kit predisposti e completi di tutte le misure di lame come indicato nel lotto suddetto.

Lotto 10 (ex lotto 35). - Braccialetti per identificazione neonatale madre-figlio.

Devono essere conformi alle “linee guida sulle modalità per l’identificazione del neonato al momento della nascita” pubblicate sulla G.U.R.I. n.19 del 23/1/2002.

Monopazienti, impermeabili ed anallergici, privi di lattice, di parti metalliche e con angoli arrotondati, di facile posizionamento.

Dotati di sistema di chiusura che non permetta l’apertura accidentale del bracciale, ma solo la regolazione in chiusura.

Dotati di sistema per la registrazione dei dati anagrafici, sistema assolutamente sicuro al fine di evitare equivoci ed impressionati con numero progressivo chiaro ed inequivocabile.

In confezione singola.

pz.5.000

Importo a base di gara                                                       € 6.000,00

Lotto 11 (ex lotto 40). - Gel di contatto, sterile, per  esami ecografici specialistici.

Per aghi aspirati, biopsie, drenaggi ecoguidati, alcolizzazioni.

Conduttivo.

Non corrosivo, non irritante, non untuoso, ipoallergenico.

Privo di profumi, sali, alcool.

Consistenza adeguata per facile applicazione.

Di facile rimozione.

In bustine o flaconcini da grammi 10 o 20 circa.

Kg 100

Importo a base di gara                                                       € 10.500,00

Lotto 12 (ex lotto 47). - Fonendoscopio piatto completo.

Con una membrana per l’auscultazione della pressione sanguigna del diam. mm 45 circa. Ghiera antibrivido, archetto anatomico e leggero con robusta molla interna in acciaio. Ogni confezione deve contenere almeno due coppie di olive di ricambio di misure diverse.

Latex-free.

pz.500

Accessori di ricambio per fonendoscopio:

A) olive auricolari				pz.100

B) membrana standard			pz.100

C) archetti					pz.100

Importo a base di gara                                                       € 6.000,00

Lotto 13 (ex lotto 49).

A) Sfigmomanometro completo, aneroide (a bracciale).

Manometro inserito direttamente nella soffiera, affidabile e sicuro. Idonei all’utilizzo professionale che prevede numerose misurazioni. Cassa in materiale antiurto con parti metalliche cromate, completamente lavabili e disinfettabili.

Precisione certificata +/- 3 mmHg. Aggiustamento della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/sec. Scala graduata di facile lettura.

La soffiera in materiale latex free deve avere impugnatura ergonomica con una o più scanalature, nella zona di impugnatura, deve essere di almeno cm10 di lunghezza e cm18 di circonferenza, il suo sostegno metallico deve ricoprirla per almeno il 25% della circonferenza.

Valvola progressiva di scarico aria per intervalli di pressione uniformi.

Bracciale in cotone 100% lavabile con chiusura a velcro e anello solido e resistente in metallo cromato. Il bracciale deve essere completo di camera d’aria solidale con il tubo di collegamento al manometro.

Garanzia di almeno tre anni sul meccanismo.

Latex free.

Mis. small adulti – adulti - large adulti	pz.700

B) Accessori e ricambi per sfigmomanometro aneroide (a bracciale)

Bracciale completo di camera d’aria e tubo in unico pezzo nelle seguiti misure

small adult – adult - large adulti.

Latex free.                                                 pz. 50

Importo a base di gara                                                       € 21.000,00

Lotto14 (ex lotto 50).

A) Sfigmomanometro completo,  aneroide (a bracciale). Manometro inserito direttamente nella soffiera, affidabile e sicuro. Idonei all’utilizzo professionale che prevede numerose misurazioni.

Cassa in materiale antiurto con parti metalliche cromate, completamente lavabili e disinfettabili. Precisione certificata +/- 3 mmHg. Aggiustamento della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/sec. Scala graduata di facile lettura.

La soffiera, in materiale latex free, deve avere impugnatura ergonomica con una o più scanalature, nella zona di impugnatura, deve essere di almeno cm10 di lunghezza e cm18 di circonferenza. Il suo sostegno metallico deve ricoprirla per almeno il 25% della circonferenza.

Valvola progressiva di scarico aria per intervalli di pressione uniformi.

Bracciale in cotone 100% lavabile con chiusura a velcro e anello solido e resistente in metallo cromato. Il bracciale deve essere completo di camera d’aria solidale con il tubo di collegamento al manometro.

Garanzia di almeno tre anni sul meccanismo.

Latex free.

B) Accessori e ricambi per sfigmomanometro aneroide (a bracciale)

Bracciale completo di camera d’aria e tubo in unico pezzo nelle seguiti misure:

1) bracciale completo, pediatrico cm. 23 X 7 c.a.

pz. 10

2) bracciale completo, pediatrico cm. 16 X 5 c.a.

pz. 10

3) bracciale completo, pediatrico cm. 23 X 5 c.a.

pz. 10

4) bracciale completo, pediatrico cm. 29 X 7 c.a.

pz. 20

5) bracciale completo, pediatrico cm. 33 X 9 c.a.

pz. 20

6) bracciale completo, pediatrico cm. 40 X 11 c.a.

pz. 20

Latex free

Importo a base di gara                                         € 7.000,00

Per i lotti n.12, 13 e 14  in particolare, si richiedono almeno n.2 campioni, per ciascun lotto, che saranno per diversi giorni testati dai rispettivi utilizzatori nelle varie UU. OO.

Lotto 15  – Bracciali per misurazione pressione sanguigna risterilizzabili.

In Nylon o similare idrorepellente, molto morbido ma resistente ed ergonomico per il paziente (privo di asperità e punti critici e traumatici).

Velcro in PVC e Nylon assolutamente resistente alla massima tensione.

Tubo in PVC latex-free, lavabile con gli appositi detergenti/disinfettanti.

Risterilizzabili a gas plasma.

Devono essere forniti di adattatori, solidi ed a forte tenuta, per il collegamento dei bracciali a tutti i monitors o sfigmomanometri in dotazione alle UU.OO. dell’Azienda.

Su ciascun bracciale devono essere indicati in modo indelebile la misura, il marchio di produzione ed il marchio CE.

Misure richieste:

bambini piccoli (lung. avambraccio da cm 10 circa sino a cm 17 circa)

ragazzi (lung. avambraccio da cm 17 circa sino a cm 25 circa)

adulti (lung. avambraccio da cm 33 circa sino a cm 45 circa)

adulti grandi (lung. avambraccio da cm 45 circa sino a cm 60 circa).

pz.100

Importo a base di gara                                               € 3.000,00

Lotto16  – Bracciali per misurazione pressione sanguigna monopaziente.

In cotone o similare, morbido ma resistente ed ergonomico per il paziente (privo di asperità e punti critici e traumatici).

Velcro in PVC e Nylon assolutamente resistente alla massima tensione.

Tubo in PVC latex-free.

Devono essere forniti di adattatori, solidi ed a forte tenuta, per il collegamento dei bracciali a tutti i monitors o sfigmomanometri in dotazione alle UU.OO. dell’Azienda.

Su ciascun bracciale devono essere indicati in modo indelebile la misura, il marchio di produzione ed il marchio CE.

Misure richieste:

bambini piccoli (lung. avambraccio da cm 10 circa sino a cm 17 circa)

ragazzi (lung. avambraccio da cm 17 circa sino a cm 25 circa)

adulti (lung. avambraccio da cm 33 circa sino a cm 45 circa)

pz.1.000

Importo a base di gara                                              € 8.000,00

Lotto 17 (ex lotto 55). – Lacci emostatici senza lattice.

In materiale plastico assolutamente privo di lattice, confezionati in buste di plastica o di carta perfettamente saldate, sino ad un massimo di 100 pezzi.

Mis. x adulti					pz.2000

Mis. x bambini				pz.500

Importo a base di gara                                                       € 1.500,00

Lotto18 (ex lotto 65). -  Manipoli per elettro-bisturi

Manipoli per bisturi elettro-chirurgico comando manuale, monouso, sterile, lungo mm150 circa, completo di elettrodo a lama, con doppio interruttore incorporato per taglio e coagulo, completo di cavo di circa mt.3 e spinotto.

In confezione singola di materiale medicale, sterile, monouso, con saldatura sicura ed affidabile.

Devono avere il manipolo in bachelite o in materiale plastico altamente resistente lungo almeno mm 150 e tutti completi di cavo lungo almeno mt 3.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, inoltre, tutti i tipi di spinotti necessari per la connessione agli apparecchi per elettro-bisturi di cui sono attualmente forniti i tre presidi dell'ARNAS.

pz. 10.000

Importo a base di gara                                                       € 15.000,00

Lotto19 (ex lotto 69). – Copricavo.

In materiale plastico trasparente e resistente, sterile, latex free, per la copertura sterile di cavi in sala operatoria. In confezioni singole e munite di nastri adesivi.

La piegatura può essere telescopica.

Misura cm 15 circa x 250 circa

pz.1.200

Importo a base di gara                                                       € 6.000,00

Lotto 20 (ex lotto 70). – Coprisonde.

In materiale plastico, sterili, acusticamente trasparenti per la copertura di differenti tipi di sonde e di varie larghezze, di lunghezza di almeno cm 120.

In confezioni singole e munite di nastri adesivi e gel sterile.

La piegatura può essere telescopica.

pz 1.000

Importo a base di gara                                                       € 6.000,00

Tutti i dispositivi medici del presente capitolato, ad eccezione di quelli dove espressamente richiesto, devono essere privi di lattice.

Lo stesso requisito è richiesto per i materiali che compongono le varie confezioni ed eventuali rispettivi contenitori nei quali i dispositivi sono contenuti.