REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

Sede legale: Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo

P. I. 04326900828

AREA PROVVEDITORATO-ECONOMATO

U.O. Appalti e Forniture Tel. 091/6662265 – fax 091/6662633

# Prot. n.  896                                                                   Palermo, 29/05/08

## LETTERA INVITO

Oggetto: Trattativa privata per la fornitura  di  “ DISPOSITIVI MEDICI VARI PER ORTOPEDIA, CH. PLASTICA, CH. VASCOLARE- EX LOTTI NON AGGIUDICATI”.

Spett/le ditta

fax

Codesta ditta è invitata alla trattativa privata, indetta giusta deliberazione n. 577 del 20/05/08, per la fornitura di dispositivi medici vari per Ortopedia, Ch. Plastica, Ch.. Vascolare, di cui agli ex lotti non aggiudicati a seguito di procedura aperta ( 1, 15, 20, 25 e 34).

I quantitativi richiesti nei singoli lotti sono presumibilmente sufficienti per dodici mesi in ogni caso non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore nel corso del contratto.

I materiali, se e quando previsto, dovranno essere conformi a quanto indicato nelle relative e specifiche monografie della F.U. IX Ed. e successivi aggiornamenti, a tutte le norme vigenti in materia per ciò che riguarda:

a) metodo di sterilizzazione;

b) numero di lotto;

c) data di scadenza;

Fatte salve le specifiche indicate nelle relative monografie, l'involucro esterno e la singola confezione devono avere stampigliato o apposto in etichetta le seguenti descrizioni:

- il nome della Ditta produttrice e, qualora non fosse la ditta stessa a fornire il prodotto, anche il nome del distributore;

- la descrizione e/o nome del prodotto;

- il quantitativo espresso in peso o in numero;

- la misura e/o dimensione;

- tutte le indicazioni fissate dalla vigente F.U. ed IX  a dalle norme inerenti il materiale in oggetto;

- il codice del prodotto come da catalogo della casa produttrice.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste e, se sterili, dovranno riportare in etichetta la dicitura "sterile", la data, il metodo di sterilizzazione e la scadenza, nonché il numero di lotto. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere".

La Ditta deve dichiarare, la rispondenza a tutti i requisiti richiesti.

N.B.: il range può essere pari a +/- 5% o +/- 10% che, comunque, a seconda del prodotto e dell’offerta presentata verrà valutata dalla commissione tecnica in sede di gara e la tolleranza è prevista comunque anche dove è omessa per errore la dizione "circa".

RETE ELASTICA

Rete elastica tubolare per il contenimento delle medicazioni, in fibra elastica morbida e ben estensibile. In filato di nylon ed in filato elastico costituito da gomma per il 30% circa e da una copertura in poliammide o poliestere o similari per il 70% circa.

Per ogni calibro, le Ditte dovranno indicare:

A) la massima estensione in mm;

B) la copertura minima centrale in mm;

C) il prezzo calcolato per metro in tensione.

Ogni pezzo deve essere confezionato in appositi contenitori di carta resistente o di altro idoneo materiale, munito di etichetta dove sono indicati la Ditta produttrice, il metraggio ed il calibro.

Ciascun pezzo poi, deve essere confezionato singolarmente in scatole di cartone resistenti. Tali confezioni infine, all'esterno dovranno riportare impresse in maniera leggibile ed in lingua italiana tutte le indicazioni previste dalle attuali normative vigenti compreso il marchio CE: ditta produttrice, calibro, metraggio sterilità etc.

Lotto 1) ex 1)

Rete elastica per fissaggio medicazioni in confezioni non inferiori a mt. 25 e non superiori a mt. 50-

A) calibro 0	circa							mt.    1.000

B) calibro 1	   "							mt.    1.000

C) calibro 2	   "							mt.    1.000

D) calibro 3	   "							mt.    1.000

A) calibro 4	   "							mt. 28.000

B) calibro 5	   "							mt. 33.000

C) calibro 6	   "							mt. 44.000

D) calibro 7	   "							mt. 53.500

E) calibro 8	   "							mt. 31.000

F) calibro 9	   "							mt. 27.500

G) calibro10	   "							mt. 16.500

Importo a base di gara                                 € 40.000,00

Lotto 2) ex 15)

BENDE DI SOSTEGNO CON RESINA SINTETICA

Bende in resina sintetica poliuretanica su un supporto in fibra di vetro, pronte all’uso da imbibire, sigillate singolarmente in foglio di alluminio, tempo di presa di circa 3 min., solidità tale da permettere il carico dopo 30 min. circa, radiotrasparenti

A) cm 8 x mt 4 circa						mt 3.000

B) cm 12 x mt 4 circa					mt 7.000

Importo a base di gara                                 € 35.000,00

Lotto 3) ex 20)

BENDE SINTETICHE - SISTEMI – STECCHE E SPLINT PER L’IMMOBILIZZAZIONE

Splint in materiale termoplastico idoneo alla produzione di ortesi statiche per immobilizzazione, sostegno e correzione, trasparente che non accumula calore; tempo di lavorazione circa 5 min., rimodellabile perché di nuovo riscaldabile e reimmergibile. In scatole dispenser :

A) mm 1 x 17 cm ca						pz.100

B) mm 2,5 x 30 cm ca						pz.100

Importo a base di gara                                 € 5.000,00

Lotto 4) ex 25

OVATTA SINTETICA CON ANTIBATTERICO

Ovatta sintetica in poliestere e fibra acrilica con antibatterico per il controllo degli odori prodotti da batteri della pelle, da utilizzare sotto dispositivi in gesso, facile strappo, sterile.

A) cm 5 x 3 mt ca							pz.300

B) cm 7,5 x 3 mt ca							pz. 1.000

C) cm 10 x 3 mt ca							pz. 1.000

D) cm 15 x 3 mt ca							pz. 1.000

E) cm 20 x 3 mt ca							pz. 1.000

Importo a base di gara                                 €  9.000,00

Lotto 5) ex 34

Ferule

Per un sostegno morbido nei casi d’immobilizzazione non rigida degli arti inferiori. In materiale espanso, poroso, deve avere un incavo anatomico per essere adattato all’arto inferiore, deve permettere anche l’appoggio plantare.

Tutte le misure disponibili per bambini e adulti

pz.200

Importo a base di gara                                        €  4.000,00

- Norme per la compilazione dell’offerta.

L’offerta, redatta in lingua italiana ed in carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la data, il luogo di nascita e la qualifica dell’offerente sottoscrittore; inoltre nel caso in cui il soggetto legittimato a sottoscrivere non sia offerente in proprio, devono essere indicati la ragione sociale e il codice fiscale della ditta per la quale si presenta l’offerta;

- la dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni riportate  nella presente lettera invito;

- l’accettazione incondizionata, ad ogni effetto, del Foro di Palermo per le eventuali controversie civili;

- la forma di costituzione del deposito cauzionale definitivo prescelta, in caso di aggiudicazione;

- l’offerta economica dovrà contenere i prezzi unitari dei prodotti offerti indicati in  cifre ed in lettere(oltre all’indicazione dello sconto applicato all’importo posto a base d’asta), saranno ritenute valide solo le offerte in diminuzione, mentre non saranno ritenute valide quelle alla pari o in aumento;

- l’offerta economica, contenente le indicazioni dei superiori punti, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso, dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”;

- la busta, contenente l’offerta economica, dovrà essere inserita in un’altra busta nella quale saranno inclusi tutti i documenti amministrativi, la documentazione tecnica relativa al dispositivo offerto e le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta ;

Anche la predetta busta dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e su di essa dovranno essere chiaramente indicati l’indirizzo dell’Azienda, l’oggetto della gara ed il nominativo del mittente.

Gli adempimenti di cui ai punti a), b), e), f) e g) sono singolarmente prescritti a pena di esclusione dalla gara; per i restanti adempimenti, nei casi di mera omissione, ne è consentita la regolarizzazione successivamente all’eventuale aggiudicazione entro il termine perentorio prescritto dall’Azienda.

Si richiede, inoltre, la seguente dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante:

- l’iscrizione alla CC.I.AA. per la categoria merceologica oggetto della fornitura;

- che il titolare della ditta o tutti i soci o amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società, non si trovano nelle condizioni ostative di cui alla legge n.55/90 e successive integrazioni e modificazioni e che non hanno pendenti procedimenti penali per i reati previsti dalla stessa normativa;

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tali quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver preso conoscenza dell’ubicazione dei luoghi presso cui andranno effettuate le consegne;

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti, se previste dalla normativa vigente, e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;

- che alla presente gara non partecipano imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c. ed art. 4, comma 5, D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406;

- di avere ottemperato alle norme sul collocamento obbligatorio ai sensi dell’art.17 della legge 68/99.

Il plico, di cui sopra, dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI – P.zza N. LEOTTA n. 4 – 90127 PALERMO, tramite il servizio postale ,o tramite agenzie di recapito autorizzate dal Ministero P.T. , ovvero con qualsiasi mezzo e pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre Il giorno  16/06/08 -

Le ditte partecipanti dovranno inviare un campione, dotato di etichetta originale, per ogni lotto e  tipologia di dispositivo offerto. I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  -nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Questa Azienda si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione qualitativa da parte della Commissione esaminatrice.

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all’elenco di fornitura di cui alla scheda tecnica e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto.

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico a parte, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI- GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER ORTOPEDIA, CH. PLASTICA, CH. VASCOLARE”

Anche tale plico, sul quale dovrà essere riportata la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro gli stessi termini stabiliti per la presentazione dell’offerta.

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, cataloghi, schede tecniche ( su cui va riportato il numero del lotto offerto) e quanto altro ritengano utile per una migliore valutazione del dispositivo offerto. Inserire la suddetta documentazione tecnica nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.163/2006 la ditta partecipante deve costituire un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base di gara, per ogni lotto cui si intende partecipare. L’importo della cauzione e della garanzia, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, sono ridotte del 50% qualora l’Impresa risulti certificata ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma  7, del D. Lgs.163/2006;

Dovrà, altresì, essere prodotta, pena l’esclusione, una dichiarazione, da parte di un fideiussore, attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

- Modalità di espletamento della gara.

Il giorno 17/06/08 alle ore 10,00 si procederà, in seduta aperta ai concorrenti, all’apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta, sarà quindi verificata la conformità della documentazione alle norme prescritte a pena di esclusione dalla gara.

Subito dopo le operazioni di verifica la gara verrà sospesa e tutta la documentazione tecnica sarà inviata all’esame dell’Organo tecnico che relazionerà sulla conformità dei prodotti offerti.

Acquisita la suddetta relazione tecnica si procederà all’apertura delle offerte economiche di quelle ditte che saranno state ritenute conformi a cui verrà data preventiva comunicazione del giorno dell’apertura.

La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso ed anche in presenza di una sola offerta. Il contratto avrà una durata di ventiquattro mesi ed, in ogni caso, non oltre la scadenza dell’atto deliberativo n. 577 del 20/05/08.

I concorrenti possono assistere alle operazioni di gara e potranno intervenire i legali rappresentanti o i procuratori muniti di apposita procura.

- Effetti dell’aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria deve intendersi immediatamente vincolata e qualora l’aggiudicatario sia presente, attraverso idoneo rappresentante in sede di gara, sarà tenuto a sottoscrivere il relativo verbale di gara.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La misura dell’interesse moratorio, per ritardato pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del  D.lgs.231/02 e delle condizioni specifiche del mercato sanitario, è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall’art. 5, comma 2, dello stesso decreto.

Il contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spese legali di recupero all’Azienda.

Si precisa inoltre che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura

Questa Azienda si riserva la possibilità di non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

Si invita a segnalare qualsiasi situazione che comporti ostacolo alla partecipazione.

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Ubaldo Ferrante tel. 091/6662265.

Distinti saluti

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

(dr. Gianfranco SCARPELLO)