REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

Asta pubblica triennale avente ad oggetto la fornitura di

Fili di sutura naturali e sintetici montati e non su ago,

per le Aziende Consorziate ARNAS e A.O. Cervello.

PRECISAZIONE n.3

In relazione all’asta pubblica per la fornitura triennale, Fili di sutura naturali e sintetici montati e non su ago,per le Aziende Consorziate ARNAS e A.O. Cervello indetta giusta deliberazione n. 459/08 per il giorno 24.06.08, alle ore 10 e pubblicata sulla GURI, si precisa che:

Lotto 5 voce 9 la sutura offerta può essere LOOP O NORMALE

Inoltre viene modificata la lunghezza del filo che dovrà essere uguale o maggiore di 90 cm.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott. Gianfranco Scarpello