- Regione Siciliana

- Consorzio: Azienda di Rilievo Nazionale  e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. di Cristina ed M. Ascoli di Palermo, Azienda Ospedaliera V. Cervello di Palermo, Azienda Ospedaliera Sciacca, Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate e Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4  Enna

- CAPITOLATO SPECIALE      “B”

- Noleggio triennale con eventuale riscatto finale

- Della procedura aperta per la fornitura di arredi degenza e ufficio fino al 31.12.2013 per varie UU.OO. e Servizi del consorzio di aziende come sopra individuato

- CIG N.0155846030

PREMESSA

L’Arans Civico Palermo in qualità di capofila del consorzio come sopra individuato ha indetto procedura aperta per la fornitura a mezzo vendita  in somministrazione fino al 31.12.2013 e il noleggio triennale fino al 31.12.2013, con eventuale riscatto finale, di arredi degenza e ufficio da aggiudicarsi ad un’unica ditta; L’aggiudicazione avverrà in capo ad un’unica ditta ma per ragioni di semplicità organizzativa le singole Aziende consorziate stipuleranno con la stessa il contratto di compravendita e/o di noleggio

IL PRESENTE CAPITOLATO REGOLA I RAPPORTI CHE SCATURIRANNO DAL CONTRATTO DI VENDITA IN SOMMINISTRAZIONE FINO AL 31.12.2013  TRA LA STAZIONE APPALTANTE IN FORMA DI CONSORZIO E LA DITTA AGGIUDICATARIA LE CUI MODALITA’ VERRANNO SUCCESSIVAMENTE TRASPOSTE NEL CONTRATTO DEFINITIVO

INDICE

| ART |  | PAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | STIPULA DEI CONTRATTI | 3 |
| 2 | OGGETTOE DURATA DELL’INCANTO | 3 |
| 3 | LUOGO DELL’ESECUZIONE | 3 |
| 4 | ORDINI DI FORNITURA | 4 |
| 5 | ESECUZIONE DELLA FORNITURA | 4 |
| 6 | DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI | 5 |
| 7 | ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUIDCATARIA | 5 |
| 8 | ULTERIORI ONERI A CARICO DEL FORNITORE | 5 |
| 9 | COLLAUDO/VERIFICA | 7 |
| 10 | INADEMPIENZE/PENALITA’ | 8 |
| 11 | ONERI DI FATTURAZIONE | 8 |
| 12 | FINANZIAMENTO, EFFICACIA E PAGAMENTO FORNITURE | 8 |
| 13 | SPESE | 9 |
| 14 | CONTROVERSIE | 9 |
| 15 | NORMA DI RINVIO | 9 |
| ALLEGATO N. 1 | SCHEDE TECNICHE |  |
| ALLEGATO N. 2 | PROSPETTO OFFERTA |  |

Art. 1

STIPULA DEI CONTRATTI

Dopo l’aggiudicazione che resta di esclusiva competenza dell’Arnas Civico Palermo in qualità di capofila le singole Aziende stipuleranno con la ditta aggiudicataria i contratti di pertinenza e si faranno carico, sia della gestione (ordini, colludi, verifiche, pagamenti ecc..) del prosieguo  del rapporto che delle connesse responsabilità.

Pertanto l’aggiudicazione della fornitura, seppur unica, concerne impegni delle quattro aziende sanitarie che devono considerarsi distinti per le responsabilità giuridiche che derivano dall’impegno contrattuale assunto a seguito dell’aggiudicazione medesima.

Il contratto sarà concluso e stipulato in una delle forme previste dall’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 a cura delle Aziende interessate.

## Art. 2

## OGGETTO E DURATA DELL’INCANTO

1.  Il pubblico incanto, ha per oggetto la fornitura (vendita) in somministrazione  fino al 31.12.2013 o in noleggio triennale fino al 31.12.2013 con eventuale riscatto finale a scelta delle aziende consorziate e risulta articolato in un unico lotto, genericamente denominato “arredi degenza e ufficio.

#### LOTTO N. 1

Arredi degenza e ufficio;

Importo complessivo a base di gara  €. 600.000,00  oltre IVA;

Art 3

LUOGO DELL’ESECUZIONE

La fornitura e posa in opera dei singoli arredi dovrà avvenire presso le varie UU.OO. e i Servizi dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. di Cristina ed M. Ascoli di Palermo, dell’Azienda Ospedaliera V. Cervello di Palermo, dell’Azienda Ospedaliera Sciacca, Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani e Servizi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 Enna di volta in volta individuati nei singoli ordini e contratti.

- Art. 4

- ORDINI DI FORNITURA

- Le varie forniture per ragioni di opportunità delle scadenze dei contratti di noleggio dovranno essere effettuate trimestralmente, salvo casi di estrema urgenza individuati dalle singole Amministrazioni. Pertanto le singole Amministrazioni raggrupperanno le richieste da evadere e ogni tre mesi emetteranno un unico ordine di fornitura trimestrale.

- Gli ordini, al fine di potere rispettare il termine di scadenza contrattuale del noleggio fissato al 31.12.2013, dovranno essere emessi entro e non oltre il 31.12.2010.

- Art. 5

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne degli arredi  entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax, salvo diversi accordi con i destinatari dei beni.

Entro il superiore termine dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione e la messa in funzione degli arredi.

2. Le consegne dovranno essere effettuate presso le varie Unità Operative e Servizi cui gli arredi sono destinati previo accordo con i Responsabili; gli specifici locali verranno compiutamente individuati nell’ordine di esecuzione della fornitura.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’ufficio competente per ciascuna Azienda, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

6. La consegna ed il montaggio degli arredi dovranno avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

7. L’Amministrazione destinataria accerterà che gli arredi siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

Art 6

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

La Ditta aggiudicataria e le singole Aziende Sanitarie, come sopra descritte, si obbligano a rivisitare il Documento Unico di valutazione dei Rischi d’intesa con il Responsabile della Sicurezza di ogni singola Azienda Sanitaria consorziata sulla base del Documento di Valutazione interno delle stesse. .

Art. 7

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Le Aziende Ospedaliere sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni e/o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa nell’esecuzione della fornitura.

2. La ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone e alle cose che potessero derivare all’azienda ospedaliera per fatto della ditta medesima o dai suoi dipendenti nell’espletamento della fornitura e per tutta la durata della stessa. Pertanto, in tal caso, l’Amministrazione verrà sollevata da ogni protesta e molestia che al riguardo le venisse mossa.

Art. 8

ULTERIORI ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data dell’eventuale riascatto, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

2. Garanzia nel caso di vendita l’impresa garantisce il perfetto funzionamento degli arredi per almeno un anno a decorrere dalla data del collaudo in caso di contratto di vendita. e per sei mesi oltre la data di eventuale riscatto post noleggio, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;

Si precisa, che l’incertezza sulla causa che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.

L’impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.

2.a. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

2.b. Restano, altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l’intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

3) Garanzia nel caso di fornitura in noleggio in capo alla ditta aggiudicataria incombe altresì l’onere di manutenzione preventiva,  ordinaria e straordinaria di tutti i prodotti nonché l’assistenza tecnica su tutti i prodotti al fine di garantire la piena funzionalità dei prodotti.

3.a) Nel caso di eventuale riscatto finale post noleggio la ditta aggiudicataria assicurerà ulteriori sei mesi di garanzia.

4) La ditta aggiudicataria inoltre si impegna ad allestire corsi di formazione individuali ed a gruppi di lavoro ed a fornire materiale didattico di supporto ed a fornire qualsiasi tipo di consulenza tecnica scientifica ogni volta sia richiesta.

5) In capo alla ditta aggiudicataria incombe altresì l’obbligo di individuare con apposita delega un REFERENTE che curerà tutti rapporti ( sopralluoghi, collaborazione nella fase progettuale al fine di individuare la tipologia più funzionale degli arredi, costi, proposte colori,  ecc.)  con le singole Aziende Sanitarie.

6). La ditta aggiudicataria inoltre dovrà fornire a ciascuna Azienda componente il consorzio tutta la documentazione tecnica afferente gli atti di gara (depliants illustrativi degli articoli aggiudicati, tabelle colori e piccole campionature dei materiali dei rivestimenti ove esistenti), anche in supporto informatico.

Art. 9

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutte i materiali oggetto dell’incanto sono soggetti a collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all’ordine d’acquisto;

- verifica del corretto funzionamento degli arredi forniti;

- verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;

- verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore degli arredi forniti;

I manuali d’uso in lingua italiana, il supporto informatico e/o cartaceo per ogni dispositivo medico dei manuali tecnici, con annessi schemi elettrici ed elettronici ecc.. dovranno essere forniti già in sede di presentazione delle offerte a pena d’esclusione per come previsto dal bando.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. Le Aziende Ospedaliere, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potranno richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla  c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo delle attrezzature.

Art. 10

INADEMPIENZE / PENALITA’

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni sessanta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) le Amministrazioni, a loro giudizio insindacabile, applicheranno una penale , per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue da applicarsi al valore dell’ordine :

- per ordini fino a €. 5.000,00                                                   0,50%;

- per ordini da €. 5.001,00 a €. €10.000,00                                     1%;

- per ordini da €. 10.001,00 a €. 50.000,00                                 1,50%;

- per ordini da €. 50.001,00 a €. 100.000,00                                   2%;

- per ordini superiori a €. 100.001,00                                         2,50%;

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Per reiterati ritardi nelle consegne le amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art. 1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico dell’aggiudicataria; Analogamente in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice ed in caso di cessazione di attività di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria,

4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

Art 11

ONERI DI FATTURAZIONE

La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere fatture del canone di noleggio  ogni tre mesi  fino alla scadenza dei due anni di noleggio. Pertanto per l’intero triennio di riferimento di ogni singolo ordine verranno emesse complessivamente dodici fatture.

- Art. 12

- FINANZIAMENTO, EFFICACIA E PAGAMENTO DELLE FORNITURE

###### L’appalto è finanziato con fondi di bilancio  .

###### Il pagamento della fornitura sarà  effettuato entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda, e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

- Art.  13

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.  14

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro territoriale di appartenenza di ciascuna Azienda Consorziata.

3. E’ esclusa ogni competenza arbitrale

Art.  15

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n.2440;

- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

- il D.Lgvo n. 163/06.;

- le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

## Il Direttore Generale

__________________

La ditta obbligata

________________________

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

- La ditta obbligata

___________________