# REGIONE SICILIANA

ARNAS OSPEDALE CIVICO BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

## PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Asta pubblica triennale per la fornitura di “dispositivi medici d’infusione farmaci a rilascio continuo”

INDICE

| ART. | OGGETTO | PAG. |
| --- | --- | --- |
|  | OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | 4 |
|  | DOCUMENTAZIONE |  |
|  | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | 10 |
|  | ESECUZIONE DELLA FORNITURA | 12 |
|  | QUANTITA’ | 13 |
|  | INADEMPIENZE/PENALITA’ |  |
|  | CAMPIONATURA | 15 |
|  | SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI | 16 |
|  | CONDIZIONI DI FORNITURA | 17 |
|  | CONTROLLO |  |
|  | PREZZI | 18 19 |
|  | RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO RESPONSABILITA’ |  |
|  | PAGAMENTI DELLE FORNITURE |  |
|  | SPESE CONTRATTUALI | 19 20 20 |
|  | CAUZIONE |  |
|  | DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA |  |
|  | CALENDARIO APERTURA BUSTE | 20 21 |
|  | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA |  |
|  | CONTRATTO | 21 21 22 22 |
|  | FORO COMPETENTE |  |
|  | SUBAPPALTO |  |
|  | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO |  |
|  | RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE | 22 |
| Allegato Farm “ 1” | CARATTERISTICHE GENERALI E REQUISITI RICHIESTI | 24 |
| Allegato Farm ” 2” | CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI DA ATTRIBUIRE IN BASE ALLA QUALITÀ. | 27 |
| Allegato Farm 3 | DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DI QUANTO PRESENTATO | 30 |
| Allegato Farm 4 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E POST-VENDITA | 31 |
| Allegato “A” | MODELLO DI PARTECIPAZIONE | 34 |

ARTICOLO 1

## OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’incanto, articolato in otto voci,  ha per oggetto la fornitura di “dispositivi medici d’infusione farmaci a rilascio continuo” , da destinare a diverse UU.OO. delle ARNAS Ospedale Civico e Benfratelli, G.Di Cristina e M.Ascoli, per un importo presunto triennali, Iva esclusa di  €. 191.100,00.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di trentasei mesi.

Il contratto che si instaura con le singole ditte, con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

La data di decorrenza del rapporto contrattuale sarà comunicata con apposita nota dell’Amministrazione.

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura, l’articolazione in voci, gli importi a base asta di ciascuna voce, sono compiutamente indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

Formano, altresì, parte integrante del presente capitolato:

- Allegato Farm. 1 nel quale sono descritte Caratteristiche generali e requisiti richiesti dei materiali oggetto della presente gara.

- Allegato Farm.  2 nel quale sono riportati i criteri di assegnazione dei punti da attribuire in base alla qualità.

ARTICOLO 2

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" a pena di esclusione:

a) le dichiarazioni richieste dal “modello dichiarazioni” allegato al presente capitolato speciale sub-lettera A.

b) garanzia pari al 2% dell’importo a base d‘asta dei lotti per i quali si partecipa, prestata ex art.75 del D.Lgs.163/06;

c) copia del capitolato speciale firmato, dal legale rappresentante, per accettazione, di quanto nello stesso previsto sia in ogni foglio, sia negli spazi dedicati dove figura la voce “ditta obbligata”;

d) l’elenco delle principali forniture inerenti all’oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari ;

e) l’elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale in argomento;

f) listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza;

g) Le giustificazioni di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D.lgs.163/2006. Tali giustificazioni dovranno essere supportate da idonea documentazione che ne comprovi la fondatezza;

h) l’impegno di un fideiussore a rilasciare, ai sensi dell’art. 75 punto 8, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006;

i) l’elenco del materiale  offerto con riferimento alla voce di gara corrispondente ;

l) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la documentazione di gara .

In caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni amministrative, rese con le stesse modalità di cui al presente bando, dovranno essere presentate da ciascuno dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate;

- i legali rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento ed inoltre il R.T.I. dovrà allegare copia del mandato collettivo speciale di conferimento della rappresentanza alla ditta mandataria nelle forme previste dall’art.37, punto 17 del D. Lgs n.163/06;

- i legali rappresentanti delle imprese riunite dovranno presentare singole dichiarazioni, rese con le stesse modalità di cui sopra, attestanti l’impegno prescritto dall’art.37 del D.Lgs.163/06;

- i requisiti relativi alla capacità finanziaria è sufficiente siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese.

===========================

2) "DOCUMENTAZIONE TECNICA" la ditta partecipante, dovrà presentare, a pena di esclusione:

A) marchio CE in originale o in copia conforme nei modi di legge;

B) Catalogo ufficiale sul quale devono essere riportati tutti i codici offerti: non verranno presi in considerazione i codici offerti e non presenti in catalogo. Dal catalogo ufficiale dovrà essere possibile verificare la completa corrispondenza a quanto richiesto;

c) Tante buste quanti sono le voci  per cui si presenta offerta, contraddistinte ognuna dalla seguente dicitura: “Documentazione tecnica relativa alla voce n°…....”. Ogni busta dovrà obbligatoriamente contenere tutta la documentazione tecnica di seguito elencata.

1) Scheda tecnica, in lingua italiana, firmata in originale, per ciascun tipo di dispositivo, che dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- denominazione del prodotto

- modello e codice prodotto

- caratteristiche tecnico-merceologiche

- ditta produttrice e stabilimento di produzione

- metodo di sterilizzazione

- periodo di validità del prodotto

- modalità di confezionamento con particolare riferimento alla funzionalità della confezione;

- norme di riferimento obbligatorie;

- norme di riferimento volontarie ISO-UNI-EN.

2)  Dichiarazione che ogni lotto è stato sottoposto a controllo di sterilità e che la Ditta si impegna a fornire la documentazione specifica su richiesta dell’Azienda;

3) Copia foglio illustrativo con le istruzioni per l’uso in lingua italiana ai sensi del punto 13.1 dell’allegato I del D.L.vo 46/97;

4) Copia controfirmata della certificazione atta a provare la conformità dei dispositivi medici a quanto previsto dalla Direttiva CE 93/42;

5) Dichiarazione indicante la classe di appartenenza del dispositivo secondo il   D.L.vo 46/97 e campo di utilizzo rilasciato da un ente Notificatore autorizzato;

6)  Dichiarazione in cui la ditta offerente si impegna a consegnare i prodotti entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvvigionamento;

7) Dichiarazione attestante che tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, avranno, al momento della scadenza, una validità non inferiore a 2/3 dell’intero periodo di validità;

8) documentazione circa gli studi ed i tests rilasciati dalla casa produttrice singolarmente attestanti la compatibilità e la stabilità, ed i relativi protocolli di riferimento, tra i costituenti dell’elastomero ed i farmaci più comunemente utilizzati : chemio-terapici, analgesici e loro eventuali associazioni.

d) L’allegato denominato “FARM3”, firmato in originale con data contestuale e completato con l’indicazione dei dati identificativi dei prodotti offerti: codice prodotto corrispondente a quanto riportato sulla scheda tecnica, indicazione della pagina corrispondente del catalogo, voce di gara, nome commerciale .

Il mancato invio di tale documento, indispensabile riferimento per la valutazione di quanto presentato o la mancanza di firma sullo stesso, comporterà automaticamente l’esclusione. (Uno per ogni voce per cui si concorre).

e) L’allegato denominato ”FARM4”, firmato in originale con data contestuale e completato con tutte le indicazioni richieste, relativamente al Servizio di assistenza tecnica e post-vendita. (Uno per ogni  voce  per cui si concorre).

Al fine di agevolare i lavori della Commissione tecnica nell’attribuzione dei punteggi qualità, le ditte partecipanti dovranno presentare un’ulteriore  dettagliata relazione, relativa a ciascuno dei requisiti richiesti nelle schede di valutazione qualità; a tal proposito, si precisa che dovrà essere individuato, con chiarezza, il riferimento alla documentazione tecnica presentata (pagina, capitolo, paragrafo o altro), dalla quale risulti possibile riscontrare l’eventuale possesso del requisito da valutare;

Sia le relazioni che le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che abbia sottoscritto l’offerta o da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

================================================

Si precisa che l’impresa partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi degli artt.49 e 50 del D.Lgs. n.163/06, previste dai medesimi articoli.

In tal caso, la ditta dovrà allegare la documentazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi dei medesimi articoli.

==================================================

3) “OFFERTA ECONOMICA”,

La busta contenente l’offerta economica, dovrà, a pena di esclusione,  essere sigillata con mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente, non dovrà essere trasparente, e dovrà contenere, appunto, l’offerta economica e le giustificazioni di cui all’art.86 comma 5 del D.Lgs 163/06.

L’offerta economica dovrà : essere redatta in lingua italiana, risultare in regola con l’imposta di bollo, ed al suo esterno dovrà recare la dicitura “offerta per le voci  n.ri ____”

L’offerta dovrà essere formulata, relativamente a ciascuna voce, specificando il ribasso unico in percentuale sulla base d’asta relativa alla singola voce per il quale partecipa, espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’iva della quale va indicata l’aliquota vigente.

L’offerta dovrà essere datata e firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta n. 1 (Documentazione Amministrativa).

Le ditte potranno presentare offerta per uno o più voci.

L’offerta deve essere formulata indicando, per ogni singola voce:

- il prezzo unitario offerto della singola voce, al netto dell’iva;

- il prezzo totale offerto al netto dell’iva;

- il codice del prodotto ;

- pagina del catalogo ove è riscontrabile il codice offerto;

- ribasso unico in percentuale riferito alla base d’asta riportata nel tabulato allegato denominato “FARM 1”. Detto ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA della quale va indicata l’aliquota vigente.

===========================================================================

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque, più vantaggioso per l’Amministrazione.

L’importo complessivo offerto per ciascuna voce, iva esclusa, non potrà, comunque, essere uguale o superiore, pena l’automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dalla Stazione Appaltante per la voce relativa; tutti gli importi a base d’asta sono stabiliti nel C.S.A. che illustra le caratteristiche tecnico-qualitative dei presidi e la loro articolazione  in voci.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo del trasporto, imballo e di ogni altro onere con la sola esclusione dell’iva.

Non sono ammesse alternative.

In caso di raggruppamento di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite.

Si precisa che nell’offerta economica devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

ARTICOLO 3

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata, con i criteri di cui all’Art. 83 D.Lgs. 163/06, a favore della Ditta che avrà presentato offerta per il 100% delle voci inserite in ogni singolo lotto e che avrà formulato, per singola voce, l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto ai parametri della qualità e del prezzo, così suddivisi:

- Qualità: 50 Punti

- Prezzo:  50 Punti

L’aggiudicazione della fornitura, tra le ditte ammesse, avverrà secondo il giudizio espresso dalla Commissione Tecnica designata dall’Amministrazione che a suo insindacabile giudizio, avvalendosi della campionatura e della documentazione tecnica prodotta a pena di esclusione dalle ditte, valuterà la qualità di ogni singolo voce sulla base dei criteri indicati nell’ allegato n.2.

L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare, a suo insindacabile giudizio, la fornitura di cui trattasi anche in presenza di una sola offerta, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni di economicità e convenienza, fatta salva l’ulteriore facoltà prevista dal punto 3 dell’art. 81 del D.Lgs 163/06.

L’aggiudicazione avverrà per singola voce.

#### METODO DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

QUALITA’ E PREZZO PER L’AGGIUDICAZIONE

Per quanto riguarda la qualità, il punteggio sarà attribuito da apposita commissione tecnica, sulla scorta dell’esame della campionatura e della documentazione trasmessa dalla ditta partecipante:

| Elementi di valutazione | Punteggio massimo assegnabile |
| --- | --- |
| Sabilità (in base al numero di farmaci testati e loro possibili associazioni) | 0-10 |
| Compatibilità (in base al numero di farmaci testati e loro possibili associazioni) | 0-10 |
| sistema chiuso | 0- 5 |
| Trasparenza del resevoir | 0- 5 |
| Protezione raggi U.V. | 0-10 |
| Test effettuati | 0-10 |

Non verranno prese in considerazione per il prosieguo della gara le offerte che non abbiano riportato almeno i 6/10 del punteggio riferito alle caratteristiche tecniche, pari a 30/50.

Mentre il punteggio massimo attribuito e pari a 50 (cinquanta)

1°- Conteggio per la qualità.

1°.1- Alla ditta che avrà totalizzato la sommatoria punteggi più alta, verranno assegnati 50 punti.

1°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al più alto.

Esempio:

Ditta A: totalizzati 45 punti

Ditta B: totalizzati 40 punti

Ditta C: totalizzati 30 punti.

Alla ditta A verranno assegnati 50  punti.

# Per la ditta B si avrà: (50X40)/45= 44,45punti

Per la ditta C si avrà: (50X30)/45= 33,34punti

2°- Conteggio per il prezzo.

- Solo dopo aver attribuito il punteggio di qualità, ed in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

2°.1- Alla ditta che avrà proposto il prezzo complessivamente più basso, verranno assegnati 50 punti

2°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al prezzo più basso offerto.

Esempio:

Offerte pervenute:

- Ditta A: Euro 108.000,00

- Ditta B: Euro 100.000,00

- Ditta C: Euro   90.000,00

Alla ditta C verranno assegnati  40 punti.

Per la ditta A si avrà: ( 90.000,00x 50) /  108.000,00) =41,67 punti

Per la ditta B si avrà: ( 90.000,00x 50) / 100.000,00) = 45 punti

3°- AGGIUDICAZIONE.

3°.1- L’aggiudicazione sarà assegnata alla ditta che, nella sommatoria del punteggio qualità e prezzo, risulterà avere il punteggio più alto.

Esempio:

Ditta A à 50Q + 41,67P = 91,67 punti.

Ditta B à 44,45Q + 45,00P = 89,45 punti.

Ditta C à 33,34Q + 50P = 83,34 punti.

Si aggiudica alla Ditta A che ha totalizzato 91,67 punti nella sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo.

- E’ facoltà di questa Azienda Ospedaliera non addivenire ad alcuna aggiudicazione.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa Ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l’ultima offerta pervenuta.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti, e saranno pertanto escluse della gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;

- non sottoscritte dal legale rappresentante;

- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1.	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.;

2. Le consegne dovranno essere effettuate  presso le Farmacie dell’ARNAS nelle quantità di volta in volta indicate per iscritto. Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nei luoghi e nei quantitativi indicati dall’Amministrazione, in porto franco, con il carattere della somministrazione per il materiale di consumo.

Nei documenti di consegna i prodotti dovranno essere rapportati, con precisa equivalenza, al numero delle confezioni  vendita corrispondenti, riscontrabili nel  listino ufficiale.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4.	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a 3/4 della validità massima.

6. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

7. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ARTICOLO 5

QUANTITA’

I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Unità Operative richiedenti, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura.

Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno l’ARNAS che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

ARTICOLO 6

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

- per ordini fino a €  500,00                                                 0,50% ;

- per ordini superiori a € 500,00 a € 5.000,000                          1%;

- per ordini superiori a € 5.000,00                                             2%;

2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3.	Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4..	Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto l’U.O. di Farmacia, deputata a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa .

5.	Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6.     Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7.  Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno;

- verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

- l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

- La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

ARTICOLO 7

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno inviare, a pena di esclusione, campionatura, per ciascuna voce nella misura di n. 02 pezzi.

Ulteriore campionatura potrà essere richiesta qualora quella inviata non risultasse sufficiente per una valutazione definitiva.         Inoltre poiché trattasi di dispositivi medici la cui prova in uso potrebbe essere difficile le ditte concorrenti se richiesto, devono effettuare dimostrazioni ed illustrare le caratteristiche dei prodotti offerti, mediante un rappresentante dell’impresa stessa in date da convenire con l’Organo tecnico esaminatore.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- il numero di riferimento del lotto e della relativa voce corrispondente a quella indicata nell’allegato 1 e per la quale la stessa è trasmesso;

- la ragione sociale della Ditta offerente;

- codice/codici del prodotto offerto;

- nome commerciale del prodotto;

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, comporterà la esclusione della ditta.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

I campioni, uguali al prodotto offerto, devono

- essere in confezione ed etichetta originale;

- essere provvista di marcatura CE;

- essere corredati di foglio illustrativo in italiano, ove previsto dalla normativa vigente

- sterile.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI “DISPOSITIVI MEDICI D’INFUSIONE FARMACI A RILASCIO CONTINUO”. Il plico dovrà pervenire nei termini perentori, di ricezione della busta contenente l’offerta e la documentazione tecnica.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 8

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità,  potrà essere richiesto all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con  nuovi prodotti.

ARTICOLO 9

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nell’allegato 1.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione,  ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti  oggetto della fornitura.

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

ARTICOLO 10

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda committente o da suoi delegati.

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L’A.O. e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente o, per motivate ragione che dovranno essere comunicate ed accettate dalla stazione appaltante, entro il termine massimo di cinque giorni.

Mancando o ritardando, senza giustificato motivo, il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla ditta aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi, indennizzi o risarcimenti  a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

L’Azienda Ospedaliera non assume comunque alcuna responsabilità per il deperimento e la perdita  delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

### ARTICOLO 11

## PREZZI

Le condizioni economiche rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il  contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 12

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

ARTICOLO 13

PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda committente, addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

Le fatture dovranno essere emesse per ogni consegna effettuata, specificando l’ordine di fornitura, il documento di trasporto e il Presidio Ospedaliero cui la merce è stata consegnata e dovranno essere intestate a ARNAS Ospedale Civico e Benfratelli, G.Di Cristina e M.Ascoli- P.zza Leotta n. 2 – 90129 Palermo C.F.04326900828

ARTICOLO 14

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 15

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 16

DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di avvenuta aggiudicazione.

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Arnas sarà vincolata dopo i controlli di legge e dopo che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

ARTICOLO 17

CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell’apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l’apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la campionatura e la  documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Gli atti del procedimento sono depositati presso il Servizio Appalti e Forniture  e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662261.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

#### ARTICOLO 19

CONTRATTO

Il contratto sarà concluso e stipulato in una delle forme previste dall’art.11 comma 13 del D.Lgs.163/06 a cura dell’ARNAS.

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi;

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

- Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato  saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

- Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3.	E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 21

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

ARTICOLO 22

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ARTICOLO 23

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F.sco LICATA di BAUCINA

_____________________________________

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

____________________________________

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI

ALLEGATO FARM 1

| VOCE | DESCRIZIONE PRODOTTO | QUANTITÀ ANNUALE | IMPORTO A BASE D’ASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispositivi da vol. 130 ml. +/ 10% flusso 2,5 ml/h autonomia 48h +/- 10% | Pz. 900 | €. 18.000,00 |
| 2 | Dispositivi da vol. 65 ml. +/- 10% flusso 0,5 ml/h autonomia 120h +/- 10% | Pz. 200 | €. 3.600,00 |
| 3 | Dispositivi da vol. 95 ml. +/- 10% flusso 0,5 ml/h autonomia 180h +/- 10% | Pz. 150 | €. 2.700,00 |
| 4 | Dispositivi da vol. 275 ml. +/- 10% flusso 2 ml/h autonomia 120h +/- 10% | Pz. 500 | €. 9.000,00 |
| 5 | Dispositivi da vol. 275 ml. +/- 10% flusso 5 ml/h autonomia 48h +/- 10% | Pz. 100 | €. 1.800,00 |

| 6 | Dispositivi da vol. 275 ml. +/- 10% flusso 2 -3-5 ml/h autonomia da 2 a 5 gg. | Pz. 50 | €. 1.600,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Dispositivi da vol. 105 ml. +/- 10% flusso 1-2 -3 ml/h autonomia da 1,5 a 4 gg. | Pz. 50 | €. 1.800,00 |
| 8 | Dispositivi da vol. 95 ml. +/- 10% flusso 2 ml/h autonomia 48 h. | Pz. 500 | €. 9.000,00 |

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:

Dispositivi d’infusione continua di farmaci monouso latex free ad energia elastomerica, devono essere dotati di idoneo filtro interno antiparticellare, valvola antireflusso e di catetere antischiacciamento privo di clamp .

Preciso nell’infusione con un range non superiore o inferiore  al 10%.

I d.m. devono essere correlati di documentazione di stabilità/compatibilità tra i costituenti dell’elastomero e i farmaci più comunemente utilizzati: chemio-terapici, analgesici e loro eventuali associazioni.

Codice colore.

Indicazione del flusso stabilmente riportato sul corpo del dispositivo.

Classe IIB

Tutti i dispositivi devono riportare il lotto di produzione sia sulla confezione che sul dispositivo, al fine di poterli identificare anche dopo il loro utilizzo.

In confezione singola.

I dispositivi offerti devono essere conformi al DLvo 25 Febbraio 1997, n.46 e al DLvo 25 Febbraio 1998 n.95 attuazione direttiva 93/42/CEE

Etichettatura

- deve contenere tutti i datai necessari ad individuare il prodotto contenuto

- il numero di lotto

- l’indicazione monouso

- l’indicazione sterile

- il metodo di sterilizzazione

- data di scadenza

- il nome o ragione sociale ed indirizzo del fabbricante/responsabile dell’immissione in commercio stabilito nella comunità e eventuale distributore

- la marcatura CE

Confezionamento

- La confezione deve essere tale da garantire inalterate le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti durante il trasporto e per tutto il periodo di immagazzinamento

- deve contenere, ove previsto, il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana

- il numero dei pezzi per scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura.

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI INFUSIONE FARMACI A RILASCIO CONTINUO

ALLEGATO FARM. 2

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI DA ATTRIBUIRE IN BASE ALLA QUALITÀ.

Per quanto riguarda la qualità, il punteggio sarà attribuito da apposita commissione tecnica, sulla scorta dell’esame della campionatura e della documentazione trasmessa dalla ditta partecipante:

| Elementi di valutazione | Punteggio massimo assegnabile |
| --- | --- |
| Stabilità (in base al numero di farmaci testati e loro possibili associazioni) | 0-10 |
| Compatibilità (in base al numero di farmaci testati e loro possibili associazioni) | 0-10 |
| sistema chiuso | 0- 5 |
| Trasparenza del resevoir | 0- 5 |
| Protezione raggi U.V. | 0-10 |
| Test effettuati | 0-10 |

Non verranno prese in considerazione per il prosieguo della gara le offerte che non abbiano riportato almeno i 6/10 del punteggio riferito alle caratteristiche tecniche, pari a 30/50.

Mentre il punteggio massimo attribuito e pari a 50 (cinquanta)

1°- Conteggio per la qualità.

1°.1- Alla ditta che avrà totalizzato la sommatoria punteggi più alta, verranno assegnati 50 punti.

1°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al più alto.

Esempio:

Ditta A: totalizzati 45 punti

Ditta B: totalizzati 40 punti

Ditta C: totalizzati 30 punti.

Alla ditta A verranno assegnati 50  punti.

# Per la ditta B si avrà: (50X40)/45= 44,45punti

Per la ditta C si avrà: (50X30)/45= 33,34punti

2°- Conteggio per il prezzo.

- Solo dopo aver attribuito il punteggio di qualità, ed in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

2°.1- Alla ditta che avrà proposto il prezzo complessivamente più basso, verranno assegnati 50 punti

2°.2- Alle altre ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto al prezzo più basso offerto.

Esempio:

Offerte pervenute:

- Ditta A: Euro 108.000,00

- Ditta B: Euro 100.000,00

- Ditta C: Euro   90.000,00

Alla ditta C verranno assegnati  40 punti.

Per la ditta A si avrà: ( 90.000,00x 50) /  108.000,00) =41,67 punti

Per la ditta B si avrà: ( 90.000,00x 50) / 100.000,00) = 45 punti

3°- AGGIUDICAZIONE.

3°.1- L’aggiudicazione sarà assegnata alla ditta che, nella sommatoria del punteggio qualità e prezzo, risulterà avere il punteggio più alto.

Esempio:

Ditta A à 50Q + 41,67P = 91,67 punti.

Ditta B à 44,45Q + 45,00P = 89,45 punti.

Ditta C à 33,34Q + 50P = 83,34 punti.

Si aggiudica alla Ditta A che ha totalizzato 91,67 punti nella sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo.

# ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI D’INFUSIONE FARMACI A RILASCIO CONTINUO

(DA COMPILARE PER OGNI SINGOLO LOTTO PER CUI SI PARTECIPA)

ALLEGATO “FARM 3”

DITTA

_____________________________________________VOCE  DI GARA N.°

_____________________________________________

CATALOGO PAGINA N°.

_____________________________________________

NOME COMMERCIALE

_____________________________________________

CODICE PRODOTTO N. _____________________________________________

DATA

FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA

# ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI D’INFUSIONE FARMACI A RILASCIO CONTINUO

ALLEGATO FARM. 4

Servizio di assistenza tecnica e post-vendita

Il sottoscritto/a___________________________________

Nato/a _____________________il_________________

residente in___________________via_______________in qualità di_______________________________________

della Ditta______________________________________

D i c h i a r o

Che l’Azienda da me rappresentata è:

- Disponibile al ritiro dei prodotti non più utilizzati

si   no

- Disponibile  alla sostituzione dei prodotti con validità  residua  di 6 mesi

si   no

- Disponibile ad effettuare corsi di qualificazione personale per il personale di codesta Azienda Ospedaliera

si   no

tali corsi vengono effettuati:

- periodicamente  si   no

- in presenza di eventi particolari (es. l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti)    si   no

Si svolgono di norma presso ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________per un numero max di ______ persone per l’Azienda Ospedaliera.

Indicare quelli effettuati negli ultimi 24 mesi:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- mette a disposizione consulenza/assistenza tramite il seguente personale qualificato (indicare nome, cognome, qualifica professionale, recapito telefonico al quale rivolgersi in caso di necessità)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- dispone della seguente organizzazione commerciale : servizio ricezione ordini (indicare sede, numero di telefono e telefax)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- dispone di un numero verde per la ricezione ordini   si   no

(in caso affermativo indicare il relativo numero)

Telefono _____________________fax____________________

- esiste un canale preferenziale per la gestione degli ordini urgenti

si   no

(in caso affermativo indicare le modalità ed i riferimenti di accesso)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- dispone di magazzini/depositi di distribuzione presso____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- effettua consegne attraverso:

mezzi propri                    si    no

corriere specifico            si   no

corriere generico 		si   no

- che l’Azienda è in possesso di certificazioni (ISO-UNI-EN-altre) attestanti le qualità dei servizi prestati alla clientela          si   no

(in caso affermativo allegare elenco descrittivo delle certificazioni possedute, datato e sottoscritto, corredato da copia fotostatica, in carta semplice, delle stesse)

Il Dichiarante _________________

Data________________

ALL. “A”

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI

CANDIDATI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto __________________________________

nato a _________________________il_______________

nella qualità di ______________________________________________

e quindi legale rappresentante della ditta ______________________________________________

con sede legale in ____________________________ _______________Via_______________________n.____ tel._____________________Fax__________________

e sede amministrativa in ______________________________________________

Via __________________________________ n. ______ Tel.__________________________ Fax_____________

Codice fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________

sotto la sua personale responsabilità ed edotto dalle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

1. che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor_____________________________________nato a  _________________________________il_____________nella sua qualità di  _______________________________________________

2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di  sospensione indicate nell’allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti della società sopraindicata e dei propri familiari conviventi;

3. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione o cessazione della attività commerciale, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, ne’ vi e’ in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

5. di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;

6. di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

7. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55;

8. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;

9. che la ditta non e’ incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la pubblica amministrazione, in risoluzioni contrattuali anticipata, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;

10. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente appalto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

11. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

12.  che la ditta e’ in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

13.  che la ditta e’ in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

14. che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno  2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

15. che la ditta e’ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ Registro delle imprese dal ___________ al  n.____________ per l’esercizio dell’attività oggetto  della presente gara o presso organismi comunitari equiparati /all.XI C D.Lgs 163/06;

16.  che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

Cognome e nome Luogo e data di nascita  Residenza Incarico societario

__________ _____________    _______   ____________

__________ _____________    _______   ____________

__________ _____________    _______   ____________

__________ _____________    _______   ____________

__________ _____________    _______   ____________

__________ _____________    _______   ____________

__________ _____________    _______   ____________

__________ _____________    _______   ____________

17. che il direttore tecnico dell’impresa e’ il signor_________________________________________;

18.  di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara;

19. che la ditta o la società è in possesso:

a) della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall’Amministrazione aggiudicatrice, a comprovare tale capacità nel modo previsto dall’art.41 lett. c) del D.Lgs.163/06.

b) che la ditta o la società è in possesso della necessaria capacità tecnica (art.42 D.Lgs. 163/06).

20. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L. 12.03.99, n. 68.

21. che alla presente gara non partecipano imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c. ed art. 4, comma 5, D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 e che l’impresa non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

22. che non subappalterà lavorazioni e/o forniture di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

23. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

24. l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

25. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

26. che in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l’impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione etc);

27. che l’impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

(Luogo e data ____________________________________)

più fotocopia documento d’identità

Firma                                  _________________

N.B. - I dati saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96.