Capitolato per indagine di mercato di reattivi per eseguire il Test del sudore e la Strumentazione ( a titolo gratuito).

Strumentazione per l’esecuzione del test del sudore ( a titolo gratuito)

n.1 dispositivo medico nuovo, certificato CE per stimolazione ionoforetica per il test del sudore, completo di set di elettrodi.

Caratteristiche peculiari :

- controllo automatico delle corrente ionoforetica per +/- 5 minuti a 1,5mA;

- controllo salita per un minimo di 25 sec;

- interruzione automatica della corrente con allarme per resistenza di circuito;

- limite di sicurezza +/-1,80mA;

- utilizza reagenti in pilocarpina (0,5% di pilocarpina nitrata) contenuti in dischetti appositi

Reagenti:

n.700 test annui