REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

Sede legale: Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo

AVVISO DI RETTIFICA

Si comunica che il lotto n. 69 della gara per  la fornitura di “Dispositivi medici  per anestesia e rianimazione” e relativo ai sensori tipo NELLCOR, viene così rettificato:

Lotto n. 69

Sensori tipo NELLCOR

Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Devono essere in materiale atossico riciclabile e privi di lattice. Compatibili con i monitors in dotazione.

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’U. O. Appalti e Forniture (tel. 091/6662265 –fax 6662633).

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

( Dott. Gianfranco SCARPELLO)