REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

Sede legale: Piazza Nicola Leotta n.4 -90127 - PALERMO

CHIARIMENTI ASTA TNT

Con riferimento all’asta pubblica per la fornitura di materiale monouso in TNT che si celebrerà in data 25/09/2008, si comunicano i seguenti chiarimenti:

“Per quanto riguarda la grammatura e la composizione del materiale si informa che non è stato necessario indicarli nel capitolato poiché alle ditte partecipanti si richiede specificatamente di offrire prodotti che siano rispondenti ai requisiti minimi previsti nelle normative EN13795 ed EN14683, maggiormente esplicati nelle tabelle di valutazione del punteggio qualitativo;

per quanto riguarda le misure indicate con la dizione “circa” si accetta una tolleranza del +/-10%;

per quanto riguarda il telo tavolo Mayo si intende quello a sacco o federa;

per quanto riguarda invece tutti gli altri chiarimenti richiesti si comunica quanto segue:

LOTTO 3

3) telini adesivi in tnt idrorepellente come gli altri teli e trattandosi di telini di utilità sono della misura cm.50 x 50 cm;

4) i camici in tnt idrorepellente sono di tipo standard;

LOTTO 7

3) la misura del copricavo si intende quella inferiore;

LOTTO 11

1) il camice è richiesto con i requisiti della normativa per prestazioni elevate;

2) il telo sottosacrale di misura standard cm.100 x 100 cm.;

3) la misura delle garze laparatomiche cm.30 x 30 cm. almeno;

4) il tampone vaginale è inteso come un assorbente esterno;

LOTTO 14

3) la misura del rinforzo assorbente deve essere cm.100 x 70 cm.

Il Direttore dell’Area Provveditorato

Dr.Gianfranco Scarpello