# SCHEDA TECNICA

FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER UMIDIFICATORI E MODULI DI MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE DI OSSIGENO PER I VENTILATORI FABIAN HFO O EQUIVALENTE  IN DOTAZIONE ALL’U.O. DI NEONATOLOGIA CON UTIN DELL’ARNAS

# Il fabbisogno del materiale di seguito riportato è biennale

# n. 20 generatore CPAP Miniflaw monouso

# n. 10 raccordo T per Miniflaw monouso con linea pressoria

# Nasocannule CPAP per generatori Miniflaw e Neojet:

# n. 10 nasocannule Xs

# n. 10 nasocannule S

# n. 10 nasocannule M

# n. 10 nasocannule L

# n. 10 nasocannule X

# 10 nasocannule WIDEL

# Mascherina CPAP per generatori Miniflaw e Neojet:

# n. 10 mascherina nasale S

# n. 10 mascherina nasale M

# n. 10 mascherina nasale L

# n. 10 mascherina nasale XL

# Cuffiette CPAP per generatori Miniflaw e Neojet:

# n. 10 cuffietta CPAP XS bianca

# diametro circonferenza cranica 18-21 cm

# n. 10 cuffietta CPA S gialla

# diametro circonferenza cranica 21-23 cm

# n. 10 cuffietta CPA M rossa

# diametro circonferenza cranica 23-25,5 cm

# n. 10 cuffietta CPA L blu

# diametro circonferenza cranica 25,5-28 cm

# n. 10 cuffietta CPA XL arancio

# diametro circonferenza cranica 28-30 cm

# n. 10 cuffietta CPA XXL verde

# diametro circonferenza cranica 30-33 cm

# n. 10 cuffietta CPAP XXXL bianca

# diametro circonferenza cranica 33-36cm

# n. 7 set  cuffietta CPAP

# diametro circonferenza cranica 18-36cm

# n. 1 cuffietta CPAP XXXXXL  riutilizzabile

# diametro circonferenza cranica 36-41cm

# n. 10 nastri di misurazione di circonferenza cranica