- SCHEDA TECNICA

FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER UMIDIFICATORI E MODULI DI MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE DI OSSIGENO PER I VENTILATORI FABIAN HFO O EQUIVALENTE  IN DOTAZIONE ALL’U.O. DI NEONATOLOGIA CON UTIN DELL’ARNAS

- Il fabbisogno del materiale di seguito riportato è biennale

- n. 20 generatore CPAP Miniflaw monouso

- n. 10 raccordo T per Miniflaw monouso con linea pressoria

- Nasocannule CPAP per generatori Miniflaw e Neojet:

- n. 10 nasocannule Xs

- n. 10 nasocannule S

- n. 10 nasocannule M

- n. 10 nasocannule L

- n. 10 nasocannule X

- 10 nasocannule WIDEL

- Mascherina CPAP per generatori Miniflaw e Neojet:

- n. 10 mascherina nasale S

- n. 10 mascherina nasale M

- n. 10 mascherina nasale L

- n. 10 mascherina nasale XL

- Cuffiette CPAP per generatori Miniflaw e Neojet:

- n. 10 cuffietta CPAP XS bianca

- diametro circonferenza cranica 18-21 cm

- n. 10 cuffietta CPA S gialla

- diametro circonferenza cranica 21-23 cm

- n. 10 cuffietta CPA M rossa

- diametro circonferenza cranica 23-25,5 cm

- n. 10 cuffietta CPA L blu

- diametro circonferenza cranica 25,5-28 cm

- n. 10 cuffietta CPA XL arancio

- diametro circonferenza cranica 28-30 cm

- n. 10 cuffietta CPA XXL verde

- diametro circonferenza cranica 30-33 cm

- n. 10 cuffietta CPAP XXXL bianca

- diametro circonferenza cranica 33-36cm

- n. 7 set  cuffietta CPAP

- diametro circonferenza cranica 18-36cm

- n. 1 cuffietta CPAP XXXXXL  riutilizzabile

- diametro circonferenza cranica 36-41cm

- n. 10 nastri di misurazione di circonferenza cranica