LOTTO N. 14

SCHEDA TECNICA

N. 1 CITOCENTRIFUGA DA DESTINARE ALL’U.O. DI MALATTIE INFETTIE DEL P.O. G. DI CRISTINA.

- 12 posti

- raggio 8,5 cm

- velocità controllata tra 200 e 3000 giri