LOTTO N. 26

SCHEDA TECNICA

N. 1 MICROSCOPIO DA DESTINARE ALL’U.O. DI NEFROLOGIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Microscopio da laboratorio con sistema ottico corretto all’infinito ed obiettivi da10x,20x,40x,100x oel,coppia di oculari 10x22.

Condensatore acromatico.

Traslatore facilmente smontabile o tavolino traslatore con superficie antigraffio e regolazione della pastosità.

Sistema di messa a fuoco con regolazione micrometrica e macrometrica.

Sorgente luminosa da almeno 30w alogena