LOTTO N. 40

SCHEDA TECNICA

N. 1 SISTEMA PER TOSSE ASSISTITA RTX O EQUIVALENTE  DA DESTINARE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Ventilatore bi-fasico a corazza di controllo sulla fase inspiratoria ed espiratoria della respirazione, dotato di modalità di “Rimozione delle secrezioni” per aumentare la rimozione delle secrezioni dai polmoni. Questa modalità consta di due fasi:

- Fase “vibrazione” che aumenta il distacco delle secrezioni.

- Fase “tosse” che crea un effetto simile al colpo di tosse per aiutare l’eliminazione delle secrezioni.

Dotato di diversi sistemi di trigger che ne permettono la sincronizzazione sia col ciclo respiratorio che cardiaco.

Completamente computerizzato e dotato di corazza disponibile in 10 taglie adatte a pazienti pediatrici e adulti.

Modalità di funzionamento: Monitor, Continuo negativo, Controllato, Attivato dal respiro, Sincronizzato col respiro, Attivato dall’ECG, Rimozione delle secrezioni.