LOTTO  48

SCHEDA TECNICA

N. 1 MANICHINO PALS DA DESTIANRE ALL’U.O. DI VI PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Corpo intero di dimensioni naturali per l’addestramento alle pratiche rianimatorie e cardiopolmonari (RCP).

Vie respiratorie monouso per ridurre il tempo necessario per la pulizia;

anatomicamente corretto.

Testa, collo e mascella mobile;:

Semaforo elettronico con 6 luci per permettere un feedback immediato sulle posizioni della mano, sulle tecniche di ventilazione e compressione e sul volume d’insufflazione.

Semaforo elettronico collegato al manichino da un lungo cavo per facilitare la visualizzazione;

completo di manuale – 3 visi di ricambio e 3 vie respiratorie;

N. 6 rotoli fogli di protezione per respirazione artificiale;

completo di simulatore per effettuare le manovre di defibrillazione precoce (BLSD).

Deve avere 10 scenari preconfigurati di arresto cardiaco improvviso compatibili con programmi d’addestramento specifici per operatori del soccorso, riconosciuti a livello internazionale.

Completo di telecomando per un controllo manuale degli scenari.

Borsa per il trasporto.

n.1 confezione di elettrodi per defibrillazione adulti e pediatrici.