LOTTO N. 50

SCHEDA TECNICA

N. 14 CARRELLI SU RUOTE PER LA MISURAZIONE PARAMETRI

Display digitale con pannelli LEDS o monitor TFT a colori;

Funzionamento a rete e a batteria ricaricabile;

Misurazione della precisione non invasiva con media tra i due risultati, sia istantaneamente sia in modalità ciclica, con programmazione degli intervalli.

Misurazione della temperatura tramite sonda elettronica  o sensori   per via orale o ascellare o rettale;

Misurazione della SpO2 mediante sensore;

Misurazione dell’intervallo frequenza del polso 30 – 250 bpm;

Dotato di stampante integrata su carta termica a matrice di punti;

Memorizzazione delle ultime 40 misurazioni;

Allarmi audio – visivi per NIBP e SpO2 regolabili;

Porta seriale RS 232 per lo scarico dei dati su PC;

Completo di carrello con cestello per il posizionamento degli accessori e di maniglia direzionale per il trasporto;

Accessori in dotazione: Sensore SpO2 con cavo di connessione, cavo alimentazione, bracciale NIBP con tubo di connessione, sonda di temperatura;

Peso non superiore (batteria inclusa) a Kg 5;

Certificazione CE conforme ai requisiti della Direttiva 93/42