LOTTO N. 25

SCHEDA TECNICA

# N. 4 LETTI CON SISTEMA DI PESATURA INTEGRATO DFA DESTINARE ALL’U.O. DI NEFROLOGIA  DEL P. O. G. DI CRISTINA

- Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi su due colonne

- Struttura su 4 ruote di diametro min. 150 cm con sistema di frenatura centralizzato

- Testa letto e piede letto facilmente sfilabili

- Schienale elettrico elevabile sino a 70° (norme CEI EN 60601-2-38)

- Elevazione elettrica delle ginocchia

- Movimentazione della zona gambe

- Altezza variabile elettrica da circa min. cm. 40 a max. cm. 80 circa

- Batteria autocaricante

- 4 semispondine a compasso, a scomparsa o sponda unica a tutta lunghezza

- Comandi elettrici su pulsantiera

- Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche da 0° a +/- 12° circa

15. Comandi elettrici per il trendelenburg ed antitrendelenburg

- Preferibilmente con asta porta flebo fissa alla struttura non inclinabile durante il posizionamento in trendelenburg

- Comando Rianimazione Cardiaca e Polmonare ottenibile con leva di emergenza posta su entrambi i lati del letto

- Possibilità di ampia scelta colori abbinabili all’arredo esistente

- Bilancia elettronica integrata alla struttura con range peso di gr .50, precisione 10 gr. e lettore a cristalli liquidi ben visibile