LOTTO N. 45

SCHEDE TECNICHE

N. 2 LAMPADE SCIALITICHE A PARETE DA DESTINARE ALL’U.O. DI VI PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Presenza di lampadina principale e di lampadina di riserva;

Diametro del campo luminoso regolabile;

Impugnatura sterilizzabile;

Attacco a parete;