LOTTO N. 8

SCHEDA TECNICA

MICROSCOPIO DA DESTINARE ALL’U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Microscopio da laboratorio con sistema ottico corretto all’infinito ed obiettivi da 4x,10x,20x,40x,100x oel,coppia di oculari 10x22.

Condensatore acromatico.

Traslatore facilmente smontabile o tavolino traslatore con superficie antigraffio.

Sistema ergonomico del microscopio o con base ergonomia o con tubo binoculare ergonomico.

Sistema di messa a fuoco con regolazione micrometrica e macrometrica bilaterale.

Sorgente luminosa da almeno 30w alogena.