LOTTO N. 20

SCHEDA TECNICA N. 1 FONTE     LUMINOSA       PER           O R L DEL P.O. G. DI CRISTINA

:

Fonte di luce con lamapada alogena da 250 Watt, con possibilità di

regolazione dell’intensità di luce in continuo, completa di lampada di

emergenza a sostituzione manuale.