LOTTO N. 37

SCHEDA TECNICA

N. 3 ASPIRATORI PORTATILI DA TRASPORTO DA DESTINARE N. 1 ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMZIONE E N. 2 ALLA VI PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

- Portatile e di piccolo formato;

- Sistema autoclavabile;

- Elettrico con batteria ricaricabile;

- Filtro antibatterico;

- Materiale facilmente sanificabile;

- Adatto al trasporto in ambulanza;