LOTTO N. 36

SCHEDA TECNICA

N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DA DESTINARE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. G. DI CRISTINA

Monitor a colori per il controllo continuo dei parametri in sala operatoria o durante il trasporto con 4 curve dinamiche o 4 curve dinamiche con relativo valore alfanumerico, per adulti, bambini e neonati con allarmi specifici.

Deve memorizzare 10 eventi da 10 secondi ciascuno per poi essere stampati quando collegati alla stampante.

Trends grafici e tabellari di tutti i parametri per 24 ore.

Parametri: ECG/RESPIRO detenzione del pacemaker e impulso di sincronizzazione del QRS per apparecchiature esterne. SpO2, temperatura, pressione invasiva e pressione non invasiva, programma aritmie con riconoscimento automatico di asistolica, fibrillazione ventricolare, tac ventricolare, pvc artefatti.

Dimensioni dello schermo 9/10 LCD – TFT

Marchio CE – conforme alla Direttiva Europea.